## Hoja1
|  |  | preus de referencia |  |  | Envasat | [8 empty] | OFERTA
LOT | CODI TMB | CPV | Preu | Quantitat base | Unitat Comanda | Tipus de envasat | Unitat Envasat | Quantitat | NORMA | Texto breve de material | TEXT AMPLIAT CASTELLA | TEXT AMPLIAT | CONSUM TOTAL 2 ANYS | PBL 2 anys | PREU | Quantitat base | Unitat Comanda | IMPORT TOTAL
3 | 1549 | 31530000 | 62.445 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA 150W E40 SUST. MERCURIO | LAMPARA 150W E40 SUSTITUTIVA MERCURIO SYLVANIA RELUMINA | LLUM HALOGENURO METAL·LIC CERAMIC 170W CASQUET E40 SYLVANIA RELUMINA 170W WDL E40 | 81.5 | 1272.3169 |  | 1 | UN | 0
3 | 1550 | 31530000 | 1.155 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA TUBULAR 260V. 10W. CASQUILLOE14 | LAMPARAS TUBULARES 260V. 10W. CASQUILLO E14 16X50 (ORBITEC E5038, OSES 50E2610, GE) | LLUM TUBULAR 260V. 10W. CASQUET E14 16X50 (ORBITEC E5038, OSES 50E2610, GE) | 21.5 | 6.2081 |  | 1 | UN | 0
3 | 1568 | 31530000 | 1.9635 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA TUBULAR 48V 2,4W CASQUILLOBA9S | LAMPARAS TUBULARES 48V. 2,4W. CASQUILLO BA9S 10X28 (ORBITEC B3085, GE O SIMILAR) | LLUM TUBULAR 48V. 2,4W. CASQUET BA9S 10X28 (ORBITEC B3085, GE O SEMBLANT) | 127 | 62.3411 |  | 1 | UN | 0
3 | 2052 | 31650000 | 41.8 | 5 | KG |  | PLA | 5.25 |  | PLANCHA BAQUELITA DE 1000 . 1000 . 3 MM | PLANCHA BAQUELITA DE 1000 . 1000 . 3 MM | PLANXA BAQUELITA DE 1000 X 1000 X 3 MM | 15.75 | 32.9175 |  | 5 | KG | 0
3 | 2053 | 31650000 | 53.55 | 6 | KG |  | PLA | 6.17 |  | PLANCHA BAQUELITA DE 1000 . 1000 . 4 MM | PLANCHA BAQUELITA DE 1000 . 1000 . 4 MM | PLANXA BAQUELITA DE 1000 . 1000 . 4 MM | 9.255 | 20.6502 |  | 6 | KG | 0
3 | 2054 | 31650000 | 77.625 | 9 | KG |  | PLA | 9.14 |  | PLANCHA BAQUELITA DE 1000 . 1000 . 6 MM | PLANCHA BAQUELITA DE 1000 . 1000 . 6 MM | PLANXA BAQUELITA DE 1000 X 1000 X 6 MM | 31.99 | 68.9784 |  | 9 | KG | 0
3 | 2055 | 31650000 | 7.475 | 1 | KG |  | PLA | 18 |  | PLANCHA BAQUELITA DE 1000 . 1000 . 12 MM | PLANCHA BAQUELITA DE 1000 . 1000 . 12 MM 'ADQUIRIR POR PEDIDOS ABIERTOS' | PLANXA BAQUELITA DE 1000 . 1000 . 12 MM | 45 | 84.0938 |  | 1 | KG | 0
3 | 2170 | 31530000 | 1.008 | 1 | UN |  | CA | 20 |  | PORTALAMPARA BAQUELITA NIESSEN N.155 | PORTALAMPARAS CORRIENTES DE BAQUELITA NIESSEN N.155. | PORTALLANTIES CORRENTS DE BAQUELITA NIESSEN N. 155 | 60 | 15.12 |  | 1 | UN | 0
3 | 4731 | 31300000 | 9.0735 | 1 | KG |  | KG | 1 |  | HILO RANURADO TIPO B DE CONTACTO TROLLEY | HILO RANURADO DE CONTACTO TROLLEY TIPO B DE 107,09 MM2. PARA CATENARIA | HILO RANURADO TIPO B DE CONTACTO TROLLEY | 800 | 1814.7 |  | 1 | KG | 0
3 | 5256 | 31530000 | 7.942 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA ESFERICA 10V 20W BA20S | LÁMPARA ESFERICA 10V. 20W. CASQUILLO BA20S 35X60 MM ORBITEC P8437 | LLUM ESFÈRICA 10V. 20W. CASQUET BA20S 35X60 ORBITEC P8437 | 110 | 218.405 |  | 1 | UN | 0
3 | 6581 | 31200000 | 16.3625 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CAJA DE EMPALME BJC N.5092, CON 4 TAPAS | CAJAS DE EMPALME BJC N.5092, CON 4 TAPAS N. 5104 M20 | CAIXA D'ENTRONCAMENT BJC N. 5092, AMB 4 TAPES N.5104 M20 | 1.5 | 6.1359 |  | 1 | UN | 0
3 | 6767 | 44800000 | 56.1 | 5 | KG | ENVASADO EXTERNO | ENV | 5 |  | ELECTROESMALTE ROYAL DIAMOND G-142 @ | ELECTROESMALTE ROYAL DIAMOND G-142 (EN ENVASES DE 5 KG) EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL ENVASADO Y LA RECEPCION NO DEBE SER SUPERIOR A TRES MESES. | ELECTROESMALT ROYAL DIAMOND G-142 (EN ENVASOS DE 5 KG) EL TEMPS ENTRE L'ENVASAT I LA RECEPCIÓ NO HA SER SUPERIOR A TRES MESOS. | 5 | 14.025 |  | 5 | KG | 0
3 | 6879 | 31530000 | 33.0625 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA TUBULAR 48V 3W BA9S | LAMPARAS TUBULARES 48V. 3W. CASQUILLO BA9S 10X28 (ORBITEC B3086, OSES 28B0403, GE) | LLUM TUBULAR 48V. 3W. CASQUET BA9S 10X28 (ORBITEC B3086, OSES 28B0403, GE) | 393.5 | 32.5252 |  | 100 | UN | 0
3 | 8935 | 44510000 | 122.4 | 10 | UN |  | UN | 1 |  | PUNTA SOLDADOR JBC TIPO T20D JUNIOR | PUNTAS SOLDADOR JBC TIPO T20D REF. 0300509. PARA SOLDADOR 30S SOLICITAR POR MATERIAL DIVERSO DE ELECTRICIDAD | PUNTA SOLDADOR JBC TIPUS T20D JUNIOR 30-40 W. REF. 34346 | 1.5 | 4.59 |  | 10 | UN | 0
3 | 9580 | 31200000 | 31.71 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | JUEGO DE BOYA KLOCNER MOELLER REF SBO-SW | JUEGOS DE BOYA KLOCNER MOELLER REF. SBO-SW CON BOYA REF. SK-SW (ANTES CEDAC) | JOC DE BOIA KLOCNER MOELLER REF. SBO-SW AMB BOIA REF. SK-SW (ABANS CEDAC) | 3 | 23.7825 |  | 1 | UN | 0
3 | 9676 | 31200000 | 62.7 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | INTERRUPTOR DE BOYA KLOCNER MOELLER SW | INTERRUPTORES DE BOYA KLOCNER MOELLER REF. SW (ANTES CEDAC) | INTERRUPTOR DE BOIA KLOCNER MOELLER REF SW (ABANS CEDAC) | 13.5 | 211.6125 |  | 1 | UN | 0
3 | 9838 | 31530000 | 91.3215 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA TELEFONIC. 24V. 50MA. T6,8F 6X44 | LAMPARAS TELEFONIC. 24V. 50MA. T6,8F 6X44 (ORBITEC T6424050, OSES T6F24050, GE) PARA ENCLAVAMIENTOS L-1 | LLUM TELEFÒNIC. 24V. 50MA. T6,8F 6X44 (ORBITEC T6424050, OSES T6F24050, GE) PER A ENCLAVAMENTS L-1 | 43.5 | 9.9312 |  | 100 | UN | 0
3 | 9840 | 31530000 | 62.475 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA AUTOMOVIL 12V 21W BA15S | LAMPARAS AUTOMOVIL 12V. 21W. CASQUILLO BA15S 26X52 (OSRAM 7506, PHILIPS 12498, HELLA 82114) TIPO FARO TRASERO | LLUM AUTOMÒBIL 12V. 21W. CASQUET BA15S 26X52 (OSRAM 7506, PHLIPS 12498, HELLA 82114) TIPUS FAR POSTERIOR | 520 | 81.2175 |  | 100 | UN | 0
3 | 9911 | 31530000 | 28.175 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA TUBULAR 12V 3W BA9S | LAMPARAS TUBULARES 12V. 3W. CASQUILLO BA9S 10X28 (OSRAM 3894, ORBITEC B3029, GE) | LLUMS TUBULARS 12V. 3W. CASQUET BA9S 10X28 (OSRAM 3894, ORBITEC B3029, GE) | 200 | 14.0875 |  | 100 | UN | 0
3 | 12587 | 31210000 | 314.6115 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FUSIBLE FERRAZ 2000VCC GRC 40A 30ms 30kA | CARTUCHO FUSIBLE 2000 VCC, 40A, PARA C/S. 3000 Y 4000. FERRAZ CC 20 GRC 300 QF 040 CLASE gR REF. V086935 BUSSMAN 170 E3953 | CARTUTX FUSIBLE 2000 VCC, 40A, PER C/S. 3000 I 4000. FERRAZ CC 20 GRC 300 QF 040 CLASSE gR REF.V086935 BUSSMAN 170E3953 | 53.5 | 4207.9288 |  | 1 | UN | 0
3 | 12588 | 31210000 | 2218.86 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FUSIBLE FERRAZ 1900VCC 1000A CC1900 C1 | CARTUCHOS FUSIBLES FERRAZ CC 1900 C1GRB 146.225 TTQ 1000 (1000A 1900V) RF. R220723, PARA C/S. 3000, 4000 | CARTUTX FUSIBLE FERRAZ CC 1900 C1GRB 146.225 TTQ 1000 (1000A 1900V) RF. R220723, PER A C/S. 3000, 4000 | 7 | 3883.005 |  | 1 | UN | 0
3 | 12672 | 31530000 | 34.965 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA TUBULAR 24V 3W BA7S | LAMPARAS TUBULARES 24V.3W. CASQUILLO BA7S 7X20 | LLUM TUBULAR 24V. 3W. CASQUET BA7S 7X20 | 167 | 14.5979 |  | 100 | UN | 0
3 | 12673 | 31530000 | 0.2625 | 1 | UN |  | CA | 10 |  | LAMPARA TUBULAR 24V 4W BA9S | LAMPARA TUBULAR 24V. 4W. CASQUILLO BA9S 9X26 (OSRAM 3930, PHILIPS 13929, HELLA 82402, BOSCH 1987302512) | LLUM TUBULAR 24V. 4W. CASQUET BA9S 9X26MM (OSRAM 3930, PHILIPS 13929, HELLA 82402,BOSCH 1987302512) | 575 | 37.7344 |  | 1 | UN | 0
3 | 12674 | 31530000 | 98.67 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA TUBULAR 85V 6W CASQ. BA15D/19 | LAMPARAS TUBULARES 85V 6W CASQUILLO BA15D/19 17X35 (OSES L35B0810, MINILAMPE M1V3, GE, ORBITEC 117656) | LLUM TUBULAR 85V 6W CASQUET BA15D/19 17X35(OSES L35BO810, MINILAMPE M1V3, GE, ORBITEC 117656) | 885 | 218.3074 |  | 100 | UN | 0
3 | 12676 | 31530000 | 81.1785 | 100 | UN | ENVASADO EXTERNO | CA | 100 |  | LAMPARA TELEFON. 30V T5,5 5X30 PUERTA MB | LAMPARAS TELEFONIC. 30V. 40MA. T5,5 5X30 (ORBITEC T5330040, OSES T5530040, GE) CS 3000 4000 Y PUERTAS MB | LLUM TELEFÒNIC. 30 V. 40 MA. T5,5 5X30 (ORBITEC T5330040, OSES T5530040, GE) CS 3000/4000 I PORTES MB | 500 | 101.4731 |  | 100 | UN | 0
3 | 12847 | 31530000 | 2.3575 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARAS NEON LUPA 220V 1,3MA | LAMPARAS NEON LUPA 220V 1,3MA. CASQUILLO BA9S 10X25 COLOR CLARO REF. 700.001.1 ELION. (OSRAM, ORBITEC, OSES, ELION,GE | LLUMS NEON LUPA 220 V 1,3 MA. DOLLA BA9S 10 X25 COLOR CLAR REF. 700.001.1 ELION (OSRAM LG233, ORBITEC N75839, OSES 23BNCC2, ELION 700.001.1, GE) | 1 | 0.58937 |  | 1 | UN | 0
3 | 13193 | 31210000 | 333.63 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FUSIBLE FERRAZ 2000VCC GRC 25A 30ms 30kA | CARTUCHO FUSIBLE 2000 VCC, 25A, PARA C/S. 3000 Y 4000. FERRAZ 2000VCC GRC 25A 30ms 30kA CLASE gR REF. S-86933. BUSSMAN 170E3951 | CARTUTX FUSIBLE 2000 VCC, 25A, PARA C/S. 3000 Y 4000. FERRAZ 2000VCC GRC 25A 30ms 30kA CLASSE gR REF. S-86933. BUSSMAN 170E3951 | 57 | 4754.2275 |  | 1 | UN | 0
3 | 13267 | 31530000 | 63.588 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA PLAFONIER 24V. 3W. 8X39 | LAMPARAS PLAFONIER 24V. 3W. 8X39 (ORBITEC S6396, OSES F08392403, MINILAMPE 802, GE) | LLUM PLAFONIER 24V. 3W. 8X39 (ORBITEC S6 396, OSES F08392403, MINILAMPE 802, GE) | 267 | 42.445 |  | 100 | UN | 0
3 | 13316 | 44320000 | 984.375 | 10 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR HEMBRA 92 A6 434CD SB C/34 CONT | CONECTORES HEMBRA 92 A6 434CD SB CON 34 CONTACTOS SXC 90 PARA EQUIPO NEUMATICO C/S. 3000 Y 4000 | CONNECTOR FEMELLA 92 A6 434CD SB AMB 34 CONTACTES SXC 90 PER A EQUIP NEUMÀTIC C/S. 3000 I 4000 | 7 | 172.2656 |  | 10 | UN | 0
3 | 13575 | 31200000 | 33 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | MICROCONTACTO BURGESS REF. K-5 | MICROCONTACTOS BURGESS REF. K-5. PARA ELECTROVALVULA 21-C DIRECTA C/S. 3000 Y 4000 | MICROCONTACTE BURGESS REF. K-5. PER A ELECTROVÀLVULA 21-C DIRECTA C/S. 3000 I 4000 | 38 | 313.5 |  | 1 | UN | 0
3 | 13740 | 31200000 | 51.8175 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | MICRO CONTACTO MC2R 3E 1-5 NBS | MICRO CONTACTO MC2R 3E 1-5 N BS J310025 PARA FUSIBLES FERRAZ, POS. 07 | MICRO CONTACTE MC2R 3E 1-5 N BS J310025 PER A FUSIBLES FERRAZ, POS. 07, | 3 | 38.8631 |  | 1 | UN | 0
3 | 13776 | 31200000 | 47.866 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA CROUZET | INTERRUPTORES FINAL DE CARRERA CON PALANCA. CROUZET REF. 83873.101 PARA PUERTAS C/S. 3000 Y 4000 | INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA AMB PALANCA. CROUZET REF.83873.101 PER A PORTES C/S. 3000 Y 4000 | 5.5 | 65.8157 |  | 1 | UN | 0
3 | 13944 | 31530000 | 7.56 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PILOTO POLICARBONATO ROJO GEWIS 27415 | PILOTOS DE POLICARBONATO ROJO GEWISS 27415 | PILOT DE POLICARBONAT VERMELL GEWISS 27415 | 3 | 5.67 |  | 1 | UN | 0
3 | 14024 | 31530000 | 1.1445 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PORTALAMPARA FLUORESC. COMA 26253. 30 MM | PORTALAMPARAS FLUORESCENTE (G13) SIN PORTACEBADOR. ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO=30 MM. MARCA COMA REF 26253 | PORTALLUMS FLUORESCENT (G13) SENSE PORTAENCEBADOR. ALÇADA DEL CENTRE DEL TUB=30 MM. MARCA COMA REF 26253 | 13.5 | 3.8627 |  | 1 | UN | 0
3 | 14566 | 31200000 | 15 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CAJA DE EMPALME 150.150 BJC MOD. 6204 | CAJAS DE EMPALME 150.150 BJC MOD. 6204 | CAIXA D'ENTRONCAMENT 150.150 BJC MOD 6204 | 37 | 138.75 |  | 1 | UN | 0
3 | 14722 | 31200000 | 8.05 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | PLACA DE SEÑALIZACION 25 X 60 UNEX2152 | PLACAS DE SEÑALIZACION 25 X 60 UNEX REF. 2152 | PLACA DE SENYALITZACIÓ 25 X 60 UNEX REF. 2152 | 2267 | 45.6234 |  | 100 | UN | 0
3 | 14723 | 31200000 | 5.75 | 100 | UN | ENVASADO EXTERNO | BOL | 100 |  | PLACA DE SEÑALIZACION 18 X 40 UNEX 2151 | PLACAS DE SEÑALIZACION 18 X 40 UNEX REF. 2151 'ADQUIRIR POR PEDIDOS ABIERTOS' | PLACA DE SENYALITZACIÓ 18 X 40 UNEX 2151 | 2300 | 33.0625 |  | 100 | UN | 0
3 | 14726 | 31230000 | 6.9 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | BASE ATORNILLABLE UNEX REF. 1243 | BASES ATORNILLABLES UNEX REF. 1243 | BASE CARGOLABLE UNEX REF. 1243 | 327 | 5.6407 |  | 100 | UN | 0
3 | 14732 | 44500000 | 6.589 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LLAVE HEMBRA DE TRIANGULO, TIPO LT-8 | LLAVES HEMBRA DE TRIANGULO, TIPO LT-8 | CLAU FEMELLA DE TRIANGLE, TIPUS LT-8 | 48 | 79.068 |  | 1 | UN | 0
3 | 14884 | 31530000 | 57.2565 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA TUBULAR 24V 5W BA15D | LAMPARAS TUBULARES 24V. 5W. CASQUILLO BA15D 16X35 (ORBITEC B3524, OSES 35B0205, GE) TIPO PLS | LLUM TUBULAR 24 V. 5 W. CASQUET BA 15D 16X35 (ORBITEC B3524, OSES 35B0205, GE) TIPUS PLS | 175.5 | 25.1213 |  | 100 | UN | 0
3 | 15450 | 31200000 | 105 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CAJA POLIESTER IP66 400x300x200MM | CAJA POLIESTER SISTEMA MINIPOL MN432 REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, IP66, DIMENSIONES 400x300x200 MM, CIERRE DE DOBLE BARRA DIN 3,0MM. CAHORS 0470072 CON PLACA MONTAJE 0976772 | CAIXA POLIESTER SISTEMA MINIPOL MN432 REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE, IP66, 400x300x200 MM DIMENSIONS, TANCAMENT DE DOBLE DIN BAR 3,0MM. CAHORS 0470072 AMB PLACA MUNTATGE 0976772 | 5 | 131.25 |  | 1 | UN | 0
3 | 15488 | 44320000 | 28.6 | 10 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR MACHO C/ANILLO DE MONTAJE AMP | CONECTORES MACHO CON ANILLO DE MONTAJE 17-16 AMP REF. 182.642-1. C/S. 2000, 3000 Y 4000 | CONNECTOR MASCLE A/ANELL DE MONTATGE 17-16 AMP REF. 182.642-1 C/S. 2000, 3000 I 4000 | 37 | 26.455 |  | 10 | UN | 0
3 | 15491 | 44530000 | 5.9625 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | TORNILLO AMP REF. 827.382-1 | TORNILLOS DE FIJACION GIRATORIOS AMP REF. 827.382-1 PARA CONECTOR DECODIFICADOR Y ANTIBLOQUEO C/S. 2000, 3000 Y 4000 | CARGOL DE FIXACIÓ GIRATÒRI AMP REF 827.382-1`PER A CONNECTOR DECODIFICADOR I ANTIBLOCATGE C/S. 2000, 3000 I 4000 | 7 | 10.4344 |  | 1 | UN | 0
3 | 15738 | 44160000 | 13.968 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | TAPON DE PLASTICO PG-11 POS. 6412 | TAPONES DE PLASTICO PG-11 POS. 6412. PARA CONTACTO AUXILIAR DISYUNTOR UR6-E32 C/S. 2000, 3000 Y 4000 | TAP DE PLÀSTIC PG-11 POS. 6412. PER A CONTACTE AUXILIAR DISJUNTOR UR6-E32 C/S 2000, 3000 I 4000 | 33.5 | 1.1698 |  | 100 | UN | 0
3 | 104223 | 44160000 | 0.6195 | 1 | M |  | M | 1 |  | TUBO SISTEMA TECALEMIT DE 6X8MM | TUBO SISTEMA TECALEMIT DE 6x8MM DIN 73378 | TUB SISTEMA TECALEMIT DE 6X8 MM (SÈRIE 2500) | 233 | 36.0859 |  | 1 | M | 0
3 | 104550 | 44320000 | 6.116 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR PORTA TERMINALES MACHO 2 VIAS | CONECTOR PORTA TERMINALES MACHO 2 VIAS ASIMETRICO CON CONEXION TIPO AMP XB COMPONENTS 122109 |  | 1071.5 | 16.3832 |  | 100 | UN | 0
3 | 106610 | 31300000 | 1.7625 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | AISLANTE TRANSPARENTE BLANDO P/FASTON | AISLANTE TRANSPARENTE BLANDO PARA TERMINAL"FASTON" HEMBRA CLIP 6'3 COPAIN REF. S8030 | AÏLLANT TRANSPARENT TOU PER A TERMINAL "FASTON" FEMELLA CLIP 6,3 COPAIN REF. S8030 | 253.5 | 1.117 |  | 100 | UN | 0
3 | 106612 | 31200000 | 0.0105 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FUNDA AISLANTE "FASTON" DE 6,35 MM, | FUNDA AISLANTE "FASTON" DE 6,35 MM, EN POLIETILENO NATURAL, COLOR NEGRO REF. COPAIN 6003 N | FUNDA AÏLLADORA "FASTON" DE 6,35 MM. EN POLIETILÈ NATURAL, COLOR NEGRE REF. COPAIN 6003 N | 867 | 2.2759 |  | 1 | UN | 0
3 | 108508 | 44320000 | 33.6 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR PORTAFASTON MACHO DE 8 VIAS; | CONECTOR PORTAFASTON MACHO DE 8 VIAS; MARCA AMP REF. 280430-0 | CONNECTOR PORTAFASTON MASCLE DE 8 VIES, MARCA AMP REF. 280430-0 | 43.5 | 3.654 |  | 100 | UN | 0
3 | 108715 | 31530000 | 57.75 | 100 | UN |  | CA | 25 |  | LAMPARA CUÑA VIDRIO 24V 3W. W2,1X9,5D | LAMPARAS CUÑA VIDR. 24V. 3W. CASQUILLO W2,1X9,5D 10X27 (OSRAM 2841, PHILIPS 13256, ORBITEC W2841, HAYE 522) | LLUM FALCA VIDRE 24V.3W. CASQUET W2 1X9,5D 10X27. (OSRAM 2841, PHILIPS 13256 ORBITEC W2841) | 3375 | 487.2656 |  | 100 | UN | 0
3 | 111714 | 44160000 | 67.1 | 100 | M |  | ROL | 100 |  | TUBO PLASTICO TRANSPARENTE DE 9x15 MM | TUBO FLEXIBLE DE PVC TRANSPARENTE DE 9x15 MM PARA USO GENERAL. DEBE CUMPLIR LA CE 1935/04 Y UE 10/2011(EN ROLLOS DE 100 M) | TUB FLEXIBLE DE PLÀSTIC TRANSPARENT DE 9.12 MM (EN ROTLLES DE 100 M) | 100 | 16.775 |  | 100 | M | 0
3 | 111855 | 31530000 | 1.175 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA ESTANDAR CLARA 24V 40W CASQ. E27 | LAMPARAS ESTANDAR CLARAS 24V. 40W. CASQUILLO E27 60X106 (PHILIPS, ORBITEC ST2121, GE) | LLUM ESTANDARD CLARA 24V. 40W. CASQUET E27 60X106 (PHILIPS, ORBITEC ST2121) | 13.5 | 3.9656 |  | 1 | UN | 0
3 | 111882 | 31530000 | 27.335 | 100 | UN |  | BOL | 100 |  | LAMPARAS CUÑA VIDR. 24V. 1,2W | LAMPARAS CUÑA VIDR. 24V. 1,2W. CASQUILLO W2X4,6D 5X20 (PHILIPS 13516, OSRAM 2741, ORBITEC W508, GE) | LLUMS FALCA VIDR. 24V. 1,2W. DOLLA W2X4,6D 5X20 (PHILIPS 13516, OSRAM 2741, ORBITEC W508, GE) | 200 | 13.6675 |  | 100 | UN | 0
3 | 111884 | 31530000 | 33.0625 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA PLAFONIER 24V 5W CASQUILLO SV8,5 | LAMPARAS PLAFONIER 24V. 5W. CASQUILLO SV8,5-8 11X35 (OSRAM 6423, PHILIPS 13844, ORBITEC S6423) LUZ TRASERA. DESIGNACION INTERNACIONAL C5W | LLUM PLAFONIER 24V. 5W. DOLLA SV8, 5-8 11X35 (OSRAM 6423, PHILIPS 13844 ORBITEC S6423) LLUM POSTERIOR DESIGNACIO INTERNACIONAL C5W | 5479.5 | 452.9149 |  | 100 | UN | 0
3 | 111886 | 31530000 | 35.9375 | 100 | UN |  | CA | 100 |  | LAMPARA TUBULAR 24V 1,2W BA9S | LAMPARAS TUBULARES 24V. 1,2W. CASQUILLO BA9S 10X28 (ORBITEC B3045, OSES W568, GE) PARA CONMUTADOR INTERMITENCIA EMERGENCIA | LLUM TUBULAR 24V. 1,2W. CASQUET BA9S 10X28 (ORBITEC B3045, OSES W568, GE) PER A COMMUTADOR INTERMITÈNCIA EMERGÈNCIA | 600 | 53.9062 |  | 100 | UN | 0
3 | 111894 | 31530000 | 31.9355 | 100 | UN | ENVASADO EXTERNO | CA | 100 |  | LAMPARA TUBULAR 24V 3W BA9S | LAMPARAS TUBULARES 24V. 3W. CASQUILLO BA9S 9X23 (PHILIPS 13910, ORBITEC B3798, OSES 23B0203) INDICADORA CONTROL | LLUM TUBULAR 24V. 3W. CASQUET BA9S 9X23 (PHILIPS 13910, ORBITEC B3798, OSES 23B0203) INDICADORA CONTROL | 2100 | 167.6614 |  | 100 | UN | 0
3 | 111924 | 31520000 | 22.836 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LINTERNA LED RECARGABLE LED 2000 | LINTERNA LED RECARGABLE EN RED ACCULUX LED 2000 | LLANTERNA LED RECARREGABLE A LA XARXA ACCULUX LED 2000 | 128 | 730.752 |  | 1 | UN | 0
3 | 112579 | 44800000 | 10.8045 | 1 | KG | ENVASADO EXTERNO | ENV | 5 |  | RESINA DE VINILESTER @ | RESINA DE VINILESTER (ENVASE DE 5KG) (EL TIEMPO ENTRE LA RECEPCION Y LA FECHA DE CADUCIDAD NO DEBE SER INFERIOR A 3 MESES) |  | 207.5 | 560.4834 |  | 1 | KG | 0
3 | 113340 | 31530000 | 2.162 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA PLAFONIER 24V. 15W. SV8,5-8 | LAMPARAS PLAFONIER 24V. 15W. CASQUILLO SV8,5-8 15X43 (OSRAM 6453, PHILIPS 13850, OSES F15442415) | LLUM PLAFONIER 24V. 15W. CASQUET SV8,5-8 15X43 (OSRAM 6453,PHILIPS 13850 OSES F15442415) | 107 | 57.8335 |  | 1 | UN | 0
3 | 114977 | 31530000 | 1.659 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA HALOGENA 24V 20W 38º CASQ.GU5,3 | LAMPARAS HALOGENAS 24V. 20W. 38º CASQ. GU5,3 50X44 DICROICAS CERRADAS.(ORBITEC O SIMILAR) PARA HABITACULO DE CONDUCTOR Y PUERTAS. | LLUM HALÒGENA 24V. 20W. 38º CASQUET GU 5,3 50X44 DICROIQUES TANCADES. (ORBITEC O SEMBLANT) PER A HABITACLE DE CONDUCTOR I PORTES. | 469.5 | 194.7251 |  | 1 | UN | 0
3 | 115169 | 31530000 | 1.785 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA HALOGENA 24V 20W BI-PIN CASQ. G4 | LAMPARAS HALOGENAS 24V. 20W. CASQUILLO G4 9X33 MM. CON FILTRO UV.(OSRAM 64435U, ORBITEC H64435, GE) | LLUM HALOGEN 24V. 20W. CASQUET G4 9X33 MM. AMB FILTRE UV.(OSRAM 64435 U, ORBITEC H64435, GE) | 59.5 | 26.5519 |  | 1 | UN | 0
3 | 115367 | 31210000 | 0.0735 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FUSIBLE AUTOMOCION ATO 7,5A 32V | FUSIBLE AUTOMOCION TIPO ATO DIN72581-3C 7,5A 32V COPAIN 880-07500 |  | 460 | 8.4525 |  | 1 | UN | 0
3 | 200629 | 31530000 | 0.851 | 1 | UN |  | CA | 12 |  | LAMPARA AUTOMOVIL 24V 21/4W BAZ15D | LAMPARA AUTOMOVIL 24V. 21/4W. CASQUILLO BAZ15D AMOLUX 96 |  | 510 | 108.5025 |  | 1 | UN | 0
3 | 201260 | 44320000 | 0.429 | 1 | UN | ENVASADO EXTERNO | BOL | 250 |  | CONECTOR AMP HEMBRA REF. 925596-2 | CONECTOR ELECTRICO HEMBRA MARCA AMP REF. 925596-2 (MAN REF. 07.91201.0646) |  | 2250 | 241.3125 |  | 1 | UN | 0
3 | 201362 | 31530000 | 9.177 | 1 | UN |  | CA | 10 |  | LAMPARA ESFERICA 10V 20W BA15S SEMAFORO | LÁMPARA ESFÉRICA 10V 20W CASQUILLO BA15S PARA SEMÁFORO SEÑALIZACIÓN. OSRAM SIG1260U (EQUIVALENTE A RENFE SG1578 DE 19,4W) EN CAJAS DE 10 UNIDADES | LLUM ESFÈRICA 10V 20W CASQUET BA15S PER SEMAFOR SENYALITZACIÓ OSRAM REF. SIG1260 (EQUIVALENT A RENFE SG1578 DE 19,4W) EN CAIXES DE 10 UNITATS | 320 | 734.16 |  | 1 | UN | 0
3 | 201415 | 44800000 | 7.774 | 1 | L | ENVASADO EXTERNO | ENV | 5 |  | DISOLVENTE ELECTROESMALTE ROYAL F5 @ | DISOLVENTE PARA ELECTROESMALTE (EN ENVASES DE 5 LITROS) ROYAL DIAMOND REF. F-5 | DISSOLVENT PER ELECTROESMALT (EN ENVASOS DE 5 LLITRES) ROYAL DIAMOND REF. F-5 | 7.5 | 14.5763 |  | 1 | L | 0
3 | 201430 | 31530000 | 6.204 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA MULTILED 24V BA9S AMARILLO | LÁMPARA MULTILED 24VCC AMARILLO CASQUILLO BA9S, TIPO CORTO 10x20 MM. ORBITEC REF. 8B1020Y24 O SIMILAR | LLUM MULTILED 24VCC GROC CASQUET BA9S, TIPUS CURT 10X21 MM ORBITEC 8B1020Y24 O SIMILAR | 33.5 | 51.9585 |  | 1 | UN | 0
3 | 201433 | 31530000 | 5.844 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA MULTILED 24V BA9S ROJO | LÁMPARA MULTILED 24VCC ROJO CASQUILLO BA9S, TIPO CORTO 10x20 MM. ORBITEC REF. 8B1020R24 O SIMILAR | LLUM MULTILED 24VCC VERMELL, CASQUET BA9S, TIPUS CURT 10x21 MM. ORBITEC REF. 8B1020R24 O SIMILAR | 11 | 16.071 |  | 1 | UN | 0
3 | 201434 | 31530000 | 5.181 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA MULTILED 24V BA9S VERDE | LÁMPARA MULTILED 24VCC VERDE CASQUILLO BA9S, TIPO CORTO 10x20 MM. ORBITEC REF. 8B1020G24 O SIMILAR | LLUM MULTILED 24VCC VERD, CASQUET BA9S, TIPUS CURT 10x21 MM. ORBITEC REF. 8B1020G24 O SIMILAR | 47 | 60.8768 |  | 1 | UN | 0
3 | 201509 | 31530000 | 4.508 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PORTALAMPARAS ESTANCO COMA 1683-26 | PORTALÁMPARAS FLUORESCENTE ESTANCO COMA 1683-26 (EN BOLSAS INDIVIDUALES COMPUESTA POR PORTALAMPARAS, JUNTA Y TORNILLOS) | PORTABOMBETES FLUORESCENT ESTANC COMA 1683-26 (EN BORSES INDIVIDUALS COMPOSTA PER PORTABOMBETES, JUNTA I CARGOLS) | 33.5 | 37.7545 |  | 1 | UN | 0
3 | 201526 | 31530000 | 28.127 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA CUÑA VIDRIO 12V 1,2W. W2X4,6D | LÁMPARA CUÑA DE VIDRIO 12V 1,2W CASQUILLO W2x4,6D, 5x20 MM (ORBITEC W2721, PHILIPS 12516, OSRAM 2721) | LLUM FALCA DE VIDRE 12V 1,2W CASQUET W2x4,6D, 5x20 MM (ORBITEC W2721, PHILIPS 12516, OSRAM 2721) | 278 | 19.5483 |  | 100 | UN | 0
3 | 201527 | 31530000 | 29.7 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA CUÑA VIDRIO 12V 3W. W2,1X9,5D | LÁMPARA CUÑA DE VIDRIO 12V 3W CASQUILLO W2,1x9,5D (ORBITEC W2821, PHILIPS 12256, OSRAM 2821) | LLUM FALCA DE VIDRE 12V 3W CASQUET W2,1x9,5D (ORBITEC W2821, PHILIPS 12256, OSRAM 2821) | 773.5 | 57.4324 |  | 100 | UN | 0
3 | 201529 | 31530000 | 71.5 | 100 | UN | ENVASADO EXTERNO | CA | 50 |  | LAMPARA PLAFONIER 12V 5W SV8,5 | LÁMPARA PLAFONIER 12V 5W CASQUILLO SV8,5; DENOMINACIÓN C5W 11x35 MM (PHILIPS 12844, OSRAM 6418, ORBITEC S6418) | LLUM PLAFONIER 12V 5W CASQUET SV8,5; DENOMINACIÓ C5W 11x35 MM (PHILIPS 12844, OSRAM 6418, ORBITEC S6418) | 475 | 84.9062 |  | 100 | UN | 0
3 | 201696 | 44320000 | 86.515 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONTACTO AMP MACHO 0,8-1,5 163082-2 | CONTACTO MACHO 0,8-1,5 AMP REF. 163082-2 MERAK REF. 645950 | CONTACTE MASCLE 0,8-1,5 AMP REF. 163082-2 MERAK REF. 645950 | 100 | 21.6288 |  | 100 | UN | 0
3 | 201697 | 44320000 | 196.8 | 200 | UN |  | UN | 1 |  | CONTACTO AMP MACHO 0,2-0,6 163086-2 | CONTACTO MACHO 0,2-0,6 AMP REF. 163086-2 MERAK REF. 645954 | CONTACTE MASCLE 0,2-0,6 AMP REF. 163086-2 MERAK REF. 645954 | 267 | 65.682 |  | 200 | UN | 0
3 | 201733 | 44320000 | 84.106 | 100 | UN | ENVASADO EXTERNO | BOL | 200 |  | CONTACTO AMP HEMBRA 0,8-1,5 163084-2 | CONTACTO HEMBRA 0,8-1,5 AMP REF. 163084-2 MERAK REF. 645952 | CONTACTE FEMELLA 0,8-1,5 AMP REF. 163084-2 MERAK 645952 | 300 | 63.0795 |  | 100 | UN | 0
3 | 203746 | 44320000 | 110.4 | 10 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR RJ45 (H) CATEGORIA 6 NEGRO | CONECTOR RJ45 (HEMBRA) CATEGORIA 6 FTP NEGRO AMP 1375188-1 | CONNECTOR RJ45 (FEMELLA) CATEGORIA 6 FTP NEGRE AMP 1375188-1 | 181.5 | 500.94 |  | 10 | UN | 0
3 | 203990 | 31220000 | 2.625 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | TERMINAL AUTOSOLDABLE RAYCHEM B-151-07 | TERMINAL AUTOSOLDABLE RAYCHEM B-151-07 CAF X.77.00021.01 |  | 900 | 590.625 |  | 1 | UN | 0
3 | 203993 | 31400000 | 3.588 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | BATERIA VARTA 3V 0,9Hh TARJETA VISU | BATERIA 3V 0,9Hh PARA TARJETA "VISU" VARTA CR12AACD6127501301 3V 0,9Hh | BATERIA 3V 0,9Hh PER TARGETA "VISU" VARTA CR12AACD6127501301 3V 0,9Hh | 43.5 | 39.0195 |  | 1 | UN | 0
3 | 204301 | 31300000 | 15.12 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CASQUILLO CEMBRE AR60D | CASQUILLO CEMBRE AR60D | DOLLA CEMBRE AR60D | 433.5 | 1638.63 |  | 1 | UN | 0
3 | 204470 | 44320000 | 4.5425 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONTACTO MATE-N-LOK MACHO 0,5-2 mm2 | CONTACTO UNIVERSAL MATE-N-LOK MACHO SECCIÓN 0,5-2 mm2 AMP 926894-1 | CONTACTE UNIVERSAL MATE-N-LOK MASCLE SECCIÓ 0,5-2 mm2 AMP 926894-1 | 40 | 0.45425 |  | 100 | UN | 0
3 | 204495 | 31400000 | 139.7 | 20 | UN |  | ENV | 20 |  | BATERIA LITIO 3,6V SAFT LS14500 CNA | BATERIA DE LITIO DE 3,6V MOD. LS CON TERMINALES CNA (BANDEJAS DE 20 BATERIAS). SAFT LS14500 CNA | BATERIA DE LITI DE 3,6V MOD. LS AMB TERMINALS CNA (SAFATES DE 20 BATERIES) SAFT LS14500 CNA | 30 | 52.3875 |  | 20 | UN | 0
3 | 204517 | 44320000 | 0.693 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR EMPALME CABLE RG59 | CONECTOR PARA EMPALME DE CABLE RG59 TELEVÉS REF. 4066 | CONNECTOR PER EMPALMAMENT DE CABLE RG59 TELEVÉS REF. 4066 | 67 | 11.6078 |  | 1 | UN | 0
3 | 204534 | 31520000 | 25.85 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LINTERNA CABEZA LED PETZL TIKKA E93AAA | LINTERNA CABEZA DE LED COLOR NEGRO PETZL TIKKA E93AAA | LLANTERNA CAP DE LED COLOR NEGRO PETZL TIKKA E93HNE | 530 | 3425.125 |  | 1 | UN | 0
3 | 204665 | 44320000 | 3.427 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONTACTO MATE-N-LOK HEMBRA 0,5-2 MM2 | CONTACTO UNIVERSAL MATE-N-LOK HEMBRA SECCION 0,5-2 mm2 AMP 926893-1 | CONTACTE UNIVERSAL MATE-N-LOK FEMELLA SECCIÓ 0,5-2 mm2 AMP 926893-1 | 40 | 0.3427 |  | 100 | UN | 0
3 | 204731 | 31300000 | 32.67 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAZO ATAQUE VIA 35 MM CU CEMBRE | LAZO DE ATAQUE A VIA DE 35 MM EN CU. CEMBRE LCV-TMB-35CU/2200 CU | LLAÇ D'ATACK A VIA DE 35 MM EN CU. CEMBRE LCV-TMB-35CU/2200 CU | 80 | 653.4 |  | 1 | UN | 0
3 | 204732 | 31300000 | 98.34 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAZO CORTACIRCUITO 160 MM CU CEMBRE | LAZO CORTACIRCUITO DE 160 mm EN CU. CEMBRE LCC-TMB150CU/1600 | LLAÇ TALLCIRCUIT DE 160 mm EN CU. CEMBRE LCC-TMB150CU/1600 | 33.5 | 823.5975 |  | 1 | UN | 0
3 | 205612 | 31530000 | 6.5205 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA HALOGENA 6V 5W LINTERNA LUZNOR | LAMPARA HALOGENA BI-PIN, 6V, 5W, CASQUILLO G4. 9,3x31mm. PARA LINTERNA DE ACUMULADOR NiCd. LUZNOR REF. m00373; OSRAM 6407340 SCHP 6,5V 850mA |  | 44 | 71.7255 |  | 1 | UN | 0
3 | 205696 | 31200000 | 15.0045 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CAJA DERIVACION METALICA 155X105 HIMEL | CAJA DERIVACIÓN METÁLICA 155x105 MM, CHAPA DE ACERO PROTEGIDA, EXTERIOR PINTURA EPOXY RAL 7032. HIMEL REF. DB-15/10 | CAIXA DERIVACIÓ METÀL·LICA 155x105 MM, XAPA D'ACER PROTEGIDDA, EXTERIOR PINTURA EPOXY RAL 7032 HIMEL REF. DB-15/10 | 60 | 225.0675 |  | 1 | UN | 0
3 | 205756 | 31640000 | 82.225 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CLAXON RODMAN S67C 220VCA | CLAXON RODMAN S67C 220VCA | CLAXON RODMAN S67C 220VCA | 6 | 123.3375 |  | 1 | UN | 0
3 | 205838 | 31300000 | 37.51 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAZO ATAQUE CV L1-L3 CEMBRE 35MM2 | LAZO DE ATAQUE CV L1-L3 CABLE 35 MM2 CEMBRE LCV-TMB35CU/2000 | LLAÇ D'ATAC CV L1-L3 CABLE 35 MM2 CEMBRE LCV-TMB35CU/2000 | 23.5 | 220.3713 |  | 1 | UN | 0
3 | 205986 | 31200000 | 37.236 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CAJA BORNAS RITTAL 300.200.120 | CAJA DE BORNAS RITTAL 300x200x120 MM PARA C/S 500 Y 2100 RITTAL REF. KL 1503.510 | CAIXA DE BORNES RITTAL 300x200x120 MM PER C/S 500 I 2100 RITTAL REF.KL 1503.510 | 1.5 | 13.9635 |  | 1 | UN | 0
3 | 206056 | 31220000 | 52.8 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | RESISTENCIA PRECARGA 50x370 SAT 27 OHM | RESISTENCIA DE PRECARGA 50x370 SAT 27 OHMS 5%, TIPO SOPORTE CS Alstom S4507754P179 - SFERNICE RWST BG2 50.373 27 ohms 5% | RESISTENCIA DE PRECÀRREGA 50x370 SAT 27 OHMS 5%, TIPUS SUPORT CS Alstom S4507754P179 - SFERNICE RWST BG2 50.373 27 ohms 5% | 13.5 | 178.2 |  | 1 | UN | 0
3 | 206158 | 31400000 | 4.5885 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | BATERIA LITIO 3,6V SAFT LS14250 CNA | BATERIA LITIO 3,6V SAFT LS14250 CNA. 680 mAh ENTREGA EN ENVASES INDIVIDUALES SEPSA 590003 | BATERIA LITI 3,6V SAFT LS14250 CNA. 680 mAh LLIURAMENT EN ENVASOS INDIVIDUALS SEPSA 590003 | 325 | 372.8156 |  | 1 | UN | 0
3 | 206684 | 31400000 | 25.08 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | BATERIA LUZ EMERGENCIA NOVA 2N7 4.8V 4AH | BATERIA LUZ EMERGENCIA DAISALUX NOVA 2N7 4.8V 4AH CON CABLE. | BATERIA LLUM EMERGENCIA DAISALUX NOVA 2N7 4.8V 4A | 273 | 1711.71 |  | 1 | UN | 0
3 | 206689 | 31200000 | 19.836 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CAJA LUZ EMERGENCIA ESTANCA KES NOVA | CAJA LUZ EMERGENCIA ESTANCA KES DAISALUX NOVA | CAIXA LLUM EMERGENCIA ESTANCA DAISALUX KES NOVA | 13.5 | 66.9465 |  | 1 | UN | 0
3 | 206716 | 44320000 | 28.6 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR SUPERSEAL PORTA-HEMBRA 4 VIA | CONECTOR SUPERSEAL PORTA-HEMBRA 4 VIAS AMP ref.282088-1 | CONNECTOR SUPERSEAL PORTA-FEMELLA 4 VIA AMP ref.282088-1 | 221 | 15.8015 |  | 100 | UN | 0
3 | 206930 | 31230000 | 0.648 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | ABRAZADERA PMA SGB07 M4 9 MM BOGIE S2100 | ABRAZADERA M-4 DIAM 9 MM PARA BOGIE S2100 PMA REF. SGB-07 | ABRAÇADORA M-4 DIAM 9 MM PARA BOGIE S2100 PMA REF. SGB-07 | 40 | 6.48 |  | 1 | UN | 0
3 | 207259 | 31220000 | 0.42 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | TERMINAL AISL ANILLO M10 NEGRO 35 MM2 | TERMINAL PREAISLADO ANILLO M10 NEGRO 35 MM2 CEMBRE ANE9-M10 | TERMINAL PREAILLAT ANELLA M10 NEGRE 35 MM2 CEMBRE ANE9-M10 | 6 | 0.63 |  | 1 | UN | 0
3 | 207293 | 44320000 | 9.9 | 50 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR SUPERSEAL PORTAHEMBRAS 1 VIA | CONECTOR SUPERSEAL PORTAHEMBRAS 1 VIA AMP 282079-2 | CONNECTOR SUPERSEAL PORTAFEMELLA 1 VIA AMP 282079-2 | 200 | 9.9 |  | 50 | UN | 0
3 | 207294 | 44320000 | 0.3255 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR SUPERSEAL PORTAHEMBRAS 2 VIAS | CONECTOR SUPERSEAL PORTAHEMBRAS 2 VIAS AMP 282080-1 | CONNECTOR SUPERSEAL PORTAFEMELLA 2 VIES AMP 282080-1 | 922 | 75.0277 |  | 1 | UN | 0
3 | 207295 | 44320000 | 22 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR SUPERSEAL PORTAHEMBRAS 3 VIAS | CONECTOR SUPERSEAL PORTAHEMBRAS 3 VIAS AMP 282087-1 | CONNECTOR SUPERSEAL PORTAFEMELLA 3 VIES AMP 282087-1 | 1089 | 59.895 |  | 100 | UN | 0
3 | 207297 | 44320000 | 40.7 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR SUPERSEAL PORTAHEMBRAS 6 VIAS | CONECTOR SUPERSEAL PORTAHEMBRAS 6 VIAS AMP 282090-1 | CONNECTOR SUPERSEAL PORTAFEMELLA 6 VIES AMP 282090-1 | 89.5 | 9.1066 |  | 100 | UN | 0
3 | 207298 | 44320000 | 0.209 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR SUPERSEAL PORTAMACHOS 1 VIA | CONECTOR SUPERSEAL PORTAMACHOS 1 VIA AMP 282103-1 | CONNECTOR SUPERSEAL PORTAMASCLE 1 VIA AMP 282103-1 | 77 | 4.0232 |  | 1 | UN | 0
3 | 207299 | 44320000 | 0.294 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CUBIERTA CONECT SUPERSEAL PORTAMAC 2 VIA | CUBIERTA CONECT SUPERSEAL PORTAMAC 2 VIA AMP 282104-1 | COBERTA CONNEC SUPERSEAL PORTAMASC 2 VIA AMP 282104-1 | 1482 | 108.927 |  | 1 | UN | 0
3 | 207300 | 44320000 | 24 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR SUPERSEAL PORTAMACHOS 3 VIAS | CONECTOR SUPERSEAL PORTAMACHOS 3 VIAS AMP 282105-1 | CONNECTOR SUPERSEAL PORTAMASCLE 3 VIES AMP 282105-1 | 1175 | 70.5 |  | 100 | UN | 0
3 | 207302 | 44320000 | 27.5 | 50 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR SUPERSEAL PORTAMACHOS 6 VIAS | CONECTOR SUPERSEAL PORTAMACHOS 6 VIAS AMP 282108-1 | CONNECTOR SUPERSEAL PORTAMASCLE 6 VIES AMP 282108-1 | 123 | 16.9125 |  | 50 | UN | 0
3 | 207731 | 31530000 | 73.37 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONVERTIDOR LUZ INTERIOR TEKNOWARE M.B. | CONVERTIDOR LUZ INTERIOR TEKNOWARE M.B. TEKNOWARE TM51316 | CONVERTIDOR LUZ INTERIOR TEKNOWARE M.B. TEKNOWARE TM51316 | 211 | 3870.2675 |  | 1 | UN | 0
3 | 208067 | 31220000 | 76.65 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | MANIPULADOR CARCASA ACKERMANN FUNK-750 | MANIPULADOR CARCASA ACKERMANN FUNK-750 ACKERMANN 88-14-11140 20050A1 |  | 65.5 | 1255.1438 |  | 1 | UN | 0
3 | 209304 | 31640000 | 289.695 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | ESFUERCIMETRO F.TEC.88 CR2C SACI | ESFUERCIMETRO F.TEC.88 CR2C SACI SACI F.TEC.88 CR2C |  | 1.5 | 108.6356 |  | 1 | UN | 0
3 | 209453 | 42520000 | 85.176 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | VENTILADOR 55/66 M3/H RITTAL | VENTILADOR 55/66 M3/H RITTAL RITTAL 3238.100 | VENTILADOR 55/66 M3/H RITTAL RITTAL 3238.100 | 89 | 1895.166 |  | 1 | UN | 0
3 | 210390 | 44160000 | 233.4 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | TUBO FLEXIBLE DN 17 (PCSG-17B PMA) | TUBO FLEXIBLE DN 17 (PCSG-17B PMA)(1 ROLLO DE 50M) PMA PCSG-17B | TUB FLEXIBLE DN 17 (PCSG-17B PMA) (1 ROTLLE DE 50M) PMA PCSG-17B | 1.5 | 87.525 |  | 1 | UN | 0
3 | 210428 | 31220000 | 1.7 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PIN MACHO ITT CANNON 16S / 0,3-0,6 | PIN MACHO ITT CANNON 16S / 0,3-0,6 ITT CANNON 330-8744-000 | PIN MASCLE ITT CANNON 16S / 0,3-0,6 ITT CANNON 330-8744-000 | 27.5 | 11.6875 |  | 1 | UN | 0
3 | 210441 | 44320000 | 6.888 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | BASE RELE SCHRACK MT78740 | BASE RELE SCHRACK MT78740 SCHRACK MT78740 | BASE RELE SCHRACK MT78740 SCHRACK MT78740 | 2 | 3.444 |  | 1 | UN | 0
3 | 210442 | 31200000 | 123.48 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | MODULO TEMPORIZACION SCHRACK MTMZ0W00 | MODULO TEMPORIZACION SCHRACK MTMZ0W00 SCHRACK MTMZ0W00 | MODUL TEMPORITZACIO SCHRACK MTMZ0W00 SCHRACK MTMZ0W00 | 2 | 61.74 |  | 1 | UN | 0
3 | 210736 | 31220000 | 51.1875 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | PIN HEMBRA ITT CANNON 16S / 0,3-0,6 | PIN HEMBRA ITT CANNON 16S / 0,3-0,6 ITT CANNON 031-8688-110 | PIN FEMELLA ITT CANNON 16S / 0,3-0,6 ITT CANNON 031-8688-110 | 27.5 | 3.5191 |  | 100 | UN | 0
3 | 210737 | 31220000 | 0.528 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PIN MACHO ITT CANNON 16 / 0,75-1,5 | PIN MACHO ITT CANNON 16 / 0,75-1,5 ITT CANNON 030-8587-000 | PIN MASCLE ITT CANNON 16 / 0,75-1,5 ITT CANNON 030-8587-000 | 47.5 | 6.27 |  | 1 | UN | 0
3 | 210738 | 31220000 | 0.715 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PIN HEMBRA ITT CANNON 16 / 0,75-1,5 | PIN HEMBRA ITT CANNON 16 / 0,75-1,5 ITT CANNON 031-8556-110 | PIN FEMELLA ITT CANNON 16 / 0,75-1,5 ITT CANNON 031-8556-110 | 47.5 | 8.4906 |  | 1 | UN | 0
3 | 210831 | 31230000 | 187 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | VOLTIMETRO LINEA CC3C L100/166 0-20 mA | VOLTIMETROS DE LINEA TIPO CC-3C L-100/166 DE 0-20 mA SACI PARA C/S. 2000, 3000 Y 4000 |  | 11.5 | 537.625 |  | 1 | UN | 0
3 | 210863 | 31230000 | 124.416 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | ARMARIO MANETA CAMBIO 300x250x150 MM | ARMARIO 300x250x150 MM CON PUERTA TRANSPARENTE. LA CERRADURA NO ES LA ESTANDAR, SERA SUMINISTRADA POR NOSOTROS PARA SU MONTAJE EN LAS PUERTAS. SCHNEIDER NSYCRN325150T | ARMARI HIMEL 300X250X150 MM AMB PORTA TRANSPARENT EL PANY NO ES L'ESTANDARD, SERA SUBMINISTRAT PER NOSALTRES PER ALSEU MUNTATGE EN LES PORTES. HIMEL CRN-3025/150KT | 53.5 | 1664.064 |  | 1 | UN | 0
3 | 211264 | 31200000 | 11.2815 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | INTERRUPTOR BIPOLAR SUPER. LEGRAND 06952 | INTERRUPTOR BIPOLAR SUPERFICIE + CAJA ESTANCA SUPERFICIE LEGRAND 069527 + 069651 (CONJUNTO EMBOLSADO INDIVIDUALMENTE) | INTERRUPTOR BIPOLAR SUPERFICIE + CAIXA ESTANCA DE SUPERFICIE LEGRAND 069527 + 069651 (CONJUNT EMBOSSAT INDIVIDUALMENT) | 127.5 | 359.5978 |  | 1 | UN | 0
3 | 211352 | 44320000 | 10.925 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR MACHO MICRO AMBIENTE SIE | CONECTOR MACHO MICRO AMBIENTE CONEXCON 2521-2021 | CONNECTOR MASCLE MICRO AMBIENT CONEXCON 2521-2021 | 207.5 | 5.6673 |  | 100 | UN | 0
3 | 211356 | 44320000 | 0.189 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR MACHO 2 PINES JST X SIE | CONECTOR MACHO 2 PINES JST X SIE JST F32FSS-02V-KX | CONNECTOR MASCLE 2 PINS JST X SIE JST F32FSS-02V-KX | 1103.5 | 52.1404 |  | 1 | UN | 0
3 | 211357 | 44320000 | 208.836 | 1000 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR MACHO 2 PINES JST Y SIE | CONECTOR MACHO 2 PINES JST Y SIE JST F32FSS-02V-KY | CONNECTOR MASCLE 2 PINS JST I SIE JST F32FSS-02V-KY | 43.5 | 2.2711 |  | 1000 | UN | 0
3 | 211358 | 44320000 | 1.155 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR HEMBRA 2 PINES JST X SIE | CONECTOR HEMBRA 2 PINES JST X SIE JST F32MSF-02V-KX | CONNECTOR FEMELLA 2 PINS JST X SIE JST F32MSF-02V-KX | 140 | 40.425 |  | 1 | UN | 0
3 | 211360 | 44320000 | 0.33 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR ALIM. MINIFIT 2 VIAS SIE | CONECTOR ALIMENTACION MINI-FIT 2 VIAS MOLEX 39-01-2020 RS 484-1748 | CONNECTOR ALIMENTACIO MINI-FIT 2 VIES MOLEX 39-01-2020 RS 484-1748 | 180 | 14.85 |  | 1 | UN | 0
3 | 211361 | 44320000 | 0.88 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR ALIM. MINIFIT 20 VIAS SIE | CONECTOR ALIMENTACION MINI-FIT 20 VIAS RS 172-9049 MOLEX 39-01-2200 | CONNECTOR ALIMENTACIO MINI-FIT 20 VIES RS 172-9049 MOLEX 39-01-2200 | 60 | 13.2 |  | 1 | UN | 0
3 | 211362 | 44320000 | 5.145 | 100 | UN | ENVASADO EXTERNO | BOL | 100 |  | TERMINAL MINIFIT HEMBRA 24 AWG SIE | TERMINAL CONECTOR MINIFIT HEMBRA 24 AWG MOLEX 39-00-0039 | TERMINAL CONNECTOR MINIFIT FEMELLA 24AWG MOLEX 39-00-0039 | 2300 | 29.5838 |  | 100 | UN | 0
3 | 211363 | 44320000 | 0.092 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | TERMINAL MINIFIT MACHO 16 AWG SIE | TERMINAL CONECTOR MINIFIT MACHO 16 AWG RS 215-5893 | TERMINAL CONNECTOR MINIFIT MASCLE 16AWG RS 215-5893 | 800 | 18.4 |  | 1 | UN | 0
3 | 211364 | 44320000 | 0.1365 | 1 | UN | ENVASADO EXTERNO | BOL | 100 |  | TERMINAL MINIFIT MACHO 24 AWG SIE | TERMINAL CONECTOR MINIFIT MACHO 24 AWG MOLEX 39000041 | TERMINAL CONNECTOR MINIFIT MASCLE 24AWG RS 172-9140 | 900 | 30.7125 |  | 1 | UN | 0
3 | 211366 | 44320000 | 0.4025 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR RCA MACHO RECTO ROJO SIE | CONECTOR RCA MACHO RECTO AEREO ROJO ARISTON CN627R | CONNECTOR RCA MASCLE RECTE AERI VERMELL ARISTON CN627R | 47 | 4.7294 |  | 1 | UN | 0
3 | 211368 | 44320000 | 14.245 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR N ACODADO MACHO RG 58 SIE | CONECTOR N ACODADO MACHO RG 58 TYCO 1-1337413-0 RS 394-1667 DIOTRONIC VN20-2051 | CONNECTOR N COLZAT MASCLE RG 58 TYCO 1-1337413-0 RS 394-1667 DIOTRONIC VN20-2051 | 14 | 49.8575 |  | 1 | UN | 0
3 | 211375 | 31220000 | 15.75 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | PIN MACHO CONECTOR JST SIE | PIN MACHO CONECTOR JST JST LF3M-41GF-M2.0N | PIN MASCLE CONNECTOR JST JST LF3M-41GF-M2.0N | 513.5 | 20.2191 |  | 100 | UN | 0
3 | 211376 | 31220000 | 21 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | PIN HEMBRA CONECTOR JST SIE | PIN HEMBRA CONECTOR JST JST LF3F-41GF-P2,0 | PIN FEMELLA CONNECTOR JST JST LF3F-41GF-P2,0 | 2466 | 129.465 |  | 100 | UN | 0
3 | 211469 | 31530000 | 8.91 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PORTALAMPARA FLUORESCENTE TIPO 142/MAU | PORTALAMPARA FLUORESCENTE TIPO 142/MAU A.A.G. STUCCHI 3142/MAU-TR | PORTABOMBETES FLUORESCENT TIPUS 142/MAU A.A.G. STUCCHI 142/MAU | 55 | 122.5125 |  | 1 | UN | 0
3 | 211657 | 31200000 | 132.25 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PORTAFUSIBLE PS I 20.127 PRE BS +MC PS | PORTAFUSIBLE PS I 20.127 PRE BS +MC PS CAF C.A1.76.026.03 FERRAZ SHAWMUT J097206A | PORTAFUSIBLE PS I 20.127 PRE BS +MC PS CAF C.A1.76.026.03 FERRAZ SHAWMUT J097206A | 3 | 99.1875 |  | 1 | UN | 0
3 | 212249 | 44160000 | 3.4755 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | RACOR RECTO ANTITRACCION M40 | RACOR RECTO ANTITRACCION M40 CAF X.78.00179.06 ADAPTAFLEX AT42/M40/SFAJ/BLY | RACOR RECTE ANTITRACCIO M40 CAF X.78.00179.06 ADAPTAFLEX AT42/M40/SFAJ/BLY | 55 | 47.7881 |  | 1 | UN | 0
3 | 212482 | 31530000 | 47.187 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONVERTIDOR LUZ INTERIOR IVECO | CONVERTIDOR LUZ INTERIOR IVECO (REACTANCIA MX34 18/36W 24V) ELLAMP X990MX34-2015 UPIC 3719-85 |  | 23 | 271.3252 |  | 1 | UN | 0
3 | 212526 | 44320000 | 14.95 | 50 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR MATE-N-LOK 4 VIAS CAJA B UL94V0 | CONECTOR UNIVERSAL MATE-N-LOK 4 VIAS CAJA B (UL94V0) CAF X.79.00097.02 AMP 350780-1 | CONNECTOR UNIVERSAL MAT-N-LOK 4 VIES CAIXA B (UL94V0) CAF X.79.00097.02 AMP 350780-1 | 15 | 1.1212 |  | 50 | UN | 0
3 | 212527 | 44320000 | 25.2 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR MATE-N-LOK 2 VIAS CAJA A UL94V0 | CONECTOR UNIVERSAL MATE-N-LOK 2 VIAS CAJA A (UL94V0) CAF X.79.00097.05 AMP 350777-1 | CONNECTOR UNIVERSAL MAT-N-LOK 2 VIES CAIXA A (UL94V0) CAF X.79.00097.05 AMP 350777-1 | 21.5 | 1.3545 |  | 100 | UN | 0
3 | 212528 | 44320000 | 12.775 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR MATE-N-LOK 2 VIAS CAJA B UL94V0 | CONECTOR UNIVERSAL MATE-N-LOK 2 VIAS CAJA B (UL94V0) CAF X.79.00097.06 AMP 350778-1 | CONNECTOR UNIVERSAL MAT-N-LOK 2 VIES CAIXA B (UL94V0) CAF X.79.00097.06 AMP 350778-1 | 15 | 0.47906 |  | 100 | UN | 0
3 | 212541 | 31220000 | 0.06 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PIN MACHO UNIVERSAL MATE-N-LOK | PIN MACHO UNIVERSAL MATE-N-LOK ALSTOM C3832A18M12 AMP 350552-1 |  | 263.5 | 3.9525 |  | 1 | UN | 0
3 | 213066 | 44320000 | 2.695 | 50 | UN |  | BOL | 50 |  | CONTACTO MACHO GOLD PIN P=0,25-0,34 MM2 | CONTACTO MACHO GOLD PIN P = 0,25 - 0,34 MM2 (ENVASE DE 50 UNIDADES) ALSTOM DTR0000110924 AB CONNECTORS ABCIRP1622KPKP3 | CONTACTE MASCLE GOLD PIN P = 0,25 - 0,34 MM2 (ENVAS DE 50 UNITATS) ALSTOM DTR0000110924 AB CONNECTORS ABCIRP1622KPKP3 | 75 | 1.0106 |  | 50 | UN | 0
3 | 213117 | 31210000 | 61.38 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FUSIBLE 5A CC1551 CP GRB 20 127 5 | FUSIBLE 5A CC1551 CP GRB 20 127 5 FERRAZ C088368C ALSTOM DTR0000094007 | FUSIBLE 5A CC1551 CP GRB 20 127 5 FERRAZ C088368C ALSTOM DTR0000081843 | 28 | 429.66 |  | 1 | UN | 0
3 | 213118 | 31210000 | 855.8235 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FUSIBLE ALTA CC1900 C1 GRB 90X254 TTD400 | FUSIBLE ALTA CC1900 C1 GRB 90X254 TTD400 FERRAZ F221909A ALSTOM DTR0000073762 | FUSIBLE ALTA CC1900 C1 GRB 90X254 TTD400 FERRAZ F221909A ALSTOM DTR0000094007 | 27.5 | 5883.7866 |  | 1 | UN | 0
3 | 213210 | 44320000 | 40.95 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONTACTO MACHO CRIMPADO AWG 24/20 MIL | CONTACTO MACHO CRIMPADO AWG 24/20 MIL CONEC 131J15019X ALSTOM DTR0000070340 | CONTACTE MASCLE CRIMPADO AWG 24/20 MIL CONEC 131J15019X ALSTOM DTR0000070340 | 133.5 | 13.6671 |  | 100 | UN | 0
3 | 213213 | 44320000 | 172.8 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONTACTO HEMBRA CRIMPADO AWG 12/14 MIL | CONTACTO HEMBRA CRIMPADO AWG 12/14 MIL CONEC 132C11029X ALSTOM DTR0000102191 | CONTACTE FEMELLA CRIMPADO AWG 12/14 MIL CONEC 132C11029X ALSTOM DTR0000102191 | 67 | 28.944 |  | 100 | UN | 0
3 | 213214 | 44320000 | 0.975 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONTACTO MACHO CRIMPADO AWG 12/14 MIL | CONTACTO MACHO CRIMPADO AWG 12/14 MIL CONEC 131C11029X ALSTOM DTR0000102193 | CONTACTE MASCLE CRIMPADO AWG 12/14 MIL CONEC 131C11029X ALSTOM DTR0000102193 | 7 | 1.7063 |  | 1 | UN | 0
3 | 213215 | 44320000 | 178.8 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONTACTO HEMBRA CRIMPADO AWG 16/20 MIL | CONTACTO HEMBRA CRIMPADO AWG 16/20 MIL CONEC 132C11019X ALSTOM DTR0000059517 | CONTACTE FEMELLA CRIMPADO AWG 16/20 MIL CONEC 132C11019X ALSTOM DTR0000059517 | 67 | 29.949 |  | 100 | UN | 0
3 | 213216 | 44320000 | 43.2 | 50 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR HEMBRA SUB-D9 SIN CONT. | CONECTOR HEMBRA SUB-D9, SIN CONTACTOS CONEC 164X11769X ALSTOM DTR0000060577 | CONNECTOR FEMELLA SUB-D9, SENSE CONTACTES CONEC 164X11769X ALSTOM DTR0000060577 | 33.5 | 7.236 |  | 50 | UN | 0
3 | 213217 | 44320000 | 37.2 | 50 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR HEMBRA SUB-D15 SIN CONT. | CONECTOR HEMBRA SUB-D15, SIN CONTACTOS CONEC 164X11779X ALSTOM DTR0000063880 | CONNECTOR FEMELLA SUB-D15, SENSE CONTACTES CONEC 164X11779X ALSTOM DTR0000063880 | 33.5 | 6.231 |  | 50 | UN | 0
3 | 213218 | 44320000 | 103.2 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CONTACTO HEMBRA CRIMPADO AWG 24/20 MIL | CONTACTO HEMBRA CRIMPADO AWG 24/20 MIL CONEC 132J15019X ALSTOM DTR0000070335 | CONTACTE FEMELLA CRIMPADO AWG 24/20 MIL CONEC 132J15019X ALSTOM DTR0000070335 | 67 | 17.286 |  | 100 | UN | 0
3 | 213221 | 44320000 | 59.8 | 50 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR HEMBRA SUB-D HIBRIDO 5W1P | CONECTOR HEMBRA SUB-D, HIBRIDO 5W1P PARA CONTACTOS SEÑAL/VIDEO CONEC 3005W1SXK99A10X ALSTOM DTR0000072672 | CONNECTOR FEMELLA SUB-D, HIBRID 5W1P PER A CONTACTES SENYAL/VIDEO CONEC 3005W1SXK99A10X ALSTOM DTR0000072672 | 67 | 20.033 |  | 50 | UN | 0
3 | 213226 | 44320000 | 102 | 100 | UN |  | BOL | 100 |  | CONTACTO MACHO CRIMPADO COAXIAL 75 OHM | CONTACTO MACHO CRIMPADO COAXIAL 75 OHM. CONEC 131J31029X ALSTOM DTR0000098377 | CONTACTE MASCLE CRIMPADO COAXIAL 75 OHM. CONEC 131J31029X ALSTOM DTR0000098377 | 100 | 25.5 |  | 100 | UN | 0
3 | 213228 | 44320000 | 36 | 50 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR MACHO SUB-D9 SIN CONT. | CONECTOR MACHO SUB-D9, SIN CONTACTOS CONEC 163X10019X ALSTOM DTR0000060564 | CONNECTOR MASCLE SUB-D9, SENSE CONTACTES CONEC 163X10019X ALSTOM DTR0000060564 | 33.5 | 6.03 |  | 50 | UN | 0
3 | 213229 | 44320000 | 50.4 | 50 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR HEMBRA SUB-D 5W5S HIBRIDO | CONECTOR HEMBRA SUB-D 5W5S HIBRIDO PARA CONTACTOS CONEC 3005W5SXX99A10X ALSTOM DTR0000060580 | CONNECTOR FEMELLA SUB-D 5W5S HIBRID PER A CONTACTES CONEC 3005W5SXX99A10X ALSTOM DTR0000060580 | 33.5 | 8.442 |  | 50 | UN | 0
3 | 213424 | 31200000 | 17.9975 | 1 | UN |  | BOL | 10 |  | CARCASA MET. ENTRADA CABLE SUP SUB D15 | CARCASA METALICA ENTRADA CABLE SUPERIOR CONECTOR SUB-D 15 PINES INOTEC DG15MS-80 (CONJUNTO EMBOLSADO INDIVIDUALMENTE) ALSTOM DTR0000102197 | CARCASSA METAL·LICA ENTRADA CABLE SUPERIOR CONNECTOR SUB D 15 PINS INOTEC DG15MS-80 (CONJUNT EMBOSSAT INDIVIDUALMENT) ALSTOM DTR0000102197 | 10 | 44.9937 |  | 1 | UN | 0
3 | 213581 | 31230000 | 363.2895 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FOTOCELULA PUERTAS CITARO | FOTOCELULA PUERTAS CITARO MB A0008224059 | FOTOCEL·LULA PORTES CITARO MB A0008224059 | 44 | 3996.1845 |  | 1 | UN | 0
3 | 213640 | 31200000 | 4.95 | 1 | M |  | M | 1 |  | FUNDA EXTENSIBLE DIAMETRO 20-50MM | FUNDA EXTENSIBLE TRENZADA ENTRE 20 Y 50MM. CAF X.78.00106.03 QUINTELA FE20-50 | FUNDA EXTENSIBLE TRENADA ENTRE 20 I 50MM. CAF X.78.00106.03 QUINTELA FE20-50 | 13.5 | 16.7063 |  | 1 | M | 0
3 | 213812 | 44320000 | 199.2 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FICHA CONECTOR 8 CONT. MACHO TALLA 27 | FICHA CONECTOR 8 CONTACTOS MACHO TALLA 27 (6 DE CALIBRE 7 I.MAX=150A Y 2 DE CALIBRE 3 - I.MAX=35A) IP67 ALSTOM DTR0000101651 DEUTSCH CMC36M27-08PNL090 | FITXA CONNECTOR 8 CONTACTES MASCLE TALLA 27 (6 DE CALIBRE 7 I.MAX=150A Y 2 DE CALIBRE 3 - I.MAX=35A) IP67 ALSTOM DTR0000101651 DEUTSCH CMC36M27-08PNL090 | 3.5 | 174.3 |  | 1 | UN | 0
3 | 213828 | 44320000 | 355.2 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FICHA CONECTOR 61 CONT. MACHO T61 D1,6MM | FICHA CONECTOR 61 CONTACTOS MACHO TALLA 61 CALIBRE 1,6MM -I.MAX=16A IP67 DEUTSCH CMC36M61-61S2L090 ALSTOM DTR0000105614 | FITXA CONNECTOR 61 CONTACTES MASCLE TALLA 61CALIBRE 1,6MM-I.MAX=16A IP67 DEUTSCH CMC36M61-61S2L090 ALSTOM DTR0000105614 | 3.5 | 310.8 |  | 1 | UN | 0
3 | 213833 | 44160000 | 1.392 | 1 | UN |  | ENV | 50 |  | RACOR RECTO MACHO PROTECCION CABLEADO | RACOR RECTO MACHO PMA PG13-BVNV-P132T ALSTOM C1151D85S72 | RACOR RECTE MASCLE PMA PG13-BVNV-P132T ALSTOM C1151D85S72 | 50 | 17.4 |  | 1 | UN | 0
3 | 213844 | 31640000 | 74.129 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CARGADOR BATERIA LINTERNA 9000 | CARGADOR BATERIA LINTERNA 9000 LUZNOR C-6472E ALSTOM E3131L01C40 | CARREGADOR BATERIA LLANTERNA 9000 LUZNOR C-6472E ALSTOM E3131L01C40 | 1.5 | 27.7984 |  | 1 | UN | 0
3 | 214010 | 31530000 | 1.65 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA 80V 2WCASQUILLO BA9S 10x28 | LAMPARA DE 80V 2W CASQUILLO BA9S 10x28 KNORR L6597/072 BAILEY B28080025 | LLUM DE 80V 3W CASQUET BA9S 10x28 KNORR L6597/072 BAILEY 28080040 (3,2W) | 133.5 | 55.0688 |  | 1 | UN | 0
3 | 214209 | 31200000 | 0.504 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PLACA INTERMED. Y TAPA CIERRE ZAP ZDU6-2 | PLACA INTERMEDIA Y TAPA DE CIERRE ZAP ZDU6-2, BEIGE OSCURO, 2.5 MM ALSTOM DTR0000110330 WEIDMULLER 1771440000 |  | 4 | 0.504 |  | 1 | UN | 0
3 | 214224 | 31300000 | 6.125 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | ETIQUETA VERTICAL RC610 DEL 1-100 | ETIQUETA VERTICAL RC610 DEL 1-100 ALSTOM C3931F21N10 ENTRELEC 1SNA 233 060 R0400 |  | 67 | 102.5938 |  | 1 | UN | 0
3 | 214239 | 31200000 | 138 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | ROLLO ETIQUETAS ADHESIVAS RMK6-8,5-S1-9 | ROLLO ETIQUETAS ADHESIVAS RMK6-8,5-S1-9 ALSTOM DTR0000089050 AMP 575345-000 RMK6-8,5-S1-9 RAYCHEM |  | 1 | 34.5 |  | 1 | UN | 0
3 | 214240 | 31200000 | 374.716 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | ROLLO ETIQUETAS ADHES. TMS-PMT-9,0-NR11 | ROLLO ETIQUETAS ADHESIVAS TMS-PMT-9,0-NR11 ALSTOM DTR0000091520 AMP 5025410004 TMS-PMT-9,0-NR11 RAYCHEM |  | 1 | 93.679 |  | 1 | UN | 0
3 | 214527 | 31200000 | 13.09 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | INTERRUPTOR PERMISO ARRANQUE PORTON MAN | INTERRUPTOR PERMISO ARRANQUE PORTON MAN MAN 88255050184 | INTERRUPTOR PERMIS ARRENCADA PORTO MAN MAN 88255050184 | 17 | 55.6325 |  | 1 | UN | 0
3 | 215206 | 31200000 | 6.6 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | CAJA FASTON HEMB 2 PIN AEREO LETRERO SIE | CAJA FASTON AEREA HEMBRA 2 PINES LETRERO SIE XB COMPONENTS 12.2101 | CAIXA FASTON AERIA FEMELLA 2 PINES RETOL SIE XB COMPONENTS 12.2101 | 200 | 3.3 |  | 100 | UN | 0
3 | 216295 | 31220000 | 45.1 | 100 | UN | ENVASADO EXTERNO | ENV | 100 |  | TERMINAL CONEXION DUOFLUX TRANSP | TERMINAL CONEXIÓN DUOFLUX TRANSP NOVATIO DUOFLEX 83031000 XB COMPONENTS SBS-91 | TERMINAL CONNEXIÓ DUOFLUX TRANSP NOVATIO DUOFLEX 83031000 XB COMPONENTS SBS-91 | 4200 | 473.55 |  | 100 | UN | 0
3 | 216296 | 31220000 | 42 | 100 | UN | ENVASADO EXTERNO | ENV | 100 |  | TERMINAL CONEXION DUOFLUX ROJO | TERMINAL CONEXIÓN DUOFLUX ROJO NOVATIO DUOFLEX 83032000 XB COMPONENTS SBS-92-R | TERMINAL CONNEXIÓ DUOFLUX VERMELL NOVATIO DUOFLEX 83032000 XB COMPONENTS SBS-92 | 8000 | 840 |  | 100 | UN | 0
3 | 216297 | 31220000 | 42 | 100 | UN | ENVASADO EXTERNO | ENV | 100 |  | TERMINAL CONEXION DUOFLUX AZUL | TERMINAL CONEXIÓN DUOFLUX AZUL NOVATIO DUOFLEX 83033000 XB COMPONENTS SBS-93-R | TERMINAL CONNEXIÓ DUOFLUX BLAU NOVATIO DUOFLEX 83033000 XB COMPONENTS SBS-93 | 2250 | 236.25 |  | 100 | UN | 0
3 | 216298 | 31220000 | 51.75 | 100 | UN | ENVASADO EXTERNO | ENV | 100 |  | TERMINAL CONEXION DUOFLUX AMARILLO | TERMINAL CONEXIÓN DUOFLUX AMARILLO NOVATIO DUOFLEX 83034000 XB COMPONENTS SBS-94 | TERMINAL CONNEXIÓ DUOFLUX GROG NOVATIO DUOFLEX 83034000 XB COMPONENTS SBS-94 | 700 | 90.5625 |  | 100 | UN | 0
3 | 216535 | 31650000 | 28.35 | 1 | PAQ |  | PAQ | 1 |  | PRECINTO GRIS PUERTA EVACUACION TREN | PRECINTE PLASTICO COLOR GRIS DE 9MM |  | 5.5 | 38.9813 |  | 1 | PAQ | 0
3 | 216729 | 31530000 | 4.14 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PORTALAMPARAS CON BLOQUE DE CONEXION | PORTALAMPARAS CON BLOQUE DE CONEXIÓN CAF X.61.00010.01 NIESSEN 2602 BLANCO | PORTABOMBETES AMB BLOC DE CONNEXIO CAF X.61.00010.01 NIESSEN 2602 BLANCO | 27 | 27.945 |  | 1 | UN | 0
3 | 217908 | 44320000 | 0.525 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR MATE-N-LOK 6 VIAS HEMBRA | CONECTOR UNIVERSAL MATE-N-LOK 6 VIAS HEMBRA FAIVELEY M607321.011 AMP 172160-1 | CONNECTOR UNIVERSAL MATE-N-LOK 6 VIES FEMELLA FAIVELEY M607321.011 AMP 172160-1 | 7 | 0.91875 |  | 1 | UN | 0
3 | 217910 | 44320000 | 0.525 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR MATE-N-LOK 6 VIAS MACHO | CONECTOR UNIVERSAL MATE-N-LOK 6 VIAS MACHO FAIVELEY M607321.006 AMP 172168-1 | CONNECTOR UNIVERSAL MATE-N-LOK 6 VIES MASCLE FAIVELEY M607321.006 AMP 172168-1 | 4 | 0.525 |  | 1 | UN | 0
3 | 218066 | 44320000 | 75.6 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR (X7) BTIU RX 2 POLOS RECTO | CONECTOR (X7) BTIU RX 2 POLOS RECTO BOMBARDIER S 105 A051 FISCHER S 105 A051+E31 105.2/10.7+B |  | 3.5 | 66.15 |  | 1 | UN | 0
3 | 218080 | 31640000 | 5.184 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | ARRANCADOR AVS-400D | ARRANCADOR AVS-400D ELT 3210232 | ARRANCADOR AVS-400D ELT 3210232 | 37 | 47.952 |  | 1 | UN | 0
3 | 218742 | 44320000 | 43.575 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR AEREO HEMBRA 8 POLOS ITT CANNON | CONECTOR AEREO HEMBRA 8 POLOS ITT CANNON BOMBARDIER 192993-0052 ITT CANNON 192993-0052 | CONNECTOR AERI FEMELLA 8 POLS ITT CANNON BOMBARDIER 192993-0052 | 3.5 | 38.1281 |  | 1 | UN | 0
3 | 225088 | 31400000 | 15.6745 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | BATERIA PARA ALUMBRADO EMERGENCIAS L9 | BATERIA ALUMBRADO EMERGENCIA L9 ZEMPER 3ZKR-D4000HT-002 3.6V/4AH ZEMPER BTD036 | BATERIA ENLLUMENAT EMERGENCIA L9 ZEMPER 3ZKR-D4000HT-002 3.6V/4AH ZEMPER BTD036 | 17 | 66.6166 |  | 1 | UN | 0
3 | 225105 | 31230000 | 91.4445 | 100 | UN |  | BOL | 50 |  | ABRAZADERA NYLON NEGRA 12,7x1000MM | ABRAZADERAS ABIERTAS DE POLIAMIDA CAL. 6,6 (NYLON) DE 12,7x1000 MM, COLOR NEGRO UNEX 2296 | ABRAÇADORA OBERTA DE POLIAMIDA CAL. 6,6 (NYLON) 12,7 X1000 MM, COLOR NEGRE UNEX 2296 | 2325 | 531.5212 |  | 100 | UN | 0
3 | 225123 | 31200000 | 183.7 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | DISPLAY PARA DETECTOR TENSION 220VCA | DISPLAY DITEL KOSMOS MICRA-M PARA DETECTOR TENSION 220VCA | DISPLAY DITEL KOSMOS MICRA-M PER DETECTOR TENSIO 220VCA | 63 | 2893.275 |  | 1 | UN | 0
3 | 225129 | 44800000 | 50.14 | 1 | KG |  | KG | 1 |  | GRASA CONDUCTORA MOLYDUVAL CONTACTIN CU@ | GRASA CONDUCTORA CONTACTOS MOLYDUVAL CONTACTIN CU (ENVASE 1KG) |  | 4 | 50.14 |  | 1 | KG | 0
3 | 225138 | 31530000 | 1.9665 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LAMPARA ALUMBRADO EMERGENCIA L9 | LAMPARA OSRAM DULUX SE 9W 220V 2G7 840 PARA ALUMBRADO EMERGENCIA L9 |  | 20 | 9.8325 |  | 1 | UN | 0
3 | 225159 | 31200000 | 13.739 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PULSADOR LEGRAND SERIE PLEXO 55 | PULSADOR SUPERFICIE EXTERIOR LEGRAND SERIE PLEXO 55 CON PORTAETIQUETAS LEGRAND 69544+69651 | POLSADOR SUPERFICIE EXTERIOR LEGRAND SERIE PLEXO 55 AMB PORTA-ETIQUETES LEGRAND 69544+69651 | 42 | 144.2595 |  | 1 | UN | 0
3 | 225175 | 31710000 | 45.1 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | TARJETA RELES DISPLAY DITEL MICRA-M | TARJETA DISPLAY DITEL MICRA-M DITEL 2RE | TARGETA DISPLAY DITEL MICRA-M DITEL 2RE | 40 | 451 |  | 1 | UN | 0
3 | 225177 | 31710000 | 64.57 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | TARJETA ANALOGICA DISPLAY DITEL MICRA-M | TARJETA DITEL NMV 0-10V DISPLAY DITEL MICRA-M. | TARGETA DITEL NMV 0-10V DISPLAY DITEL MICRA-M. | 30 | 484.275 |  | 1 | UN | 0
3 | 225955 | 31530000 | 0.84 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | MINI BOMBILLA PULSADOR MMI 12V 75MA | MINI BOMBILLA PULSADOR MMI 12V 75MA EBT 12V 075MA CP LIGHTING MG16/12/0.9 | MINI BOMBETA POLSADOR MMI 12V 75MA EBT 12V 075MA CP LIGHTING MG16/12/0.9 | 71.5 | 15.015 |  | 1 | UN | 0
3 | 225983 | 44320000 | 5.2555 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | CONECTOR BASE TIPO GSA 2000 | CONECTOR BASE TIPO GSA 2000 KNORR B34007/1 HIRSCHMAN 932 591 100 |  | 42 | 55.1827 |  | 1 | UN | 0
3 | 225998 | 31610000 | 44.125 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | MOTOR CEMER 0,12KW 3000 RPM B3 230/400V | MOTOR CEMER 0,12KW 3000 RPM B3 230/400V CEMER MSL-56B 2 B3(PATAS) IE1 |  | 2 | 22.0625 |  | 1 | UN | 0
3 | 226237 | 31200000 | 480.375 | 150 | UN |  | UN | 1 |  | PORTAFUSIBLE AEREO ESTANCO FUSIBLE UNIV | PORTAFUSIBLE AEREO ESTANCO FUSIBLE UNIV XB COMPONENTS 03114-0 | PORTAFUSIBLE AERI ESTANC FUSIBLE UNIVERS XB COMPONENTS 03114-0 | 92 | 73.6575 |  | 150 | UN | 0
3 | 226583 | 44160000 | 86.1 | 50 | M |  | M | 1 |  | TUBO CORRUGADO 10x13MM | TUBO CORRUGADO NYLON NEGRO 10x13MM (ROLLO 50M) XB COMPONENTS PA-10 | TUB CORRUGAT NILO NEGRE10x13MM (ROTLLE 50M) XB COMPONENTS PA-10 | 607.5 | 261.5288 |  | 50 | M | 0
3 | 226681 | 31230000 | 0.96 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | ABRAZADERA DN17 | ABRAZADERA DN17 CAF X.78.00104.48 PMA SGB-16 | ABRAÇADORA DN17 CAF X.78.00104.48 PMA SGB-16 | 133.5 | 32.04 |  | 1 | UN | 0
3 | 227081 | 44320000 | 3.2655 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | TERMINAL MACHO CADENA PASACABLE | TERMINAL MACHO CADENA PASACABLE IGUS 050102 |  | 9.5 | 7.7556 |  | 1 | UN | 0
3 | 227087 | 31200000 | 0.044 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | PORTA TERMINALES HEMBRA 1 VIA | PORTA TERMINALES HEMBRA 1 VIA XB COMPONENTS 123100 | PORTA TERMINALS FEMELLA 1 VIA XB COMPONENTS 123100 | 660 | 7.26 |  | 1 | UN | 0
3 | 227088 | 31200000 | 41.4 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | PORTA TERMINALES MACHO 1 VIA | PORTA TERMINALES MACHO 1 VIA XB COMPONENTS 122100 | PORTA TERMINALS MASCLE 1 VIA XB COMPONENTS 122100 | 247 | 25.5645 |  | 100 | UN | 0
3 | 227461 | 31530000 | 46.515 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | LUMINARIA EMERGENCIA DAISALUX NOVA LD2N5 | LUMINARIA EMERGENCIA LED COLOR BLANCO DAISALUX NOVA LD 2N5 | LLUMINARIA EMERGENCIA LED COLOR BLANC DAISALUX NOVA LD 2N5 | 3512 | 40840.17 |  | 1 | UN | 0
3 | 227507 | 31640000 | 229.2 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | SERVO COMPUERTA VENTILACION DA2.FS | SERVOMOTOR COMPUERTA VENTILACION JOVENTA DA2.FS |  | 1.5 | 85.95 |  | 1 | UN | 0
3 | 228120 | 42520000 | 162.074 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | VENTILADOR INDUSTRIAL 350MM | VENTILADOR INDUSTRIAL 350MM, 230V, CAUDAL 3000/1900M3/H, 2 VELOCIDADES , POTENCIA SONORA 65/32DB(A), POTENCIA 130W. S&P TURBO 3000 O SIMILAR | VENTILADOR INDUSTRIAL 350MM, 230V, CABAL 3000/1900M3/H, 2 VELOCITATS , POTENCIA SONORA 65/32DB(A), POTENCIA 130W. S&P TURBO 3000 O SIMILAR | 16 | 648.296 |  | 1 | UN | 0
3 | 228143 | 34330000 | 50.16 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | SENSOR INDUCTIVO ARRANQUE TATA | SENSOR INDUCTIVO ARRANQUE TATA IME18-05BNSZW2K | SENSOR INDUCTIU ARRENCADA TATA IME18-05BNSZW2K | 19 | 238.26 |  | 1 | UN | 0
3 | 228148 | 31210000 | 320.39 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FUSIBLE FERRAZ D70SF120V200QF | FUSIBLE FERRAZ D70SF120V200QF FERRAZ D70SF120V200QF | FUSIBLE FERRAZ D70SF120V200QF FERRAZ D70SF120V200QF | 5 | 400.4875 |  | 1 | UN | 0
3 | 228447 | 42520000 | 147.084 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | VENTILADOR ELECTRICO ULTRACAPS | VENTILADOR ELECTRICO ULTRACAPS EBM 6314/2TDHU-043 | VENTILADOR ELECTRIC ULTRACAPS EBM PAPST 6314/2TDHP | 48 | 1765.008 |  | 1 | UN | 0
3 | 229205 | 31400000 | 15.54 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | BATERIA LINTERNA PETZL 1250MAH | BATERIA LINTERNA PETZL CORE 1250MAH PETZL E99ACA |  | 404 | 1569.54 |  | 1 | UN | 0
3 | 229626 | 31200000 | 81.36 | 1000 | UN |  | UN | 1 |  | PORTA HEMBRAS 4 VIAS FASTON | PORTA HEMBRAS 4 VIAS FASTON XB COMPONENTS 123103 |  | 13.5 | 0.27459 |  | 1000 | UN | 0
3 | 229627 | 31200000 | 50.336 | 1000 | UN |  | UN | 1 |  | PORTA HEMBRAS 2 VIAS FASTON PARALELO | PORTA HEMBRAS 2 VIAS FASTON PARALELO XB COMPONENTS 123101 |  | 73.5 | 0.92492 |  | 1000 | UN | 0
3 | 229628 | 31200000 | 5.4705 | 100 | UN |  | UN | 1 |  | PORTA MACHOS 2 VIAS FASTON PARALELO | PORTA MACHOS 2 VIAS FASTON PARALELO XB COMPONENTS 122101 |  | 53.5 | 0.73168 |  | 100 | UN | 0
3 | 229753 | 31650000 | 34.8 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | MANTA ABIERTA TERMORRETRACTIL 500MM | MANTA ABIERTA TERMORRETRACTIL 500MM 3M HDCW 110/30-500 |  | 1 | 8.7 |  | 1 | UN | 0
3 | 230265 | 44110000 | 493.563 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | ALFOMBRA AISLANTE SBR 10x0,6M CLASE 4 | ALFOMBRA AISLANTE SBR 10x0,6M, GRUESO 4,5MM, IEC-61111 CLASE 4, FECHA FABRICACION INDICADA EN EL PRODUCTO. SEGURINSA TTCL4 SOFAMEL 585420 |  | 8 | 987.126 |  | 1 | UN | 0
3 | 230548 | 31220000 | 0.644 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | TERMINAL CUBICO CONECTOR METALICO CAT 6A | TERMINAL CUBICO CONECTOR METALICO CAT 6A, CLASE EA AWG27-26, SERIE MEGALINE CONNECT LEONI LKD9A5040110000 |  | 533.5 | 85.8935 |  | 1 | UN | 0
3 | 230586 | 31210000 | 671 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | FUSIBLE 2000VDC 160A CLASE GR | FUSIBLE 2000VDC 160A CLASE GR FERRAZ SHAWMUNT S075755 |  | 1.5 | 251.625 |  | 1 | UN | 0
3 | 231279 | 31220000 | 0.063 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | TERMINAL FASTON HEMBRA BANDERA L6,35 | TERMINAL FASTON HEMBRA BANDERA L6,35 CABLE 1-2,5MM, LATON, DIN 46346 XB COMPONENENTS 15422-00 |  | 112.5 | 1.7719 |  | 1 | UN | 0
3 | 232039 | 34330000 | 62.454 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | SENSOR INDUCTIVO PORTON TRASERO MAN | SENSOR INDUCTIVO PORTON TRASERO MAN IFM ELECTRONIC IG5234 |  | 1.5 | 23.4202 |  | 1 | UN | 0
3 | 232503 | 31530000 | 58.065 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | BOMBILLA LED ALUMBRADO PUBLICO E40 |  | BOMBETA LED ENLLUMENAT PUBLIC LINEAL AMB CASQUET E40, NO NECESSITA BALAST, VOLTATGE 240V, COLOR TEMPERATURA 5000K, CRI> 80, RENDIMENT> 150LM / W. BENEITO FAURE 3927 | 50 | 725.8125 |  | 1 | UN | 0
3 | 232661 | 44110000 | 62.475 | 1 | UN |  | UN | 1 |  | ALFOMBRA AISLANTE SBR 0,6x0,6M CLASE 4 |  | CATIFA AILLANT SBR 0,6x0,6M, GRUIX 5MM,IEC-61111 CLASSE 4 DATA FABRICACIO HA DE VENIR INDICADA AL PRODUCTE (EL TEMPS ENTRE LA RECEPCIO I LA DATA DE FABRICACIO NO HA DE SER SUPERIOR A 15 DIES) CATU MP60/05-06 | 200 | 3123.75 |  | 1 | UN | 0
[17 empty] | TOTAL | 0