## EDUCACIÓ
Uds | EDUCACIÓ | ADREÇA / GAS
| ESCOLA ANGELA ROCA I | C/ Sant Antoni, 12
1 | Caldera ROCA, G-100 | -
1 | Caldera ROCA, G-100/70IE | -
1 | Bombas recirculacion ROCA, modelo MC1220W | -
1 | Vaso de expansión 80 lts, Vasoflex | -
1 | Central de regulación ROCA Elfatherm | -
1 | Sistema de Telegestión SIGGEN | -
2 | Termo electricos JUNKERS 30l | -
| ESCOLA ANGELA ROCA II | C/ Mare de Déu de Sales, 2-4
1 | Caldera ROCA, G-100/70IE | -
1 | Caldera ROCA, G-100/70XIE | -
1 | Interacumulador Baxi ROCA 300l/PC | -
1 | Bomba Recirculación Calefaccion ROCA, MC65 | -
1 | Central de regulación ROCA Elfatherm E2Q | -
1 | Calentador Instantaneo, NECKAR | -
| ESCOLA CAN PALMER | Av. Mil·lenari 18
2 | Caldera YGNIS , modelo LRP-NT PLUS 5 | -
1 | Caldera ROCA, modelo Laura 20 F | -
1 | Caldera ROCA, modelo Laura 20 A | -
2 | Termo electricos JUNKERS | -
2 | Termos a gas , JUNKERS, modelo WTD27AME23 | -
2 | Termos electricos (cocina y Vestuario) | -
4 | Bomba circulacion Calefaccion WILO, modelo SD 50/7 | -
2 | Vaso de expansión para ACS, IBAIONDO, 12CMF | -
2 | Vaso de expansion para Calefacción | -
2 | Válvula mezcladora Cazzaniga | -
2 | Central de regulación YGNIS | -
1 | Telegestion SIGGEN | -
| ESCOLA DR. TRUETA | C/ Pompeu Fabra, 1
1 | Caldera ROCA GC-54 | -
1 | Caldera ROCA GC-72 | -
1 | Caldera ROCA Victoria 20/20 (vivienda conserje) | -
1 | Central de regulación ROCA Elfatherm | -
1 | Bomba recirculacion ROCA, modelo MC50 | -
1 | Bomba recirculacion ROCA, modelo PC1065 | -
1 | Válvula mezcladora Landis | -
| ESCOLA GARROFER | C/ Dos de maig, 39
3 | Caldera ROCA , modelo G-100/90XIE | -
1 | Vaso de expansión BAXI ROCA, VASOFLEX, 14 LTS | -
1 | Vaso de expansion para Calefacción | -
1 | Vaso de expansion para ACS | -
1 | Bomba Anticondensación ROCA, modelo PC1025 | -
1 | Bomba Calefacción, ROCA, modelo PC1065 | -
1 | Bomba calefacción, Grunfos, modelo MAGNA1 | -
1 | Bomba Recirculación ACS, ROCA, modelo SB10 | -
1 | Acumulador , BAXI ROCA, 500 E | -
1 | Valvula de control BAXIROCA | -
1 | Valvula de control SIEMENS | -
| ESCOLA GERMANS AMAT TARGA | Av. Roureda, 12
2 | Termo eléctrico, APARICI , modelo SIS50 tipo: C05043S (50 litros) | -
1 | Termo eléctrico EDESA (50 Litros) | -
3 | Caldera ROCA , modelo G-100/90 | -
1 | Caldera ROCA, modelo Laura 20/20 | -
1 | Vaso expansión IBAIONDO | -
2 | Bomba de Calefaccion WILO modelo S40-90V | -
3 | Bomba de Calefaccion ROCA modelo PC1045 | -
3 | Equipo GENERAL techo modelo ABH45LBAC | R-410
2 | SPLIT GENERAL modelo ASHA24LCC | R-410
| ESCOLA PAU CASALS | C/ Antonio Machado, 41
2 | Equipo suelo/techo MITSUBISHI ELECTRIC modelo PCA-RP71GA | R-410
1 | Calentador JUNKER | -
1 | Caldera BAXI PLATINUM PLUS | -
2 | Caldera ROCA, modelo NG 100/70 1E, tipo B11 | -
1 | Caldera ROCA, modelo Laura 20/20 | -
1 | Central de regulación ROCA Elfatherm | -
1 | Centraltherm KH-WZG52 | -
1 | Bomba de Calefaccion ROCA modelo PC1045 | -
1 | Vasoflex 35 l | -
1 | Bomba recirculación Quatum ECO 1045 | -
2 | Bomba recirculación RS 30/100v | -
2 | Servomotor VM13 | -
| ESCOLA ENXANETA | c/Remolar, 3
1 | CALDERA BAXIROCA Modelo Power HTMAX-300F | -
1 | CALDERA BAXIROCA MMC-II-IN22-27/EISYSTEM | -
1 | Deposito LAPESA Modelo G26011-00 | -
1 | Deposito TML Modelo PF01500F | -
1 | CALDERA FERROLI Modelo PEGJSUS56LM-2E-2H-2HSG20 | -
1 | Deposito para ACS solar FERROLI Modelo Vitrounit 3001C | -
1 | Deposito para ACS solar SICC vetrificvado 2 Mani 1000 litros | -
1 | Vaso de expansión calefacción, 50 lts | -
1 | Vaso de expansión ACS, 35 lts | -
4 | Bomba para calefacción, WILO | -
5 | Bomba para ACS ; marca DAB | -
1 | Central de control Solar Delta, Ferroli | -
1 | Deposito de Inercia , IDROGAS, de 260 lts | -
| Placas solares , Ferrroli, produccion ACS | -
1 | Aerotermo solar, Ferrroli | -
7 | Ventilador Recuperador de Calor , TECNA, modelo RCA 3500 | -
4 | Ventilador Recuperador de Calor , TECNA, modelo RCA 5000 TD | -
1 | Ventilador Recuperador de Calor , TECNA, modelo RCA 6500 TD | -
1 | Sistema aerotermia bomba de calor Platinum BC max | R-410
1 | Depósito de inercia IDROGAS | -
1 | Bomba de recirculación MAGNA 140/120 F | -
7 | Fancoils interiores de 4,04 kW | -
| E.B. LA GINESTA | Av. Can Palmer, 123
4 | U.ext , Mitsubishi Electric, modelo PEH-10MYA | R-22
1 | U.ext , Mitsubishi Electric, modelo PEH-7MYA | R-22
1 | U.ext , Mitsubishi Electric, modelo PEH-8MYA | R-22
1 | U.ext. Mitsubishi Elecric , Modelo: GPEZ100YJA | R-22
4 | U.int , Mitsubishi Electric, modelo PEH-10MYC | R-22
1 | U.int , Mitsubishi Electric, modelo PEH-7MYC | R-22
1 | U.int , Mitsubishi Electric, modelo PEH-8MYC | R-22
1 | U.int. Mitsubishi Elecric , Modelo: GPEZ100YJA | R-22
| E.B. LA MUNTANYETA | Av. Miramar 8
1 | caldera Viessman, modelo Vitogas 100 | -
| Placas solares , | -
1 | Aerotermo solar | -
1 | Acumulador ACS, Viessman, modelo Vitocell 050 | -
1 | Acumulador Solar, Viessman, modelo Vitocell 050 | -
1 | Intercambiador | -
1 | Vaso de expansión , Marca Varem, 50 lts | -
1 | Vaso de expansión , Marca Varem, 25 lts | -
1 | Vaso de expansion, Marca Ibaiondo 50 lts | -
7 | circuitos de suelo radiante | -
2 | Ventilador recuperador , marca TROX, modelo TBS/25/0H/0C-4H/00/LL (2500 m3/h, Pot: 370W) | -
2 | Bomba , marca BaxiROCA | -
4 | Bomba, marca Grundfoss | -
1 | U.ext, Marca General, modelo ASG24UBBA | R-407
7 | U.ext, Marca General, modelo ASG30UBBA | R-407
1 | U.int, Marca General, modelo ASG24UBBA | R-407
7 | U.int, Marca General, modelo ASG30UBBA | R-407
2 | Bomba calor GREE KFR-35 | R-407
33 | E.B. LA MARINA | Av. Germans Gabrielistes, 9
1 | Caldera Ferroli, modelo Seven 2-6 EL 2 etapas | -
| Placas solares | -
1 | Aerotermo Solar TROX | -
1 | Interacumulador Solar Ferroli DPI316/I 500 lts. | -
1 | Interacumulador Solar/caldera IDROGAS CV500 M2P | -
1 | Vaso de Expansión caldera BAXIROCA , modelo VASOFLEX 80 litros | -
1 | Vaso de Expansion ACS , IBAIONDO, modelo 80 CMF 80 litros | -
2 | Vaso de Expansióm Solar, IBAIONDO, modelo 35 CMF 35 litros | -
2 | Bomba primario solar, Grunfos, UPS-25-60 | -
1 | Bomba suelo radiante, DAB, modelo EVOPLUS 120/250-40 | -
1 | Bomba de apoyo Caldera, GRUNDFOS, modelo UPS-25-80 | -
1 | Bomba anticondensación GRUNFOS, Modelo UPS-25-40 | -
1 | Bomba Retorno ACS, modelo CPD-25-80-180 | -
1 | Bomba Climatiador aire primario, BAXI ROCA, PC1065 | -
1 | Valvula de 3 vias (suelo radiante), SIEMENS, SQK33 | -
1 | Valvula de 3 vias (Apoyo), SIEMENS, SQK33 | -
1 | Valvula de seguridad | -
1 | Central calefacción, SIEMENS, modelo RPV200 | -
2 | TERMOVENTILADOR , DARIO PLUS, CDC013 | -
1 | U.ext. VRV, MITSUBISHI ELECTRIC, Modelo PUMY-P200 YGMA | R-410
1 | U.ext. VRV, MITSUBISHI ELECTRIC, Modelo PUMY-P250 YGMA | R-410
1 | U.int. VRV conductos, MITSUBISHI ELECTRIC, Modelo PEFY-P40VMM-E | R-410
5 | U.int. VRV conductos, MITSUBISHI ELECTRIC, Modelo PEFY-P50VMM-E | R-410
3 | U.int. VRV conductos, MITSUBISHI ELECTRIC, Modelo PEFY-P63VMM-E | R-410
1 | Climatizador aire primario , marca TROX, modelo TBS/25/00H/0C 4H/00/LL/0/250 | R-410
1 | U.Ext, Split, bomba de calor , MITSUBISHI ELECTRIC, MUZ-DM35 | R-410
2 | U.Ext, Split ,bomba de calor, GENERAL, modelo ASG24 | R-410
1 | U.int Split, bomba de calor , MITSUBISHI ELECTRIC, MUZ-DM35 | R-410
2 | U.int, Split ,bomba de calor, GENERAL, modelo ASG24 | R-410
34 | E.B. LA PINEDA | C/ Marià Sanjuan, 2
2 | Caldera , modelo Ciber Remenha, Modelo: Quinta 85 | -
| Placas solares | -
1 | Aerotermo | -
1 | Acumulador modelo TB VT 500-FRM | -
1 | Acumulador modelo TB VT 200-FRM | -
1 | Termo electrico, THERMOR, modelo 286012, 2000/0,8m Ps | -
1 | Suelo radiante | -
1 | Bomba suelo radiante, GRUNDFOSS, modelo TF120 PC | -
1 | Bomba suelo radiante, GRUNDFOSS, modelo Magna 1 32-120F-220 | -
2 | Bombas. GRUNDFOS, modelo UP 20-15-N150 | -
1 | Bomba solar, marca Wilo | -
8 | Termostato calefacción Honeywell, CMT907 | -
4 | Termostato calefacción Honeywell, T4 | -
1 | Valvula Mezcladora ACS | -
1 | Central control ACS, HONEYWELL; R7426B2012 | -
1 | Central control Suelo radiante, HONEYWELL; R7426B2012 | -
1 | U.ext VRV, DAIKIN, modelo RXQ16P7W1BA | R-410
1 | U.ext VRV, DAIKIN, modelo RXQ16P7W1BA | R-410
1 | U.ext VRV, DAIKIN, modelo RXQ14P7W1BA | R-410
8 | U.int DAIKIN, modelo FXSQ125M | R-410
1 | U.int DAIKIN, modelo FXSQ100M | R-410
1 | U.int DAIKIN, modelo FXSQ63M | R-410
1 | Cuadro de Maniobra Clima | -
| CENTRE FORMACIÓ D’ADULTS E. HERNÁNDEZ | C/ Santiago Rusinyol, 2
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
1 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
1 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
1 | U.Int Cassette Mitsubishi Heavy | R-407
1 | U.Int Cassette Mitsubishi Heavy | R-407
1 | U.Int Cassette Mitsubishi Heavy | R-407
1 | U.Int Cassette Mitsubishi Heavy | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
1 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
1 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA140XXE4R | R-407
1 | U.Int SPLIT Mitsubishi Daya, Modelo: FDCVA151HENR | R-407
1 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA56XXE4R | R-407
2 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA71XXE4R | R-407
3 | U. Int conductos Mitsubishi Heavy , Modelo FDURA140XXE4R | R-407
1 | ENFRIADORA/BOMBA DE CALOR CLIMAVENETA , modelo HRAQ/SL08904 | R-407
2 | Grupo de bombas SPF24-805/1500 con tanque de almacenamiento | R-407
4 | U.ext Multiciti Mitsubishi | R-407
1 | Climatizador , modelo CTA-4 caudal 5000 m3/h | R-407
1 | Climatizador , modelo CTA-10 caudal 13.1000 m3/h | R-407
| CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA | C/ Germans Gabrielistes, 24
1 | Unitat Mitsubishi Electric Mr Slim PEHD-5EKSA / PUH-5YKSA | R-410
1 | Unitat Mitsubishi Electric Mr Slim PEHD-5EKSA / PUH-5YKSA | R-410

## SERVEIS SOCIALS
Uds | SERVEIS SOCIALS | ADREÇA / GAS
1 | CASAL GENT GRAN TORRE ROJA | C/ Pintor Fortuny, 32-34
1 | DAIKIN RS35L3V1B + FTXS35K3V1B | R-410
1 | HITECSA CCHB 1001 | R-22
9 | CENTRE OBERT MONTSERRATINA | C/ Angel Arañó, 74
| TERMO ELECTRICO 100l COINTRA | -
2 | C.OBERT CAN PALMER | Pl. Primer de Maig 1
1 | CALDERA ROCA RS20/20 | -
3 | C.OBERT SANT JORDI | C/ Sant Jordi, 7 baix
2 | U.ext Mitsubishi Electric , Modelo MUCFH-13NV | R-22
2 | U.int. Suelo-Techo Mitsubishi Electric, Modelo MCFH-13NV | R-22
1 | Caldera FAGOR M-50 N1 5R31 1R
6 | CASAL DE GENT GRAN CAN PASTERA | C/Oriol Martorell, 6
1 | Enfriadora bomba de calor MITSUBISHI Electric modelo i‐BX‐N‐035T (Climaveneta 35,2 KW fred / 38,0 KW calor) | R-410
9 | Fancoils tipo Cassette Roca | Agua
2 | Equipos de clima por conducto Mitsubishi Electric PEUH-5YKSA/PEHD (conductos) | R-410
8 | EBAS SANT JORDI (1) | C/ Catalunya, 66
2 | U.Int conducto, Mitsubishi Electric, Modelo PEHD-5EKSA | R-410
1 | U.ext Mitsubishi Electric
8 | EBAS MONTSERRATINA (2) CDIAP DELTA | c/ Escultor Llimona 3
1 | MITSUBISHI ELECTRIC PUMY - P125YKME2 | R-410
5 | MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25VBM-E | R-410
10 | MASIA CAN PALMER / EBAS (3) | Avda Mil·lenari 18
1 | MITUSBISHI ELECTRIC PEFY-P100VMA-E2 | R-410
4 | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P20VKM-E | R-410
3 | MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P25VKM-E | R-410
1 | MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P600YSNW-A | R-410
5 | MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-25VBM-E | R-410
7 | MITSUBSHI ELECTRIC PKHY-20VBM-E | R-410
1 | Recuperador entálpico estático 1000m3 | -
11 | EAIA I SAD ANTONIO MACHADO / EBAS (4) | C/ Antonio Machado, 58
1 | U.Ext. HITACHI, Modelo RAS-5HVRNSE | R-410
1 | U.Ext. HITACHI, Modelo RAS-4HVRNSE | R-410
1 | U.Ext. HITACHI, Modelo RAC-60YH5 | R-410
1 | U.int HITACHI conductos Modelo RPI-50FSN2E | R-410
1 | U.int HITACHI conductos Modelo RPI-40FSN2E | R-410
1 | U.Int split. HITACHI, Modelo RAC-60YH5 | R-410
1 | Calentador electrico vertical SEMAT THERMOR , modelo 200, (2200 W,230V) | -
1 | Calentador electrico vertical FLECK , modelo Nilo, (2500 W,230V) | -

## CULTURA
Uds | CULTURA | ADREÇA / GAS
| CASAL LA UNION | Carrer Dos de Maig, 41
1 | Unidad exteriores en cubierta edificio vivienda Fujitsu General AJYA 72GALH | R-410
2 | U.int. Cassettes Fujitsu AUXB18GALH con BSU (repartidor) UTP-RX01BH Sala 1 | R-410
2 | U.int. Cassettes Fujitsu AUXB18GALH con BSU (repartidor) UTP-RX01BH Sala 2 | R-410
1 | U.int. Cassettes Fujitsu AUXB18GALH Sala Taller | R-410
2 | U.int. Conducto Fujitsu ARXA30GBLH Sala Principal y Recepción | R-410
1 | U.int. Cassettes Fujitsu AUXB18GALH c Sala Reuniones | R-410
1 | U.int. Cassettes Fujitsu AUXB18GALH c Despacho | R-410
1 | Recuperador de calor de alta eficiencia DAITSU HRD500EC-4000EC | -
| ARXIU HISTÒRIC | Carrer Antiga Riera, 6
1 | Equipo conducto GENERAL, modelo ACG30K-KA | R-22
5 | U.ext. Mitsubishi Electric MUH-12NV | R-22
3 | U.ext. Mitsubishi Electric MUH-9NV | R-22
1 | Uext General , modelo AOH7ASCC | R-22
5 | U. Int. SPLITS , Marca Mitsubishi, MSC-12NV | R-22
3 | U. Int. SPLITS , Marca Mitsubishi, MSC-9NV | R-22
1 | U.int. Splits , General, Modelo : ASHA09LGC | R-22
| LOCAL PL.HISPANITAT / CASAL HISPANITAT | Plaça Luís Burción, 8A
1 | Caldera SAUNIER DUVAL SD 135 CD tipo B11BS | -
11 | Unidad Radiadores aluminio ROCA | -
| ATENEU PAU PICASSO | Passeig Sant Ramon, 2
4 | U.EXT . VRV. Mitsubishi Electric, modelo PURY-EP200 YHM-A | R-410
5 | U.Int, consola, Mitsibishi Electric PFFY-P50VLRM | R-410
2 | U.Int, consola, Mitsibishi Electric PFFY-P60VMA-E | R-410
1 | U.Int, conducte terra Mitsubishi Electric PEFY-P140VMA-E | R-410
2 | U.Int, conducte PEFY-P50VMS-1E | R-410
1 | U.Int, conducte PEFY-P25VMS-1E | R-410
1 | U.Int.Split pared PKFY-P20VBM-E | R-410
1 | Controlador Mitsubishi Electric AG-150A | -
| BIBLIOTECA MUNICIPAL CAN XIC | Avenida Josep Tarradellas,16
1 | Equipo Autonomo compacto Bomba de Calor Roca BCH-10-38K | R-407
1 | Equipo Roof- top bomba de calor TRANE VCH 1205-4001 | R-22
1 | Equipo Roof- top bomba de calor TRANE VCH 1005-4001 | R-22
1 | Equipo Roof- top bomba de calor TRANE VCH 2005-4001 | R-22
1 | Equipo Roof- top bomba de calor TRANE VCH 2005-4001 | R-22
1 | Equipo Roof- top bomba de calor TRANE RXC 250-B1NAN | R-22
1 | Equipo Roof- top bomba de calor TRANE RXC 250-B1NAN | R-22
| MUSEU CAN AMAT | c/ Àngel Guimerà 12
4 | Split Fujitsu General AOYG18LFC (ext) / ASYG18LFCA (int) | R-410
1 | Unidad Conductos LG AUU366WD2 (ext) / UU 36W (int) | R-410
| MASIA DE CAN XIC | Parc Can Xic, 1
2 | Equipo Roof-top Aire-Aire CLIMAVENETA ,modelo PVN0121 | R-407
1 | Ud Marca ACSON, modelo : A5ACV055CR-FXAA-R | R-410
1 | EQUIPO VRV,Mitsubishi Electric PURY-P400YHM-A | R-410
1 | U.ext Mitsubishi Electric MUZ-GC25VA | R-410
2 | Consola Mitsubishi electric , modelo PFFY-P20VLRM-E | R-410
4 | Consola Mitsubishi electric , modelo PFFY-P25VLRM-E | R-410
4 | Consola Mitsubishi electric , modelo PFFY-P32VLRM-E | R-410
1 | Consola Mitsubishi electric , modelo PFFY-P40VLRM-E | R-410
2 | Consola Mitsubishi electric , modelo PFFY-P50VLRM-E | R-410
1 | Equipos de coductos Mitsubishi, modelo PFFY-63VLRM | R-410
1 | Equipos de coductos Mitsubishi, modelo PFFY-71VLRM | R-410
1 | Grupo hidrónico | -
| CASAL MUNICIPAL ALBAROSA | C/ de la Tupila, 3
1 | U.ext GENERAL A0G45ACN3 | R-22
1 | U.ext Fujitsu AOYG24ACG | R-22
1 | U.ext Mitsubishi Electric PUH-5YKSA | R-410
1 | U.ext DAIKIN, Modelo RZQSG100L9VIB | R-410
1 | U.Int Cassette, Marca General, Modelo: AUG45ASQ3 | R-22
1 | U.Int Split Fujitsu, Modelo ASY24AGB-W | R-22
1 | U.Int conducto, DAIKIN, modelo FBQ100D2VEB | R-410
1 | U.Int conducto, Mitsubishi Electric, Modelo PEHD-5EKSA | R-410
| CASAL DEL BARRI SALES | C/ Rafael Casanovas, 50
2 | U.ext. Mitsubishi Electric PUH-P8MHYA | R-410
2 | U.int. Conducto Mitsubishi Electric PEH-P8MYA | R-410
| CASAL PLAÇA CONSTITUCIÓ (CASAL MONTSERRATINA) | Plaça Constitució, 4
1 | Equipo Roof-top Aire-Aire ,HITECSA, Modelo RXCBA-2002R (2014) | R-410
(6 filtros Ecopleat 3GPM-2G-1020H465556548F72G 465/565/48 F7)
(6 filtros QEG 1043H46556548G4 465/565/48 G4)
1 | Equipo Exterior VRV Inverter DAIKIN , Modelo RYMQ12T7Y1B | R-410
1 | Equipo Exterior VRV Inverter DAIKIN , Modelo RYMQ16T7Y1B | R-410
1 | Equipo Exterior VRV Inverter DAIKIN , Modelo RYMQ14T7Y1B | R-410
1 | Equipo Exterior VRV Inverter DAIKIN , Modelo RYMQ20T7Y1B | R-410
1 | U. Ext DAIKIN, Modelo RXS25L2VIB | R-410
1 | U.Ext DAIKIN, modelo RZQ-140L7V1B | R-410
2 | U.int conducto DAIKIN, modelo FXZQ-125 | R-410
2 | U.int conducto DAIKIN, modelo FXZQ-140 | R-410
8 | U.int Cassette DAIKIN, modelo FXZQ-40 | R-410
15 | U.int Cassette DAIKIN, modelo FXZQ-50 | R-410
2 | U.int Cassette DAIKIN, modelo FXZQ-32 | R-410
1 | U. Split DAIKIN RSX25L2 | R-410
1 | Recuperador SIC CFR-HE410 400V | -
| ATENEU DE CULTURA POPULAR CAN BATLLORI | C/ Ernest Lluch, 12 B
2 | U.Inter. Suelo-techo Mitsubishi Electric , Modelo PCA-M125KA | R-410
2 | U.ext. Mitsubishi Elecric , Modelo PUHZ-ZRP125VKA3 | R-410
1 | Equipo compacto (Uext+U.int) por conductos ROCA | R-22
1 | Caldera ROCA , modelo G-100/40 | -
| Bomba Recirculación Calefacción, ROCA, modelo PC1035 | -
14 | CASAL DE PONENT | Av. Dr.Fleming, 5 B
1 | Equipo Mitsubishi Electric 1x1 de pared MSZ-SF42VE2 | R-410
1 | Equipo Mitsubishi Electric 2x1 de pared MSZ-AP42VGK | R-410
1 | Equipo Mitsubishi Electric 1x1 de pared MSZ-AP35VE2 | R-410
1 | Equipo Mitsubishi Electric 2x1 de pared MSZ-AP42VGK | R-410
1 | Equipo Mitsubishi Electric 1x1 de pared MSZ-BT25VGK | R-410
| MUVA-MAGATZEM DE PATRIMONI | Grup Sant Jordi, Local 13
4 | U,Ext. Marca GENERAL, modelo ASH-AOH7RSCC | R-407
4 | U,Int. Marca GENERAL, modelo ASH-AOH7RSCC | R-407

## OFICINES
Uds | OFICINES | ADREÇA / GAS
| ÀREA D'ECONOMIA I GESTIÓ INTERNA | C/ de les Sitges, 4-6
2 | U.EXT GENERAL modelo AOHD45LATT (CPD) | R-410A
1 | U.EXT MITSUBISHI ELECTRIC modelo MUZ-HR35VF (SAI) | R-32
2 | Enfriadoras LENNOX ECOLEAN EAR812 SMHNLN | R-410
2 | Fancoils DAIKIN | Agua
6 | Fancoils Kool Clima FM02/3 +1R | Agua
11 | Fancoils Kool Clima FM02/3 +1R | Agua
2 | Split de techo GENERAL ABGA 45 | Agua
10 | Fancoils Kool Clima FM02/3 +1R | Agua
5 | Fancoils Kool Clima FM02/3 +1R | Agua
1 | Fancoil conducto Kool Clima | Agua
5 | Fancoils Kool Clima FM02/3 +1R | Agua
| ARXIU ADMINISTRATIU | C/ Guifré el Pilós, 38
2 | U.ext. Marca ROCA YORK, modelo BCHO-101-38/B (R22) | R-22
2 | U.Int. Marca ROCA YORK, modelo BVI-101-21/B (R22) | R-22
1 | Autonomo partido bomba de calor ROCA WC-44B | R-22
1 | Máquina de conductos DAIKIN FBA100A/RZASG100MV1 | R-410
| ESPAI PÚBLIC | Ctra. de la Vila, 13-15
3 | Ud conductos DAIKIN Europe , Modelo RYP71B7VI (int/ext) | R-407C
2 | Ud partidas ROCA BCVO-25-38-G (int/ext) | R-22
1 | WHITEWESTINGHOUSE de conductos (int/ext) | R-22
40 | NOVA ALCALDIA | C/ Major, 41
1 | u.ext DAIKIN 4MXS68F2V1B | R-410
1 | U.ext DAIKIN, 3032044RXS35G2 | R-410
4 | U.ext DAIKIN, RZQS71C7V1B | R-410
1 | Uext DAIKIN RXYQ18P7W1BA | R-410
4 | Equipo Cassette, GENERAL, Modelo AUG30UUAR /AOG30UNBWL | R-410
1 | Ud interior DAIDIN FTXS35G2Y1B | R-410
3 | Ud interior DAIKIN FTXS25G2Y1B | R-410
9 | Ud interior DAIKIN FXAQ20MAVE | R-410
1 | Ud interior DAIKIN FXAQ50MAVE | R-410
1 | Ud interior DAIKINFXAQ40MAVE | R-410
5 | Ud interior DAIKIN FBQ71BBV3B | R-410
1 | Ud interior DAIKIN FBQ140BBV3B | R-410
44 | TORRE BARO | C/ Àngel Guimerà, 2
2 | Equipo por Conductos Panasonic CU-5CHV11P (int/ext) | R-22
1 | Equipo por Conductos Panasonic CU-4CHV11P (int/ext) | R-22
1 | Equipo por conductos DAIKIN, modelo FHYB71FK7V1/RY71B7V1 | R-410
1 | Split de pared General modelo ASH9RSGCW/AOH9RSGXC | R-410
3 | Split de Pared Mitsubishi Electric modelo PKFY-P50VHM-E | R-410
1 | Split de Pared Mitsubishi Electric modelo PKFY-P63VHM-E | R-410
1 | Split de Pared LG modelo ARNU12GSBL4 | R-410
2 | Split de Pared Mitsubishi Electric, Modelo MSZ-GA60VA | R-410
1 | U.int suelo-techo Marca KAYSUN, modelo KPC-71DN9/ KUC-71 DVN9 | R-410
3 | Cassette DAIKIN 4MXM68N9/FFA-A9 | R-410
1 | Split de Pared DAIKIN TXC50C | R-410
| TORRE MODOLELL | C/ Jaume Abril, 2
1 | U.ext Equipo de suelo-techo DAIKIN FVXS50BAVMB/FVXS50BAVMB | R-410
1 | U ext.MITSUBISHI ELECTRIC PUMY - P125YKME2 | R-410
2 | Ud int split MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P25VBM-E | R-410
1 | U.int suelo-techo Mitsubishi electric Multi Split PFFV-P40VKH | R-410
2 | U.int. Suelo -techo Mitsubishi electri, modelo PFFV-P25VKM-E2 | R-410
1 | U.ext LG Multi VS mini VRF ARUN050 GSS5 | R-410
1 | U.ext LG Multi VS mini VRF ARUN060 GSS5 | R-410
7 | Split de Pared LG, modelo ARNU12GSBL2 | R-410
2 | U. Ext Mitsubishi Electric 1X1 | R-410
2 | Split de Pared Mitsubishi Electric, modelo MSC-09RV | R-22
1 | Split Fujitsu General AOYG18LFC (ext) / ASYG18LFCA (int) | R-410
3 | Ud de conductos PANASONIC (int/ext) | R-22
| TORRE ROJA | C/ Pompeu Fabra, 3
1 | Ud de conductos DAIKIN RQ71B8V3B (int/ext) | R-407C
4 | Ud de conductos DAIKIN RYP125L7W1 (int/ext) | R-407C
2 | Ud de conductos DAIKIN RXS35P2VMB (int/ext) | R-410
2 | Ud VRV DAIKIN RYP200B7W1 (int/ext) | R-407C
| FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS | C/ Sant Climent, 6
1 | Ud CARRIER 38MHJ334A7 (ext/int) | R-22
2 | Ud de conductos CARRIER 38CHE24A7 (ext/int) | R-22
1 | Ud de conductos CARRIER 38CHE48L9C2 (ext/int) | R-22
1 | Ud MITSUBISHI ELECTRIC Modelo MUZ-HJ50VA/ MSZ-HI50VA | R-410
1 | Cassette GENERAL AOH7ASCC | R-22
| OVI (NOU) | Plaça Europa
4 | Ud conductos Mitsubishi electric Modelo: PUH-P140YHA/ PKA-RE35 | R-410
1 | U.cassette Mitsubushi electric Modelo: SUZ-KA35VA/SLZ-KA35VAL | R-410
1 | Ud Split Mitsubishi electric Modelo: PUHZ-RP35VHA /PKA-RP35HAL | R-410
4 | Extracción de aire S&P CAB250N | -
4 | Extracción de aire S&P CAB270/200 | -

## MEDI AMBIENT
Uds | MEDI AMBIENT | ADREÇA / GAS
47 | CASA DE LES ABELLES | c/ de la Farigola 2
1 | Termo eléctrico JUKERS 30l | -

## ENTITATS
Uds | ENTITATS | ADREÇA / GAS
47 | LOCAL SINDICAL | c/Major, 2
1 | U ext. HITECSA Multi Split 3x1 modelo CIXBA171 | R-407
1 | U.ext.Mitsubishi Electric 2x1 modelo MXZ-2D42VA2 | R-410
1 | U.ext.Mitsubishi Electric 3x1 modelo MXZ-3F54VF | R-410
2 | U.int. Mitsubishi Electric Split modelo MSZ-SF20VA | R-410
3 | U.int. Mitsubishi Electric Split modelo MSZ-BT20VA | R-410
3 | U.int. HITECSA Split modelo XIPBA071 | R-407

## EMPRESA
Uds | ENTITATS | ADREÇA / GAS
41 | MASIA CAN CALDERON | C/ Andorra, 64
3 | U. Enfriadora aire-agua TRANE ,modelo CXAX046HE | R-410
3 | Climatizadores AIRVENT PANE BLOG 600 | Agua
2 | Climatizadores AIRVENT PANE BLOG 400 | Agua
16 | U.Int fancoils de techo por conducto FHKA12WGA | Agua
13 | U.Int fancoils de techo por conducto FHKA8WGA | Agua
1 | U.Int fancoils de techo por conducto FHKA8KC | Agua
2 | U.int Split de Pared DAIKIN RKS60F21B | R-410
1 | Acumulador agua HEATSUM 1500 litros | -
1 | Grupo de bombas gemelas con variador de frecuencia | -
1 | Ud Split MITUSBISHI MSC-12RV | R-22
47 | RECINTE CASA D'OFICIS | c/ Torrent Fondo, 9
2 | Ud split GENERAL ASG12UIL | R-410

## RESTA EDIFICIS
Uds | RESTA EDIFICIS | ADREÇA / GAS
43 | POLICIA LOCAL | Ctra. del Prat, 34
2 | U. ext Mitsubishi electric 2x1 MXZ-2F53VF | R-410
4 | Split de pared Mitsubishi Electric, modelo MSZ-HR35VF | R-410
3 | U.ext Mitsibishi electric 1x1 | R-410
3 | Split de pared Mitsubishi Electric, modelo MSZ-HR35VF | R-410
1 | Ud conductos Mitsubishi electric 1x1 PEHD-5EKSA / PUH-5YKSA | R-410
1 | Ud Carrier 38CHE36M7XY | R-22
1 | Ud split General ASG-12UI-L | R-410
43 | PARC INFANTIL DE TRÀNSIT | Ctra. del Prat, 34
1 | Ud ext MITUSBISHI HEAVY INDUSTRIES SRC50ZSX-W | R-32
3 | Ud int MITUSBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK35ZSX-W | R-32
43 | PROTECCIÓ CIVIL | Loc Grup Sant Jordi 2
1 | U.ext Mitsubishi Electric , Modelo MUCFH-13NV | R-22
1 | U.int. Suelo-Techo Mitsubishi Electric, Modelo MCFH-13NV | R-22
37 | VILADECANS MANT. I LOGÍSTICA (BRIGADA M.) | Av. Progrés, 25-27
1 | Caldera, marca Domusa | -
1 | Interacumulador ACS caldera, JUNKERS, modelo S750 ZB-736 lts | -
1 | Interacumulador Solar, JUNKERS, modelo S750 ZB-736 lts | -
| Placas solares | -
1 | Bomba Caldera | -
1 | Bomba rertorno ACS, GRUNDFOSS | -
1 | Bomba retorno Solar , WILO, mOdelo Yonos pico 15/1-6 | -
1 | Vaso de expansion REFLEX, 50 lts | -
2 | Vaso de expansion Varem, 100 litros | -
1 | Vaso de Expansion , WAFT | -
1 | Valvula Mezcladora ACS | -
1 | Valvula Termostatica | -
1 | U.Ext. SPLITS , Marca LG, modelo MU5M40 | R-410
2 | U.Ext. SPLITS , Marca LG, modelo MU3M21 | R-410
1 | U.Ext. SPLITS , Marca LG, modelo S12AQU | R-410
1 | U.Ext. SPLITS , Marca LG, modelo MU4M25 | R-410
1 | U.Int. SPLITS , Marca LG, modelo MU5M40 | R-410
2 | U.Int. SPLITS , Marca LG, modelo MU3M21 | R-410
1 | U.Int. SPLITS , Marca LG, modelo S12AQU | R-410
1 | U. Int. SPLITS , Marca LG, modelo MU4M25 | R-410
36 | JUTJAT DE PAU | C/ Muntanya, 16
1 | CLIMATIZADOR , ROCA YORK, Modelo BCVQ/ 30A | R-22
36 | CASETES TECSALSA (Davant Can Sellarés) | Avinguda Gavà 90
1 | U.ext Mitsibishi electric 1x1 | R-410
1 | Split de pared Mitsubishi Electric, modelo MSZ-HR35VF | R-410
36 | CAN SELLARÉS | Avinguda Gavà 90
8 | Ud ROCA DVM-540 BGTECH | R410