## lot 3 sobre 2
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
criteris tècnics objectius |  | OFERTA EMPRESA
LOT 3 | Monitor de constants vitals per RNM | CONTESTAR: | resposta | index documental
SOBRE 2 | 23
Durada de les bateries del monitor, el ECG Wireless i el SpO2 Wireless superior a 6 hores. | 3 | si/no
Bateries del monitor i dels mòduls intercanviables i recargables | 2 | si/no
Control de l'estatus de la bateria. Indicador de Bateria restant de l'equip. | 2 | si/no
Sistema d'alarmes amb 3 nivells de prioritat. | 3 | si/no
Accessoris d'un sol ús per a cadascun dels paràmetres fisiològics. | 2 | si/no
Transmissió sense cables del monitoratge de ECG-*Sp02 al monitor repetidor de la sala de control | 4 | si/no
Possibilitat de mostrar fletxes de tendències dinàmiques dels paràmetres fisiològics. | 2 | si/no
Equip de substitució durant la reparació en garantia | 2 | si/no
Tot allò que sigui necessari per l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 3 | si/no
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data