## lot 8 sobre 2
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
criteris tècnics objectius |  | OFERTA EMPRESA
LOT 8 | Torre endoscòpia polivalent | CONTESTAR: | resposta | index documental
SOBRE 2 | 20
Capacitat que el clínic pugui guardar perfils personalitzats | 4 | si/no
Possibilitat de plegar el monitor per tal que a l'estacionar l'equip ocupi el mínim espai possible | 2 | si/no
Possibilitat d'ajust automàtic de la fondària | 3 | si/no
Aportació d'equips i sistemes d'entrenament i aprenentatge | 3 | si/no
Equip de substitució durant la reparació en garantia | 4 | si/no
Tot allò que sigui necessari per l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 4 | si/no
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data