## lot 4 sobre 2
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
criteris tècnics objectius |  | OFERTA EMPRESA
LOT 4 | Monitor multiparamètric amb monitor de transport | CONTESTAR: | resposta | index documental
SOBRE 2 | 23
Es valorarà que la tecnologia i l'electrònica no estiguin a dins del cablejat per tal de facilitar recanvis i reduir costos en la reposició dels mateixos | 3 | si/no
Possibilitat de connexió d'equips de tercers al propi monitor sense necessitat de dispositius externs alimentats, sino que la solució sigui compacta en el mateix monitor. Indicar catàleg de dispositius connectables. Aportar documentació oficial de dispositius soportats. | 3 | si/no
Inclusió en el monitor de capçalera de sensor d'iluminació per adequar la visibilitat e iluminació de pantalla en arees quirúrgiques | 3 | si/no
Carregador/Transformador dins del propi equip sense elements externs addicionals per major facilitat de neteja, ergonomia de la solució i evitar infeccions nosocomials. | 2 | si/no
La pantalla del módul/monitor de transport romandrá encesa i visible durant tot moment, sent accessible i accionable , permitent gestionar les alarmes, estant connectat al monitor de capçalera o funcionant en forma de transport. Amés , permetrà rotar la pantalla 180º y 90º , adaptant-se a les necessitats del servei. | 4 | si/no
Incorporacio d'eines d'ajuda a la deccisio clinica i programari que facilitin la visualització rapida de l'estat del pacient per tal de mostrar de manera simultània les tendències de cada un dels paràmetres monitoritzats i d'evolució d'un periode de temps reduit mitjançant un simbol iconografic, facilitant la interpretació sobre l'evolució del pacient. | 2 | si/no
Equip de substitució durant la reparació en garantia | 2 | si/no
Tot allò que sigui necessari per l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 4 | si/no
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data