## lot 2 sobre 2
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
criteris tècnics objectius |  | OFERTA EMPRESA
LOT 2 | Llum quirúrgic portàtil | CONTESTAR: | resposta | index documental
SOBRE 2 | 7
Índex de rendiment/factor de reproducció del color >95 | 4 | si/no
Equip de substitució durant la reparació en garantia | 3 | si/no
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data