## lot 1 sobre 2
EMPRESA:
NIF:
EXPEDIENT:
criteris tècnics objectius |  | OFERTA EMPRESA
LOT 1 | Equip anestèsia per RMN | CONTESTAR: | resposta | index documental
SOBRE 2 | 23
Funcionament amb pacient adult i pediàtric sense haver d'intercanviar cap component de l'equip | 4 | si/no
Ventilador sense concertina, controlat electrònicament, per a pacients adults i nens amb indicació d'elements de dosificació del gas motriu (pistó, turbina, altres) | 2 | si/no
Circuit circular amb sistema de desacoblament de gas fresc | 2 | si/no
Alarmes LED lluminoses integrades en la safata frontal del respirador | 1 | si/no
Ventilador controlat electrònicament i accionat elèctric sense consum de gasos | 2 | si/no
Possibilitat de ventilar amb aire ambient en cas de fallida de gasos | 3 | si/no
Possibilitat d'adaptar tubuladures de 3 metres de llargada amb compensació de compliance interna en funció del tipus de circuït ventilatori tant d'adult com pediàtric. | 1 | si/no
Rotàmetres d'ajust digital del flux de gasos (per a una major precisió) | 1 | si/no
Rotàmetre total de seguretat en cas de fallida de xarxa elèctrica i despesa de bateria | 1 | si/no
La mescla de gasos mostrada en pantalla amb representació gràfica virtual dels cabalímetres | 1 | si/no
Equip de substitució durant la reparació en garantia | 2 | si/no
Tot allò que sigui necessari per l’accessibilitat completa a la configuració de l’equip (claus d’accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.) | 3 | si/no
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Signatura apoderat i data