## Full1
Annex III. BASE DE PREUS
Núm. Expedient: CSE/AH02/1101323730/23/PO
Empresa:
NIF:
Nota: només cal modificar les cel·les sombrejades en color groc. Al material s'aplica un descompte lineal per familia de productes.
Servei manteniments correctius - Base de Preus
Mà d'obra (inclòs desplaçament)
Concepte | Preu unitari màxim sense IVA (€/h) | Preu ofertat sense IVA (€/h)
Mà d'obra |  | 0%
Tècnic oficial de 1a (laborables de 7 a 22h) | 37 | 37
Parella de tècnics (laborables de 7 a 22h) | 57 | 57
Tècnic oficial de 1a (Nocturn) | 50.76 | 50.76
Tècnic oficial de 1a (Cap de setmana) | 43.24 | 43.24
Material
Familia/Elements | Preu unitari màxim sense IVA | Preu unitari ofertat sense IVA
Detecció |  | 0%
Central d'incendis KFP-AF2-PRT-09 | 1666.707 | 1666.707
Sistema de aspiració FL2011EI-HS 1 canal/ 1 detector | 1152 | 1152
Sistema de aspiració FL2011EI-HS 1 canal/ 2 detectores | 1429 | 1429
Sistema de aspiració FL2011EI-HS 2 canales/ 2 detectores | 1661 | 1661
Sensor de reemplaçament para NFXI-ASDxx-HS | 277 | 277
Sensor de reemplaçament para FL0xxxE-HS | 277 | 277
Codi d'activació per habilitar la integració de les centrals analógiques. 2010-2-PAK-RMSDK | 430.7415 | 430.7415
Codi d'activació de protocolo standard Modbus mediante IP. 2010-2-PAK-RMMB | 523.866 | 523.866
Codi d'activació per a centrals analógiques que habilita protocol Contact ID via Ethernet. 2010-2-PAK-RMOH | 116.424 | 116.424
Targeta d'ampliació de 2 llaços. KFP-A-LB | 521.388 | 521.388
Codi d'activació per ampliar capacitat de xarxa RS485 de 32 nodes a 128 | 217 | 217
Codi d'activació per ampliar capacitat de xarxa RS485 de 64 nodes a 256 | 490 | 490
Detector òptic analògic. KL731A | 45.8535 | 45.8535
Detector tèrmovelocimètric analògic. KL710A | 48.3945 | 48.3945
Detector òptic-tèrmic analògic. KL735A | 65.8245 | 65.8245
Detector convencional KL731 | 19 | 19
Base detector analògic KZ705 | 5.019 | 5.019
Base detector analògic amb aïllador KZ715I | 19.278 | 19.278
Base detector amb sirena integrada KZ715S | 83 | 83
Polsador d'alarma rearmable analògic. KAL455 | 61.6245 | 61.6245
Polsador d'alarma rearmable analògic exterior KAL455E | 203.3745 | 203.3745
Tapa basculante de protección de plástico. | 4.0005 | 4.0005
Sirena direccionable. SK08A | 83.6745 | 83.6745
Sirena AS363 | 38.2305 | 38.2305
Sirena ASW366 | 122.8605 | 122.8605
Sirena ASW367 | 122.8815 | 122.8815
Mòdul KAL710 | 109.5885 | 109.5885
Mòdul KAL714C | 173.2395 | 173.2395
Mòdul KAL730 | 91.497 | 91.497
Mòdul KAL734C | 149.541 | 149.541
Mòdul KAL740 | 119.658 | 119.658
Mòdul KAL760 | 83.6745 | 83.6745
Mòdul KAL775 | 83.6745 | 83.6745
Mòdul KAL790 | 106.701 | 106.701
Detector òptic convencional. KL731 | 20.979 | 20.979
Detector tèrmovelocimètric convencional. KL710 | 15.246 | 15.246
Base detector convencional KZ700 | 3.6435 | 3.6435
Detectores alta temperatura ST801 | 144.9945 | 144.9945
Detectores alta temperatura ST802 | 139.8075 | 139.8075
Retenidor electromagnètic. FE230 | 50.715 | 50.715
Retenidor electromagnètic. FE260-175 | 94.0485 | 94.0485
Retenidor electromagnètic. FE290 | 73.584 | 73.584
Soporte retenidor FE255-150 | 42.9135 | 42.9135
Circuit de retard electrónic CR255 | 31.5735 | 31.5735
Base quadrada d'acer amb ròtula 120º FE529 | 23.8035 | 23.8035
Bateria 12V 12A | 53 | 53
Bateria 12V 7Ah | 25.809 | 25.809
Bateria 12v 2,3A | 20.0235 | 20.0235
Font d'alimentació supervisada 24V 1,2A STX2401-C | 314.433 | 314.433
Font d'alimentació supervisada 24V 2A STX2402-C | 377.9265 | 377.9265
Font d'alimentació supervisada 24V 5A STX2405-C | 461.2545 | 461.2545
Font d'alimentació supervisada 24V 10A STX2410-C | 594.888 | 594.888
Canalització i cablejat* |  | 0%
Mànega 2x1,5 trenat i apantallat lliure d'halògens (100 metres) | 147.04 | 147.04
Mànega 2x1,5 trenat i apantallat lliure d'halògens resistent al foc | 2.8 | 2.8
Tub coarrugat lliure d'halògens | 1.12 | 1.12
Tub PVC M25 lliure d'halògens | 3 | 3
Canal PVC lliure d'halògens | 4.39 | 4.39
Caixa de derivació estanca | 2.5 | 2.5
Extinció manual (tot inclòs**) |  | 0%
Recàrrega extintor pols 3kg | 25 | 25
Recàrrega extintor pols 6kg | 38 | 38
Recàrrega extintor pols 9kg | 47 | 47
Recàrrega extintor pols 25kg | 95 | 95
Recàrrega extintor CO2 3,5kg | 25 | 25
Recàrrega extintor CO2 5kg | 30 | 30
Recàrrega extintor CO2 10kg | 90 | 90
Recàrrega extintor hídric + AFFF 6L 75F | 35 | 35
Subministre i instal·lació extintor pols 6kg | 59 | 59
Subministre i instal·lació extintor pols 9kg | 69 | 69
Subministre i instal·lació carro extintor pols 25kg | 210 | 210
Subministre i instal·lació extintor CO2 5kg | 79 | 79
Subministre i instal·lació carro extintor CO2 10kg | 290 | 290
Subministre i instal·lació extintor hídric + AFFF 6L 75F | 59 | 59
Subministre i instal·lació BIE 25 en armari | 350 | 350
Subministre i instal·lació vàlvula de bola per a BIE | 49 | 49
Subministre i instal·lació vàlvula de seient per a BIE | 55 | 55
Subministre i instal·lació manòmetre de BIE | 15 | 15
Subministre i instal·lació llança variomatic triple efecte per a BIE | 45 | 45
Subministre i instal·lació metacrilat BIE | 32.4 | 32.4
Caseta intemperie de fibra de vidre | 570 | 570
Extinció manual (tot inclòs*) |  | 0%
Retimbrat extintor pols 3kg | 25 | 25
Retimbrat extintor pols 6kg - L'extintor ABC 6kg no es retimbra, és substitueix per un de nou. | 38 | 38
Retimbrat extintor pols 9kg - L'extintor ABC 9kg no es retimbra, és substitueix per un de nou. | 47 | 47
Retimbrat extintor pols 25kg | 202 | 202
Retimbrat extintor CO2 3,5kg | 58 | 58
Retimbrat extintor CO2 5kg | 93 | 93
Retimbrat extintor CO2 10kg | 180 | 180
Retimbrat extintor hídric + AFFF 6L 75F | 53 | 53
Retimbrat BIE | 46.56 | 46.56
Extinció automàtica (tot inclòs*) |  | 0%
Retimbrat cilindre Nitrogen 67kg / 50 L | 231.2 | 231.2
Retimbrat cilindre Aigua 67 kg/ 50 L | 187.3 | 187.3
Retimbrat cilindre HFC-227 60 Kg | 1015.64 | 1015.64
Retimbrat cilindre CO2 50kg | 188.14 | 188.14
Retimbrat cilindre CO2 45kg | 186.82 | 186.82
Retimbrat cilindre CO2 30kg | 184.5 | 184.5
Retimbrat cilindre N2 pilot 10kg | 76.5 | 76.5
Retimbrat cilindre FOAM (Espumógeno + vaciado y recarga) | 1510.7 | 1510.7
Senyalització*** |  | 0%
Senyal element incendi clase A (segons estandar HUB) | 10 | 10
Senyal evacuació clase A - 1 cara (segons estandar HUB) | 18 | 18
Suport metacrilat banderola 210x210 | 24 | 24
*L'import inclou el desmuntatge, muntatge, accessoris, transport, recàrrega de gas per pèrdues i mà d'obra necessària.
*Tot el cablejat i canalització serà d'acord a la normativa CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575.
**L'import inclou el desmuntatge, muntatge, accessoris, transport i mà d'obra necessària.
***En la visita tècnica a les instal·lacions es farà entrega de la llibreta estandar HUB