## Hoja1
1270060100 | TORRE COMPLETA DE LAPAROSCÒPIA QUIRÚRGICA
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Torre de laparoscòpia quirúrgica amb qualitat d'imatge Full HD.
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
Disseny bàsic
1 | El sistema està format per:
2 | 1 capçal de càmera
3 | 1 consola-vídeoprocessador
4 | 1 capturador d'imatge
5 | 1 font de llum
6 | 1 monitor FullHD
7 | Òptiques
8 | 1 carro
1.1. Característiques tècniques
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques pot ser motiu d’exclosió
9 | Càmera
10 | Càmera laposcòpica amb resolució nativa FullHD
11 | Botons al capçal
12 | Mètodes de neteja (desinfecció i esterilització)
13 | Classificació d'equip mèdic
14 | Consola-videoprocessador
15 | Consola compatible amb cables de llum blanca i fluorescencia
16 | Cal indicar quantitat, característiques, tipus de sortides de video i tipus de connector utilitzat
17 | Definir configuracions preestablertes de fàbrica i nombre o possibilitat de preestablir-les
18 | Control dels següents paràmetres des del capçal de la càmera i/ o la consola:
19 | Intensitat de llum
20 | Balanç de blancs
21 | Control de foto i vídeo
22 | Control d'encès/apagat de la llum
23 | Tipus de pantalla de la consola
24 | Pes de la consola de càmera
25 | Dimensions de la consola de càmera
26 | Classificació. Protecció IP de la consola de càmera
27 | Capturador d'imatge
28 | Captura d’imatge digital i vídeo des de el capçal de càmera
29 | Capturador amb sortida USB per a poder emmagatzemar les imatges capturades
30 | Possibilitat de connexió a HIS de l’Hospital
31 | Indicar pogrames de tractament d'imatge disponibles. Incloure fluorescencia.
32 | Capacitat per reproduir la imatge en temps real de la fluorescencia durant la intervenció
33 | Font de llum
34 | Font de llum freda LED d'elevada potència lumínica.
35 | Amb la composició de font o fonts ofertada s'ha de poder treballar amb llum blanca i amb fluorescencia
36 | Definir altres característiques, mètodes d'ajust, de funcionalitat o tècniques de l'equip
37 | Monitor
38 | Monitor compatible amb el capturador d'imatges per poder reproduir vídeos capturats
39 | Monitor compatibles amb les imatges de fluorescencia
40 | Full Hd color, de mides mínimes de 26"
41 | Perfectament integrats a la torre/carro, al suport i sense cablatge extern.
42 | Alta resolució per imatges DICOM i per imatges quirúrgiques
43 | Antiparpalleig, control automàtic de brillantor i antireflexes.
44 | Monitors de grau mèdic, aptes per a el seu us a quiròfan.
45 | Instal·lació i connexió incloses.
46 | IP apte per a rentat i higiene en entorn quirúrgic
47 | Tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i posada en funcionament.
48 | Visualització 2D
49 | Òptiques
50 | Joc d'òptiques per a laparoscopia general:
51 | Òptiques de magnificació de 15x, o superior; longitud 30 cm aprox; autoclavables
52 | 1 x diàmetre 10 mm, 0º 3D
53 | 1 x diàmetre 10 mm, 30º 3D
54 | Instruments
55 | Sets per cirurgia digestiva
56 | Sets per ORL
57 | Carro
58 | Carro amb safates per ubicar tots els components de l'equip
59 | Braç inclòs per ancorar el monitor. Regulable en altura i orientació
60 | 4 rodes de les quals 2 amb fre com a mínim
61 | Interruptor general de seguretat
62 | Panell per ocultar el cablejat
63 | Accessoris
64 | Cablejat de la torre als monitors existents.
65 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de la torre de laparoscòpia
66 | Incloure el mòdul d'imatge IR per la fluorescència d'indoceanina