## criteris mínims
1270200101 | VIDEOLARINGOSCOPI
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Equip per a la visualització de la via respiratòria adulta
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d'exclusió
1 | Captura d'imatges i vídeo
2 | Ha de permetre realitzar la funcionalitat d'un videolaringo i d'un videofibrobroncoscopi
3 | Pantalla tàctil de 10" com a mínim
4 | Control de botons a la pantalla del monitor.
5 | Equip amb carro
6 | Pala de intubació difícil.
7 | Possibilitat de disposar de pales des de nounats fins a adults.
8 | Font de llum de freda incorporada.
9 | Possibilitat d'ús de pales i fibrobroncoscopis d'un sol ús