## criteris mínims
1290220100 | LARINGOSCOPI AMB PALES
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Aparell per a examen visual de l'interior de la laringe a través de la boca del pacient
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1. Característiques tècniques i funcionals
Característiques d'obligat compliment: l’incompliment d’alguna d’aquestes característiques és motiu d’exclosió
1 | Material inoxidable mat, no brillant, amb pala desmuntable i sistema lluminós de fibra òptica i llum freda.
2 | Conducció de fibra òptica bescanviable (quan es deteriora la fibra òptica no cal canviar tota la pala).
3 | Cable de llum integrat en la pala compacta.
4 | Conjunt esterilitzable.
5 | Joc de 4 pales Macintosh:
6 | 1 pales corba per lactants, num. 2
7 | 1 pala corba pediàtrica, num. 3
8 | 1 pala corba per adults num. 4
9 | Estoig resistent i impermeable.