## criteris mínims
1510070600 | ACCESSORIS PER A TAULA QUIRÚRGICA
| Definició |  | Índex documental
Definició:
Accessoris per a les especialitats de traumatologia, cirurgia general, urologia, ginecologia,ORL i maxil·lofacial
| Prestacions tècniques i funcionals | Sí/No | Índex documental
1.1 Accessoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Traumatologia
1 | — carro de tracció amb els accessoris complet - 1 joc
2 | — suport gluti-dorsal amb fixador - 1 unitat
3 | — suport lateral amb fixador - 2 unitats
4 | — suport lateral còncau - 1 unitat
5 | — riell extensor de fixació lateral -2 unitats
6 | — coixí de posicionament lateral en forma de túnel - 1 unitat
7 | — fixador radial - 2 unitats
8 | — taulell per operacions de columna, amb placa d'unió, fixacions, riells laterals i matalàs - 1 joc
9 | — marc de Mayfield - 1 unitat
10 | — dispositiu d'artroscòpia de genoll - 1 unitat
11 | — barra per intervencions de menisc - 1 unitat
12 | — fixació PTR - 1 unitat
13 | — taula d'operacions de mà radiotransparent amb riells laterals i barra telescòpica, suport d'aixella, colze i Weinberger amb tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament - 1 joc
14 | — placa per a intervenció d'espatlla - 1 unitat
15 | — suport de cap (capçal o calota) per a intervencions d'espatlla - 1 unitat
16 | — suports lateral del tòrax per a artroscòpies - 1 unitat
17 | — dispositiu de tracció artroscòpia d'espatlla - 1 unitat
Accessoris per a cirurgia, urologia i ginecologia
18 | — perneres amb subjecció del peu i l'extrem inferior de la cama. Manetes de control que permetin modificar el gir i l'angle. Superfície encoixinada- 1 joc
19 | — perneres/ accessoris de perneres per garanir la ciurrugia bariàtrica amb les taules quirúrgiques generals - 1 joc
Accessoris per a ORL i maxil·lofacial
20 | — suport trapezoidal per ORL - 1 unitat
21 | — capçal pla - 1 unitat
22 | — capçal de posicionament de cap per estabilitzar, regulable en alçada, llargada i lateritzacions de cap - 1 unitat
23 | — calota de cap amb regulació d'amplada - 1 unitat
24 | — estreps per a unió de calota - 1 unitat
Coixins posicionals
25 | — coixí de gel de cap de 200 mm de diàmetre (per a adults) - 3 unitats
26 | — coixí de gel de cap de 90 mm de diàmetre (pediàtric) - 2 unitats