## Precios
NOMBRE PROYECTO: HVAC
ZONA | POS. | DESCRIPCIÓN | CANT | COST | COST TOTAL
TOTS | LOT1 | INSTALACIONS I OBRA CIVIL
TOTS
La valoració de cadascuna de les partides del present document han d'incloure els GG i BI. Els preus presentats en aquest pressupost es consideren PEC.
La valoració de cadascuna de les partides del present document han d'incloure: * els mitjans auxiliars (mà d'obra, material i maquinària) necessaris per a la correcta execució de la partida * els elements de seguretat i salut complementaris que la contracta estimi oportuns (incloent proteccions reglamentàries: individuals, col·lectives, de lloc de treball i de prevenció) * les proteccions necessàries per a la resta d'elements propers als treballs que no estiguin afectats pels mateixos * el transport i retirada d'eines a més de la neteja del lloc de treball . * les infraestructures a peu d'obra (casetes, magatzem, serveis, ...) segons normativa i coordinades amb la direcció facultativa i el client. * contenidors per l'adequada gestió dels residus, segons normativa i coordinades amb la direcció facultativa i el client.
El Contractista és responsable de gestionar les restes de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del RD 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat i seran a càrrec del contractista els costos que això comporti. Si en els treballs considerats en la present documentació es detectés la presència d'instal·lacions que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es comunicarà immediatament a la DF i Propietat per avaluar la situació i gestionar-la adequadament.
Un cop es doni per conclosa l'execució d'una partida es realitzarà una inspecció, per part de la DF / DE. Si s'observessin irregularitats atribuïbles a l'execució, la DF / DE s'indicarà a la Contracta que es procedeixi a la correcció de les mateixes i en cap cas això suposarà cost addicional que afecti la Propietat.
TOTS | CAP.1.1 | CLIMATITZACIÓ ( CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ) |  | 2645.8 | 166870.02
TOTS
TOTS | CAP.1.1.1 | EQUIPAMENTS |  |  | 35318
TOTS
LOM | 1.1.1.1 | (u) Climatitzador modular SERVOCLIMA o equivalent, construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 45 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada d'0,6 mm i xapa interior galvanitzada d'0,5 mm. Amb trencament de pont tèrmic i aïllament de poliuretà injectat. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llises, adequats per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manetes d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3 mm de gruix. Els equips per a intempèrie s'incorporaran coberta addicional teulat de xapa. Per un cabal de 4.641 m³/h, amb filtre final F9, amb ventiladors Plug-Fan EC, amb recuperador de plaques estàtic, amb batería d'aigua freda per una potència de 60,4 kW i una batería de calefacció de 20,4 kW. | 1 | 11032.3 | 11032.3
PLAT | 1.1.1.2 | (u) Climatitzador modular SERVOCLIMA o equivalent, construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 45 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada d'0,6 mm i xapa interior galvanitzada d'0,5 mm. Amb trencament de pont tèrmic i aïllament de poliuretà injectat. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llises, adequats per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manetes d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3 mm de gruix. Els equips per a intempèrie s'incorporaran coberta addicional teulat de xapa. Per un cabal de 1.300 m³/h, amb filtre final F9, amb ventiladors Plug-Fan EC, amb recuperador de plaques estàtic, amb batería d'aigua freda per una potència de 16,0 kW. | 1 | 7313.9 | 7313.9
BLC | 1.1.1.3 | (u) Climatitzador modular SERVOCLIMA o equivalent, construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 45 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada d'0,6 mm i xapa interior galvanitzada d'0,5 mm. Amb trencament de pont tèrmic i aïllament de poliuretà injectat. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llises, adequats per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manetes d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3 mm de gruix. Els equips per a intempèrie s'incorporaran coberta addicional teulat de xapa. Per un cabal de 1.500 m³/h, amb filtre final F9, amb ventiladors Plug-Fan EC, amb recuperador de plaques estàtic, amb batería d'aigua freda per una potència de 18,0 kW. | 1 | 7370.9 | 7370.9
LAB | 1.1.1.4 | (u) Climatitzador modular SERVOCLIMA o equivalent, construït amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb trencament de pont tèrmic. Panells de 45 mm de gruix tipus sandvitx: amb xapa exterior prelacada d'0,6 mm i xapa interior galvanitzada d'0,5 mm. Amb trencament de pont tèrmic i aïllament de poliuretà injectat. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llises, adequats per facilitar les tasques de neteja interior de l'equip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manetes d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3 mm de gruix. Els equips per a intempèrie s'incorporaran coberta addicional teulat de xapa. Per un cabal de 2.400 m³/h, amb filtre final F9, amb ventiladors Plug-Fan EC, amb recuperador de plaques estàtic, amb batería d'aigua freda per una potència de 29,0 kW. | 1 | 8685.2 | 8685.2
LOM | 1.1.1.5 | (u) Fan-coil del tipus conductes AIRLAN VED641 o equivalent, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,4 kW de potència frigorífica màxima i 3,93 kW de potència calorífica màxima, amb motor DC, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb bomba de condensats, de 600x600 mm amb panell de 6470x647 mm, de 16,5 kg de pes, col·locat | 1 | 915.7 | 915.7
TOTS | 1.1.1.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.1.2 | CONDUCTES Y DIFUSIÓ |  | 2645.8 | 48303.02
TOTS
TOTS | 1.1.2.1 | (m2) Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suport | 699.6 | 26.8 | 18749.28
LOM |  | LOM | 79.2
PLAT |  | PLAT | 211.2
BLC |  | BLC | 186
LAB |  | LAB | 223.2
TOTS | 1.1.2.2 | mL. Lona textil i planxa d'hacer galvanitzat per unió de conductes amb maquinaries a fi de no transmètre vibracions. | 57.6 | 20.7 | 1192.32
LOM |  | LOM | 14.4
PLAT |  | PLAT | 14.4
BLC |  | BLC | 14.4
LAB |  | LAB | 14.4
TOTS | 1.1.2.3 | Ml. Conducte circular de xapa galvanitzada tipus "Spiro" DN400 gruix 0,6mm amb p.p. D'accessoris i suportació. | 28.8 | 36.3 | 1045.44
LOM |  | LOM | 28.8
TOTS | 1.1.2.4 | Ml. Conducte circular de xapa galvanitzada tipus "Spiro" DN355 gruix 0,6mm amb p.p. D'accessoris i suportació. | 20.4 | 33.3 | 679.32
LOM |  | LOM | 20.4
TOTS | 1.1.2.5 | Ml. Conducte circular de xapa galvanitzada tipus "Spiro" DN315 gruix 0,6mm amb p.p. D'accessoris i suportació. | 12 | 27.6 | 331.2
LOM |  | LOM | 12
TOTS | 1.1.2.6 | Ml. Conducte circular de xapa galvanitzada tipus "Spiro" DN250 gruix 0,6mm amb p.p. D'accessoris i suportació. | 42 | 24.3 | 1020.6
LOM |  | LOM | 24
PLAT |  | PLAT | 2.4
BLC |  | BLC | 3.6
LAB |  | LAB | 12
TOTS | 1.1.2.7 | Ml. Conducte circular de xapa galvanitzada tipus "Spiro" DN200 gruix 0,6mm amb p.p. D'accessoris i suportació. | 32.4 | 22.4 | 725.76
LOM |  | LOM | 18
PLAT |  | PLAT | 7.2
BLC |  | BLC | 7.2
TOTS | 1.1.2.9 | Ml. Conducte circular de xapa galvanitzada tipus "Spiro" DN125 gruix 0,6mm amb p.p. D'accessoris i suportació. | 4.8 | 20.7 | 99.36
LOM |  | LOM | 4.8
TOTS | 1.1.2.10 | (m2) Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 36 a 40 kg/m3, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment | 262.8 | 18.9 | 4966.92
LOM |  | LOM | 36
PLAT |  | PLAT | 80.4
BLC |  | BLC | 62.4
LAB |  | LAB | 84
TOTS | 1.1.2.11 | m2. Aïllament de tipus llana de roca, de gruix 50mm, acabat amb film d'alumini reforçat i xapa d'alumini de 0,8mm de gruix. | 216 | 42.5 | 9180
LOM |  | LOM | 72
PLAT |  | PLAT | 49.2
BLC |  | BLC | 40.8
LAB |  | LAB | 54
TOTS | 1.1.2.13 | (m) Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+aïllament de tipu llana de roca, de 202 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13752 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 13.8 | 18.4 | 253.92
LOM |  | LOM | 3.6
PLAT |  | PLAT | 5.4
BLC |  | BLC | 4.8
TOTS | 1.1.2.14 | (m) Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+aïllament de tipu llana de roca, de 254 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13754 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 29.4 | 20.2 | 593.88
LOM |  | LOM | 18
PLAT |  | PLAT | 1.8
BLC |  | BLC | 2.4
LAB |  | LAB | 7.2
TOTS | 1.1.2.14 | (m) Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+aïllament de tipu llana de roca, de 315 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13754 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 7.2 | 24.6 | 177.12
LOM |  | LOM | 7.2
TOTS | 1.1.2.16 | Comporta de caudal constant circular DN125 de xapa galvanitzada tipus RN o similar de la marca TROX. | 2 | 81.6 | 163.2
LOM |  | LOM | 2
TOTS | 1.1.2.18 | Comporta de caudal constant circular DN200 de xapa galvanitzada tipus RN o similar de la marca TROX. | 7 | 90 | 630
LOM |  | LOM | 1
PLAT |  | PLAT | 3
BLC |  | BLC | 3
TOTS | 1.1.2.19 | Comporta de caudal constant circular DN250 de xapa galvanitzada tipus RN o similar de la marca TROX. | 9 | 102.3 | 920.7
LOM |  | LOM | 3
PLAT |  | PLAT | 1
BLC |  | BLC | 1
LAB |  | LAB | 4
LOM | 1.1.2.20 | Comporta de caudal constant circular DN315 de xapa galvanitzada tipus RN o similar de la marca TROX. | 2 | 119.6 | 239.2
LOM |  | LOM | 2
LOM | 1.1.2.21 | Comporta per a regulació manual i circular DN200 de xapa galvanitzada tipus AK o similar de la marca TROX. Estanca. | 2 | 71.5 | 143
LOM | 1.1.2.22 | Comporta per a regulació manual i circular DN250 de xapa galvanitzada tipus AK o similar de la marca TROX. Estanca. | 9 | 75.4 | 678.6
LOM | 1.1.2.23 | Comporta per a regulació manual i circular DN315 de xapa galvanitzada tipus AK o similar de la marca TROX. Estanca. | 3 | 77.7 | 233.1
TOTS | 1.1.2.24 | Utat. Difusor rotacional de sostre, mides 825x72 de la sèrie VDW de la marca TROX o similar. Connexió D315. Inclou comporta de regulació. | 5 | 160.4 | 802
TOTS | 1.1.2.25 | Utat. Difusor rotacional de sostre, mides 600x48 de la sèrie VDW de la marca TROX o similar. Connexió D250. Inclou comporta de regulació. | 7 | 126.9 | 888.3
LOM |  | LOM | 5
LAB |  | LAB | 2
TOTS | 1.1.2.25 | Utat. Difusor rotacional de sostre, mides 600x24 de la sèrie VDW de la marca TROX o similar. Connexió D250. Inclou comporta de regulació. | 4 | 117.4 | 469.6
PLAT |  | PLAT | 1
BLC |  | BLC | 1
LAB |  | LAB | 2
TOTS | 1.1.2.25 | Utat. Difusor rotacional de sostre, mides 500x24 de la sèrie VDW de la marca TROX o similar. Connexió D250. Inclou comporta de regulació. | 3 | 103.9 | 311.7
PLAT |  | PLAT | 1
BLC |  | BLC | 2
TOTS | 1.1.2.25 | Utat. Difusor rotacional de sostre, mides 400x16 de la sèrie VDW de la marca TROX o similar. Connexió D250. Inclou comporta de regulació. | 3 | 640.4 | 1921.2
PLAT |  | PLAT | 2
BLC |  | BLC | 1
TOTS | 1.1.2.26 | Utat. Reixa de retorn d'alumini anoditzat, de lames horitzontals i dimensions 625x325mm. Amb marc de muntatge i comporta de regulació, de la marca TROX o similar, model VAT-AG. Inclou plènum per conexió a conducte. | 2 | 125.6 | 251.2
LOM |  | LOM | 2
TOTS | 1.1.2.27 | Utat. Reixa de retorn d'alumini anoditzat, de lames horitzontals i dimensions 425x325mm. Amb marc de muntatge i comporta de regulació, de la marca TROX o similar, model VAT-AG. Inclou plènum per conexió a conducte. | 6 | 115 | 690
LOM |  | LOM | 4
BLC |  | BLC | 1
LAB |  | LAB | 1
TOTS | 1.1.2.28 | Utat. Reixa de retorn d'alumini anoditzat, de lames horitzontals i dimensions 325x225mm. Amb marc de muntatge i comporta de regulació, de la marca TROX o similar, model VAT-AG. Inclou plènum per conexió a conducte. | 4 | 104.9 | 419.6
PLAT |  | PLAT | 1
BLC |  | BLC | 1
LAB |  | LAB | 2
TOTS | 1.1.2.29 | Utat. Reixa de retorn d'alumini anoditzat, de lames horitzontals i dimensions 325x165mm. Amb marc de muntatge i comporta de regulació, de la marca TROX o similar, model VAT-AG. Inclou plènum per conexió a conducte. | 4 | 110 | 440
PLAT |  | PLAT | 3
BLC |  | BLC | 1
TOTS | 1.1.2.30 | Utat. Reixa de retorn d'alumini anoditzat, de lames horitzontals i dimensions 225x125mm. Amb marc de muntatge i comporta de regulació, de la marca TROX o similar, model VAT-AG. Inclou plènum per conexió a conducte. | 1 | 86.5 | 86.5
LOM |  | LOM | 1
TOTS
TOTS | CAP.1.1.3 | CANONADES DE DISTRIBUCIÓ |  |  | 34129.26
TOTS
TOTS |  | CANONADES DE DISTRIBUCIÓ |  | 0 | 0
TOTS | 1.1.3.1 | (m) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou p.p. d'accesoris i suportació. | 4.8 | 22.2 | 106.56
LOM |  | LOM | 4.8
TOTS | 1.1.3.2 | (m) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou p.p. d'accesoris i suportació. | 105.6 | 34.9 | 3685.44
LOM |  | LOM | 33.6
PLAT |  | PLAT | 24
BLC |  | BLC | 48
TOTS | 1.1.3.3 | (m) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou p.p. d'accesoris i suportació. | 96 | 42.4 | 4070.4
LOM |  | LOM | 48
LAB |  | LAB | 48
TOTS | 1.1.3.4 | (m) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou p.p. d'accesoris i suportació. | 24 | 44 | 1056
LOM |  | LOM | 24
TOTS | 1.1.3.5 | (m) Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 25 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 4.8 | 10.8 | 51.84
LOM |  | LOM | 4.8
TOTS | 1.1.3.6 | (m) Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 9.6 | 15.2 | 145.92
LOM |  | LOM | 9.6
TOTS | 1.1.3.8 | (m) Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 96 | 16.4 | 1574.4
LOM |  | LOM | 48
LAB |  | LAB | 48
TOTS | 1.1.3.9 | (m) Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, Acabat amb recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 0,6 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 96 | 48.5 | 4656
LOM |  | LOM | 24
PLAT |  | PLAT | 24
BLC |  | BLC | 48
TOTS | 1.1.3.10 | (m) Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 63 mm, de 50 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, Acabat amb recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 0,6 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 24 | 55 | 1320
LOM |  | LOM | 24
TOTS |  | PANÒPLIES DE VÀLVULES
LOM | 1.1.3.11 | Utat. Panòplia de vàlvules per a climatitzador amb canonada PP63, amb p.p. De suportació. | 1
LOM |  | LOM | 1
LOM | 1.1.3.12 | Utat. Vàlvula de seient motoritzada de tres víes, cos de fundició. DN40, Kvs 22, PN16. Marca CONTROLLI o similar, amb connexions racord de 3 peçes (inclòs), amb servomotor proporcional, alimentació a 24Vca, amb camp de treball seleccionable i carrera de 65segons. | 1 | 494.4 | 494.4
LOM | 1.1.3.13 | Vàlvula de seient DN40 INOX pas total PN20, inclou racord de 3 peçes Fig.341 | 1 | 76.9 | 76.9
LOM | 1.1.3.14 | Vàlvula d'equilibrat amb presa de pressió i funció de tall, DN50 PN20, roscada. De la marca TA model STAD. Inclou enllaç negre fig.341. | 1 | 201.5 | 201.5
LOM | 1.1.3.15 | Vàlvula d'esfera DN50 roscada amb enllaç fig.341. | 4 | 74.1 | 296.4
LOM | 1.1.3.16 | (m) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou p.p. d'accesoris i suportació. | 20 | 44 | 880
LOM | 1.1.3.17 | (m) Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 63 mm, de 50 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, Acabat amb recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 0,6 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 20 | 55 | 1100
LOM | 1.1.3.18 | Picatge per a buidat amb canonada i vàlvula DN15 amb tap. | 1 | 85.2 | 85.2
LOM | 1.1.3.19 | Purgador d'aire automàtic, de boia i diàmetre de connexió DN15, amb vàlvula de bola roscada DN15 i enllaç negre. | 1 | 85.7 | 85.7
LOM | 1.1.3.20 | Termòmetre de capilla 0-60ºC amb beina de 100mm. | 2 | 57.9 | 115.8
LOM | 1.1.3.21 | Manòmetre de glicerina 0-6bar DN15 DN100 amb lira DN15 , aixeta de comprovació i dues vàlvules de bola d'1/2". | 1 | 122.2 | 122.2
LOM | 1.1.3.22 | Utat. Filtre colador DN50 roscat amb enllaç Fig.341 | 1 | 83.1 | 83.1
TOTS | 1.1.3.23 | Utat. Panòplia de vàlvules per a climatitzador amb canonada PP50, amb p.p. De suportació. | 1 | 0 | 0
LAB |  | LAB | 1
LAB | 1.1.3.24 | Utat. Vàlvula de seient motoritzada de tres víes, cos de fundició. DN32, Kvs 22, PN16. Marca CONTROLLI o similar, amb connexions racord de 3 peçes (inclòs), amb servomotor proporcional, alimentació a 24Vca, amb camp de treball seleccionable i carrera de 65segons. | 1 | 472.6 | 472.6
LAB | 1.1.3.25 | Vàlvula de seient DN40 PN20, inclou racord de 3 peçes Fig.341 | 1 | 65.9 | 65.9
LAB | 1.1.3.26 | Vàlvula d'equilibrat amb presa de pressió i funció de tall, DN40 PN20, roscada. De la marca TA model STAD. Inclou enllaç negre fig.341. | 1 | 162.2 | 162.2
LAB | 1.1.3.27 | Vàlvula d'esfera DN40 roscada INOX pas total amb enllaç fig.341. | 4 | 70.7 | 282.8
LAB | 1.1.3.28 | (m) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou p.p. d'accesoris i suportació. | 20 | 42.4 | 848
LAB | 1.1.3.29 | (m) Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, Acabat amb recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 0,6 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 20 | 51.4 | 1028
LAB | 1.1.3.30 | Picatge per a buidat amb canonada i vàlvula DN15 amb tap. | 1 | 85.2 | 85.2
LAB | 1.1.3.31 | Purgador d'aire automàtic, de boia i diàmetre de connexió DN15, amb vàlvula de bola roscada DN15 i enllaç negre. | 1 | 85.7 | 85.7
LAB | 1.1.3.32 | Termòmetre de capilla 0-60ºC amb beina de 100mm. | 2 | 57.9 | 115.8
LAB | 1.1.3.33 | Manòmetre de glicerina 0-6bar DN15 DN100 amb lira DN15 , aixeta de comprovació i dues vàlvules de bola d'1/2". | 1 | 122.2 | 122.2
LAB | 1.1.3.34 | Utat. Filtre colador DN40 roscat amb enllaç Fig.341 | 1 | 61.6 | 61.6
TOTS | 1.1.3.35 | Utat. Panòplia de vàlvules per a climatitzador amb canonada PP40, amb p.p. De suportació. | 3 | 0 | 0
LOM |  | LOM | 1
BLC |  | BLC | 1
PLAT |  | PLAT | 1
TOTS | 1.1.3.36 | Utat. Vàlvula de seient motoritzada de tres víes, cos de fundició. DN25, Kvs 10, PN16. Marca CONTROLLI o similar, amb connexions racord de 3 peçes (inclòs), amb servomotor proporcional, alimentació a 24Vca, amb camp de treball seleccionable i carrera de 65segons. | 3 | 424.2 | 1272.6
TOTS | 1.1.3.37 | Vàlvula de seient DN25 PN20, inclou racord de 3 peçes Fig.341 | 3 | 47 | 141
TOTS | 1.1.3.38 | Vàlvula d'equilibrat amb presa de pressió i funció de tall, DN32 PN20, roscada. De la marca TA model STAD. Inclou enllaç fig.341. | 3 | 140.5 | 421.5
TOTS | 1.1.3.39 | Vàlvula d'esfera DN32 INOX pas total roscada amb enllaç negre fig.341. | 12 | 48.2 | 578.4
TOTS | 1.1.3.40 | (m) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou p.p. d'accesoris i suportació. | 60 | 34.9 | 2094
TOTS | 1.1.3.41 | (m) Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, Acabat amb recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 0,6 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 60 | 48.5 | 2910
TOTS | 1.1.3.42 | Picatge per a buidat amb canonada i vàlvula DN15 amb tap. | 3 | 85.2 | 255.6
TOTS | 1.1.3.43 | Purgador d'aire automàtic, de boia i diàmetre de connexió DN15, amb vàlvula de bola roscada DN15 . | 3 | 85.7 | 257.1
TOTS | 1.1.3.44 | Termòmetre de capilla 0-60ºC amb beina de 100mm. | 6 | 57.9 | 347.4
TOTS | 1.1.3.45 | Manòmetre de glicerina 0-6bar DN15 DN100 amb lira DN15 , aixeta de comprovació i dues vàlvules de bola d'1/2". | 3 | 122.2 | 366.6
TOTS | 1.1.3.46 | Utat. Filtre colador DN32 roscat amb enllaç Fig.341 | 3 | 53.8 | 161.4
TOTS |  | PANÒPLIES DE VÀLVULES FANCOILS |  | 0 | 0
TOTS | 1.1.3.47 | Utat. Vàlvula de seient motoritzada de tres víes, cos de fundició. DN20, Kvs 6,3, PN16. Marca CONTROLLI o similar, amb connexions racord de 3 peçes (inclòs), amb servomotor Termic, alimentació a 24Vca, amb camp de treball seleccionable i carrera de 180segons. | 1 | 112.3 | 112.3
LOM |  | LOM | 1
TOTS | 1.1.3.48 | Utat. Vàlvula de seient motoritzada de tres víes, cos de fundició. DN32, Kvs 16, PN16. Marca CONTROLLI o similar, amb connexions racord de 3 peçes (inclòs), amb servomotor termic , alimentació a 24Vca, amb camp de treball seleccionable i carrera de 65segons. | 1 | 140.7 | 140.7
LOM |  | LOM | 1
TOTS | 1.1.3.49 | Vàlvula d'esfera DN20 INOX pas total roscada amb enllaç fig.341. | 2 | 32.1 | 64.2
LOM |  | LOM | 2
TOTS | 1.1.3.50 | Vàlvula d'esfera DN32 INOX pas total roscada amb enllaç fig.341. | 4 | 48.2 | 192.8
LOM |  | LOM | 4
TOTS | 1.1.3.51 | Vàlvula d'esfera DN40 INOX pas total roscada amb enllaç fig.341. | 2 | 65.9 | 131.8
LOM |  | LOM | 2
TOTS | 1.1.3.52 | Utat. Filtre colador DN20 roscat amb enllaç Fig.341 | 1 | 35.6 | 35.6
LOM |  | LOM | 1
TOTS | 1.1.3.53 | Utat. Filtre colador DN32 roscat amb enllaç Fig.341 | 1 | 53.8 | 53.8
LOM |  | LOM | 1
TOTS | 1.1.3.54 | Flexible DN20 rosca boja llargaria 300 mm | 2 | 32.1 | 64.2
LOM |  | LOM | 2
TOTS | 1.1.3.55 | Flexible DN32 rosca boja llargaria 300 mm | 2 | 48.2 | 96.4
LOM |  | LOM | 2
TOTS |  | DIVERS |  | 0 | 0
TOTS | 1.1.3.56 | (pa) Partida alçada en concepte de picatges a canonades existents. | 1 | 391.2 | 391.2
TOTS | 1.1.3.57 | (pa) Partida alçada en concepte de pintat de canonades, senyalització del sentit de flux; tot segons normativa vigent; inclosa la retolació. | 1 | 167.6 | 167.6
TOTS | 1.1.3.58 | (pa) Partida alçada a justificar corresponent a la connexió dels desguassos de condensats del fan-coil a la instal.lació existent de sanejament amb canonada de PVC tipus B de Ø32 mm, instal.lat, connectat i funcionant d'acord amb els criteris de la direcció facultativa. | 1 | 335.3 | 335.3
TOTS | 1.1.3.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.1.4 | CONTROL |  |  | 36671.5
TOTS
TOTS |  | ELEMENTS DE CAMP |  | 0 | 0
TOTS | 1.1.4.1 | Utat. Pressostat diferencial per aire, rang 50 .. 500Pa, amb tubs i accessoris de muntatge inclosos. Marca CONTROLLI o similar. | 12 | 60.2 | 722.4
LOM |  | LOM | 3
PLAT |  | PLAT | 3
BLC |  | BLC | 3
LAB |  | LAB | 3
TOTS | 1.1.4.2 | Servomotor per a comporta, amb actuació proporcional 0 .. 10Vcc. Fins a 0.8m2 amb alimentació a 24Vca i parell motor de 4 Nm. Marca CONTROLLI o similar. | 3 | 160 | 480
LOM |  | LOM | 3
TOTS | 1.1.4.3 | Servomotor per a comporta, amb actuació proporcional 0 .. 10Vcc. Fins a 1.5m2 amb alimentació a 24Vca i parell motor de 4 Nm. Marca CONTROLLI o similar. Amb Interruptor de final de carrera | 15 | 205.9 | 3088.5
LOM |  | LOM | 12
PLAT |  | PLAT | 1
BLC |  | BLC | 1
LAB |  | LAB | 1
TOTS | 1.1.4.4 | Utat. transmissor de pressió diferencial multirang per aire, rang 0 .. 500/2500/5000 Pa, connexió a dos fils 4 .. 20. Marca CONTROLLI o similar. | 8 | 158.9 | 1271.2
LOM |  | LOM | 2
PLAT |  | PLAT | 2
BLC |  | BLC | 2
LAB |  | LAB | 2
TOTS | 1.1.4.5 | Utat. transmissor de pressió diferencial multirang per aire, rang (-50 .. +50) , ( 0 .. 100/500) Pa, connexió a dos fils 4 .. 20. Marca CONTROLLI PA699 o similar. | 5 | 221.7 | 1108.5
LOM |  | LOM | 5
TOTS | 1.1.4.6 | Utat. transmissor de temperatura per muntatge en conducte, rang de temperatura de -20º ... 50ºC . NTC, caixa IP65. Marca CONTROLLI o similar. | 8 | 64.8 | 518.4
LOM |  | LOM | 2
PLAT |  | PLAT | 2
BLC |  | BLC | 2
LAB |  | LAB | 2
TOTS | 1.1.4.7 | Utat. Manòmetre diferencial de tipus DWYER mod. 2000 magnehelic amb rang de 0 - 60 Pa. Per a lectura de sobrepressions a l'interior dels locals. Inclou accessoris de muntatge al panell. | 5 | 193.4 | 967
LOM |  | LOM | 5
TOTS |  | CUADRE DE CONTROL
TOTS | 1.1.4.8 | Utat. De Quadre de control per zones LOM, BLC, LAB amb automata programable Marca Controlli o similar. Inclou Programacio y documentació. | 1 | 9012.7 | 9012.7
TOTS | 1.1.4.9 | Ampliacio de Quadre de control existent de clima plataformes pel nou climatitzador de PLAT. Inclou Programacio y documentació. | 1 | 1117.6 | 1117.6
TOTS | 1.1.4.10 | (u) Partida corresponent a l'ampliació del SCADA de control de la instal·lació de climatització i ventilació. S'inclou connexió a lloc central, controladors, material de camp, cablejat, canalitzacions, programació i posta en marxa. | 1 | 6460 | 6460
TOTS | 1.1.4.11 | Instal·lació elèctrica de punt de control incloent cablejat, canalització, connexionat i verificació. | 84 | 134.1 | 11264.4
TOTS | 1.1.4.12 | (u) Comandament a distància amb cable, amb control d'encesa/apagada, selecció de mode, selecció de temperatura, selecció de velocitat del ventilador, balanceig, amb sonda de temperatura incorporada, muntat i connectat | 5 | 121.2 | 606
LOM |  | LOM | 5
TOTS | 1.1.4.13 | (u) Instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil | 1 | 54.8 | 54.8
LOM |  | LOM | 1
TOTS | 1.1.4.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.1.5 | EXTRACCIONS ESPECIFIQUES |  |  | 9318.84
TOTS
TOTS | 1.1.5.1 | Instal.lacio d'extractor de PP existent per a extracció de cabina. | 2 | 373.3 | 746.6
LOM |  | LOM | 1
LRT1 |  | LRT1 | 1
TOTS | 1.1.5.2 | Subministre i instal·lació d'extactor de PP per extraccions d'armaris Ventilats PP CPV-815-4T o similar, de cabal mínim 200m3/ | 1 | 831.3 | 831.3
LOM |  | LOM | 1
LRT1 |  | LRT1 | 0
TOTS | 1.1.5.3 | Subministre i instal·lació d'extactor de PP per extraccions TD-SILENT 500/160 S&P o similar, de cabal mínim 300m3/h | 1 | 373.3 | 373.3
BLC |  | BLC | 1
TOTS | 1.1.5.4 | ml. Subministrament i instal·lació de canonada D200 PVC, unions encolades | 39.6 | 93.6 | 3706.56
LOM |  | LOM | 9.6
LRT1 |  | LRT1 | 30
TOTS | 1.1.5.5 | ml. Subministrament i instal·lació de canonada D160 PVC, unions encolades | 18 | 93.6 | 1684.8
BLC |  | BLC | 18
TOTS | 1.1.5.6 | ml. Subministrament i instal·lació de canonada D125 PVC, unions encolades | 21.6 | 66.9 | 1445.04
LOM |  | LOM | 9.6
LRT1 |  | LRT1 | 12
TOTS | 1.1.5.7 | ml. Subministrament i instal·lació de canonada D75 PVC Blanc, unions encolades | 3.6 | 48.9 | 176.04
LOM |  | LOM | 3.6
TOTS | 1.1.5.8 | ml. Subministrament i instal·lació de canonada D50 PVC Blanc, unions encolades. | 6 | 39.5 | 237
LOM |  | LOM | 6
TOTS | 1.1.5.9 | Utat. Subministrament i instal·lació de Comporta de cabal constant D50 PVC | 2 | 39.4 | 78.8
LOM |  | LOM | 2
TOTS | 1.1.5.10 | Utat. Subministrament i instal·lació de Comporta de cabal constant D75 PVC | 1 | 39.4 | 39.4
LOM |  | LOM | 1
TOTS | 1.1.5.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.1.7 | LEGALITZACIONS |  |  | 2011.8
TOTS
TOTS | 1.1.7.1 | (pa) Partida alçada en concepte de legalització de les instal·lacions de climatització i ventilació. Inclou projecte de legalització, certificat final d'obra, taxes de visat, taxes de tramitació amb Indústria i còpia del projecte per la propietat | 1 | 2011.8 | 2011.8
TOTS | 1.1.7.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.1.8 | DESMUNTATGE D'INSTALACIONS |  |  | 1117.6
TOTS
TOTS | 1.1.8.1 | (P.A.) Extracció, desmuntatge de totes les Instal·lacions Frigorifiques corresponent a 2 casets d'expansio directa i 1 split de paret Zona LOM) i un Slit de sostre zona Genètica. S'inclou tot tipus d'instal·lació existent a desmantellar. inclòs part proporcional de suportacions deixant el sostre completament net de restes de qualsevol instal·lació existent, inclòs part proporcional de desconnexió amb la xarxa d'escomesa i/o el seu tall i tap provisional. Inclou recuperacio de gasos frigorifics. | 1 | 1117.6 | 1117.6
TOTS | 1.1.8.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.2 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES |  |  | 50207.5
TOTS
TOTS | CAP.1.2.1 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES |  |  | 33058.2
TOTS
TOTS |  | CONNEXIÓ SERVEIS EN QUADRE GENERAL
TOTS | 1.2.1.1 | (pa) Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió al quadre elèctric general de zona existent.Inclou sanejament per ubicar els elements Medidor i Descarregador. | 1 | 558.8 | 558.8
TOTS | 1.2.1.2 | (u) Medidor elèctric multiparàmetres per muntatge en carril DIN, Display LCD y comunicacions per ModBus | 1 | 676.2 | 676.2
TOTS | 1.2.1.3 | (u) Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNventil DV M TT 255 ref. 951 310 o equivalent, tipus 1+2, 400 V, 4P, dispar a 255 V, 100 kA corrent de descàrrega ona 8/20; muntat en perfil DIN | 1 | 851.1 | 851.1
TOTS | 1.2.1.3 | Utat. Interruptor automàtic Magnetotèrmic telecomandat. Nº pols 4, corrent assignada 100A, poder de tall 25kA. | 1 | 335.3 | 335.3
TOTS | 1.2.1.3 | (u) Rele diferencial de la classe A, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03..3 A Programable , de Temps de desconnexió 0..4,5 s Programable , amb botó de test incorporat i indicador de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, Inclou bobina de mesura | 1 | 737.1 | 737.1
TOTS |  | QUADRE CLIMA I SUBQUADRE CC |  | 0 | 0
TOTS | 1.2.1.4 | (u) Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 1 | 223.5 | 223.5
TOTS | 1.2.1.5 | (u) Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 1 | 99.1 | 99.1
TOTS | 1.2.1.6 | (u) Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 52 | 39.8 | 2069.6
LOM |  | LOM | 52
TOTS | 1.2.1.6 | (u) Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3 | 81.9 | 245.7
LOM |  | LOM | 3
TOTS | 1.2.1.7 | (u) Guardamotor magnetotermic, tetrapolar regulable de 2,5 a 4 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME08 o equivalent, instal.lat. | 8 | 66 | 528
LOM |  | LOM | 10
PLAT |  | PLAT | 2
TOTS | 1.2.1.9 | (u) Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 32 | 97.2 | 3110.4
LOM |  | LOM | 31
LRT1 |  | LRT1 | 1
TOTS | 1.2.1.10 | (u) Interruptor diferencial de la classe A superinmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 5 | 115.5 | 577.5
LOM |  | LOM | 5
TOTS | 1.2.1.11 | (u) Armari metàl.lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08309 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta plena IP55 ref. 08329, pany i accessoris de muntatge; col.locat | 1 | 1005.9 | 1005.9
TOTS | 1.2.1.12 | (u) Armari PVC MERLIN GERIN per a quadre de distribució, en muntatge enrastat, per a 10 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta Transparent, pany i accessoris de muntatge; col.locat | 1 | 670.6 | 670.6
LOM |  | LOM | 1
TOTS |  | CANALITZACIONS I LÍNIES |  | 0 | 0
TOTS | 1.2.1.13 | (m) Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 60 | 0.9 | 54
TOTS | 1.2.1.14 | (m) Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 120 | 1 | 120
TOTS | 1.2.1.15 | (m) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal, tub o safata | 60 | 3.9 | 234
TOTS | 1.2.1.16 | (m) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal, tub o safata | 720 | 1.7 | 1224
TOTS | 1.2.1.17 | (m) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal tub o safata | 120 | 2 | 240
TOTS | 1.2.1.18 | (m) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal tub o safata | 24 | 18.3 | 439.2
TOTS | 1.2.1.19 | (m) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal tub o safata | 80 | 7.5 | 600
TOTS | 1.2.1.20 | (m) Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 144 | 6.2 | 892.8
TOTS | 1.2.1.21 | (u) Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 48 | 20.4 | 979.2
TOTS | 1.2.1.22 | (m) Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 48 | 20.3 | 974.4
TOTS | 1.2.1.23 | (m) Safata metàl·lica xapa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, amb tapa col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 120 | 27.9 | 3348
TOTS | 1.2.1.24 | (m) Canal Alumini 2 tapes, DIMENSIONS 210X70 o similar preparada per insertar mecanismes i conduccions de gasos marca UNEX, SIMON o equivalent col·locada superficialment. Inclou accesoris de muntatge | 84 | 100.6 | 8450.4
GEN | 1.2.1.25 | (m) Canal PVC 2 tapes, DIMENSIONS 210X70 o similar preparada per insertar mecanismes i conduccions de gasos marca UNEX, SIMON o equivalent col·locada superficialment. Inclou accesoris de muntatge | 18 | 22.4 | 403.2
TOTS | 1.2.1.26 | (p.a.) Mà d'obra i material petit per a connexionat elèctric de motors i Quadres elèctrics de potència fins a 10kW | 1 | 782.4 | 782.4
TOTS |  | MECANISMES |  | 0 | 0
TOTS | 1.2.1.27 | (u) Presa de corrent blanca LEGRAND Mosaic 0772.11 o equivalent, instal·lada a canal amb clipatge directe | 108 | 5.6 | 604.8
LOM |  | LOM | 84
GEN |  | GEN | 24
TOTS | 1.2.1.28 | (u) Presa de corrent vermella LEGRAND Mosaic 0772.18 o equivalent, instal·lada a canal amb clipatge directe | 60 | 5.6 | 336
LOM |  | LOM | 45
GEN |  | GEN | 24
LOM | 1.2.1.29 | (u) Presa corrent monofàsica amb sortida recta SCHNEIDER ref. PKF32G423 o equivalent, 32A 2P+T, grau de protecció IP44, muntada encastada | 12 | 13.1 | 157.2
LOM | 1.2.1.30 | (u) Presa corrent Trifasica amb sortida recta SCHNEIDER o equivalent, 32A 3P+T, grau de protecció IP44, muntada encastada | 3 | 55.9 | 167.7
LOM | 1.2.1.31 | (u) Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada | 15 | 1.4 | 21
LRT1 | 1.2.1.32 | (PA) Sanejament punts de corrent i luminarie s per deixar lliure l'espai disponible per la nova cabina de la zona LRT1 | 1 | 223.5 | 223.5
TOTS |  | LEGALITZACIONS |  | 0 | 0
TOTS | 1.2.1.33 | (pa) Partida alçada en concepte de legalització de les instal·lacions de baixa tensió. Inclou projecte de legalització, certificat final d'obra, taxes de visat, taxes de tramitació amb Indústria i còpia del projecte per la propietat | 1 | 1117.6 | 1117.6
TOTS | 1.2.1.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.2.2 | INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ |  |  | 6795
TOTS
TOTS |  | APARELLS D'ENLLUMENAT
LOM | 1.2.2.1 | Utat. Pantalla SCENIC 600x600x10 tecnología LED de 54W. NO inclou marc tipus per a sala blanca. | 54 | 111.3 | 6010.2
LOM |  | LOM | 46
GEN |  | GEN | 8
LOM | 1.2.2.2 | Utat. Lluminaria d'emergència | 8 | 55.9 | 447.2
LOM |  | LOM | 7
GEN |  | GEN | 1
TOTS |  | MECANISMES |  | 0 | 0
LOM | 1.2.2.3 | (u) Interruptor de la sèrie Light Tech de BTicino, unipolar, de 16 A d'intensitat nominal i 230 V a.c. de tensió nominal, de 2 mòduls, Ref. NT4001L/2, col.locat. Inclou Caixa de mecanismes, per a un element encastada | 8 | 42.2 | 337.6
LOM |  | LOM | 7
GEN |  | GEN | 1
TOTS | 1.2.2.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.2.3 | TELECOMUNICACIONS |  |  | 9819.4
TOTS
TOTS |  | RACK
TOTS | 1.2.3.1 | (u) Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 2 | 83 | 166
LOM |  | LOM | 1
GEN |  | GEN | 1
TOTS | 1.2.3.2 | (u) Commutador (switch) WS-C2960X-24FPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat | 2 | 2715.9 | 5431.8
LOM |  | LOM | 1
GEN |  | GEN | 1
TOTS |  | CANALITZACIONS I LÍNIES I CONNECTORS |  | 0 | 0
TOTS | 1.2.3.3 | (m) Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 336 | 0.6 | 201.6
LOM |  | LOM | 168
GEN |  | GEN | 168
TOTS | 1.2.3.4 | (m) Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1344 | 0.9 | 1209.6
LOM |  | LOM | 744
GEN |  | GEN | 600
TOTS | 1.2.3.5 | (m) Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 72 | 16.4 | 1180.8
LOM |  | LOM | 36
GEN |  | GEN | 36
TOTS | 1.2.3.6 | Utat. Presa RJ45 Cat.6 per a veu i dades. Inclou connexionat i verificació. | 56 | 29.1 | 1629.6
LOM |  | LOM | 1
GEN |  | GEN | 1
TOTS | 1.2.3.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.2.4 | AUDIOVISUALS |  |  | 534.9
LOM | 1.2.4.1 | (m) Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub | 30 | 0.8 | 24
LOM | 1.2.4.2 | (m) Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 10 | 0.4 | 4
LOM | 1.2.4.3 | (u) Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 5 | 10 | 50
LOM | 1.2.4.4 | (u) Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 5 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 86 dB, alimenació 100 V, reixeta d'ABS, fixació per grapes i per a encastar en cel ras | 5 | 28.8 | 144
LOM | 1.2.4.5 | (pa) Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió a la central de megafonia existent del centre. | 1 | 312.9 | 312.9
TOTS | 1.2.4.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.3 | SERVEIS |  |  | 12915.34
TOTS
TOTS | CAP.1.3.1 | GASOS MEDICINALS, TÈCNICS |  |  | 10287.84
TOTS
LOM | 1.3.1.1 | ml. Subministrament e instal·lació de línea Gasos tècnics realitzada en tub de coure DN10 amb la part propocional d'accessoris, suports, fixacions. | 96 | 21.3 | 2044.8
LOM | 1.3.1.2 | ml. Subministrament e instal·lació de línea Gasos tècnics realitzada en tub de coure DN16 amb la part propocional d'accessoris, suports, fixacions. | 31.2 | 27.9 | 870.48
LOM | 1.3.1.3 | ml. Subministrament e instal·lació de línea Gasos tècnics realitzada en tub de coure DN18 amb la part propocional d'accessoris, suports, fixacions. | 37.2 | 31.4 | 1168.08
LOM | 1.3.1.4 | ml. Subministrament e instal·lació de línea Gasos tècnics realitzada en tub de coure DN22 amb la part propocional d'accessoris, suports, fixacions. | 39.6 | 37.3 | 1477.08
LOM | 1.3.1.5 | Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de espiga i entrada per tub de coure 10 m per instal·lacio de buit | 15 | 26.8 | 402
LOM | 1.3.1.6 | Subministrament e instal·lació de base punt de consum REDLINE® W40A llautó cromat con válvula de tancament integrada (mural) Manoreductor punt de consum REDLINE® R40 llautó cromad. PT 0 a 1,5 bar, amb fons d´escala de 0 a 2,5 bar | 27 | 160.2 | 4325.4
TOTS | 1.3.1.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.3.2 | INSTAL·LACIONS D'AIGUA I DESGUASSOS |  |  | 2627.5
TOTS
TOTS |  | INSTAL·LACIÓ INTERIOR D'AIGUA FREDA
LOM | 1.3.2.1 | (m) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou p.p. d'accesoris i suportació. | 20 | 15 | 300
LOM | 1.3.2.2 | (m) Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou p.p. d'accesoris i suportació. | 18 | 22.2 | 399.6
LOM | 1.3.2.3 | (u) Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 3 | 16.8 | 50.4
LOM | 1.3.2.4 | (u) Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 7 | 13.4 | 93.8
LOM | 1.3.2.5 | (pa) Partida alçada en concepte de connexionat a la instal·lació existent d'aigua freda sanitària de l'edifici. S'inclou la p.p. de material auxiliar de connexionat. | 1 | 87.9 | 87.9
TOTS |  | SANITARIS, AIXETES I ACCESORIS |  | 0 | 0
LOM | 1.3.2.6 | (u) Pica mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals | 1 | 80.4 | 80.4
LOM | 1.3.2.7 | (u) Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, | 1 | 13.8 | 13.8
LOM | 1.3.2.8 | (u) Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC | 4 | 9 | 36
LOM | 1.3.2.9 | (u) Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´ | 1 | 41.2 | 41.2
LOM | 1.3.2.10 | Conjunt de connexió a desguàs de picas. Mitjançant tub de PVC de 32mm. | 4 | 241.4 | 965.6
LOM | 1.3.2.11 | Partida corresponent a la cloració de la xarxa d'aigua sànitària segons s'indica en la memòria. | 1 | 558.8 | 558.8
TOTS | 1.3.2.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.4 | CONTRA INCENDIS I CONTROL ACCESOS |  |  | 21005.5
TOTS
TOTS | CAP.1.4.1 | INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI |  |  | 4576.5
TOTS
TOTS |  | INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ D'INCENDIS |  | 0 | 0
TOTS | 1.4.1.1 | (pa) Partida alçada de connexionat al bus de detecció existent del centre. S'inclou p.p. de material auxiliar de connexionat. Programacio i posta en Marxa. | 1 | 2858.9 | 2858.9
LOM | 1.4.1.2 | (u) Detector òptic de fum amb aïllador incorporat NOTIFIER model NFXI-OPT o equivalent. Detecció analògica amb algorismes de processament de la senyals captats pel detector. Ideal per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i adreçament manual decádico (01-159). Disposa de dos leds per a la indicació de alarma i sortida per a indicador remot. Connectat i muntat superficialment. Inclou base encastar en fals sostre RMK400AP o equivalent. | 6 | 58.4 | 350.4
GEN | 1.4.1.3 | Utat electroiman retenedor de Porta CRTCR515, 24V, inclou caixa de muntatge moduls 700 superficie mod. M200SMB i mòdul de control 1 sortida M701 | 4 | 131.8 | 527.2
TOTS | 1.4.1.4 | (m) Cable manguera de par trenat i apantallat, lliure d'al·lògens i resistent al foc NOTIFIER ref. 2x1.5-LHR o equivalent, de color vermell i coure pulit flexible, clase V, de 1,5 mm2. Pantalla amb cinta d'alumni/polièster i drenatge de coure estanyat de 0,5 mm2. Resistent al foc, lliure d'halogens, baixa emissió de fums i baixa corrosivitat. Instal·lat. | 400 | 1.7 | 680
TOTS | 1.4.1.5 | (m) Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 400 | 0.4 | 160
TOTS | 1.4.1.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.4.2 | INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT |  |  | 16429
TOTS |  | CONTROL D'ACCESOS
TOTS | 1.4.2.1 | (u) Unitat de control d'acessos PAXTON Net2 PLUS PX/682-531-EX o equivalent, amb caixa de plàstic i PSU 12V 2A inclosa, amb les següents característiques: -Alimentació: 12 Vdc -Consum: 200 mA. -Corrent de sortida d'alarma: 1 A. -Nombre d'usuaris amb targeta: fins a 50.000. -Nombre de PINS: fins a 50.000. -Longitud de PIN: de 4 a 8 dígits. -Número de codis: fins a 50 codis. -Longitud de codi: de 4 a 8 dígits. -Lectors/teclats per porta: 2 per porta. -Temps d'obertura de porta: 1-999999 seg. -Zones horaries: fins a 64. -Horaris individuals en cada zona horària: 2000. -Nombre d'events emmagatzemats a la ACU: 2728. -Retenció de dades en cas de pèrdua d'alimentació: 28 dies. -Tanca elèctrica: ´´fail open´´/´´fail closed´´. -Entrada de botó de sortida. -Entrada de contacte magnètic. -Sortida d'alarma/campana. -Entrada de monitorització PSU. -Entrada per integració alarma intrussió. Instal·lada i connectada | 6 | 282.8 | 1696.8
TOTS | 1.4.2.2 | (u) Lector de proximitat PAXTON P50 model PX/353-110 o equivalent, amb les següents característiques: -Alimentació: 12 Vdc -Consum: 100 mA (mín) / 300 mA (màx). -Freqüència de portadora: 125 kHz. -Temps de bit Clock and Data: 600 micro segons -Tipus de cable per extensions: Beldon 9540. -Màxima longitud de cable: 100 m. -Abast de lectura targeta/targeta ISO: 80 mm. -Abast de lectura clau: 50 mm. -Abast de lectura clau mans lliures: 1100 mm. -Temperatura de funcionament: -20 a 55ºC. -Resistència a la humitat: IPX7. -Resistència antivandàlica: mitja. -Longiud del cable: 5 m. -Dimensions (ample x alt x profunditat): 50 x 100 x 15 mm. Muntat i connectat. (P - 140) | 6 | 130.1 | 780.6
TOTS | 1.4.2.3 | (u) Polsador de sortida PAXTON E50 model PX/356-110 o equivalent, amb les següents característiques: -Alimentació: 12 Vdc -Consum: 45 mA (mín) / 70 mA (màx). -Longiud del cable: 5 m. -Dimensions (ample x alt x profunditat): 50 x 58 x 14 mm. Muntat i connectat. | 6 | 35.2 | 211.2
TOTS | 1.4.2.4 | (u) Ventosa electromagnètica KLESCO sèrie EF550N o equivalent, amb una força de retenció de 5000N, alimentació 12 Vcc o 24 Vcc, amb angles de muntatge, instal·lada i connectada. Incou detector i bateria 12V. | 8 | 401.1 | 3208.8
TOTS | 1.4.2.5 | (m) Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 400 | 1.1 | 440
TOTS | 1.4.2.6 | (m) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 400 | 1.5 | 600
TOTS | 1.4.2.6 | (m) Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 0,75 +6x0,25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 100 | 0.8 | 80
TOTS | 1.4.2.7 | (m) Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 400 | 0.6 | 240
TOTS | 1.4.2.8 | (pa) Partida alçada de connexionat al bus existent del centre. S'inclou p.p. de material auxiliar de connexionat. Programacio i posta en Marxa. | 1 | 3880.5 | 3880.5
TOTS | 1.4.2.9 | Utat. Subministrament i muntatge de sistema d'interfonia basica de 6 punts, marca OPTIMUS GT-DB. Inclou 6 intercomunicadors Audio auricular amb pulsador per obrir la Porta. Material de connexionat. Completament instalat i assajat. | 1 | 3724.1 | 3724.1
TOTS | 1.4.2.10 | Utat. Subministrament i muntatge de sistema d'interfonia basica de 1 punts, marca OPTIMUS GT-DB. Inclou 2 intercomunicadors Audio auricular amb pulsador per obrir la Porta. Material de connexionat. Completament instalat i assajat. | 1 | 1488.8 | 1488.8
GEN | 1.4.2.11 | Utat. Subministrament i muntatge de timbre | 1 | 78.2 | 78.2
TOTS | 1.4.2.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.5 | OBRA CIVIL |  |  | 18026.395
TOTS
TOTS | CAP.1.5.1 | ENDERROCS |  |  | 5355.695
TOTS |  | LOM I GENÈTICA
TOTS | 1.5.1.1 | (m2) Enderroc d'envà de tipologia i gruix variable, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional d'enderrocs de revestiments i instal.lacions, feines i elements auxiliars necessàris per a la seva correcta execució. | 165.6 | 5.5 | 910.8
LOM |  | LOM | 104.4
GEN |  | GEN | 61.2
TOTS | 1.5.1.2 | (u) Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i carrega manual sabre camió o contenidor. L'execució d'aquesta activitat queda restringida dins l'horari establert pel personal que estigui treballant simultàniament dins l'hospital | 10 | 26.4 | 264
LOM |  | LOM | 8
GEN |  | GEN | 2
TOTS | 1.5.1.3 | (u) Arrancada d'aparells sanitaris de sales humides amb mitjans manuals i i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 5 | 28 | 140
TOTS | 1.5.1.4 | (m2) Arrancada i repicat de rajola ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 9.75 | 12.1 | 117.975
TOTS | 1.5.1.5 | (m2) Arrancada de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 199.2 | 3.1 | 617.52
LOM |  | LOM | 174
GEN |  | GEN | 25.2
TOTS | 1.5.1.6 | (m2) Desmuntatge i muntatge de cel ras, amb mitjans manuals per a pasar instal·lacions de clima. Es preveu l'aprofitament de Plaques soportació i "T". Inclou canvi de plaques que hagin resultat malmeses | 90 | 7.8 | 702
BLC |  | BLC | 20
PLAT |  | PLAT | 20
LAB |  | LAB | 30
LRT1 |  | LRT1 | 20
TOTS | 1.5.1.7 | (m2) Extracció, desmuntatge i/o enderroc de part proporcional de totes les Instal·lacions existents que quedin sense utilització, que discorren pel cel-ras o sostre, a base d'instal·lacions de distribució d'aigua sanitaria, safates i conductors elèctrics, canonades d'aigua de climatització, conductes d'aire de xapa aïllada, sense aïllar, de climaver o d'escaiola, safates de comunicació i cablejat de comunicacions, safates de contra incendis i conductors de contra incendis, xarxa de incendis a base de canonada de sprinklers, Bies, safates i cablejat d'incendis, conductes pel transport pneumàtic etc... S'inclou tot tipus d'instal·lació existent a desmantellar. inclòs part proporcional de suportacions deixant el sostre completament net de restes de qualsevol instal·lació existent, inclòs part proporcional de desconnexió amb la xarxa d'escomesa i/o el seu tall i tap provisional. | 174 | 3.4 | 591.6
TOTS | 1.5.1.8 | (p.a) Obertura de forats en envà i terra de tipologia i gruix variable per el pas de instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor , feines i elements auxiliars necessàris per a la seva correcta execució. | 1 | 1676.5 | 1676.5
TOTS | 1.5.1.9 | Entrega i Muntatge de punt d'abocament de runa desde planta 3a fins a Pati, segons indicacions de planols, inclos les proteccions per evitar pols | 1 | 335.3 | 335.3
TOTS | 1.5.1.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.5.2 | RAM DE PALETA |  |  | 12670.7
TOTS |  | LOM I GENÈTICA
TOTS | 1.5.2.1 | (m2) (D1) Subministrament i col.locació d'envà prefabricat de plaques de guix laminat, PLADUR 106/600(46) LM, amb EI90 i aillament de 51db.amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 70 kg/m3 de 40 mm de gruix, sellat perimetralment. Inclou part proporcional de feines, materials i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació tot acabat i en funcionament. | 108 | 57.3 | 6188.4
LOM |  | LOM | 93.6
GEN |  | GEN | 14.4
TOTS | 1.5.2.2 | (p.a.) Obra Civil d'obertura de Forats en coberta pel pas d'instalacions de climatització i extraccions de Aire. Inclou remuntar amb Obra al voltant de les instal·lacions i la represa de l'estanqueïtat | 1 | 3352.9 | 3352.9
TOTS | 1.5.2.3 | (p.a.) Obra Civil d'obra civil en coberta per la soportacio dels equipaments de climatització i extraccions de Aire. Inclou la represa de l'estanqueïtat | 1 | 3129.4 | 3129.4
TOTS | 1.5.2.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.6 | TANCAMENTS |  |  | 37006.88
TOTS
TOTS | CAP.1.6.1 | PAVIMENTS I REVESTIMENTS |  |  | 26975.58
TOTS |  | LOM I GENÈTICA
TOTS | 1.6.1.1 | (m2) Subministrament i aplicació d'una capa de pasta allisadora MAPEI ULTRAPAN amb una càrrega de 2,5 kg/m2, prèvia imprimació de paviment amb MAPEI PRIMER G i posterior passada de rodet de pues típus Colober. Inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat. | 179.2 | 7.2 | 1290.24
LOM |  | LOM | 154
GEN |  | GEN | 25.2
TOTS | 1.6.1.2 | (m2) (T2)Subministrament i col.locació de paviment Tarkett IQ Granit Ref. 3218431 de 2mm de gruix encolat amb adhesiu Collakwa 1040 a bandes rectes sistema Colober. Inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat. | 179.2 | 31.3 | 5608.96
LOM |  | LOM | 154
GEN |  | GEN | 25.2
TOTS | 1.6.1.3 | (ml) Formació de remuntat en mitja canya de paviments fins a una altura de 14 cm amb aportacií de perfil de remuntat típus hpr 2525 , cantonades Colober, entregat solapat. Inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat. | 123.6 | 22.4 | 2768.64
LOM |  | LOM | 109.2
GEN |  | GEN | 14.4
TOTS | 1.6.1.4 | (m2) Pintat de parament vertical de tipologia variable amb Pintura d'Epoxi, d'alta qualitat , colors RAL segons projecte o especificacions de la D.F,amb acabat llis, amb una capa segelladora i 1 d'acabat, inclou part proporcional de preparació de les base, inclòs materials, feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat. | 309 | 15.6 | 4820.4
TOTS | 1.6.1.5 | (m2) Pintat de parament vertical de tipologia variable amb esmalt de base aigua, ecològica d'alta qualitat VALON PREMIUM SATINADO de VALENTINE, colors RAL segons projecte o especificacions de la D.F,amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, inclou part proporcional de preparació de les base, inclòs reparacions de guix, materials, feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat. | 420 | 8.1 | 3402
TOTS | 1.6.1.6 | (m2) Suministrament i col.locació de fals sostre registrable Amstrong, Vinilic, format per plaques amb una modulació de 600*600 o 1200*600 mm, suspeses sobre perfileria metàlica vista T-24. Tot de color blanc, inclou part proporcional de formació de forats, entregues, materials i feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. | 154 | 43.6 | 6714.4
TOTS | 1.6.1.7 | (m2) Suministrament i col.locació de fals sostre registrable Amstrong, format per plaques de fibra mineral amb una modulació de 600*600 o 1200*600 mm, suspeses sobre perfileria metàlica vista T-24. Tot de color blanc, inclou part proporcional de formació de forats, entregues, materials i feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. | 45.2 | 30.2 | 1365.04
TOTS | 1.6.1.8 | (Ut) Col.locació de Portes o finestrals existents en nova ubicacio.Inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat i en funcionament. | 3 | 335.3 | 1005.9
TOTS | 1.6.1.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.6.2 | FUSTERIA DE TALLER |  |  | 10031.3
TOTS |  | LOM I GENÈTICA
TOTS | 1.6.2.1 | (ut) (V2) Subministrament i col.locació de conjunt de tancament de vidre laminar 6+6 amb ´´U´´ inox 15mm. perimetral i porta doble de 80+80x210 de vidur 10 mm, subestructura a base de tub 40x40x4 amb unes mides totals de 190x250cm ancorat a l'estructura de l'edifici per a la sustentació del conjunt. Inclou maneta d'acer inoxidable en “U” i bombí europerfil amb clau de serreta.Inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat i en funcionament. | 2 | 2800.5 | 5601
TOTS | 1.6.2.2 | (ut) (P2)PORTA BATENT D'ACER DE 2 FULLES I MIDA TOTAL 120X210CM Suministre i col.locació de porta batent metàl·lica de 2 fulles de 80+40x210cm, amb finestra de 50x50 i vidre laminat 6+6. Fulla en xapa d’acer de 1,2 mm. i perfils 40*20*1.5mm. de gruix i reblert interior amb llana de roca, amb dues capes d'imprimació anticorrorrosiva i dues d'acabat lacat blanc. Inclou frontises, manetes, mecànismes i part proporcional de materials, feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat i en funcionament. | 5 | 747.7 | 3738.5
TOTS | 1.6.2.3 | (ut) (P3 )PORTA BATENT D'ACER , DE 1 FULLA I MIDA TOTAL 100X210CM Suministre i col.locació de porta batent metàl·lica en 1 fulles de 100x210cm. . Fulla en xapa d’acer de 1,2 mm. (a mida), 63 mm. de gruix i reblert interior amb llana de roca segons descripció a l’assaig realitzat. Marc envolvent per a paret de 100-200 en acer de 1.5 mm amb junta intumescent i, 3 frontisses. Imprimació a la fulla cromofosfatant color gris RAL 7000 . Inclou barra d'obertura antipànic. Inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat i en funcionament. | 1 | 691.8 | 691.8
TOTS | 1.6.2.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | CAP.1.7 | VARIS |  |  | 23764.3
TOTS
TOTS | 1.7.1 | (pa) Partida alçada d'abonament integre per l'obtenció dels permisos d'obra | 1 | 558.8 | 558.8
TOTS | 1.7.2 | Treballs de control de qualitat i funcionament segons protocol de comissioning (DQ, QI, QO) descrits en la memòria | 1 | 1534.2 | 1534.2
TOTS | 1.7.3 | (pa) Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra | 1 | 773.7 | 773.7
TOTS | 1.7.4 | (pa) Partida alçada d'abonament integre per a la neteja, señalitzacio, proteccio i mesures especials per tractarse de una obra que haurà de conviure en un espai molt freqüentat i amb equipament i productes molt sensibles. | 1 | 3000 | 3000
TOTS | 1.7.5 | (m3) Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus i/o planta de reciclatge amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 8 | 279.4 | 2235.2
TOTS | 1.7.6 | (pa) Partida alçada De mitjans d'elevacio i col·locacio de climatitzador en coberta. | 2 | 2011.8 | 4023.6
TOTS | 1.7.7 | (pa) Partida alçada d'abonament integre per als Moviments de equipament, en una primera fase per alliberar la zona de treball i la seva col·locacio definitiva un cop acabades les obres. Inclou el trasllat de mostres en gel sec per part d'empresa especialitzada. | 1 | 2640 | 2640
TOTS | 1.7.8 | (pa) Partida alçada d'abonament integre per al control i determinació dels nivells de concentració de compostos orgànics volàtils en les sales de Cultius cel.lulars de les 4 zones d'actuació. Operacions a realitzar en dues fases un cop acabades les obres. | 1 | 4700 | 4700
TOTS | 1.7.9 | (pa) Partida alçada d'abonament integre per a la desinfecció de 14 sales de Cultius cel.lulars de les 4 zones d'actuació. Operacions a realitzar en dues fases un cop acabades les obres. | 1 | 2540 | 2540
TOTS | 1.7.10 | Elaboracio i entrega de la documentació Final d'obra "as built". Inclou un Estat de Dimensions i Caracteristiques de l'Obra executada i Pla de manteniment. | 1 | 1200 | 1200
TOTS | 1.7.11 | Visita anual durant dos anys de un tècnic per supervisar el corecte funcionament de les instal·lacions | 1 | 558.8 | 558.8
TOTS | 1.7.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS | LOT2 | EQUIPAMENTS I MOBILIARI
TOTS | CAP.2.1 | EQUIPAMENTS |  |  | 19280.6
TOTS |  | SALA DE MÀQUINES
TOTS | 2.1.1 | Taula mural de laboratori. Dimensions: 2.75 x 0.75 x 0.90 mm. Constituïda per: 2.75 m/l de conjunt estructural de taula mural de 750 mm. amb tauler d’altura fixa 900/750 mm. 2.75 Tauler de treball Trespa Top-Lab Plus o similar gruix 20 mm. 1.50 Lleixa d’alumini per a taula mural de dues baldes de resina regulable en alçada. 1.00 Mòdul pica de 900 mm fixe amb dues portes. Serveis de taula: 1.00 Aigüera en PPH de 600 x650 mm. Amb una cubeta de 300 mm. de profunditat. 1.00 Aixeta d’aigua 1 boca per aigüera. | 1 | 2114.7 | 2114.7
TOTS | 2.1.2 | Taula central de laboratori. Dimensions: 4.75 x 1.50 x 0.90 mm. Constituïda per: 4.75 m/l de conjunt estructural de taula central de 1500 mm. amb tauler d’altura fixa 900/750 mm. 9.50 Tauler de treball Trespa Top-Lab Plus o similar gruix 20 mm. 4.50 Lleixa d’alumini per a taula central de una balda de resina regulable en alçada. Serveis de taula: 9.00 m/l de canaleta elèctrica de PVC per a preses. amb canalització per a veu i dades i preparada per a lluminària (opcional) 9.00 Preses elèctriques dobles de 16 A. 12.00 Preses SAI amb tapa (Servei d'Alimentació Interrompuda). 6.00 Punts d'Ordinador | 1 | 5387.9 | 5387.9
TOTS | 2.1.3 | Vitrines per a reactius de 1500 mm de longitud x 350m d’amplada x 620 mm d’altura. Amb portes corredisses de vidre sobre carrils d’alumini i clavenda graduable en alçada. | 6 | 239.7 | 1438.2
TOTS |  | SONICADORS
TOTS | 2.1.4 | Taula mural de laboratori. Dimensions: 2.47 x 0.75 x 0.90 mm. Constituïda per: 2.47 m/l de conjunt estructural de taula mural de 750 mm. amb tauler d’altura fixa 900/750 mm. 2.47 Tauler de treball Trespa Top-Lab Plus o similar gruix 20 mm. 2.47 m/l de canaleta elèctrica de PVC per a preses. amb canalització per a veu i dades i preparada per a lluminària (opcional) 6.00 Preses elèctriques dobles de 16 A. 6.00 Preses SAI (Servei d'Alimentació Interrompuda). 4.00 Punts d'Ordinador. | 1 | 1515.4 | 1515.4
TOTS |  | PRESALA
TOTS | 2.1.5 | Taula mural de laboratori. Dimensions: 2.30 x 0.75 x 0.90 mm. Constituïda per: 2.30 m/l de conjunt estructural de taula mural de 750 mm. amb tauler d’altura fixa 900/750 mm. 2.30 Tauler de treball Trespa Top-Lab Plus o similar gruix 20 mm. 1.00 Mòdul pica de 600 mm. penjat amb una porta. Serveis de taula: 1.00 Aigüera en PPH de 600 x650 mm. amb una cubeta de 300 mm. de profunditat. 1.00 Aixeta d’aigua 1 boca per aigüera. | 1 | 1657.9 | 1657.9
TOTS |  | SALA DE CULTIUS 03
TOTS | 2.1.6 | Taula muralde laboratori. Dimensions: 2.40 x 0.75 x 0.90 mm. Constituïda per: 2.40 m/l de conjunt estructural de taula mural de 750 mm. amb tauler d’altura fixa 900/750 mm. 2.40 Tauler de treball Trespa Top-Lab Plus o similar gruix 20 mm. 2.40 m/l de canaleta elèctrica de PVC per a preses. amb canalització per a veu i dades i preparada per a lluminària (opcional). | 1 | 1092.9 | 1092.9
TOTS |  | SALA REACTIUS
TOTS | 2.1.7 | Taula mural de laboratori en "L". Dimensions: 2.00 / 2.11 x 0.75 x 0.90 mm. Constituïda per: 4.11 m/l de conjunt estructural de taula mural de 750 mm. amb tauler d'altura fixa 900/750 mm. 4.11 Tauler de treball Trespa Top-Lab Plus o similar gruix 20 mm. 1.00 Mòdul pica de 600 mm penjat amb una porta. Serveis de taula: 4.11 m/l de canaleta elèctrica de PVC per a preses amb canalització per a veu i dades i preparada per a lluminària (opcional). 6.00 Preses elèctriques dobles de 16 A. 6.00 Preses SAI (Servei d'Alimentació Interrompuda). 4.00 Punts d'Ordinador. 1.00 Aigüera en PPH de 600 x 650 mm. amb una cubeta de 300 mm. de profunditat. 1.00 Aixeta d'aigua 1 boca per aigüera. | 1 | 2996.8 | 2996.8
TOTS |  | INSTAL.LACIONS
TOTS | 2.1.8 | INSTAL.LACIONS DE LA OFERTA. Instal·lació interior de serveis partint de preses existents a peu de taules i vitrines. No es contemplen la obra civil, documentació i legalitzacions en Ajuntaments, Col·legis Oficials, Delegació d’Industria i Comunitats Autònomes. 3.00 Instal·lacions de presa d’aigua a tub de coure, a presa existent a peu de mobiliari. Clau de tall per unitat de taula o vitrina. Punt de desguàs mitjançant tub de PVC a presa existent a peu de taula. 15.52 Instal·lacions de Canaleta elèctrica realitzada en cable de 2.5 mm de secció i presa de terra, amb tub de PVC i caixes de derivació a punt existent a peu de mobiliari. 24.00 Instal·lació de presa de SAI. | 1 | 1722.2 | 1722.2
TOTS | 2.1.9 | Transport i Muntatge | 1 | 833.6 | 833.6
TOTS | 2.1.10 | P.A. De modificacions en mobiliari existent de Zones LOM, LRT1 i GEN segons descrit en la mèmòria tècnica | 1 | 521 | 521
TOTS | 2.1.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS | LOT3 | DIRECCIÓ FACULTATIVA
TOTS | CAP.3.1 | DIRECCIÓ FACULTATIVA |  |  | 12600
TOTS
TOTS | 3.1.1 | DIRECCIÓ FACULTATIVA | 1 | 12600 | 12600
TOTS | 3.1.XX |  | 0 | 0 | 0
TOTS
TOTS
TOTS
TOTS | RESUM DE PREUS
TOTS
TOTS | LOT1 | INSTALACIONS I OBRA CIVIL
TOTS | CAP.1.1 | CLIMATITZACIÓ ( CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ) |  |  | 166870.02
TOTS | CAP.1.1.3 | CANONADES DE DISTRIBUCIÓ |  |  | 34129.26
TOTS | CAP.1.1.1 | EQUIPAMENTS |  |  | 35318
TOTS | CAP.1.1.2 | CONDUCTES Y DIFUSIÓ |  |  | 48303.02
TOTS | CAP.1.1.4 | CONTROL |  |  | 36671.5
TOTS | CAP.1.1.5 | EXTRACCIONS ESPECIFIQUES |  |  | 9318.84
TOTS | CAP.1.1.7 | LEGALITZACIONS |  |  | 2011.8
TOTS | CAP.1.1.8 | DESMUNTATGE D'INSTALACIONS |  |  | 1117.6
TOTS | CAP.1.2 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES |  |  | 50207.5
TOTS | CAP.1.2.1 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES |  |  | 33058.2
TOTS | CAP.1.2.2 | INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ |  |  | 6795
TOTS | CAP.1.2.3 | TELECOMUNICACIONS |  |  | 9819.4
TOTS | CAP.1.2.4 | AUDIOVISUALS |  |  | 534.9
TOTS | CAP.1.3 | SERVEIS |  |  | 12915.34
TOTS | CAP.1.3.1 | GASOS MEDICINALS, TÈCNICS |  |  | 10287.84
TOTS | CAP.1.3.2 | INSTAL·LACIONS D'AIGUA I DESGUASSOS |  |  | 2627.5
TOTS | CAP.1.4 | CONTRA INCENDIS I CONTROL ACCESOS |  |  | 21005.5
TOTS | CAP.1.4.1 | INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI |  |  | 4576.5
TOTS | CAP.1.4.2 | INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT |  |  | 16429
TOTS | CAP.1.5 | OBRA CIVIL |  |  | 18026.395
TOTS | CAP.1.6 | TANCAMENTS |  |  | 37006.88
TOTS | CAP.1.7 | VARIS |  |  | 23764.3
TOTS | TOTAL P.E.M. LOT1 INSTALACIONS I OBRA CIVIL |  |  |  | 329795.935
TOTS
TOTS | CAP.2.1 | EQUIPAMENTS |  |  | 19280.6
TOTS | TOTAL P.E.M. LOT2 EQUIPAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 19280.6
TOTS
TOTS | CAP.3.1 | DIRECCIÓ FACULTATIVA |  |  | 12600
TOTS | TOTAL P.E.M. LOT3 DIRECCIÓ FACULTATIVA |  |  |  | 12600
TOTS
TOTS | TOTAL P.E.M. LOT1 INSTALACIONS I OBRA CIVIL |  |  |  | 329795.935
TOTS |  | DESPESES GENERALS (13%) |  |  | 42873.4715
TOTS |  | BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  | 19787.7561
TOTS | TOTAL P.E.C. LOT1 INSTALACIONS I OBRA CIVIL |  |  |  | 392457.1646
TOTS
TOTS | TOTAL P.E.M. LOT2 EQUIPAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 19280.6
TOTS |  | DESPESES GENERALS (13%) |  |  | 2506.478
TOTS |  | BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  | 1156.836
TOTS | TOTAL P.E.C. LOT2 EQUIPAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 22943.914
TOTS
TOTS | TOTAL P.E.M. LOT3 DIRECCIÓ FACULTATIVA |  |  |  | 12600
TOTS |  | DESPESES GENERALS (13%) |  |  | 1638
TOTS |  | BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  | 756
TOTS | TOTAL P.E.C. LOT3 DIRECCIÓ FACULTATIVA |  |  |  | 14994
TOTS
TOTS | TOTAL P.E.M. LOT 1+ LOT 2 + LOT 3 |  |  |  | 361676.535
TOTS |  | DESPESES GENERALS (13%) | 13% |  | 47017.9495
TOTS |  | BENEFICI INDUSTRIAL (6%) | 6% |  | 21700.5921
TOTS | TOTAL P.E.C. LOT 1+ LOT 2 + LOT 3 |  |  |  | 430395.0786
IVA no inclòs