## Hoja1
Estudi geològic i geotècnic dels terrenys per la construcció d'una escola bressol municipal i un equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA) a la masia de Can Carreras, al Districte de Nou Barris, a Barcelona
Descripció | Unitats | Preu unitari | Amidaments | Preu Total
1-TREBALLS DE CAMP
Portada i retirada de maquinaria per equip de perforació a àrea de treball | Ut. | 0 | 1 | 0
Canvi d'emplaçament de l'equip de treball | Ut. | 0 | 5 | 0
Tanques protecció sondeig | Ut. | 0 | 12 | 0
Cales manuals per la detecció de serveis prèvies al sondeig | Ut. | 0 | 6 | 0
Sondeig a rotació amb extracció continua de testimoni fins a un màxim de 30m de profunditat, amb mesura de nivell freàtic. Incloent l'aigua, la caixa i tot el necessari per la seva execució. | M.l | 0 | 120 | 0
Entubació amb tub piezomètric. Incloent arqueta de protecció. | M.l | 0 | 60 | 0
Mesura adicional de control de la variació del nivell piezomètric | Ut. | 0 | 1 | 0
Assaigs SPT en sondeig | Ut. | 0 | 40 | 0
Extracció de mostres inalterades segons CTE | Ut. | 0 | 40 | 0
2-ASSAIGS DE LABORATORI
Anàlisis granulomètric segons la norma UNE 103 101-95 | Ut. | 0 | 5 | 0
Límits d'Atterberg (líquid i plàstic) segons la norma UNE 103-10-93 | Ut. | 0 | 5 | 0
Humitat natural segons la norma UNE 103-300-93 | Ut. | 0 | 8 | 0
Densitat seca | Ut. | 0 | 8 | 0
Densitat aparent d'un sòl segons la norma UNE 103 301-94 | Ut. | 0 | 8 | 0
Pes específic de les partícules sòlides segons la norma UNE 103 302-94 | Ut. | 0 | 5 | 0
Anàlisi químic del sòl acidesa Bauman-Gully i contingut en sulfats | Ut. | 0 | 5 | 0
Anàlisi químic de l'aigua per detrminar l'agressivitat al formigó (valor del pH, Residu sec a 110ºC, Contingut en sulfats, magnesi, amoni i diòxid de carboni lliure CO2) | Ut. | 0 | 3 | 0
Assaig de compressió simple de provetes en sòls segons norma UNE 103 400-93 | Ut. | 0 | 5 | 0
Assaig de tall directe consolidat i no drenat (CU)segons norma UNE 103 401-98 | Ut. | 0 | 4 | 0
Determinació de la pressió màxima d'inflament en edòmetre segons la norma UNE 103 602-96 | Ut. | 0 | 4 | 0
Determinació de l'expansivitat en aparell de Lambe segons la norma UNE 103 600-96 | Ut. | 0 | 4 | 0
3-ESTUDI GEOTÈCNIC
Informe geològic i geotècnic inclòs el visat | Ut. | 0 | 1 | 0
Coordinació dels treballs i obtenció de permisos de via pública | Ut. | 0 | 1 | 0
Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut (1,5 de l'import total) | P.A. | 0 | 1 | 0
|  | Total S/IVA |  | 0
|  | 21% IVA |  | 0
|  | TOTAL PRESSUPOST |  | 0