## Provença 204-208
ACA I. Carrer Provença 204-208 08036, Barcelona | [10 empty] | DATA ACTUALITZACIÓ: |  | 2018-08-06
EQUIPS CLIMATITZACIÓ. Unitats Exteriors
Ref. | Identificador | Marca | Tipus | Model | Nº Serie / Any fabr. | Inspecció (Nº Exp)/ Legalització (Nº RITE) | Direcció interior | Potencia FRED CALOR |  | Ubicació Ext | Ubicació Int | Gas refrigerant TIPUS KG |  |  |  | INVERSIÓ DE:
PC REF 01 | 001E | Roca York | Bomba de calor | YCSA-H 80-T-3-8T | 8152N8C1359318 / 2009 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 | (Substitució per OH Instalaciones 06/2009) * Substitució ventilador Nº1 CTN1600186 020216 * Substitució ventilador Nº2 CTN1600524 050216 * Substitució ventilador Nº3 CTN16001144 100216 * Substitució ventilador Nº2 CTN1800026 08-02-18 *Substitució control de fases CTN1800026 080218 * Substitució control de cabal CTN1800026 080218 | 74 | 81 Kw | Coberta |  | R-407C | 33 Kg | Pta Coberta | 74 | ACA
PC REF 02 | 002E | Roca York | Bomba de calor | Braw-60/80 | 3389696643/004 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 66 | 75,6 Kw | Coberta |  | R-22 | 18 Kg | Pta Coberta | 66 | ACA
PC REF 03 | 003E | HITECSA | Bomba de calor | EWXBA - 3001.2 | 130920225 / 2013 |  | (Substitució per MAPFRE-IMTECH 07/2013) | 77,3 | 84,9 Kw | Coberta |  | R-410A |  | Pta Coberta | 66 | MAPFRE
PC REF 04 | 004E | Roca York | Bomba de calor | Braw 80-2-38/A | 3389696643/006 |  |  | 66 | 75,6 Kw | Coberta |  | R-22 | 18 Kg | Pta Coberta | 66 | MAPFRE
PC REF 05 | 005E | Roca York | Bomba de calor | Braw 80-2-38/A | 3389696643/005 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 66 | 75,6 Kw | Coberta |  | R-22 | 18 Kg | Pta Coberta | 66 | MAPFRE
PC REF 06 | 006E | Roca York | Bomba de calor | Braw 80-2-38/A | 3389696643/001 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 66 | 75,6 Kw | Coberta |  | R-22 | 18 Kg | Pta Coberta | 66 | MAPFRE | Equip pendent substitució
PC REF 07 | 007E | Roca York | Bomba de calor | Braw 80-2-38/A | 3389696643/003 |  |  | 66 | 75,6 Kw | Coberta |  | R-22 | 18 Kg | Pta Coberta | 66 | MAPFRE
PC REF 08 | 008E | Roca York | Bomba de calor | Braw 80-2-38/A | 3389696643/012 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 | * Substitució ventilador Nº1 CTN1800026 08-02-18 | 66 | 75,6 Kw | Coberta |  | R-22 | 18 Kg | Pta Coberta | 66 | MAPFRE
PC VRVe 01 | 009E | Mitsubishi elèctric | Sistema cabal variable VRV | PURY-200YMF-B | 98W00248 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 | 28/08/2001 M+W ZANDER | 20 | 22,4 Kw | Coberta | Zona despatxos Pati Interior SE | R22 | 15,4 KG | Pta Coberta | 20 | ACA
PC VRVe 02 | 010E | Mitsubishi elèctric | Sistema cabal variable VRV | PURY-250YMF-B | 08W01695 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 | 28/08/2001 M+W ZANDER | 25 | 28 Kw | Coberta | Zona despatxos Pro / Mun O | R22 | 12,6 KG | Pta Coberta | 25 | ACA
PC VRVe 03 | 011E | Mitsubishi elèctric | Sistema cabal variable VRV | PURY-250YMF-B | 06W01696 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 | 28/08/2001 M+W ZANDER | 25 | 28 Kw | Coberta | Zona despatxos Provença NO | R22 | 14,3 KG | Pta Coberta | 25 | ACA
PC VRVe 04 | 014.1E | General | Sistema cabal variable VRV | AJG126LBTF | T000043 / 2009 |  | * Substitució compressor constant IMTECH 24/07/2013 * Incidència elèctrica quadre BT VRV 07/08/2013. * Substitució de 2 compressors constants IMTECH 10/07/2015 * Substitució de 1 compressors inverter IMTECH 10/07/2015 * Visita conjunta EUROFRED + IMTECH 10/07/2015. * Visita Tècnica EUROFRED 161115 (CTN1501240). * Reunió EUROFRED - ACA 210116. * CTN1601016 Mant.EUROFRED_130117. * CTN1601016 Mant.EUROFRED_201017_Subst. filtre deshidratador. | 40 | 45000 Kcal/h | Coberta | Zona Ed. Muntaner Perimetral Ref EUROFRED SECTOR 2 Circuit frigorífic A | R410A | 11,8 + 10 Kg | Pta Coberta | 40 | MAPFRE (ADEQUACIONS ACA)
PC VRVe 05 | 014.2E | General | Sistema cabal variable VRV | AJG126LBTF | T000064 / 2009 |  | * * Incidència elèctrica quadre BT VRV 07/08/2013. * Substitució de 2 compressors constants IMTECH 10/07/2015 * Visita conjunta EUROFRED + IMTECH 10/07/2015. * Visita Tècnica EUROFRED 161115 (CTN1501240). * Reunió EUROFRED - ACA 210116. * CTN1601016 Mant.EUROFRED_130117. * CTN1601016 Mant.EUROFRED_201017_Subst. filtre deshidratador. | 40 | 45000 Kcal/h | Coberta | Zona Ed. Muntaner Perimetral Ref EUROFRED SECTOR 2 Circuit frigorífic A | R410A | 11,8 + 10 Kg | Pta Coberta | 40 | MAPFRE (ADEQUACIONS ACA)
PC VRVe 06 | 014.3E | General | Sistema cabal variable VRV | AJGA90LBTF | T000049 / 2009 |  | * Visita conjunta EUROFRED + IMTECH 10/07/2015. * Visita Tècnica EUROFRED 161115 (CTN1501240). * Reunió EUROFRED - ACA 210116. * Pendent substitució compressor inverter. Subs. compressor CTN1601042- 01/07/2016 * CTN1601016 Mant.EUROFRED_130117. * CTN1601016 Mant.EUROFRED_201017_Subst. filtre deshidratador. | 28 | 31500 Kcal/H | Coberta | Zona Ed. Muntaner Interior Ref EUROFRED SECTOR 1 Circuit frigorífic B | R410A | 11,8 + 10 Kg | Pta Coberta | 28 | MAPFRE (ADEQUACIONS ACA)
PC VRVe 07 | 014.4E | General | Sistema cabal variable VRV | AJGA90LBTF | T000125 / 2009 |  | * Visita conjunta EUROFRED + IMTECH 10/07/2015. * Visita Tècnica EUROFRED 161115 (CTN1501240). * Reunió EUROFRED - ACA 210116. * CTN1601016 Mant.EUROFRED_130117. * CTN1601016 Mant.EUROFRED_201017_Subst. filtre deshidratador. | 28 | 31500 Kcal/H | Coberta | Zona Ed. Muntaner Interior Ref EUROFRED SECTOR 1 Circuit frigorífic B | R410A | 11,8 + 10 Kg | Pta Coberta | 28 | MAPFRE (ADEQUACIONS ACA)
PC EXDe 01 | 016E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | Mr Slim. PU-1,6 VLJA | 00100579/2000 |  |  | 3.8 |  | Coberta | Rack 7ª pl | R-22 | 1,3 Kg | Pta Coberta | 3.8 | ACA
PC EXDe 02 | 017E | Carrier | E. Expansió Directe | 38YL018 | 2AMI48454 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 1,28 |  | Coberta | Reunions 8ª | R-22 | 1,12 Kg | Pta Coberta | 1.28 | ACA
PC EXDe 03 | 018E | Roca Eco | E. Expansió Directe | DBO-540 BGTECH | G23804001 / 2005-12 |  |  | 4.5 | 4,8 Kw | Coberta | Saih golfes (Pta 8a) | R410A | 1,560 Kg | Pta Coberta | 4.5 | ACA
PC EXDe 04 | 029E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | PUHZ-RP35 VA3 | 71v00192 |  |  | 5.2 |  | Coberta | Despatx Nº 1 Provença (Pta 1a) | R410A | 2,5 Kg | Pta Coberta | 5.2 | ACA
PC EXDe 05 | 031E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUZ-HJ35VA | 6004856 T |  | Inst_CTN1600122_04-04-16 | 3.5 | 4,1 kW | Coberta | Despatx Provença Dir. Àrea | R410A |  | Pta Cob | 3.5 | ACA
P8 EXDe 01 | 019E | Carrier | E. Expansió Directe | 38 VL 12 C-703EJ-40 | 06AL141400 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 2.2 |  | Pta 8a Terrasa Pro | Secretaries direccio (Pta 8a) | R-22 | 2,5 Kg | Pta 8a | 2.2 | ACA
P8 EXDe 02 | 020E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | PUHZ-RP35 VHA4 | 83000075 |  |  | 5.23 | 4900 Frig | Pta 8a Terrasa Pro | Despatx Direcció (Pta 8a) | R410A | 2,5 Kg | Pta 8a | 5.23 | ACA
P8 EXDe 03 | 021E | Carrier | E. Expansió Directe | 38 VL 12 C-703EJ-40 | 06AL141398 |  | * Substitució gas refrigerant RUBATEC | 2.2 |  | Pta 8a Terrasa Int | secretaries gerència (Pta 8a) | (R-22) R-424 | 0,65 Kg | Pta 8a | 2.2 | ACA
P8 EXDe 04 | 022E | Carrier | E. Expansió Directe | 38 VL 12 C-703EJ-40 | 06AL141392 |  | * Substitució gas refrigerant RUBATEC | 2.2 |  | Pta 8a Terrasa Int | Despatx Gerència (Pta 8a) | (R-22) R-424 | 0,65 Kg | Pta 8a | 2.2 | ACA
P7 EXDe 01 | 023E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH- 07RV | 7860 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 2.2 | 2,5 Kw | Pta 7a Terrasa Pro | Despatx desmuntat AD (Pta 7a) | R-22 | 0,65 + 1,1 Kg | Pta 7a | 2.2 | ACA
P7 EXDe 02 | 024E | Saunier Duval | E. Expansió Directe | 31-026 NHWO | SIN NUMERO |  | (Substitució per 4Q-TEC 25/05/2009) | 2.6 |  | Pta 7a Terrasa Pro | Despatx desmunat Pau H. (Pta 7a) | R410A | 1,112 Kg | Pta 7a | 2.6 | ACA
P7 EXDe 03 | 025E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | Mr Slim. PU-1,6 VLJA | 00100579 / 2000-07 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 3.8 | 4,8 Kw | Pta 7a Terrasa Pro | Despatx G. Peñuelas (Pta 7a) | R-22 | 2,2 Kg | Pta 7a | 3.8 | ACA
P7 EXDe 04 | 026E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH- 07RV | 5142 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 2.2 | 2,5 Kw | Pta 7a Terrasa Pro | Despatx M. Alomà (Pta 7a) | R-22 | 0,65 Kg | Pta 7a | 2.2 | ACA
P7 EXDe 05 | 027E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH-A12YV | 4025073T | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 3.5 | 3,9 Kw | Pta 7a Terrasa Pro | Sala Reunions (Pta 7a) | R410A | 1,112 Kg | Pta 7a | 3.5 | ACA
P7 EXDe 06 | 029E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH-A12YV | 4024971 T | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 3.5 | 3,9 Kw | Pta 7a Terrasa Int | Despatx C. Gomà (Pta 7a) | R410A | 1 Kg | Pta 7a | 3.5 | ACA
P7 EXDe 07 | 028E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH-A12YV | 4034890 T | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 3.5 | 3,9 Kw | Pta 7a Terrasa Pro | Despatx actual Bea M (Pta 5a) | R410A | 1,112 Kg | Pta 7a | 2.2 | ACA
P7 EXDe 08 | 030E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH-A12YV | 405-A12 YV | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 2.2 | 2,5 Kw | Pta 7a Terrasa Pro | Despatx Samuel Reyes (Pta 7a) | R410A | 1 Kg | Pta 7a | 3.5 | ACA
P1 EXDe 01 | 200E | HITECSA | E. Expansió Directe 1x1. | DXCBZ-701 | 130820325 |  | (Substitució per MAPFRE-IMTECH 07/2013) Canvi ubicació per obres façana 22/07/2015 IMTECH CTN1500585 | 18.2 | 19.3 | Pta 1a Pati Int | Altell//Aigües Marines | R407c | ? | Pta 1a |  | MAPFRE
P1 EXDe 02 | 201E | HITECSA | E. Expansió Directe | ECVB801 | 3110803 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 23.2 |  | Pta 1a Pati Int | Telecontrol | R-22 |  | Pta 1a | 23.2 | ACA | Pendent reparació
P1 EXDe 03 | 202E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe 1x1. | PUHZ ZRP35VKA | 21 U 00943 / 2013 01 |  | (Substitució per MAPFRE-IMTECH 06/2013) | 0,03 Kw | 0,02 Kw | Pta 1a Pati Int | Muntaner (antic desp.Obis) Pta 1a | R-410a | 2,2 Kg | Pta 1a | 3.8 | MAPFRE
P1 EXDe 04 | 203E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUZ-GB50VA | 7007432 T |  |  | 5 | 5,8 Kw | Pta 1a Pati Int | Laboratori | R-22 | 1,50 Kg | Pta 1a | 5 | ACA
P1 EXDe 05 | 204E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH 12RV | 344455 T | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 3.4 | 4,0 Kw | Pta 1a Pati Int | Office Sala Consell | R-22 | 1,19 Kg | Pta 1a | 3.4 | ACA
P1 EXDe 06 | 205E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe 1x1. | PUHZ-ZRP71 |  |  | (Instal·lació 08/02/2018)(TECTRAM CTN1701441) Equips retirats per el laboratori ABRERA | 7,1 kW | 8,0 kW | Pta 1a Pati Int | Sala 4. Espectròmetre | R-410a |  | Pta Altel | 7.1 | ACA
P1 EXDe 07 | 206E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe 1x1. | PUHZ-ZRP71 |  |  | (Instal·lació 08/02/2018)(TECTRAM CTN1701441) Equips retirats per el laboratori ABRERA | 7,1 kW | 8,0 kW | Pta 1a Pati Int | Sala 4. Espectròmetre. S. Tècnica | R-410a |  | Pta Altell | 7.1 | ACA
PA EXDe 01 | 307E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe 1x1. | PUHZ-RP200YKA | OXU00822 / 2010 | 98.2019.1000213502 / 08-113225 | (Substitució per 4Q-TEC 25/02/2011) | 20 Kw | 22 Kw | Pta Altell Pati Int | Conductes Laboratori (Pta Altell) | R-410a | 7,11+2,7 Kg | Pta Altell | 1.5 | ACA
PS EXDe 01 | 100E | General | E. Expansió Directe | AOG18AZA | T005658 |  |  | 5.3 | 5,4 Kw | Pta Sot ET | Clima Sala Tècnica Telf. (Pta sot) | R-22 | 1,140 Kg | Pta Sot | 5.3 | ACA
PS EXDe 02 | 101E | Mitsubishi Daya | E. Expansió Directe | SRK50FZX-S | 625500487 RE |  | Avaria. Subst. Placa electrònica INV CTN1500906 171115 | 5 | 6,0 Kw | Pta Sot ET | Seguretat/Telefonistes | R410A | 1,5 Kg | Pta Sot | 5 | ACA
PS EXDe 03 | 102E | General Fujitsu | E. Expansió Directe | AOG9RGNF | 4016128 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 2.7 | 3,3 Kw | Pta Sot Altell 2 | Sala Registre | R-22 | 2,4 Kg | Pta Sot | 2.7 | ACA | Pendent reparació
PS EXDe 04 | 103E | Toshiba | E. Expansió Directe | RAS-10VA-ES3 | 42200253 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 3.29 | 4,01 Kw | Pta Sot Altell 2 | Rack Pb | R410A | 0,65 Kg | Pta Sot | 3.29 | ACA
PS EXDe 05 | 104E | General | E. Expansió Directe | AOH9RSGC | EO39933 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 2.7 | 3,3 Kw | Pta Sot Altell 2 | Sala Interior Registre | R-22 | 0,900 Kg | Pta Sot | 2.7 | ACA | Pendent reparació
PS EXDe 06 | 105E | Daikin | E. Expansió Directe | RX25JV1NV | 0916179 / 2000 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 3 | 1,13 Kw | Pta Sot Rampa | Sala Tecnica Video Wall | R-22 | 1,8 K | Pta Sot | 3 | ACA | Equip a retirar SOGESA
PS EXDe 07 | 106E | Mitsubishi Daya | E. Expansió Directe | SRK 40HD-S | 556900049 RE | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 3 | 4,0 Kw | Pta Sot Rampa | Sala Tecnica Video Wall | R-410 | 1,17 Kg | Pta Sot | 3 | ACA | Equip a retirar SOGESA
PS EXDe 08 | 302E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH 30 RV | 1002703 |  |  | 8.5 |  | Pta Sot Pati Int | Arxiu Compactus central gran | R-22 |  | Pta Sot | 8.5 | ACA
PS EXDe 09 | 303E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH 30 RV | 1002702 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 8.5 |  | Pta Sot Pati Int | Arxiu Compactus central gran | R-22 | 2,9 Kg | Pta Sot | 8.5 | ACA
PS EXDe 10 | 304E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH 12 RV | SIN PLACA | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 3.4 | 4,0 Kw | Pta Sot Pati Int | Arxiu Compactus central petit | R-22 |  | Pta Sot | 3.4 | ACA
PS EXDe 11 | 305E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH 12 RV | SIN PLACA | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 3.4 | 4,0 Kw | Pta Sot Pati Int | Arxiu Intern altell sot | R-22 |  | Pta Sot | 3.4 | ACA
PS EXDe 12 | 306E | Mitsubishi elèctric | E. Expansió Directe | MUH 09 RV |  | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 1.5 | 2,0 Kw | Pta Sot Pati Int | Arxiu Compactus central gran | R-22 |  | Pta Sot | 1.5 | ACA
PS VRVe 01 | 301E | Mitsubishi elèctric | Sistema cabal variable VRV | PUHY-P250YGM-A | 57W01351 / 2005-07 | 98.2019.1000202492 / Inst. 01/2015 |  | 25 | 26 Kw | Pta Sot Pati Int | LABORATORI | R-410 | 19,9 + 9,5 Kg | Pta Sot | 25 | ACA
PC BAC 01 |  |  | Bomba d'aigua centrífuga |  |  |  | Reparació CTN17 |  |  |  | Sala Tècnica Pta coberta |  |  | Pta Coberta | 922
PC BAC 02 |  |  | Bomba d'aigua centrífuga | [7 empty] | Sala Tècnica Pta coberta |  |  | Pta Coberta
PC BAC 03 |  |  | Bomba d'aigua centrífuga |  |  |  | Fora de servei 13/08/2018/Reparació 26/09/18 |  |  |  | Sala Tècnica Pta coberta |  |  | Pta Coberta
PC BAC 04 |  | EBARA | Bomba d'aigua centrífuga |  |  |  | Nova CTN17 |  |  |  | Sala Tècnica Pta coberta |  |  | Pta Coberta
PC BAC 05 |  |  | Bomba d'aigua centrífuga |  |  |  | Reparació CTN17 |  |  |  | Sala Tècnica Pta coberta |  |  | Pta Coberta
PC BAC 06 |  |  | Bomba d'aigua centrífuga |  |  |  | Fora de servei 13/08/2018/Reparació 26/09/18 |  |  |  | Sala Tècnica Pta coberta |  |  | Pta Coberta
PC BAC 07 |  | EBARA | Bomba d'aigua centrífuga |  |  |  | Nova CTN17 |  |  |  | Sala Tècnica Pta coberta |  |  | Pta Coberta
PC BAC 08 |  |  | Bomba d'aigua escomesa AF | [7 empty] | Sala Tècnica Pta coberta |  |  | Pta Coberta
EQUIPS CLIMATITZACIÓ. Unitats Interiors
Ref. | Identificador | Marca | Tipus | Model | Nº Serie / Any fabr. |  | Direcció interior | Potencia FRED CALOR |  | Ubicació Ext | Ubicació Int | Gas refrigerant TIPUS KG
PS EXDi 01 | 100i | General | Sis. Exp.directe. Terra | ABG18AGA-W | T005205 |  |  | 5,3 Kw | 5,4 Kw | 100E | Rack telefonia parking | R22 | Veure U. Ext. | Pta Sot
PS FCP 01 | 107i | ClimaVeneta | Sistema Aigua. Paret | Mic 40 |  |  | Instal·lació FERROSER 15/04/2010 | 3000 Frig/h |  | Coberta | Serveis Generals Soterrani | Aigua |  | Pta Sot
PS FCP 02 | 108i | ClimaVeneta | Sistema Aigua. Paret | Mic 50 | 94117 |  | Instal·lació FERROSER 15/04/2010 | 4000 Frig/h |  | Coberta | Serveis Generals Soterrani | Aigua |  | Pta Sot
PS FCH 01 | 109i | Salvador Escoda | Climatitzador 2 T | ESCOCLIMA BV 25/25 9/9 |  |  | (Instal·lació per 4Q-TEC 01/03/2011) | 2000 m3/h |  | Refred. | Altell sobre sala tècnica QG BT | Aigua |  | Pta Sot
PS EXDi 02 | 302i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MSH 30 RV | 1002805 |  |  |  |  | 302E | Arxiu Compactus | R22 | Veure U. Ext. | Pta Sot
PS EXDi 03 | 303i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MSH 30 RV | 1002804 |  |  |  |  | 303E | Arxiu Compactus | R22 | Veure U. Ext. | Pta Sot
PS EXDi 04 | 304i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MUH 12 RV | 1039735 |  |  | 3,4 Kw | 4,0 Kw | 304E | Arxiu Intern | R22 | Veure U. Ext. | Pta Sot
PS EXDi 05 | 305i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MUH 12 RV |  |  |  | 3,4 Kw | 4,0 Kw | 305E | Arxiu Intern | R22 | Veure U. Ext. | Pta Sot
PS EXDi 06 | 306i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MUH 09RV | 1048656 |  |  | 1,5Kw | 2,0 Kw | 306E | Arxiu Intern | R22 | Veure U. Ext. | Pta Sot
PS EXDi 07 | 307 i | Mitsubishi elèctric | Exp. Dir. Horitzontal conductes | PEA-RP200GA | OXM 00833 |  | (Substitució per 4Q-TEC 25/02/2011) | 20 Kw | 22 Kw | 307 E | Conductes laboratori | R-410a |  | Pta Sot
PS REC 01 | RECUP 1 | Salvador Escoda | Recuperador entàlpic | RECU-NOVO F-250 filtres F6+F8+F6 |  |  | (Instal·lació per 4Q-TEC 01/03/2011) | 2500 m3/h |  | - - - | Rampa accés soterrani (Serveis) | Aire |  | Pta Sot
PS REC 02 | RECUP 2 | Salvador Escoda | Recuperador entàlpic | Mundiclima MU-RECO 3000 F7 S |  |  | (Instal·lació per 4Q-TEC 01/03/2011) | 1000 m3/h |  | - - - | Sostre planta soterrani (Marines) | Aire |  | Pta Sot
PB FCV 01 | 001-PB | VF VARING | S. Aigua / Aire Climatitzador vert. | VA 50 V | 4796 / Any 13/9/1993 |  | 5.000 m3/h | 28.800 Frg/h |  | Refred. Coberta | Sala Tècnica PB laboratori | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 01 | 004-01i | CARRIER | Sistema Aigua. Fancoil Terra superfície | 42NM60HF | 05API38128/2004 |  |  | 5,87 Kw | 7,30 Kw | Refred. Coberta | Telecontrol (Pta Baixa) | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 02 | 004-02i | CARRIER | Sistema Aigua. Fancoil Terra empotrat | 42NF60HF | 04API28870/2004 |  |  | 5,87 Kw | 7,30 Kw | Refred. Coberta | Telecontrol (Pta Baixa) | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 03 | 004-03i | CARRIER | Sistema Aigua. Fancoil Terra empotrat | 42NF60HF | 04API28873/2004 |  |  | 5,87 Kw | 7,30 Kw | Refred. Coberta | Telecontrol (Pta Baixa) | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 04 | 004-04i | CARRIER | Sistema Aigua. fancoil Terra empotrat | 42NF60HF | 04API28872/2004 |  |  | 5,87 Kw | 7,30 Kw | Refred. Coberta | Telecontrol (Pta Baixa) | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 05 | 005-01i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Office PB | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 06 | 005-02i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Office PB | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 07 | 005-03i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Office PB | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 08 | 005-04i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Office PB | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 09 | 006-01i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Laboratori | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 10 | 006-02i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Laboratori | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 11 | 006-03i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Laboratori | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 12 | 006-04i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Laboratori | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 13 | 006-05i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Laboratori | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 14 | 006-06i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Laboratori | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 15 | 006-07i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Laboratori | Aigua |  | Pta Baixa
PB FCT 16 | 006-08i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Laboratori | Aigua |  | Pta Baixa
PB EXDi 01 | 101i | Mitsubishi Daya | Sis. Exp.directe. Paret | SRC50ZFX-S | 644001177 |  |  | 5,0 Kw | 6,0 Kw | 101E | Seguretat | R410A | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PB EXDi 02 | 102i | General Fujitsu | Sis. Exp.directe. Paret | ASG-9RE-W | 4011816 |  |  | 2,7 Kw | 3,3 Kw | 102E | Quarto Registre | R22 | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PB EXDi 03 | 103i | Toshiba | Sis. Exp.directe. Paret | RAS-10UKP-ES63 | 42300278 |  |  | 3,29 Kw | 4,01 Kw | 103E | Rack PB | R410A | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PB EXDi 04 | 104i | General | Sis. Exp.directe. Paret | ASH-9RS GCW | 47789 |  |  | 2,7 Kw | 3,3 Kw | 104E | Quarto interior Registre |  | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PB EXDi 05 | 105i | Daikin | Sis. Exp.directe. Paret | FTX25JAV1NB | 0922415 / 2001 |  |  | 098 Kw | 1,13 Kw | 105E | Sala tecnica video Wall |  | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PB EXDi 06 | 106i | Mitsubishi Daya | Sis. Exp.directe. Paret | SRC40HD-S | 408611316 RE |  |  | 3,0 Kw | 4,0 Kw | 106E | Sala tecnica video Wall | R-410 | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PB EXDi 07 | 201i | HITECSA | Sistema expansió directe. | CCHB 801 | 5050803 |  |  | 23,20 Kw |  | 201E | Pta Baixa Telecontrol | R22 | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PB EXDi 08 | 203i | Mitsubishi elèctric | Sistema expansió directe. | MUZ-GB50VA | SIN PLACA |  |  | 5 Kw | 5,8 Kw | 203E | Laboratori | R22 | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PS VRVi 01 | 301-10i | Mitsubishi elèctric | Sistema cabal variable VRV | PCFY-P63VGM-E | 51A007711 |  |  | 6,7 Kw | 7,4 Kw | 301E | Laboratori | R-410 | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PS VRVi 02 | 301-20i | Mitsubishi elèctric | Sistema cabal variable VRV | PCFY-P63VGM-E | 52A00627 |  |  | 6,7 Kw | 7,4 Kw | 301E | Laboratori | R-410 | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PS VRVi 03 | 301-30i | Mitsubishi elèctric | Sistema cabal variable VRV | PCFY-P63VGM-E | 56A00152 |  |  | 6,7 Kw | 7,4 Kw | 301E | Laboratori | R-410 | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PS VRVi 04 | 301-40i | Mitsubishi elèctric | Sistema cabal variable VRV | PCFY-P63VGM-E | SIN PLACA |  |  | 6,7 Kw | 7,4 Kw | 301E | Laboratori | R-410 | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PS VRVi 05 | 301-50i | Mitsubishi elèctric | Sistema cabal variable VRV | PCFY-P63VGM-E | SIN PLACA |  |  | 6,7 Kw | 7,4 Kw | 301E | Laboratori | R-410 | Veure U. Ext. | Pta Baixa
PA FCV 01 | 001-PA | VF VARING | S. Aigua / Aire Climatitzador vert. | YA 8 V | 4796 / Any 13/9/1993 |  | 8.000 m3/h |  |  | Refred. Coberta | Sala Tècnica PA (servei PB) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 01 | 003-01i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra, empotrat fusta | [5 empty] | Refred. Coberta | Sala Consell (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 02 | 003-02i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra, empotrat fusta | [5 empty] | Refred. Coberta | Sala Consell (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 03 | 003-03i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra, empotrat fusta | [5 empty] | Refred. Coberta | Sala Consell (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 04 | 003-04i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra, empotrat fusta | [5 empty] | Refred. Coberta | Sala Consell (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 05 | 003-05i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra, empotrat fusta | [5 empty] | Refred. Coberta | Sala Consell (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 06 | 003-06i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Altell Sala 1 (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 07 | 003-07i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Altell Sala 2 (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 08 | 003-08i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Altell Sala 3 (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 09 | 003-09i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra |  |  | Unitat retirada per adequació sala ESPECTRÒMETRIA |  |  | Refred. Coberta | Altell Sala 4 (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 10 | 003-10i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Altell Sala 5 (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 11 | 003-11i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Altell Sala 6 (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 12 | 003-12i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Altell Sala 7 (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 13 | 003-13i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Antiga Biblioteca (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 14 | 003-14i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Antiga Biblioteca (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCT 15 | 003-15i | Roca York | Sistema Aigua. Terra | Fancoil de terra | [5 empty] | Refred. Coberta | Antiga Biblioteca (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCP 01 | 003-16i | Roca York | Sistema Aigua. Split Paret | HHY11H15 | 0206 - 47014 |  |  | 2,8 Kw | 5,52 Kw | Refred. Coberta | Aigües Marines (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCP 02 | 003-17i | Roca York | Sistema Aigua. Split Paret | HHY11H15 | 0206 - 46967 |  |  | 2,8 Kw | 5,52 Kw | Refred. Coberta | Aigües Marines (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCP 03 | 003-18i | Roca York | Sistema Aigua. Split Paret | HHY11H15 | 0206 - 46975 |  |  | 2,8 Kw | 5,52 Kw | Refred. Coberta | Aigües Marines (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA FCP 04 | 003-19i | Roca York | Sistema Aigua. Split Paret | HHY11H15 | 0206 - 46951 |  | Retirat 08/02/18 TECTRAM CTN1701441 | 2,8 Kw | 5,52 Kw | Refred. Coberta | Aigües Marines (Pta Altell) | Aigua |  | Pta Altell
PA EXDi 01 | 200i | HITECSA | Sistema expansió directe. | ECVBZ-701 | 100320215 |  | (Substitució per MAPFRE-IMTECH 07/2013) | 18,2 Kw | 19,3 Kw | 200E | Pta Altell/Aigües Marines | R-407c | Veure U. Ext. | Pta Altell
PA EXDi 02 | 204i | Mitsubishi elèctric | Sistema expansió directe. | MUH 12RV | 0054920 T |  |  |  |  | 204E | Office Sala Consell | R22 | Veure U. Ext. | Pta Altell
PA EXDi 03 | 205i | Mitsubishi elèctric | Sistema expansió directe. | PKA-M-71KA |  |  | (Instal·lació 08/02/2018)(TECTRAM CTN1701441) | 7,1 kW | 8,0 kW | 205E | Sala 4. Espectròmetre | R-410a | Veure U. Ext.
PA EXDi 04 | 206i | Mitsubishi elèctric | Sistema expansió directe. | PKA-M-71KA |  |  | (Instal·lació 08/02/2018)(TECTRAM CTN1701441) | 7,1 kW | 8,0 kW | 206E | Sala 4. Espectròmetre. S. Tècnica | R-410a | Veure U. Ext.
EQUIPS CLIMATITZACIÓ. Unitats Interiors
Ref. | Identificador | Marca | Tipus | Model | Nº Serie / Any fabr. |  | Direcció interior | Potencia FRED CALOR |  | Ubicació Ext | Ubicació Int | Gas refrigerant TIPUS KG
P1 FCV 01 | 001-10i | SERVO CLIMA | S. Aigua / Aire Climatitzador vert. | CTA.8,2-MW | 2670 / 22-05-96 |  | IMTECH CTN1500382 Canvi trens ventiladors | 42.120 Frig/h |  | Refred. Coberta | Z.Interior Pati gats 1ªpl | Aigua |  | Pta 1a
P1 EXDi 01 | 029 i / Des. Nº1 Pro | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | PKA-RP-GAL | 81A02003 / 2000-01 |  | ZANDER "7" i "L" de UE NO retirades 2010 | 4 Kw | 4,23 Kw | 029E (coberta) | Despatx Nº 1 Pl 1 | R-410 | Veure U. Ext. | Pta 1a
P1 VRVi 03 | 010 10 i / Des. Nº2 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P2 VAM-A | 13H01680 |  | (ZANDER "M") Conf. Evap. 15.2 Termòstat 15 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (010 - O) | Despatx Nº 2 Pl 1 |  | Veure U. Ext. | Pta 1a
P1 VRVi 04 | 010 11 i / Des. Nº3 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P2 VAM-A | 13H01683 |  | (ZANDER "N") Conf. Evap. 14.3 Termòstat 14 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (010 - O) | Despatx Nº 3 Pl 1 |  | Veure U. Ext. | Pta 1a
P1 EXDi 02 | 202i / Des.desmuntat | Mitsubishi elèctric | Sistema expansió directe.1x1. | PLA-RP35BA R3.UK | 3F00436 / 2013 06 |  | MAPFRE (IMTECH) 18/07/2013 | 0,03 Kw | 0,02 Kw | 202E | P1, Muntaner (antic desp.Obis) | R-410a | Foto 10 int | Pta 1a
P1 VRVi 05 | 009 10 i / Des. Nº4 Int Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 13H01675 |  | ZANDER "K" | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (009 - SE) | Despatx Nº 4 Pl 1 |  | Veure U. Ext. | Pta 1a
P1 VRVi 01 | 014-1i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 1a-00 Vàlvula EEV CTN1601042- 01/07/2016 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014E | 1ªpl.Zona Perimetral Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 1a
P1 VRVi 02 | 014-11i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 1a-03 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014-1E | 1ªpl.Zona interior Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 1a
P2 FCV 01 | 001-20i | SERVO CLIMA | S. Aigua / Aire Climatitzador vert. | CTA.8,2-MW | 2669 / 22-05-96 |  |  | 42.120 Frig/h |  | Refred. Coberta | Z.Interior Pati gats 2ªpl | Aigua |  | Pta 2a
P2 VRVi 03 | 011 20 i / Des. Nº1 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-E | 47A02376 |  | (ZANDER "6") - 20 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (011 - NO) | Despatx Nº 1 Pl 2 |  | Veure U. Ext. | Pta 2a
P2 VRVi 04 | 011 21 i / Des. Nº2 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 13H01577 |  | (ZANDER "J") - 23 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (011 - NO) | Despatx Nº 2 Pl 2 |  | Veure U. Ext. | Pta 2a
P2 VRVi 05 | 010 21 i / Des. Nº3 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P2 VAM-A | 13H01676 |  | (ZANDER "I") Conf. Evap. 13.5 Termòstat 13 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (010 - O) | Despatx Nº 3 Pl 2 |  | Veure U. Ext. | Pta 2a
P2 VRVi 06 | 010 20 i / Des. Nº4 Munt desm | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKRY-P25 VAM-A | 06H02263 |  | (ZANDER "13") Conf. Evap. 11.4 Termòstat 11 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (010 - O) | Despatx Nº 4 Pl 2 |  | Veure U. Ext. | Pta 2a
P2 VRVi 07 | 009 20 i / Des.Nº5 Int Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 13H01678 |  | ZANDER "H" | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (009 - SE) | Despatx Nº 5 Pl 2 |  | Veure U. Ext. | Pta 2a
P2 VRVi 01 | 014-2i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 2a-01 Vàlvula EEV CTN1601042- 01/07/2016 Canvi ventilador +placa CTN1700164 - 31/01/2017 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014E | 2ªpl.Zona Perimetral Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 2a
P2 VRVi 02 | 014-12i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 2a-01 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014-1E | 2ªpl.Zona interior Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 2a
P3 FCV 01 | 001-30i | SERVO CLIMA | S. Aigua / Aire Climatitzador vert. | CTA.8,2-MW | 2664 / 22-05-96 |  | IMTECH CTN1500382 Canvi trens ventiladors | 42.120 Frig/h |  | Refred. Coberta | Z.Interior Pati gats 3ªpl | Aigua |  | Pta 3a
P3 VRVi 03 | 011 30 i / Des. Nº1 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 06H02253 |  | (ZANDER "5") - 19 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (011 - NO) | Despatx Nº 1 Pl 3 |  | Veure U. Ext. | Pta 3a
P3 VRVi 04 | 011 31 i / Des. Nº2 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 13H0170 |  | (ZANDER "G") - 22 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (011- NO) | Despatx Nº 2 Pl 3 |  | Veure U. Ext. | Pta 3a
P3 VRVi 05 | 010 32 i / Des. Nº3 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P2 VAM-A | 12H00574 |  | (ZANDER "F") Conf. Evap. 12.7 Termòstat 12 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (010 - O) | Despatx Nº 3 Pl 3 |  | Veure U. Ext. | Pta 3a
P3 VRVi 07 | 010 30 i / Desp. desm. Munt | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM | 06H02260 |  | (ZANDER "12") Conf. Evap.10,6 Termòstat 10 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (010 - O) | Despatx desmuntat Pl 3 |  | Veure U. Ext. | Pta 3a
P3 VRVi 08 | 009 30 i / Des. Int Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 13H01681 |  | ZANDER "E" | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (009 - SE) | Despatx Nº 4 Pl 3 |  | Veure U. Ext. | Pta 3a
P3 VRVi 01 | 014-3i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 3a-02 Vàlvula EEV CTN1601042- 01/07/2016 Canvi ventilador +placa CTN1700488 - 09/05/2017 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014E | 3ªpl.Zona Perimetral Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 3a
P3 VRVi 02 | 014-13i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 3a-02 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014-1E | 3ªpl.Zona interior Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 3a
P4 FCV 01 | 001-40i | SERVO CLIMA | S. Aigua / Aire Climatitzador vert. | CTA.8,2-MW | 2667 / 22-05-96 |  | IMTECH CTN1500382 Canvi trens ventiladors | 42.120 Frig/h |  | Refred. Coberta | Z.Interior Pati gats 4ªpl | Aigua |  | Pta 4a
P4 VRVi 04 | 011 40 i / Des. Nº1 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VBM-E | 9XA3580 |  | (ZANDER "4") - 4 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (011 -NO) | Despatx Nº 1 Pl 4 |  | Veure U. Ext. | Pta 4a
P4 VRVi 05 | 009 41 i /Des. Nº2 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VBM-E | 9XA03671 |  | 7 ? | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (009) | Despatx Nº 2 Pl 4 |  | Veure U. Ext. | Pta 4a
P4 VRVi 06 | 009 42 i / Des. Nº3 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 13H01668 |  | 16 ? | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (009) | Despatx Nº 3 Pl 4 |  | Veure U. Ext. | Pta 4a
P4 VRVi 07 | 010 40 i / Des. Nº4 Mun | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKRY-P25 VAM-A | 67H00103 |  | (ZANDER "11") Conf. Evap. 09.1 Termòstat 09 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (010 - O) | Despatx Nº 4 Pl 4 |  | Veure U. Ext. | Pta 4a
P4 VRVi 08 | 009 40 i / Des. Int Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 13H01672 |  | ZANDER "D" | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (009) | Despatx Nº 5 Pl 4 |  | Veure U. Ext. | Pta 4a
P4 VRVi 01 | 014-4i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 4a-03 Vàlvula EEV CTN1601042- 01/07/2016 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014E | 4ªpl.Zona Perimetral Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 4a
P4 VRVi 02 | 014-14i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 4a-04 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014-1E | 4ªpl.Zona interior Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 4a
P4 VRVi 03 | 014-24i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 4a-09 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014-1E | 4ªpl.Zona interior Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 4a
P5 FCV 01 | 001-50i | SERVO CLIMA | S. Aigua / Aire Climatitzador vert. | CTA.8,2-MW | 2660 / 22-05-96 |  | IMTECH CTN1500382 Canvi trens ventiladors | 42.120 Frig/h |  | Refred. Coberta | Z.Interior Pati gats 5ªpl | Aigua |  | Pta 5a
P5 VRVi 03 | 011 50 i / Des. Nº1 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 61400168 |  | (ZANDER "3") - 20 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (011 NO) | Despatx Nº 1 Pl 5 |  | Veure U. Ext. | Pta 5a
P5 VRVi 04 | 009 51 i /Des. Nº2 Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VBM-E | 9XA03671 |  | 7 ? | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (009 - SE) | Despatx Nº 2 Pl 5 |  | Veure U. Ext. | Pta 5a
P5 EXDi 01 | 028-10i / Des. N3 Pro | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MSC-A12YV | 4073279 T |  | Antic equip (ZANDER) | 2,2 Kw | 2,5 Kw | 028E | Despatx O.Figueras(5ªpl) | R410A | Veure U. Ext. | Pta 5a
P5 VRVi 05 | 010 50 i / Des. Nº4 Mun | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM | 06H02250 |  | (ZANDER "10") Conf. Evap. 08.8 Termòstat 08 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (010 - O) | Despatx Nº 4Pl 5 |  | Veure U. Ext. | Pta 5a
P5 VRVi 06 | 009 50 i /Des. Int Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 13H1669 |  | ZANDER "C" | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (009 - SE) | Despatx Nº 5 Pl 5 |  | Veure U. Ext. | Pta 5a
P5 VRVi 01 | 014-5i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 5a-04 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014E | 5ªpl.Zona Perimetral Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 5a
P5 VRVi 02 | 014-15i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 5a-05 Vàlvula EEV CTN1601042- 01/07/2016 Canvi ventilador +placa CTN1601042- 01/07/2016 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014-1E | 5ªpl.Zona interior Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 5a
P6 FCV 01 | 001-60i | SERVO CLIMA | S. Aigua / Aire Climatitzador vert. | CTA.8,2-MW | 2665 / 22-05-96 |  | IMTECH CTN1500382 Canvi trens ventiladors | 42.120 Frig/h |  | Refred. Coberta | Z.Interior Pati gats 6ªpl | Aigua |  | Pta 6a
P6 VRVi 03 | 031_UI | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | MSZ-HJ35VA |  |  | ZANDER "2" i "A" de UE NO (retirades 2010) Ins.CTN1600122_04/04/2016 | 3,5 kW | 4,1 kW | Coberta | Despatx Nº 1 Pl 6 |  | Veure U. Ext. | Pta 6a
P6 VRVi 04 | 010 60 i / Des. Nº2 Mun | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKRY-P25 VAM-A | 67H00112 |  | (ZANDER "9") Conf. Evap. 07.9 Termòstat 07 | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (010 - O) | Despatx Nº2 Pl 6 |  | Veure U. Ext. | Pta 6a
P6 VRVi 05 | 009 60 i /Des. Int Pro | Mitsubishi elèctric | UI paret VRV | PKFY-P25 VAM-A | 10H01684 |  | ZANDER "B" | 2500Kcal/h | 2752Kcal/h calor | Coberta (009 - SE) | Despatx Nº 3 Pl 6 |  | Veure U. Ext. | Pta 6a
P6 VRVi 01 | 014-6i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 6a-05 Vàlvula EEV CTN1601042- 01/07/2016 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014E | 6ªpl.Zona Perimetral Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 6a
P6 VRVi 02 | 014-16i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 6a-08 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014-1E | 6ªpl.Zona interior Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 6a
P7 FCV 01 | 001-70i | SERVO CLIMA | S. Aigua / Aire Climatitzador vert. | CTA.8,2-MW | 2668 / 22-05-96 |  | IMTECH CTN1500382 Canvi trens ventiladors | 42.120 Frig/h |  | Refred. Coberta | Z.Interior Pati gats 7ªpl | Aigua |  | Pta 7a
P7 EXDi 01 | 016i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | PKH-1,6GKL | [5 empty] | 016E | Rack 7ªpl |  |  | Pta 7a
P7 EXDi 02 | 023i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MSC-07RV | 0038361 T |  |  | 2,2 Kw | 2,5 Kw | 023E | Despatx M.Aloma | R22 | Veure U. Ext. | Pta 7a
P7 EXDi 03 | 024i | Saunier Duval | Sis. Exp.directe. Paret | 31-026NHWI | 2108100001000523….. |  | (Substitució per 4Q-TEC 25/05/2009) | 2,75 Kw | 3,19 Ke | 024E | Despatx P Herraez | R410A | Veure U. Ext. | Pta 7a
P7 EXDi 04 | 025i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | PKH-1,6GKL | 12000051 |  |  | 4,5 kw | 4,8 Kw | 025E | Despatx F.Camps | R22 | Veure U. Ext. | Pta 7a
P7 EXDi 05 | 026i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MSC-07RV | 06054 T |  |  | 2,2 Kw | 2,5 Kw | 026E | Despatx F.Martin | R22 | Veure U. Ext. | Pta 7a
P7 EXDi 06 | 027i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MSC-A12YV | 4064104 T |  |  | 3,5 Kw | 3,9 Kw | 027E | Sala Reunions 7ª | R410A | Veure U. Ext. | Pta 7a
P7 EXDi 07 | 029i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MSC-A12YV | 40641443 T |  |  | 3,5 Kw | 3,9 Kw | 029E | Despatx C. Gomar | R410A | Veure U. Ext. | Pta 7a
P7 EXDi 08 | 030i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Paret | MSC-A12YV | 4122459 T |  |  | 3,5 Kw | 3,9 Kw | 030E | Despatx M.Selles | R410A | Veure U. Ext. | Pta 7a
P7 VRVi 01 | 014-7i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA45LATF |  |  | Ref EUROFRED: 7a-06 Canvi ventilador +placa CTN1601042- 01/07/2016 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014E | 7ªpl.Zona Perimetral Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 7a
P7 VRVi 02 | 014-17i | FUJITSU GENERAL LTD | UI conductes VRV | ARXA25LATF |  |  | Ref EUROFRED: 7a-00 | 12,7Kw | 14,3Kw | 014-1E | 7ªpl.Zona interior Munt. | R-410a | Veure U. Ext. | Pta 7a
P8 FCV 01 | 001-80i | VF VARING | S. Aigua / Aire Climatitzador vert. | VA 62 V | 4796 / Any 13/9/1993 |  | 6.275 m3/h | 29.500 Frig/h |  | Refred. Coberta | Sala Tècnica Pta 8a Pati interior | Aigua |  | Pta 8a
P8 EXDi 01 | 018i | Roca York | Sis. Exp.directe. Paret | DBM-540 BGTECH | 633864001 / 2006-05 |  |  | 4,5 kw | 4,8 Kw | 018E | Saih golfes 8ª pl | R410A | Veure U. Ext. | Pta 8a
P8 EXDi 02 | 017i | Carrier | Sis. Exp.directe. Paret | 40GKX012-703-39 | 02AMI43462 |  |  | 4,5 Kw | 4,8 Kw | 017E | Sala Reunions 8ª Pl | R-22 | Veure U. Ext. | Pta 8a
P8 EXDi 03 | 019i | Carrier | Sis. Exp.directe. Cassette | 40GKX012-703-40 | 07A103914 |  |  | 1740 W |  | 019E | Sostre Secretaries direccio | R-22 | Veure U. Ext. | Pta 8a
P8 EXDi 04 | 020i | Mitsubishi elèctric | Sis. Exp.directe. Cassette | PLA-RP35 BA | 9800297022009 |  |  | 4500 Frig | 4900 Frig | 020E | Sostre Despatx Direcció | R410A | Veure U. Ext. | Pta 8a
P8 EXDi 05 | 021i | Carrier | Sis. Exp.directe. Cassette | 40GKX012-703-40 | 07AL103916 |  |  | 1470 w |  | 021E | Sostre Secretaries gerència | R-22 | Veure U. Ext. | Pta 8a
P8 EXDi 06 | 022i | Carrier | Sis. Exp.directe. Cassette | 40GKX12-703-40 | 12A1107843 |  |  | 3,10 Kw |  | 022E | Sostre Despatx Gerència | R-22 | Veure U. Ext. | Pta 8a
EQUIPS CLIMATITZACIÓ. Unitats Interiors
Ref. | Identificador | Marca | Tipus | Model | Nº Serie / Any fabr. |  | Direcció interior | Potencia FRED CALOR |  | Ubicació Ext | Ubicació Int | Gas refrigerant TIPUS KG
PC VAP 01 |  |  | Ventilador centrífug + filtre EU 4 | [6 empty] | Cob. Munt. | Aportació clima Mun |  |  | Pta Coberta | 0
PC VAP 02 |  |  | Ventilador centrífug + filtre EU 4 | [6 empty] | Cob. Pro. Interior | Aportació Laboratori |  |  | Pta Coberta | 0
PC VAP 03 |  |  | Ventilador centrífug + filtre EU 4 | [6 empty] | Cob. Pro. Interior | Aportació Laboratori |  |  | Pta Coberta | 0
PC VAP 04 |  |  | Ventilador centrífug + filtre EU 4 | [6 empty] | Cob. Pro. Interior | Aportació clima Pro |  |  | Pta Coberta | 0
PS VAP 01 |  |  | Ventilador centrífug | [6 empty] | Planta soterrani | Aportacció planta soterrani |  |  | Pta Sot
PS VE 01 |  |  | Ventilador centrífug | [6 empty] | Planta soterrani | Extracció Sala SAI |  |  | Pta Sot
PB VE 01 |  |  | Ventilador centrífug | [6 empty] | Planta baixa | Extracció Menjador |  |  | Pta Baixa
PB HUM 01 |  | CAREL | Humidificador | UR 010 HL 101 | Posada en marxa 28/04/2008 |  | Amb distribuidor VSDUOA 0001 | 10 Kg/h vapor |  | Pta. Baixa Laborat. | Humidificació paret Muntaner |  |  | Pta Baixa | 0
PB HUM 02 |  | CAREL | Humidificador | UR 010 HL 101 | Posada en marxa 28/04/2008 |  | Amb distribuidor VSDUOA 0001 | 10 Kg/h vapor |  | Pta. Baixa Laborat. | Humidificació paret Muntaner |  |  | Pta Baixa | 0
PB HUM 03 |  | CAREL | Humidificador | UR 010 HL 101 | Posada en marxa 28/04/2008 |  | Amb distribuidor VSDUOA 0001 | 10 Kg/h vapor |  | Pta. Baixa Laborat. | Humidificació paret Arribau |  |  | Pta Baixa | 0
PB HUM 04 |  | CAREL | Humidificador | UR 010 HL 101 | Posada en marxa 28/04/2008 |  | Amb distribuidor VSDUOA 0001 | 10 Kg/h vapor |  | Pta. Baixa Laborat. | Humidificació paret Arribau |  |  | Pta Baixa | 0
PB CA 01 |  | SOLER & PALAU | Cortina d'aire | S&P COR - 12 - 1500 N | Posada en marxa 23/09/2014 |  | CTN1400219 (COFELY) |  | 6 - 12 kw |  | Porta accés principal PB |  |  | Pta Baixa | 0
PB CA 01 |  | SOLER & PALAU | Cortina d'aire | S&P COR - 12 - 1500 N | Posada en marxa 02/04/2014 |  | CTN1400218 (COFELY) |  | 6 - 12 kw |  | Porta accés principal PB |  |  | Pta Baixa | 0