## TORRE CONT., PREMSA I BRIEFING
RELACIÓ D'EQUIPS
n. | Marca | Unit. Ext. | Unit. Int | N. Serie | Frgories | Elect..W. | Revisio | Gas | Any
TORRE DE CONTROL
PLANTA SOTERRANI
SALA I BERCOM I SALA DE CONTROL
| DAIKIN (2x1) | MY56 7V1 | FCTY3507V1 | 3606419 (Sala de Control) |  |  | MENSUAL |  | 1996
|  |  | FCTY3507V1 | 3606430 (Sala lbercom) |  |  | MENSUAL |  | 1996
| DAIKIN (2x1) | 4MXS80DAV | CTXS50D2VMW | 6502509 (Sala lbercom) |  |  | MENSUAL |  | 2005
|  |  | CTXS50D2VMW | 6502475 (Sala lbercom) |  |  | MENSUAL |  | 2005
| MISUBISHI | PUHZ-ZRP100 YKA3 |  | 8D00818 | 10000 |  | MENSUAL | R410A | 2018
|  |  | PLA-RP50EA | 8DO1574 | 5000 |  | MENSUAL | R410A | 2018
|  |  | PLA-RP50EA | 8DO1575 | 5000 |  | MENSUAL | R410A | 2018
QUADRES ELÈCTRICS I TALLER
| DAIKIN (4x1) | MY90BV1 | FCTY22AV1 | 4677 | 2892 |  | MENSUAL |  | 2010
|  |  | FCTY22AV1 | 1874 | 2892 |  | MENSUAL
|  |  | FCTY22AV1 | 1000622 | 2892 |  | MENSUAL
|  |  | FCTY22AV1 | 9004225 | 2892 | 3000 | MENSUAL | -
| Extractor Tunel | [7 empty] | 2017
PLANTA BAIXA
CAP DE PISTA
| GENERAL (2x1) | A0624Ul2 | ASG9Ul2 |  | 2320 |  | MENSUAL
|  |  | ASG9Ul2 |  | 2320 | 1896 | MENSUAL
INFO RIDERS
| MITSUBISHI | SUZ KA60VA6 |  | 82P00882 | 7500 |  | MENSUAL | R410A | 2018
FHYK60FJ1
SECRETARIA D'INFORIDERS
| DAIKIN |  | FLY35GV1NB | 9901045 | 3010 | 1200 | MENSUAL |  | 1999
PLANTA PRIMERA
11 | DESPATX EXTERIOR
| MITSUBISHI |  | PEFY-P40VMME |  |  |  | MENSUAL
9 | SPEAKER
| MITSUBISHI |  | PEFY-P63VMME |  |  |  | MENSUAL
6 | DIRECCIÓ DE CURSA
| MITSUBISHI |  | PEFY-P40VMME |  |  |  | MENSUAL
5 | REFRIGERACIÓ MONITORS
| MITSUBISHI |  | PEFY-P32VTM-E |  |  |  | MENSUAL
| MITSUBISHI |  | PEFY-P32VGME |  |  |  | MENSUAL
3 | DIRECCIÓ DE CURSA
| MITSUBISHI |  | PEFY-P40VMME |  |  |  | MENSUAL
2 | SECRETARIA DE CURSA
| MITSUBISHI |  | PEFY-P40VMME |  |  |  | MENSUAL
1 | COMISSARIS ESPORTIUS
| MITSUBISHI |  | PEFY-P40VMME |  |  |  | MENSUAL
PLANTA SEGONA
| DESPATX 1, 2, 3 i 4 | 4MX58E3V3B2 |  | J021228 | 8000 |  | TRIMESTRAL |  | 2018
1 | DAIKIN |  | FFQ35C2VE |  | 2500 |  | TRIMESTRAL |  | 2018
2 | DAIKIN |  | FFQ35C2VE |  | 2500 |  | TRIMESTRAL |  | 2018
3 | DAIKIN |  | FFQ35C2VE |  | 2500 |  | TRIMESTRAL |  | 2018
4 | DAIKIN |  | FFQ35C2VE |  | 2500 |  | TRIMESTRAL |  | 2018
| CRONO, DESPATX 5 i 6 | PUMY-SP112VKMR1 |  | 92P00160 | 14000 | 6600 | MENSUAL |  | 2020
| MITSUBISHI |  | PCFY-P63VKM-ER1 | 98A04188 | 8000 | 7100 | MENSUAL |  | 2020
5 | MITSUBISHI |  | PLFY-P32VEM | 8H01227 | 4000 | 3600 | TRIMESTRAL |  | 2020
6 | MITSUBISHI |  | PLFY-P32VFM-E1 | 93M04453 | 4000 | 3600 | TRIMESTRAL |  | 2020
PLANTA TERCERA
RACC - GENERALITAT
| DAIKIN (4X1) | RSXY10HJ7W | FXYF50HJV1 | 6602677 | 4300 |  | TRIMESTRAL
|  |  | FXYF50HJV1 | 6602678 | 4300 |  | TRIMESTRAL
|  |  | FXYF63HJV1 | 1600216 | 5418 |  | TRIMESTRAL
|  |  | FXYF63HJV1 | 1600209 | 5418 | 8900 | TRIMESTRAL
DESPATX DIRECCIÓ
| GENERAL CASETTE |  | AUG18UNCKL | T000352 | 4171 | 1545
PLANTA QUARTA
REPSOL
| MITSUBUSHI (2X1) | FDCA-801 HES | FDTA-401 | K227003D4 SF |  | 18000 | SEMESTRAL | R410A
FDTA-401
PLANTA COBERTA
SALA ANTENES (INTERIOR)
| DAIKIN | RXG25CVMB |  | 4904929 |  | 3500 | MENSUAL | R410A | 2004
|  |  | FTXG25CVMBW | 3001528
EXTERIOR
| CLIMAVENETA | VRAN 801 |  | 19,57,16,026 | 210 | 60 | MENSUAL | R22 | 1991
| ROCA (Energy Pack) | AVHP 55L50E |  | 5220 | 230 | 70 | MENSUAL | R22 | 1991
| SERVOCLIMA (amb free-cooling) | CTA-30 |  | 935 | 30,500 m3/h | 11,2 | MENSUAL | - | 1991
SALA DE PREMSA, SECRETARIA PREMSA I BRIEFING
PASSADÍS SALA DE PREMSA
| SERVOCLIMA Sala Premsa 4 |  | CTA-6 | 925 | 67890 | 2650 | MENSUAL | - | 1991
| SERVOCLIMA Sala Premsa 3 |  | CTA-4 | 926 | 19840 | 2000 | MENSUAL | - | 1991
| SERVOCLIMA Sala Premsa 2 |  | CTA-10 | 930 | 47430 | 4000 | MENSUAL | - | 1991
| SERVOCLIMA Sala Premsa 1 |  | CTA-10 | 931 | 47430 | 4000 | MENSUAL | - | 1991
| SERVOCLIMA Secretaria Premsa |  | CTA-10 |  | 47430 | 4000 | MENSUAL | - | 1991
SERVOCLIMA Briefing
SALA UNILATERAL
| GENERAL | AUG45TT |  | T000746 | 12500 |  | TRIMESTRAL | R407C | 2004
DESPATX PIT LANE
| MITSUBISHI | [5 empty] | TRIMESTRAL |  | 2016
| DAIKIN | RYP125L7W1 |  | 1300413 |  |  |  | R407C | 2003
WC PREMSA
| 1 CAIXA DE VENTILACIÓ | [5 empty] | MENSUAL | - | 1991
CORPORATE LOUNGES
1 | DAIKIN | PUHZ-P250YHA3 | FHYC125BBV1 | 02U01136/ |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2011
2 | DAIKIN | RY125BAY1 | BYC125B8A1 | 6000948/ |  |  | SEMESTRAL | R22 | 1991
3 | DAlKIN | RYP125A | HYCP125B |  |  |  | SEMESTRAL |  | 1991
4 | DAIKIN | RY125BAY1 | 8YC125BBA1 | 6001307 |  |  | SEMESTRAL |  | 1991
5 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 8YP01029 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2018
6 | GENERAL | AOG45RCF3L | AUG45RIA3W | 1004269/ | 12500 |  | SEMESTRAL | R22 | 2001
7 | TOSHIBA | RAV-460AH8-P | RAV460H-P | 15280076 | 12500 |  | SEMESTRAL | R22 | 1991
8 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 8YP01048 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2018
9 | CARRIER |  | 40QKB-018- 70340 |  |  |  | SEMESTRAL
10 | DAIKIN | RQ125B7W18 | FH125FJ7V1 |  |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2005
11 | DAIKIN | R125FJ7W1 | BYC125BBA1 | 1804658/6105062 | 10750 | 4500 | SEMESTRAL | R22 | 1998
11 | MITSUBISHI | PUHZ-140YHA | PLA-RP140BA2 | 4A00088/4A00056 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2014
12 | DAIKIN | RY125BAY1 | FHYC125BBV1 | 60011304/5000758 | 10750 | 4500 | SEMESTRAL | R22 | 1991
13 | DAIKIN | RY125BAY1 | FCQ125B | 6000947/ | 10750 | 4500 | SEMESTRAL | R22 | 1991
14 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 6C00268 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
15 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 6C00269 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
16 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 6C00272 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
17 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 5K00596 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
18 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 5K00597 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
19 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 5K00619 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
20 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 5K00640 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
21 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 5K00639 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
22 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 5K00633 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
23 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 6C00259 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
24 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 6C00273 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
25 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 5K00632 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
26 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 6C00277 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
27 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 5K00636 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
28 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125YKA |  | 5K00634 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2016
29 | DAIKIN | RY125FJY1 | FHYC125FJ7V1 | 6903423/1807063 | 10750 | 4500 | SEMESTRAL | R22 | 1991
30 | DAIKIN | RY125FJY1 | FHYC125J7V1 | 6903581/1807059 | 10750 | 4500 | SEMESTRAL | R22 | 1991
31 | DAIKIN | RY125FJY1 | FHYC1OOJ7V1 | 6903577/2008903 | 8600 | 3700 | SEMESTRAL | R22 | 1991
32 | DAIKIN | RY125FJY1 | FHYC1OOJ7V1 | 6900826 |  |  | SEMESTRAL | R22 | 1991
33 | CARRIER | 38VL060-9 | 40QKB·O 18-70340 | 03AL138668 / 09All30149 | 10836 | 3980 | SEMESTRAL | R22 | 1991
34 | CARRIER | 38VL060-9 | 40QKB-018-70340 | 03AL138669 / 09All30148 | 10836 | 3980 | SEMESTRAL | R22 | 1991
35 | CARRIER | 38VL060-9 | 40QKB-018- 70340 | 03AL120563 / 09All30152 | 10836 | 3980 | SEMESTRAL | R22 | 1991
36 | MITSUBISHI | PUHZ-SP140YHA2 | PLHZ-140Y | 67U01145 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2006
37 | MITSUBISHI | PUHZ-SP140YHA2 | PLHZ-140Y | 67U01141 |  |  | SEMESTRAL | R410A | 2006
| Extractor ascensor torre F | MIXFLOW | 10/10 |  | 3/4 CV |  |  |  | 2018

## EXTERIORS
EXTERIORS
n. | Marca | Unit. Ext. | Unit. Int | N. Serie | Frgories | Elect..W. | Revisio | Gas | Any
RESTAURANT
| CIATESA |  | CIAT-IN-255 | 2418 | 49192 | 25200 | MENSUAL |  | 1995
| CIATESA |  | CIAT-IN-255 | 2417 | 59200 | 25200 | MENSUAL |  | 1995
CENTRE D'ACREDITACIONS
DESPATX
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF | MSZ-HR50VF | 91E000GTR | 5000 |  | SEMESTRAL |  | 2019
MENJADOR
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF | MSZ-HR50VF | 92E03208TR | 5000 |  | SEMESTRAL |  | 2019
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF | MSZ-HR50VF | 92E03308TR | 5000 |  | SEMESTRAL |  | 2019
SALA ACREDITACIONS
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF | MSZ-HR50VF | 92E03250TR | 5000 |  | SEMESTRAL |  | 2019
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF | MSZ-HR50VF | 92E03850TR | 5000 |  | SEMESTRAL |  | 2019
CASETA SEGURETAT (GARITA)
| GENERAL | AOG14RG1 | ABG14RGA-W |  |  |  | MENSUAL |  | 2012
VESTUARI SEGURETAT
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VZ-E1 |  | 9ZC00697TR | 5000 |  | MENSUAL |  | 2020
|  |  | MSZ-HR50VF-E6 | 9003058T | 5000
CENTRE MÈDIC
| MITSUBISHI | SUZ-SM71VA TH |  | 9YP12038 | 7000 |  | MENSUAL
| MITSUBISHI |  | MGPLZ-71VEA | 8L01491 | 7000 |  | MENSUAL
| MITSUBISHI | [5 empty] | MENSUAL |  | 2020
| MITSUBISHI | [5 empty] | MENSUAL
ROOFTOP
BOTIGA CIRCUIT TRIBUNA D
| FUJITSU | AOYG36LATT |  | T009813 |  |  | SEMESTRAL |  | 2019
MODUL SOCIS P0RTA 3
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF |  | 8ZC05499TR |  |  | SEMESTRAL |  | 2019
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF |  | 8ZC05557TR |  |  | SEMESTRAL |  | 2019
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF |  | 92C01082TR |  |  | SEMESTRAL |  | 2019
TAQUILLES
1 | TAQUILLA Nº1
| DAIKIN | [5 empty] | MENSUAL
2 | TAQUILLA Nº2
| DAIKIN | RXS60B | FHQ60B |  | 5160 | 2064 | MENSUAL
3 | TAQUILLA Nº3
| DAIKIN (2X1) | 2MXS40F | TXS25 DW |  |  |  | MENSUAL
FTXS25 DW
4 | TAQUILLA Nº4
| DAIKIN | TXR28E |  |  |  |  | SEMESTRAL
5 | TAQUILLA Nº5
| DAIKIN | RYH35C | FTXS35C |  | 3010 | 1200 | SEMESTRAL
6 | TAQUILLA Nº6
| DAIKIN | TX-520DW |  |  |  |  | SEMESTRAL
7 | TAQUILLA Nº7
| DAIKIN | RYH35C | FTXS60C |  | 5160 | 2064 | SEMESTRAL
TORRES DE MEGAFONIA
| DAIKIN | RE18B7V1 | FTE18BV1 | 6905859 | 1850 | 740 | MENSUAL
| DAIKIN | RE18B7V1 | FTE188V1 | 6906440 | 1850 | 740 | MENSUAL
| DAIKIN | RE1887V1 | FTE18BV1 | 6906294 | 1850 | 740 | MENSUAL
CASETES DE CAMP
C.C.6 GRADA K (EXT.)
| FUJITSU |  | AKY9UBSSW | T 008599
| VMAX GRADA J (EXT.) | MUZ-HR25VF |  | 9ZC03653TR |  | 2500 |  |  | 2020
| MITSUBISHI |  | MSZ-HR25VF | 90011089T | 2800
C.C. 5 GRADA H (EXTR.)
GENERAL
| CRONO I.P.1 | [7 empty] | 2010
GENERAL
| CRONO I.P.2 | [7 empty] | 2011
GENERAL
| CRONO I.P.3 (T2) | [7 empty] | 2015
| MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA |  | 4045757 T
CABALLERISSES
CECOR
| DAIKIN (4X1) | 4MXS80D | FFQ35B |  |  |  | MENSUAL
|  |  | FFQ35B |  |  |  | MENSUAL
|  |  | FFQ508 |  |  |  | MENSUAL
|  |  | FFQ60B |  |  |  | MENSUAL
MAGATZEM I TALLER
| DAIKIN (4X1) | MY90BV1 | BAY22AV1 | 1823 | 2892 |  | MENSUAL
|  |  | FTY22AV1 | 1917 | 2892 |  | MENSUAL
|  |  | FTY22AV1 | 1000614 | 2892 |  | MENSUAL
|  |  | FTY22AV1 | 1916 | 2892 |  | MENSUAL
| DAIKIN | RY45AV | FTY45AV1 | 1020 | 3870 | 1550 | MENSUAL
BENZINERA
| MITSUBISHI | MUZ-HR25VF |  | 9ZC03661TR |  | 2500 |  |  | 2020
|  |  | MSZ-HR25VF | 9001371T | 2800 |  | MENSUAL
OFICINA ARAMARK
| MITSUBISHI | MS7-HJ35VA |  | 4075324 |  |  |  |  | 2015
SEVEIS PÀDOC
MAGATZEM AIRE CONDICIONAT
| Pingüino 1 | TARRINGTON |  | D205058740114219200153 | 1700 | 3520 |  | R410A | 2017
| Pingüino 2 | TARRINGTON |  | D205058740114219200150 | 1700 | 3520 |  | R410A | 2017
Pingüino 3
MAGATZEM TELEFONÍA
| MITSUBISHI | [5 empty] | MENSUAL
MAGATZEM NETEJA INT.
| MITSUBISHI | [5 empty] | MENSUAL
MAGATZEM NETEJA EXT.
| MITSUBISHI | 38ST02070021 |  |  |  |  | MENSUAL
SERVEIS LOGÍSTICS
| MITSUBISHI | MUZ-SF42VE | MSZ-SF42VE3 | 8 000408 T / 7017390 T | 4200 |  | MENSUAL | R410A | 2018

## TRIBUNA D
TRIBUNA PRINCIPAL
n. | Marca | Unit. Ext. | Unit. Int | N. Serie | Frgories | Elect..W. | Revisio | Gas | Any
3º PLANTA COMENTARISTES
0 | MITSUBISHI | MUZ-HJ50VA |  | 014606T | 5000 |  | SEMESTRAL |  | 2018
0 | MITSUBISHI | MUZ-HJ50VA |  | 014694T | 5000 |  | SEMESTRAL |  | 2018
1 | DAIKIN (4X1) | RMX140JVMB1 | 6101192 | 923551 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
2 |  |  | FTX35JAV1NB | 923450 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
3 |  |  | FTX35JAV1NB | 903560 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
4 | DAIKIN (5X1) | RMX140JVMB2 | 6100782 | 923326 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
5 |  |  | FTX35JAV1NB | 923496 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
6 |  |  | FTX35JAV1NB | 903714 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
7 |  |  | FTX35JAV1NB | 903552 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
8 |  |  | FTX35JAV1NS | 923418 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
9 | MITSUBISHI | MUZ-SF42VE |  | 005827T | 4200 |  | SEMESTRAL |  | 2017
10 | MITSUBISHI | MUZ-SF42VE |  | 005820T | 4200 |  | SEMESTRAL |  | 2017
11 | MITSUBISHI | MUZ-SF42VE |  | 005371T | 4200 |  | SEMESTRAL |  | 2017
12 | MITSUBISHI | MUZ-SF42VE |  | 005335T | 4200 |  | SEMESTRAL |  | 2017
13 | MITSUBISHI | MUZ-SF42VE |  | 005310T | 4200 |  | SEMESTRAL |  | 2017
14 | MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA |  | 3075992T | 3500 |  | SEMESTRAL |  | 2014
15 | MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA |  | 3075991T | 3500 |  | SEMESTRAL |  | 2014
16 | MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA |  | 3075998T | 3500 |  | SEMESTRAL |  | 2014
17 | MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA |  | 3077190T | 3500 |  | SEMESTRAL |  | 2014
18 | MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA |  | 3077184T | 3500 |  | SEMESTRAL |  | 2014
19 | DAIKIN (5X1) | RMX140JVMB | 6101179 | 903556 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
20 |  |  | FTX35JAV1NB | 907164 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
21 |  |  | FTX35JAV1NB | 925829 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
22 |  |  | FTX35JAV1NB | 923497 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
23 |  |  | FTX35JAV1NB | 923506 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
24 | DAIKIN (5X1) | RMX140JVMB | 6101198 | 903798 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
25 |  |  | FTX35JAV1 NB | 903708 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
26 |  |  | FTX35JAV1 NB | 903553 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
27 |  |  | FTX35JAV1NB | 923554 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
28 |  |  | FTX35JAV1 NB | 923512 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
29 | DAIKIN (5X1) | RMX140JVMB | 6100755 | 923449 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
30 |  |  | FTX35JAV1NB | 903679 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
31 |  |  | FTX35JAV1NB | 923383 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
32 |  |  | FTX35JAV1 NB | 903778 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
33 |  |  | FTX35JAV1NB | 923417 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
34 | DAIKIN (5X1) | RMX140JVMB | 6100791 | 923442 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
35 |  |  | FTX35JAV1NB | 903554 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
36 |  |  | FTX35JAV1 NB | 923296 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
37 |  |  | FTX35JAV1NB | 923441 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
38 |  |  | FTX35JAV1NB | 907177 | 3010 | 1200 | SEMESTRAL |  | 2000
3º PLANTA SUITES
| DAIKIN | RY7187W1 | FHYC7187V1 | 1203002 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203013 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203036 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203014 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203015 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203016 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203039 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC7187V1 | 1203058 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC7187V1 | 1203038 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY7187W1 | FHYC7187V1 | 1203028 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY7187W1 | FHYC7187V1 | 1203030 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC7187V1 | 1203006 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY7187W1 | FHYC71B7V1 | 1203029 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203007 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC7187V1 | 1203008 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71 B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203026 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203005 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC7187V1 | 1203031 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203025 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKJN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203024 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203037 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC71B7V1 | 1203027 | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY10087W1 | FHYC1OOB7V1 | 1101870 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY71B7W1 | FHYC7187V1 |  | 6450 | 2300 | SEMESTRAL |  | 2000
1º PLANTA SUITES
| DAIKIN | RY125B7W1 | FHYB125FK7V1 |  | 14500 | 5700 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY100B7W1 | FHYB100FK7V1 | 3102219 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY100B7W1 | FHYB100FK7V1 | 3202650 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY100B7W1 | FHYB100FK7V1 | 3102221 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN (2X1) | RY200B7W1 | FHYB1OOFK7V1 | 3102220 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
|  |  | FHYB100FK7V1 | 3202695 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY100B7W1 | FHYB1OOFK7V1 | 3202685 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY10087W1 | FHYB1OOFK7V1 | 3202624 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN (2X1) | RY200B7W1 | FHYB1OOFK7V1 | 3202623 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
|  |  | FHYB1OOFK7V1 | 3202603 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| OAIKIN | RY100B7W1 | FHYB1OOFK7V1 | 3202625 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY100B7W1 | FHYB100FK7V1 | 3202645 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN (2X1) | RY200B7W1 | FHYB1OOFK7V1 | 3202684 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
|  |  | FHYB100FK7V1 | 3202646 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY100B7W1 | FHYB100FK7V1 | 3202683 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY100B7W1 | FHYB1OOFK7V1 | 3202691 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN (2X1) | RY20087\'\11 | FHY81OOFK7V1 | 3202694 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
|  |  | FHYB100FK7V1 | 3202690 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIK!N | RY100B7W1 | FHYB100FK7V1 | 3202692 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY10087W1 | FHYB100FK7V1 | 3202647 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN (2X1) | RY200B7W1 | FHYB100FK7V1 | 3202710 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
|  |  | FHYB100FK7V1 | 3202686 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY100B7W1 | FHYB1OOFK7V1 | 3202678 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY10087W1 | FHYB100FK7V1 | 3202676 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY100B7W1 | FHYB1OOFK7V1 | 3202677 | 8600 | 3000 | SEMESTRAL |  | 2000
| DAIKIN | RY12587W1 | FHYB125FK7V1 | 2002145 | 10750 | 3800 | SEMESTRAL |  | 2000
Sala Tècnica Planta Baixa
| MITSUBISHI | MUZ-HJ35VA |  | 3072727T | 3500 |  | SEMESTRAL | R410A | 2014
|  |  | MSZ-HJ35VA | 3079849T | 1000

## OFICINES
OFICINES
n. | Marca | Unit. Ext. | Unit. Int | N. Serie | Frgories | Elect..W. | Revisio | Gas | Any
MORENETA SERVIDOR
P.B. | STULZ | CSV 012 Z | CCU121 A | 0530070726/01 |  | 780/12000 | BIMENSUAL | R407C | 2007
MORENETA OFICINA 1
P.B. | DAIKIN Sala Informatica | 4906377 |  |  | 4500 |  | TRIMESTRAL | R410A | 2004
P.B. | DAIKIN Sec. Direccio |  | FTX53002v1W |  | 4500 |  | TRIMESTRAL | R410A | 2006
P.B. | MITSUBISHI Direcció | MUZ-HJ50VA |  | 6 015414 T | 5000 |  | TRIMESTRAL | R410A | 2016
P.B. | CLIVET | WSAN-XEE-262 |  | AAG2473G0181 | 31950 |  | TRIMESTRAL | R410A | 2013
P.B. | FAN-COILS ROHSS |  | 1 |  |  |  | TRIMESTRAL
P.B. |  |  | 2 |  |  |  | TRIMESTRAL
P.B. |  |  | 3 |  |  |  | TRIMESTRAL
P.B. |  |  | 4 |  |  |  | TRIMESTRAL
P.B. |  |  | 5 |  |  |  | TRIMESTRAL
P.B. |  |  | 6 |  |  |  | TRIMESTRAL
P.B. |  |  | 7 |  |  |  | TRIMESTRAL
P.B. |  |  | 8 |  |  |  | TRIMESTRAL
1 P.L. |  |  | 9 |  |  |  | TRIMESTRAL
1 P.L. |  |  | 10 |  |  |  | TRIMESTRAL
1 P.L. |  |  | 11 |  |  |  | TRIMESTRAL
1 P.L. |  |  | 12 |  |  |  | TRIMESTRAL
1 P.L. |  |  | 13 |  |  |  | TRIMESTRAL
1 P.L. |  |  | 14 |  |  |  | TRIMESTRAL
1 P.L. |  |  | 15 |  |  |  | TRIMESTRAL
1 P.L. |  |  | 16 |  |  |  | TRIMESTRAL
1 P.L. |  |  | 17 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 18 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 19 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 20 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 21 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 22 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 23 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 24 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 25 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 26 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 27 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 28 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 29 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 30 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 31 |  |  |  | TRIMESTRAL
2 P.L. |  |  | 32 |  |  |  | TRIMESTRAL
| AIRTECNICS | [5 empty] | TRIMESTRAL
| S&P | [5 empty] | TRIMESTRAL
MORENETA OFICINA 2
| WINTAIR | AS-18HR4SU7 |  | 0704105 | 1800 |  |  | R410A | 2007
| WINTAIR | AS-18HR4SU7 |  | 0704155 | 1800 |  |  | R410A | 2007
| WINTAIR | AS-12HR4SU |  | 200405014 | 1200 |  |  | R410A | 2008
| WINTAIR | AS-12HR4SU |  | 200405131 | 1200 |  |  | R410A | 2007
| WINTAIR | AS-12HR4SU |  | 200405155 | 1200 |  |  | R410A | 2008
| WINTAIR | AS-12HR4SU |  | 200407372 | 1200 |  |  | R410A | 2007
| WINTAIR | AS-12HR4SU |  | 2004120288 | 1200 |  |  | R410A | 2008
| WINTAIR | AS-12HR4SU |  | 2004120396 | 1200 |  |  | R410A | 2008
| WINTAIR | AS-12HR4SU |  | 2004121581 | 1200 |  |  | R410A | 2007
| WINTAIR | AS-12HR4SU |  | 2004121688 | 1200 |  |  | R410A | 2007
| WINTAIR | AS-12HR4SU |  | 2004121717 | 1200 |  |  | R410A | 2007
| MITSUBISHI | MUZ-GE50VA |  | 1006868 T | 5000 |  |  | R410A | 2011
| MITSUBISHI | MUZ-HC35VAB |  | 1008973 T | 3500 |  |  | R410A | 2011
| MITSUBISHI | MUZ-HJ50VA |  | 8 008687T | 5000 |  |  | R410A | 2018
| MITSUBISHI | MUZ-SF35VE |  | 6 048049T | 3500 |  |  | R410A | 2016
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF |  | 92C01105TR | 5000 |  |  | R32 | 2020
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF |  | 92C01163TR | 5000 |  |  | R32 | 2019
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF |  | 96C15030TR | 5000 |  |  | R32 | 2019
| MITSUBISHI | MUZ-HR50VF |  | 97C22691TR | 5000 |  |  | R32 | 2019

## NEVERES
NEVERES
Nº | MARCA | MODEL UNIT. INT. | Nº SERIE | POT. KCAL/H. | POT. ABS.W | PERIOCITAT REV. | UBICACIÓ
.1 | OTERO | [5 empty] | PIS BOX 1
.2 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES |  |  |  |  | PIS BOX 2
.3 | IGNIS | PETITA |  |  |  |  | PIS BOX 2
.4 | CEBRELLA | 2 PORTES |  |  |  |  | PIS BOX 3
.5 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 73 |  |  |  | PIS BOX 4
.6 | ESTRELLA DAMM | PETITA 2 PORTES |  |  |  |  | PIS BOX 5
.7 | ESTRELLA DAMM | PETITA 2 PORTES |  |  |  |  | PIS BOX 5
.8 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES |  |  |  |  | PIS BOX 7
.9 | Circuit CATALUNYA | [5 empty] | PIS BOX 8
.10 | ASPES | [5 empty] | PIS BOX 8
.11 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 82 |  |  |  | PIS BOX 10
.12 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | B124 |  |  |  | PIS BOX 11
.13 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES |  |  |  |  | PIS BOX 12
.14 | TECNICONTROL | PETITA 2 PORTES |  |  |  |  | PIS BOX 13
.15 | NEDERCA | PETITA 1 PORTA
.16 | INFRICO | 3 PORTES
.17 | OSCAR ZARZOSA
.18 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 768
.19 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES
.20 | OTERO
.21 | OTERO
.22 | ESTRELLA GALICIA |  | 650713074
.23 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 41350
.24 | OTERO | PETITA 2 PORTES | 2621
.25 | OTERO | PETITA 2 PORTES | 2678
.26 | OTERO | PETITA 2 PORTES
.27 | OTERO | PETITA 2 PORTES | 2280
.28 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 54992
.29 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 128
.30 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 62508
.31 | COCA-COLA | 3 PORTES
.32 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 735480
.33 | COCA-COLA | 1 PORTA VERTICAL
Nº | MARCA | MODEL UNIT. INT. | Nº SERIE | POT. KCAL/H. | POT. ABS.W | PERIOCITAT REV. | UBICACIÓ
.34 | COCA-COLA |  | 0041346 BEG
.35 | Estrella DAMM | BCG-100-D | N011556 |  |  |  | PIS BOX 29
.36 | ROMER | MR130C | 374915
.37 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | A-201 |  |  |  | PIS BOX 30
.38 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | B-214 |  |  |  | PIS BOX 30
.39 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | C-20 |  |  |  | PIS BOX 32
.40 | COCA-COLA |  | 769 |  |  |  | PIS BOX 34
.41 | COCA-COLA |  | 2119 |  |  |  | PIS BOX 34
.42 | COCA-COLA |  | A-180 |  |  |  | PIS BOX 35
.43 | COCA-COLA |  | B-180 |  |  |  | PIS BOX 35
.44 | COCA-COLA | STOCK 100 | B-167 |  |  |  | PIS BOX 36
.45 | COCA-COLA | STOCK 100 | 770 |  |  |  | PIS BOX 36
.46 | COCA-COLA | STOCK 100 | 6080431100THB3419Y |  |  |  | PIS BOX 37
.47
.48 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 650 |  |  |  | SUIT 5 PL.1º
.49 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 670 |  |  |  | SUIT 5 PL.1º
.50 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 602 |  |  |  | SUIT 6 PL.1º
.51 | TELEFAC | ALTA | DPF280WPLUS |  |  |  | SUIT 6 PL.1º
.52 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 611 |  |  |  | SUIT 7 PL.1º
.53 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 646 |  |  |  | SUIT 8 PL.1º
.54 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 665 |  |  |  | SUIT 9 PL.1º
.55 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 652 |  |  |  | SUIT 10 PL.1º
.56 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 627 |  |  |  | SUIT 11 PL.1º
.57 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 683 |  |  |  | SUIT 11 PL.1º
.58 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 607 |  |  |  | SUIT 12 PL.1º
.59 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 618
.60 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 671 |  |  |  | SUIT 15 PL.1º
.61 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 678
.62 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 662 |  |  |  | SUIT 16 PL.1º
.63 | COCA-COLA | PETITA 2 PORTES | 692 |  |  |  | SUIT 18 PL.1º
.64 | INDESITE | PETITA 1 PORTA
.65
Nº | MARCA | MODEL UNIT. INT. | Nº SERIE | POT. KCAL/H. | POT. ABS.W | PERIOCITAT REV. | UBICACIÓ
.64 | IGNIS | HQM11AA | HQM11AA |  |  |  | T.C. P.SOTERRANI CUINA
.65 | ZANUSI | R-134A |  |  |  |  | T.C. P.B. SECRETARIA
.66 | ASPES |  | FA-115 |  |  |  | T.C. P.1º SPEAKER
.67 | ASPES |  | FA-115 |  |  |  | T.C. P.1º SALA 1
.68 | [6 empty] | T.C. P.1º SALA 2
.69 | [6 empty] | T.C. P.1º SALA 4
.70 | LG | GR-181SA | 3850JS8078L |  |  |  | T.C. P.2º SALA 1
.71 | ASPES | FA-115 | 20108086 |  |  |  | T.C. P.2º SALA 2
.72 | ASPES | FA-115 | 20108661 |  |  |  | T.C. P.2º SALA 4
.73 | ZANUSI | ZFC-140T | 91200099 |  |  |  | T.C. P.2º CRONOMETRATGE
.74 | COLDER | GRAN 4 PORTES |  |  |  |  | T.C. P.3º GENERALITAT
.75 | ASFRI (COCA-COLA) | STOCK-100 | B-141 |  |  |  | T.C. P.4º REPSOL
.76 | SUPERSER | GD40AA |  |  |  |  | SALA DE PREMSA (FOTOGRAFÍA)
.77 | [6 empty] | CAVALLERISSES CECOR
.78 | ACC (COCA-COLA) | GL45PB |  |  |  |  | CAVALLERISSES TALLER
.79 | ASFRI (COCA-COLA) |  | A-198 |  |  |  | CAVALLERISSES ELECTRIC
.80 | [6 empty] | CAVALLERISSES CONTROLS
.81 | [6 empty] | CAVALLERISSES CONTROLS
.82 | [6 empty] | CAVALLERISSES RESERVA 1
.83 | [6 empty] | CAVALLERISSES RESERVA 2
.84 | [6 empty] | CAVALLERISSES RESERVA 3
.85 | [6 empty] | CAVALLERISSES RESERVA 4
.86 | [6 empty] | CAVALLERISSES RESERVA 5
.87 | EDESA | 1S-175 | 1101890 |  |  |  | MORENETA CUINA P.B.
.88 | CIRCUIT / GRANINI | JGA-SC68 | 2009114226 |  |  |  | MORENETA P.1º DIRECCIÓ
.89 | TEKA | TS 138 VR01 | KE142700034 |  |  |  | MORENETA P.2º ADMINIS.
.90 | [6 empty] | WC PÀDOC VALORIZA
.91 | [6 empty] | WC PÀDOC INTERLIMP
.92
.93
.94