## Annex II
El material a oferir serà el que es detalla a continuació o equivalent, sempre que sigui compatible amb els sistemes emprats per EMATSA.
Descripció | Marca | Unitats estoc mínim base licitació | Tipus de material
CONT.FLOSTAR-M 80-350 Q3-63 R315 | ITRON | 1 | Material habitual
CONT.FLOSTAR-M 100-350 Q3-100 R315 | ITRON | 1 | Material habitual
CONT.FLODIS 15-115 Q-2,5 R200 7/8+LRF-V2 | ITRON | 300 | Material habitual
CONT.FLODIS 20-190 Q3-4 R160 1"+LRF-V2 | ITRON | 10 | Material habitual
CONT.FLODIS 25-260 Q-6,3 R200 11/4+LRFV2 | ITRON | 6 | Material habitual
CONT.FLODIS 32-260 Q-10 R200 11/2+LRFV2 | ITRON | 6 | Material habitual
CONT.FLOSTAR-M 40-300 Q-16 R200 2"+LRFV2 | ITRON | 4 | Material habitual
CONT.FLOSTAR-M 50-300 Q3-25 R315+LRFV2 | ITRON | 4 | Material habitual
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(15) 3/4" | SIN MARCA | 100 | Material habitual
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(15) 7/8" | SIN MARCA | 100 | Material habitual
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(20) 1" | SIN MARCA | 100 | Material habitual
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(25)11/4" | SIN MARCA | 50 | Material habitual
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(30)11/2" | SIN MARCA | 50 | Material habitual
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(40) 2" | SIN MARCA | 50 | Material habitual
CONT.FLOSTAR-M 40-300 Q3-16 R200 2"-2" | ITRON | 2 | Material habitual
CONT.FLOSTAR-M 50-300 Q3-25 R315 | ITRON | 2 | Material habitual
RACORD P/CONT.13/15mm H.LOCA 3/4" M1/2" | SIN MARCA | 10 | Material habitual
RACORD P/CONT.13mm H.LOCA 7/8" M1/2" | SIN MARCA | 10 | Material habitual
RACORD P/CONT.20mm H.LOCA 1" M3/4" | SIN MARCA | 20 | Material habitual
RACORD P/CONT.25mm H.LOCA 11/4" M1" | SIN MARCA | 20 | Material habitual
RACORD P/CONT.30mm H.LOCA 11/2" M11/4" | SIN MARCA | 20 | Material habitual
RACORD P/CONT.40mm H.LOCA 2" M11/2" | SIN MARCA | 10 | Material habitual
CONT.FLODIS 20-190 Q3-4 R160 1"-1" | ITRON | 5 | Material habitual
CONT.FLODIS 25-260 Q3-6,3 R200 11/4-11/4 | ITRON | 3 | Material habitual
CONT.FLODIS 32-260 Q3-10 R200 11/2-11/2 | ITRON | 3 | Material habitual
MODULO RADIO CYBLE LRF V.2 VHF169 MHz | ITRON | 10 | Material seguretat
CONT.FLODIS 15-115 Q3-2,5 R200 7/8"-3/4" | ITRON | 20 | Material seguretat
CABLE CONEX.NG 35 cm. P/CONTADOR CZ3000 | CONTAZARA | 10 | Material habitual
CONT.CZ3000S 15-115 Q3-2,5 R200 7/8-3/4 | CONTAZARA | 10 | Material habitual

## Annex I
El material a oferir serà el que es detalla a continuació o equivalent, sempre que sigui compatible amb els sistemes emprats per EMATSA.
Descripció del material | Marca | Categoria | Classe | tipus unitat | Consum esperat | Preu de mercat | Import
CABEZAL OPTICO OPTO IRDA/CABLE CONEC.DB9 | SAPPEL | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 178.5 | 178.5
CABLE CONEX.NG 35 cm. P/CONTADOR CZ3000 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 750 | 2.25 | 1687.5
CABLE CONEX.NG 55 cm. P/CONTADOR CZ3000 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 379 | 2.4 | 909.6
CABLE CONEX.NG 100 cm. P/CONTADOR CZ3000 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 10 | 2.59 | 25.9
CABLE OPTO - USB 2G | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 236.25 | 236.25
CAUDAL.ELECTRMAG5100W BB 100 L250 PN16 | MAGFLO | COMPTADORS | COMPTADORS (cabalímetres) | Ut. | 1 | 402.76 | 402.76
CAUDAL.ELECTRMAG5100W BB 150 L300 PN16 | MAGFLO | COMPTADORS | COMPTADORS (cabalímetres) | Ut. | 1 | 536.8 | 536.8
CAUDAL.ELECTRMAG5100W BB 200 L350 PN10 | MAGFLO | COMPTADORS | COMPTADORS (cabalímetres) | Ut. | 1 | 623.06 | 623.06
CAUDAL.ELECTRMAG5100W BB 200 L350 PN16 | MAGFLO | COMPTADORS | COMPTADORS (cabalímetres) | Ut. | 1 | 646.04 | 646.04
CONJ.CONCENTRADOR INTERFACE VHF169 220V | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 2651.25 | 2651.25
CONT.ALTAIRV4C TGP15-115 2,5 R200 7/8+169 | DIEHL | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 8 | 77.86 | 622.88
CONT.CZ3000S 15-115 Q3-2,5 R200 7/8-3/4 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1000 | 72.45 | 72450
CONT.CZ4000C-15-115 Q3-2,5 R500 7/8-3/4 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 20 | 72.45 | 1449
CONT.FLODIS 15-115 Q-2,5 R200 7/8+LRF-V2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 6700 | 79.43 | 532181
CONT.FLODIS 15-115 Q3-2,5 R200 7/8"-3/4" | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1000 | 23.1 | 23100
CONT.FLODIS 20-190 Q3-4 R160 1"+LRF-V2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 7 | 99.08 | 693.56
CONT.FLODIS 20-190 Q3-4 R160 1"-1" | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 32 | 42.75 | 1368
CONT.FLODIS 25-260 Q3-6,3 R200 11/4-11/4 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 26 | 89.11 | 2316.86
CONT.FLODIS 25-260 Q-6,3 R200 11/4+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 8 | 151.75 | 1214
CONT.FLODIS 32-260 Q-10 R200 11/2+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 5 | 160.28 | 801.4
CONT.FLODIS 32-260 Q3-10 R200 11/2-11/2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 18 | 97.65 | 1757.7
CONT.FLOSTAR-M 100-350 Q3-100 R315 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 2 | 792.33 | 1584.66
CONT.FLOSTAR-M 40-300 Q-16 R200 2"+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 5 | 244.61 | 1223.05
CONT.FLOSTAR-M 40-300 Q3-16 R200 2"-2" | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 19 | 181.98 | 3457.62
CONT.FLOSTAR-M 50-300 Q3-25 R315 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 17 | 286.65 | 4873.05
CONT.FLOSTAR-M 50-300 Q3-25 R315+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 7 | 349.28 | 2444.96
CONT.FLOSTAR-M 65-300 Q3-40 R315 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 3 | 345.75 | 1037.25
CONT.FLOSTAR-M 80-350 Q3-63 R315 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 4 | 690.9 | 2763.6
CONT.FLOSTAR-M 80-350 Q3-63 R315+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 753.53 | 753.53
CONT.RIEGO-WT 100 L250 Q3-100 R40 PN16 | MADDALENA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 157.35 | 157.35
CONT.S150-A 15-115 Q3-2,5 R125 7/8"-3/4" | ELSTER | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 16.76 | 16.76
CONT.S150-A 20-115 Q3-4 R125 1"-1" | ELSTER | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 22.93 | 22.93
CONT.ULTRAS.OCTAVE BB 80 L200 R500 PN16 | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS (cabalímetres) | Ut. | 1 | 945 | 945
CONT.ULTRAS.OCTAVE BB 100 L250 R500 PN16 | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS (cabalímetres) | Ut. | 3 | 1134 | 3402
CONT.ULTRAS.OCTAVE BB 150 L300 R500 PN16 | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS (cabalímetres) | Ut. | 1 | 1449 | 1449
CONT.WOLTEX-M 50 L=200 Q3-40 R63 PN16 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 9 | 183.82 | 1654.38
CONT.WOLTEX-M 65 L=200 Q3-63 R63 PN16 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 3 | 217.99 | 653.97
CONT.WOLTEX-M 80 L=200 Q3-63 R40 PN16 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 5 | 260.89 | 1304.45
CONT.WOLTEX-M 100 L=250 Q3-160 R100 PN16 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 300.08 | 300.08
CONT.WOLTEX-M 125 L=250 Q3-160 R100 PN16 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 363.68 | 363.68
CONT.WOLTEX-M 200 L=350 Q3-630 R40 PN16 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 633.35 | 633.35
CONVERTIDOR SEÑAL MAG5000 DISPLAY 230 V | MAGFLO | COMPTADORS | COMPTADORS (cabalímetres) | Ut. | 3 | 395.05 | 1185.15
CONVERTIDOR SEÑAL MAG5000 DISPLAY 24 V | MAGFLO | COMPTADORS | COMPTADORS (cabalímetres) | Ut. | 1 | 395.05 | 395.05
EMISOR IMPULSOS CYBLE 2HILOS FACT.K-1 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 33 | 33
EMISOR IMPULSOS CYBLE 2HILOS FACT.K-10 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 33 | 33
EMISOR IMPULSOS CYBLE 2HILOS FACT.K-100 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 33 | 33
EMISOR IMPULSOS CYBLE 5HILOS FACT.K-1 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 33 | 33
EMISOR IMPULSOS CYBLE 5HILOS FACT.K-10 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 33 | 33
EMISOR IMPULSOS CYBLE 5HILOS FACT.K-100 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 33 | 33
EMISOR IMPULSOS PR7 6HILOS K-1:10 | ELSTER | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 40.25 | 40.25
EMISOR IMPULSOS PR7 6HILOS K-10:100 | ELSTER | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 40.25 | 40.25
EMISOR IMPULSOS V 4.0 3HILOS OCTAVE | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 84 | 84
EQUIPO INTERF.BUS-VHF IMI-60E CONEX.RJ11 | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 40 | 294 | 11760
INTERFACE CONFIGURACION OCTAVE/RS232 | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 315 | 315
INTERFAZ NFC / BLUETOOTH 2G | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 708.75 | 708.75
JUEGO RACOR P/CONTADOR 20mm 1"-1" | SIN MARCA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 4 | 3.82 | 15.28
JUEGO RACOR P/CONTADOR 25mm 11/4"-11/4" | SIN MARCA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 4 | 6.63 | 26.52
JUEGO RACOR P/CONTADOR 30mm 11/2"-11/2" | SIN MARCA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 4 | 9.46 | 37.84
KIT SOPORTE PARED PARA MAG5000/6000 | MAGFLO | COMPTADORS | COMPTADORS (cabalímetres) | Ut. | 2 | 69.3 | 138.6
MODULO RADIO CYBLE LRF V.2 VHF169 MHz | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 240 | 53.55 | 12852
MODULO RECEPTOR VHF PLACA ELECTR.RS485 | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 493.5 | 493.5
PALFI (DOUGLE) RF CONFIGURADOR P/IMETER | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 367.5 | 367.5
PLACA ELECTR.ENTR.3xSUBD9 P/CONCENTRADOR | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 252 | 252
PLACA PTO LECTURA INT.VERTICAL CZACC024 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 23 | 23
PRECINTO CONT.APR01 DN 13 A 20 AZUL | SOLCO | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 10 | 0.18 | 1.8
PRECINTO CONT.ATR01 DN 13/15 AZ.ANONIMO | SOLCO | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 50 | 0.19 | 9.5
PRECINTO CONT.ATR16 DN 13/15 AZ.EMATSA | SOLCO | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 640 | 0.25 | 160
PRECINTO CONT.ATR27 DN 20 AZUL EMATSA | SOLCO | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 2220 | 0.25 | 555
RACORD P/CONT.13/15mm H.LOCA 3/4" M1/2" | SENSE MARCA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 150 | 1.77 | 265.5
RACORD P/CONT.13mm H.LOCA 7/8" M1/2" | SENSE MARCA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 150 | 1.77 | 265.5
RACORD P/CONT.20mm H.LOCA 1" M3/4" | SENSE MARCA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 21 | 2.35 | 49.35
RACORD P/CONT.25mm H.LOCA 11/4" M1" | SENSE MARCA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 14 | 4.44 | 62.16
RACORD P/CONT.30mm H.LOCA 11/2" M11/4" | SENSE MARCA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 15 | 7.38 | 110.7
RACORD P/CONT.40mm H.LOCA 2" M11/2" | SENSE MARCA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 26 | 9.95 | 258.7
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(15) 3/4" | SENSE MARCA | MATERIAL XARXA | TORNILLERIA, JUNTES, ELEMENTS ESTANQUEITAT | Ut. | 400 | 0.03 | 12
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(15) 7/8" | SENSE MARCA | MATERIAL XARXA | TORNILLERIA, JUNTES, ELEMENTS ESTANQUEITAT | Ut. | 380 | 0.04 | 15.2
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(20) 1" | SENSE MARCA | MATERIAL XARXA | TORNILLERIA, JUNTES, ELEMENTS ESTANQUEITAT | Ut. | 70 | 0.03 | 2.1
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(25)11/4" | SENSE MARCA | MATERIAL XARXA | TORNILLERIA, JUNTES, ELEMENTS ESTANQUEITAT | Ut. | 20 | 0.05 | 1
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(30)11/2" | SENSE MARCA | MATERIAL XARXA | TORNILLERIA, JUNTES, ELEMENTS ESTANQUEITAT | Ut. | 30 | 0.05 | 1.5
JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(40) 2" | SENSE MARCA | MATERIAL XARXA | TORNILLERIA, JUNTES, ELEMENTS ESTANQUEITAT | Ut. | 30 | 0.08 | 2.4
LLAVE APERTURA TAPON CONECTORES CZACC001 | CONTAZARA | MATERIAL XARXA | MATERIAL ELÈCTRIC I UTILLATGE | Ut. | 3 | 5.97 | 17.91
ALARGADOR CONECTOR ESTANCO P/CONT.OCTAVE | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 84 | 84
ANCLAJE/TORN. DE FIJACION P/MODEM LAN | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 57.75 | 57.75
ANTENA AC.INOX.VHF 169Mhz L=1M.CABLE:3m | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 136.5 | 136.5
ANTENA AC.INOX.VHF 169Mhz L=1M.CABLE:5m | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 136.5 | 136.5
CABLE CONEX.BL 25 cm. P/CONTADOR CZ4000 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 1.97 | 1.97
CABLE CONEX.BL 35 cm. P/CONTADOR CZ4000 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 2.27 | 2.27
CABLE CONEX.BL 55 cm. P/CONTADOR CZ4000 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 2.42 | 2.42
CABLE CONEX.BL 125 cm. P/CONTADOR CZ4000 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 2.62 | 2.62
CABLE CONEX.NG 25 cm. P/CONTADOR CZ3000 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 1.97 | 1.97
CABLE CONEX.NG 125 cm. P/CONTADOR CZ3000 | CONTAZARA | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 2.62 | 2.62
CONJ.CABLE MODULO+INTERFACE UNE+CAJA CON | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 181.5 | 181.5
CONT.FLOSTAR-M 150-450 Q3-160 R315 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 2418.27 | 2418.27
CONT.FLOSTAR-M 65-300 Q3-40 R315+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 408.39 | 408.39
CONT.S150-A 15-115 Q3-2,5 R125 7/8+169 | ELSTER | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 73.09 | 73.09
CONT.ULTRAS.OCTAVE BB 50 L200 R500 PN16 | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 693 | 693
CONT.ULTRAS.OCTAVE BB 65 L200 R500 PN16 | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 882 | 882
CONT.WOLTEX-M 100 L=250 Q-160 R100+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 362.71 | 362.71
CONT.WOLTEX-M 125 L=250 Q-160 R100+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 426.31 | 426.31
CONT.WOLTEX-M 50 L=200 Q- 40 R63+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 246.46 | 246.46
CONT.WOLTEX-M 65 L=200 Q- 63 R63+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 280.62 | 280.62
CONT.WOLTEX-M 80 L=200 Q- 63 R40+LRFV2 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 323.53 | 323.53
EMISOR IMPUL.OPTO PV14 M.DIR.WH4000/WPH | ELSTER | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 123.3 | 123.3
EMISOR IMPUL.REED 01 H4000 | ELSTER | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 53.7 | 53.7
EMISOR IMPUL.REED-SWITCH EV P/WST-SB | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 13.69 | 13.69
EMISOR IMPULSOS AV 4-20mA ANALOG.OCTAVE | ARAD | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 84 | 84
EMISOR IMPULSOS CYBLE 2HILOS FACT.K-1000 | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 33 | 33
EMISOR IMPULSOS INDUC. FALCON MJ M-BUS | ELSTER | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 45.42 | 45.42
EMISOR IMPULSOS PR6 6HILOS K-1:10 | ELSTER | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 40.25 | 40.25
EMISOR IMPULSOS REED M110-M190 K-1:100 | ELSTER | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 20.82 | 20.82
EQUIPO HYDROSENSE METERING 3G-VD M12 5p | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 304.5 | 304.5
KIT ANTENA/MOD.RECEP.C/PLACA VHF 4002/FL | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 598.5 | 598.5
MODULO RADIO CYBLE LRF VHF169 MHz | ITRON | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 53.55 | 53.55
TARJETA DE CONEXIONES 2G SIN PERSONALIZA | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 307.65 | 307.65
UNIDAD CENTRAL CONCENTR.2G SIN PERSONALI | SUEZ | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 627.9 | 627.9
EM.ISOR IM.PUL.REED SWITCH-570 2HILOS L2M. | SAPPEL | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 44.32 | 44.32
EM.ISOR IM.PULSOS IZAR CP I 3HILOS L:1,5M. | SAPPEL | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 30 | 30
EM.ISOR IM.PULSOS IZAR CP I 4HILOS L:5M. | SAPPEL | COMPTADORS | COMPTADORS D'AIGUA | Ut. | 1 | 30 | 30
[6 empty] | TOTAL | 714750.84