## contracte manteniment
Número invent. | Marca | Model | Número de Sèrie | UBICACIO | KVA | EDIFICI | UBICACIÓ | SERVEI | RAC | RTA | IP
1141920 | SALICRU | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 17D0300835 | HTR PL.S2/UCI BOXOS | 20 KVA | HTR | Galeries Taller | BOXES UCI | AI-HT-PS-1 | 195 | 172.17.64.147
1141922 | SALICRU | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 0000404677 | HTR PL.S2/UCI ENLL+FORÇ | 20 KVA | HTR | Galeries Taller | UCI LLUM I FORÇA | AI-HT-PS-1 | 196 | 172.17.64.146
1141924 | SALICRU | SLC-50-CUBE3+B | 0000405345 | HTR PL.S2/UCI REA | 50 KVA | HTR | QGBT Llenceria | QUIR. URGÈNCIES | AI-HT-PS-1 | 193 | 0
1141942 | SALICRU | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 0000404678 | HM GALERIES/QUIROFANS P3 |  | AMI | Gal. Escala Central | REA, Q31, Q32, Q33 | AI-HM-PS-7 | 239 | 0
1142708 | SALICRU | SLC-1-CUBE3 | 0000404910 | HTR PL.B/CREMATS |  | HTR | RAC Cremats Locut. | CREMATS | AI-HT-PSS-2 | 245 | 172.17.64.113
1149540 | SALICRU | SLC-40-CUBE3+ B1 | 16B0287191 | PSPV SALA QGBT/QUIROFANS | 40 KVA | PSPV | PSPV SALA QGBT | QUIROFANS | 0 | 116 | 172.17.64.108
1145180 | SALICRU | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 17D0300830 | HG.PL.SEMISOTANO/DIALISI PL.8A.ANNEX | 20 KVA | HG | Tallers | DIALISI 8ª Annx | AIHGANPAPB1 | 291 | 172.17.64.113
1145178 | SALICRU | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 17D0300828 | HG.PL.SEMISOTANO/REA P4 ANNEX HG | 20 KVA | HG | Tallers | REA 4ª Annx | AIHGANPAPB1 | 290 | 172.17.64.104
1145182 | SALICRU | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 17D0300832 | HG.PL.SEMISOTANO/UCI PL.5A. | 20 KVA | HG | PALOMAR | Urg. Box 5 | AIHGBQP1 | 235 | 0
1145184 | SALICRU | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 17D0300834 | HG.PL.SEMISOTANO/ | 20 KVA | HG | Tallers | UCI 5ª Annx | AIHGANPAPB1 | 292 | 172.17.64.110
1152599 | SALICRU | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 0000437409 | QBGT GALERIES/QUIRs.CMA 2ª REA 2ª | 20 KVA | HTR | QBGT Galeries | QUIRs. CMA 2ª REA 2ª | AI-HT-PS-1 | 197 | 172.17.64.142
1155000 | SALICRU | SLC-30-CUBE3+ B B1 | 0000431800 | HTR PL.5A/UCI TRAUMA PL5 | 30 KVA | HTR | P. 5ª | UCI P. 5 | AI-HT-P5 | 121 | 172.17.64.144
| SALICRU | SLC-15-CUBE3+ B B1 | 0000416088 | INFORMATICA/SALA CPD | 15 KVA | CPD | HG. Sala CPD | INFORMÀTICA | API-HG | 13 | 0
1161629 | SALICRU | SLC-30-CUBE3+ B B1 | 0000437022 | ED.MICROBIOLOGIA/CL.HEMATO | 30 KVA | MB | CL HEMATO | 0 | 0 | 0 | 0
1160276 | SALICRU | ADAPT 200XRPS-B1 | 0000448723 | HOSP.GENERAL-H.DIA ANNEX PL.7a | 50 KVA | HG | Tallers | H.dia Annex 7ª | AIHGANPAPB1 | 293 | 172.17.64.101
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P195242001 | MATERNITAT UCI NEONATOS | 60 KVA | AMI | Galeries | NOUNATS | AI-HI-PSS5 | 238 | 172.17.64.103
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P114314001 | MATERNITAT SOTANO ENLLUMENAT-UCI PEDIÀTRICA | 60 KVA | AMI | Galeries Fons | UCI PEDIATRICA Llum | AI-HI-PS2 | 52 | 0
1118159 | SOCOMEC | MASTERYS GP | P113729001 | MATERNITAT SOTANO BOX 2-UCI PEDIÀTRICA | 40 KVA | AMI | Galeries Fons | UCI PED. Box 1 | AI-HI-PS2 | 53 | 0
1118160 | SOCOMEC | MASTERYS GP | P113669001 | MATERNITAT SOTANO BOX 1-UCI PEDIÀTRICA | 40 KVA | AMI | Galeries Fons | UCI PED. Box 2 | AI-HI-PS2 | 51 | 0
1118161 | SOCOMEC | MASTERYS GP | P113860001 | MATERNITAT SOTANO OFICINAS-UCI PEDIÀTRICA | 10 KVA | AMI | Galeries Fons | UCI PED. Despatxos | AI-HI-PS2 | 54 | 0
| SOCOMEC | DELPHYS DS | 3602490201 | MATERNITAT (CENTRAL ELECTRICA) | 120 KVA | AMI | HMI Centr. Electr. | CENTRAL ELECTRICA | AI-HM-PSS5 | 237 | 0
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P490759001 | HOSP.GENERAL BQN PL.5-SAI GENERAL 1 BQ1 (P.40) | 100 KVA | HG | BQN PLANTA 5 | SAI Gral. 1 BQ1 p. 40) | AIHGPAPS1 | 0 | 0
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P117880001 | HOSP.GENERAL BQN PL.5-SAI 1 BQ1 (P.25) | 60 KVA | HG | BQN PLANTA 5 | SAI 1 BQ1 (P. 25) | AIHGPAP5-1 | 192 | 172.17.64.122
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P117581001 | HOSP.GENERAL BQN PL.5-SAI 2 BQ1 (P.28) | 60 KVA | HG | BQN PLANTA 5 | SAI 2 BQ1 (P. 28) | AIHGPAP5-1 | 189 | 172.17.64.125
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P117860003 | HOSP.GENERAL BQN PL.5-SAI 3 BQ1 (P.36) | 60 KVA | HG | BQN PLANTA 5 | SAI 3 BQ1 (P. 36) | AIHGPAP5-1 | 191 | 172.17.64.124
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P117878002 | HOSP.GENERAL BQN PL.5-SAI GENERAL 2 BQ2 (P.2) | 60 KVA | HG | BQN PLANTA 5 | SAI Gral. 2 BQ2 (P. 2) | AIHGSNP5-7 | 217 | 172.17.64.120
| SOCOMEC | MASTERYS GP 2.0 | PM04681001 | HOSP.GENERAL BQN PL.5-SAI ALUMB_BOXES BQ2 (P.2) | 10 KVA | HG | BQN PLANTA 5 | SAI Llum BOXES BQ2 (P. 2) | AIHGSNP5-7 | 218 | 172.17.64.121
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P117585001 | HOSP.GENERAL PL.5 – SAI 1 BQ2 (PUERTA 6) | 60 KVA | HG | BQNPLANTA 5 | SAI 1 BQ2 (P. 6) | AIHGSNP5-7 | 219 | 172.17.64.119
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P117879001 | HOSP.GENERAL BQN PL.5-SAI 2 BQ2 (PUERTA 9) | 60 KVA | HG | BQN PLANTA 5 | SAI 2 BQ2 (P. 9) | AIHGSNP5-7 | 220 | 172.17.64.118
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P117878001 | HOSP.GENERAL BQN PL.5-SAI 3 BQ2 (PUERTA 18) | 60 KVA | HG | BQN PLANTA 5 | SAI 3 BQ2 (P. 18) | AIHGSNP5-7 | 221 | 172.17.64.126
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P117860002 | HOSP.GENERAL BQN PL.5-SAI 4 BQ2 (PUERTA 12) | 60 KVA | HG | BQN PLANTA 5 | SAI 4 BQ2 (P. 12) | AIHGSNP5-7 | 222 | 172.17.64.127
1114201 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P483871001 | HOSPITAL GENERAL ANEXO PL.9 PASSADIS | 15 KVA | HG | ANNEX PLANTA 9 | 9ª PASSADIS | AIHGPNPA8 | 161 | 172.17.64.117
1114200 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P483513001 | HOSPITAL GENERAL ANEXO PL.9.UNITAT CORONÁRIA | 40 KVA | HG | ANNEX PLANTA 9 | UNITAT CORONÁRIA | 0 | 0 | 172.17.64.106
1114199 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P483869001 | HOSPITAL GENERAL ANEXO PL.9.UNITAT CORONÁRIA | 60 KVA | HG | ANNEX PLANTA 9 | UNITAT CORONÁRIA | 0 | 0 | 172.17.64.116
1114202 | SOCOMEC | MASTERYS BC | P139674001 | HOSPITAL GENERAL ANEXO PL.9.UNITAT CORONÁRIA | 40 KVA | HG | ANNEX PLANTA 9 | UNITAT CORONÁRIA | 0 | 0 | 172.17.64.105
| SOCOMEC | MASTERYS BC | P147708001 | HOSPITAL GENERAL-MEDICINA NUCLEAR (PL.1) | 40 KVA | HG | PLANTA 1ª | MED. NUCLEAR (Pl. 1) | AIHGSNPB-2-7 | 156/7 | 172.17.64.113
| SOCOMEC | MASTERYS BC | P105970001 | HOSPITAL GENERAL ANEXO PL.6 DIALISIS | 40 KVA | HG | ANNEX PLANTA 6 | Pl. 6ª DIALISIS | 0 | 0 | 172.17.64.111
1083217 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P190049002 | EDIF.TRAUMATOLOGIA-QUIROFANO 1 | 15 KVA | HTR | Bloc Quirúrgic | QUIROFAN 1 | AI-HT-PB-1 | 176 | 172.17.64.128
1083216 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P190046001 | EDIF.TRAUMATOLOGIA-QUIRÓFANO 2 | 15 KVA | HTR | Bloc Quirúrgic | QUIROFAN 2 | AI-HT-PB-1 | 172 | 172.17.64.133
1083218 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P190047001 | EDIF.TRAUMATOLOGIA-QUIRÚRGICO 3 | 15 KVA | HTR | Bloc Quirúrgic | QUIROFAN 3 | AI-HT-PB-1 | 175 | 172.17.64.129
1083215 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P190046002 | EDIF.TRAUMATOLOGIA-QUIRÓFANO 4 | 15 KVA | HTR | Bloc Quirúrgic | QUIROFAN 4 | AI-HT-PB-1 | 171 | 172.17.64.135
1083219 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P190049001 | EDIF.TRAUMATOLOGIA-QUIRÓFANO 5 | 15 KVA | HTR | Bloc Quirúrgic | QUIROFAN 5 | AI-HT-PB-1 | 173 | 172.17.64.132
1083214 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P190048002 | EDIF.TRAUMATOLOGIA-QUIROFANO 6 | 15 KVA | HTR | Bloc Quirúrgic | QUIROFAN 6 | AI-HT-PB-1 | 170 | 172.17.64.137
1083220 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P190048001 | EDIF.TRAUMATOLOGIA-QUIRÓFANO 7 | 15 KVA | HTR | Bloc Quirúrgic | QUIROFAN 7 | AI-HT-PB-1 | 174 | 172.17.64.130
1083213 | SOCOMEC | MASTERYS MC | P190047002 | EDIF.TRAUMATOLOGIA-QUIROFANO 8 | 15 KVA | HTR | Bloc Quirúrgic | QUIROFAN 8 | AI-HT-PB-1 | 169 | 172.17.64.136
1125860 | SOCOMEC | MASTERYS BC | PM00723001 | SALA GRUPOS ELECTRÓGENOS | 20 KVA | CE | Central Electrica | CENTRAL GRUPS | 0 | 274 | 172.17.64.131
| SOCOMEC | MASTERYS MC | P491332001 | ED_VHIR-MEDITERRÀNIA RECERCA INFORMATICA PL.1 | 60 KVA | MED | Edif. Mediterrània | Informàtica Pl. 1ª | AI-MG-P1-3 | 59 | 172.17.64.134
| EMERSON | UPS SERIES AL3310 | 0403U10018 | MATERNITAT SOTANO 1 | 10 KVA | AMI | 0 | QUIR PARTS Matern. | AI-HM-PSS | 230
| EMERSON | UPS SERIES AL3310 | 0403U10022 | MATERNITAT SOTANO 1 | 10 KVA | AMI | 0 | QUIR PARTS Matern. | AI-HM-PSS | 231
1166679 | SCHNEIDER | Easy UPS 3S | 9E1830T11376 | ED GARBI/PL.4 CUBIERTA | 40 KVA | ED_GARBI
1166680 | SCHNEIDER | Easy UPS 3S | 9E1830T11363 | ED GARBI/PL.4 CUBIERTA | 40 KVA | ED_GARBI
1166681 | SCHNEIDER | Easy UPS 3S | 9E2017E12398 | ED GARBI/PL.BAIXA ADMINISTRACIÓ | 40 KVA | ED_GARBI
1166682 | SCHNEIDER | Easy UPS 3S | 9E1950T11634 | ED GARBI/PL.2 | 20 KVA | ED_GARBI
1166683 | SCHNEIDER | Easy UPS 3S | 9E1950T11593 | ED GARBI/PL.1 | 20 KVA | ED_GARBI
1145526 | RIELLO | UPS SPT 6500 AO | GPSER11201RU | CENTRAL ELECTRICA | 5,2 KVA | C_E | SALA CONTROL C_E | CONTROL TURBINA | 2 CONTROL | 70 | 172.17.64.140