## Pressupost
ANNEX B: AMIDAMENTS I PRESSUPOST
1 - Millora de la il·luminació del pas de vianants del C. Pare Claret cantonada Ptge. Can Gel |  | PREU | AMIDAMENT | PEM | 1233.668
1 | Rasa i canalització en vorera de panot per enllumenat (reposició segons corquis Annex A) | 32.632 | 3 | 97.896
2 | Formació de dau de formigó de 80x80x100 | 75.5583 | 1 | 75.5583
3 | SiC de tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal | 2.7308 | 10 | 27.3084
4 | SiC per interior de tub de cable de coure RV-K 0,6/1kV de 4x6 mm2 | 2.2169 | 10 | 22.1689
5 | SiC lluminaria marca CARANDINI, model TOPSTREET 250PP amb armadura i marc de fundició injectada d'alumini LM6, tancament de vidre lenticular templat de 4mm IP66, IK09 y AC200-240v. Distribucióòptica A. Accessori N. Classe elèctrica I 6,00lm 4000K. Programació driver 1 nivell (L1N), amb protector de sobretensions. Lluminaria blanca RAL 9016 texturat (C1). Inclou: Acessori per a lluminaries de la serie Top 404, braç fixació vertical/lateral 60x110 sortint de 425MM, color blanc RAL 9016 llis brillant. O equivalent | 583.1687 | 1 | 583.1687
6 | SiC de columna troncocònica d’acer galvanitzat de 6 m amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra. | 291.9923 | 1 | 291.9923
7 | SiC de cable de coure de RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 | 1.3961 | 10 | 13.961
8 | SiC de cable de coure nu de 1x35 mm | 3.1527 | 10 | 31.5274
9 | SiC de pica d’acer courejat de presa de terra de 2m x 16 amb pinça d’entroncament | 19.1542 | 1 | 19.1542
10 | SiC caixa seccionadora | 32.5783 | 1 | 32.5783
11 | Connexió a xarxa existent i comprovació de funcionament | 38.3545 | 1 | 38.3545
2 - Instal·lació d'enllumenat al Carrer Josep Irla, pas entre zona esportiva i autopista Residencial Camí d'Alella |  | PREU | AMIDAMENT | PEM | 12548.4719
1 | Rasa i canalització en paviment de formigó per enllumenat | 34.122 | 155 | 5288.9031
2 | Formació de dau de formigó de 80x80x100 | 75.5583 | 9 | 680.025
3 | SiC de tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal | 2.7308 | 155 | 423.2801
4 | SiC per interior de tub de cable de coure RV-K 0,6/1kV de 4x6 mm2 | 2.2169 | 155 | 343.6178
5 | Subministrament i col·locació de cable de coure de RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 | 1.3961 | 45 | 62.8246
6 | SiC de cable de coure nu de 1x35 mm | 3.1527 | 155 | 488.6745
7 | SiC de pica d’acer courejat de presa de terra de 2m x 16 amb pinça d’entroncament | 19.1542 | 4 | 76.6169
8 | SiC de columna d’acer galvanitzat de 5 m tipus Nikolson amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra | 234.6392 | 9 | 2111.7529
9 | SiC de lluminària marca Carandini model Century ambiental CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMA1 o equivalent amb fixació braç doble, 58,6W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50%, per fixació en columna tipus Nikolson | 304.5797 | 9 | 2741.2177
10 | SiC caixa seccionadora | 32.5783 | 9 | 293.2047
11 | Connexió a xarxa existent i comprovació de funcionament | 38.3545 | 1 | 38.3545
3 - Millora de la il·luminació de l'accés Parc del Vaixell des de Ronda 8 de març |  | PREU | AMIDAMENT | PEM | 2281.6944
1 | Rasa i canalització en paviment de terres | 17.8118 | 40 | 712.4729
2 | Formació de dau de formigó de 80x80x100 | 75.5583 | 2 | 151.1167
3 | SiC de tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal | 2.7308 | 40 | 109.2336
4 | SiC per interior de tub de cable de coure RV-K 0,6/1kV de 4x6 mm2 | 2.2169 | 40 | 88.6756
5 | Subministrament i col·locació de cable de coure de RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 | 1.3961 | 10 | 13.961
6 | SiC de cable de coure nu de 1x35 mm | 3.1527 | 40 | 126.1096
7 | SiC de pica d’acer courejat de presa de terra de 2m x 16 amb pinça d’entroncament | 19.1542 | 1 | 19.1542
8 | SiC de columna d’acer galvanitzat de 4 m tipus Nikolson amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra | 189.0542 | 2 | 378.1085
9 | SiC lluminària marca BENITO model VIALIA EVO ILVL de 20W, 3.000ºK, amb protector contra sobretensions. Programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% | 289.6756 | 2 | 579.3513
10 | SiC caixa seccionadora | 32.5783 | 2 | 65.1566
11 | Connexió a xarxa existent i comprovació de funcionament | 38.3545 | 1 | 38.3545
4 - Millora de la il·luminació del pas de vianants Av. Sant Jordi amb Pl. Ciurana ambdós sentits |  | PREU | AMIDAMENT | PEM | 2770.4673
1 | Rasa i canalització en vorera paviment asfàltic per enllumenat (reposició segons corquis Annex A) | 32.632 | 25 | 815.7999
2 | Formació de dau de formigó de 80x80x100 | 75.5583 | 1 | 75.5583
3 | SiC de tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal | 2.7308 | 25 | 68.271
4 | SiC per interior de tub de cable de coure RV-K 0,6/1kV de 4x6 mm2 | 2.2169 | 25 | 55.4222
5 | SiC lluminaria marca CARANDINI, model TOPSTREET 250PP amb armadura i marc de fundició injectada d'alumini LM6, tancament de vidre lenticular templat de 4mm IP66, IK09 y AC200-240v. Distribucióòptica A. Accessori N. Classe elèctrica I 6,00lm 4000K. Programació driver 1 nivell (L1N), amb protector de sobretensions. Lluminaria blanca RAL 9016 texturat (C1). Inclou: Acessori per a lluminaries de la serie Top 404, braç fixació vertical/lateral 60x110 sortint de 425MM, color blanc RAL 9016 llis brillant. | 583.1687 | 2 | 1166.3374
6 | SiC de columna troncocònica d’acer galvanitzat de 6 m amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra. | 291.9923 | 1 | 291.9923
7 | Subministrament i col·locació de braç d'acer glavanitzat a 6 metres d'alçada a columna existent | 74.6608 | 1 | 74.6608
8 | SiC de cable de coure de RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 | 1.3961 | 15 | 20.9415
9 | SiC de cable de coure nu de 1x35 mm | 3.1527 | 25 | 78.8185
10 | SiC de pica d’acer courejat de presa de terra de 2m x 16 amb pinça d’entroncament | 19.1542 | 1 | 19.1542
11 | SiC caixa seccionadora | 32.5783 | 2 | 65.1566
12 | Connexió a xarxa existent i comprovació de funcionament | 38.3545 | 1 | 38.3545
5 - Millora de la il·luminació de la Ronda PPCC |  | PREU | AMIDAMENT | PEM | 1463.8951
1 | Rasa i canalització en vorera de panot per enllumenat (reposició segons corquis Annex A) | 32.632 | 5 | 163.16
2 | Formació de dau de formigó de 80x80x100 | 138.5057 | 1 | 138.5057
3 | SiC de tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal | 2.7308 | 5 | 13.6542
4 | SiC per interior de tub de cable de coure RV-K 0,6/1kV de 4x6 mm2 | 2.2169 | 5 | 11.0844
5 | Construcció d'arqueta de 40x40 inclòs marc i tapa de fosa de càrrega de trencament de 12,5 Tn | 140.6382 | 1 | 140.6382
6 | SiC lluminària marca BENITO model VIALIA EVO ILVE de 58,6W, 4.000ºK, amb protector contra sobretensions. Programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% | 289.6756 | 2 | 579.3513
7 | SiC de columna d’acer galvanitzat de 4 m tipus Nikolson amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra | 189.0542 | 1 | 189.0542
8 | Subministrament i col·locació de braç d'acer glavanitzat a columna existent a 5,5 metres d'alçada | 74.6608 | 1 | 74.6608
9 | SiC de cable de coure de RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 | 1.3961 | 11 | 15.3571
10 | SiC de cable de coure nu de 1x35 mm | 3.1527 | 5 | 15.7637
11 | SiC de pica d’acer courejat de presa de terra de 2m x 16 amb pinça d’entroncament | 19.1542 | 1 | 19.1542
12 | SiC caixa seccionadora | 32.5783 | 2 | 65.1566
13 | Connexió a xarxa existent i comprovació de funcionament | 38.3545 | 1 | 38.3545
6 - Substitució de 6 lluminàries Odissey de 21W per Odissey de 54 W a l'aparcament de l'Av. del Parc |  | PREU | AMIDAMENT | PEM | 566.5418
1 | Desmuntatge lluminària existent i portar-la al magatzem d'enllumenat públic | 44.0156 | 6 | 264.0936
2 | Col·locació de lluminària en suport de 5 a 9m. Muntatge de lluminària marca GE model Odissey E 56 que està al magatzem d'enllumenat públic | 44.0156 | 6 | 264.0936
3 | Connexió a xarxa existent i comprovació de funcionament | 38.3545 | 1 | 38.3545
7 - Desplaçar fanal a l'Av. del Parc |  | PREU | AMIDAMENT | PEM | 763.0088
1 | Desmuntatge de la lluminària existent | 44.0156 | 1 | 44.0156
2 | Desmuntatge columna existent (5 a 9m) | 134.6549 | 1 | 134.6549
3 | Demolició i reposició de paviment en vorera | 27.7533 | 1 | 27.7533
4 | Rasa i canalització en vorera de panot per enllumenat | 32.632 | 3 | 97.896
5 | Esporgar arbust | 38.3545 | 1 | 38.3545
6 | Formació de dau de formigó 100x100x130 | 94.4518 | 1 | 94.4518
7 | Pavimentar amb panot entorn punt de llum | 27.7533 | 1 | 27.7533
8 | SiC de tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal | 2.7308 | 3 | 8.1925
9 | SiC per interior de tub de cable de coure RV-K 0,6/1kV de 4x6 mm2 | 2.2169 | 3 | 6.6507
10 | SiC de cable de coure nu de 1x35 mm | 3.1527 | 3 | 9.4582
11 | Construcció d'arqueta de 40x40 inclòs marc i tapa de fosa de càrrega de trencament de 12,5 Tn | 140.6382 | 1 | 140.6382
12 | SiC de caixa de derivació estanca dins de l'arqueta, incloses connexions i gel aïllant | 94.8353 | 1 | 94.8353
13 | Connexió a xarxa existent i comprovació de funcionament | 38.3545 | 1 | 38.3545
8 - Millora de la il·luminació del pas de vianants del C. Pare Claret cantonada C. Donya Amadea |  | PREU | AMIDAMENT | PEM | 379.2789
1 | Desmuntatge lluminària existent i portar-la al magatzem d'enllumenat públic | 44.0156 | 1 | 44.0156
2 | SiC lluminària marca BENITO model Milan M 32LED 80 W 4.000ºK òtica AMB (16LED) + AF (16LED) ref. ALM80AEMN4 o equivalent | 296.9088 | 1 | 296.9088
3 | Connexió a xarxa existent i comprovació de funcionament | 38.3545 | 1 | 38.3545
9 - Millora de la il·luminació de la Ronda 8 març cantonada amb Ctra. Can Regent |  | PREU | AMIDAMENT | PEM | 2689.8267
1 | Rasa i canalització en vorera de panot per enllumenat (reposició segons corquis Annex A) | 32.632 | 37 | 1207.3839
2 | Formació de dau de formigó 100x100x130 | 94.4518 | 1 | 94.4518
3 | SiC de tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal | 2.7308 | 37 | 101.0411
4 | SiC per interior de tub de cable de coure RV-K 0,6/1kV de 4x6 mm2 | 2.2169 | 37 | 82.0249
5 | SiC Lluminària marca Carandini model VMAX.L064.V2.L3Q1 de 54W 3.000ºK, o equivalent, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% | 406.1063 | 1 | 406.1063
6 | SiC de columna troncocònica d’acer galvanitzat de 9 m amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra. | 526.3869 | 1 | 526.3869
7 | SiC de cable de coure de RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 | 1.3961 | 10 | 13.961
8 | SiC de cable de coure nu de 1x35 mm | 3.1527 | 37 | 116.6513
9 | SiC de pica d’acer courejat de presa de terra de 2m x 16 amb pinça d’entroncament | 19.1542 | 2 | 38.3085
10 | SiC caixa seccionadora | 32.5783 | 2 | 65.1566
11 | Connexió a xarxa existent i comprovació de funcionament | 38.3545 | 1 | 38.3545
PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) |  |  |  |  | 24696.8529
BENEFICI INDUSTRIAL (6% del PEM) |  |  |  |  | 1481.8112
COSTOS INDIRECTES (13% del PEM) |  |  |  |  | 3210.5909
IVA (21%) |  |  |  |  | 6171.7435
TOTAL |  |  |  |  | 35560.9985
35561
4.2524e-06

## Preus unitaris
LLISTA DE PREUS UNITARIS
| Descripció | unitat | Preus unitaris (PEM)
1 | Rasa i canalització en vorera de panot per enllumenat | ml | 32.632
2 | Rasa i canalització en paviment de terres | ml | 17.8118
3 | Rasa i canalització en paviment de terres feta a mà | ml | 46.0254
4 | Rasa i canalització en calçada per enllumenat | ml | 41.8447
5 | Rasa i canalització en paviment de formigó per enllumenat | ml | 34.122
6 | Demolició i reposició de paviment en vorera | ut | 27.7533
7 | Pamiventar amb panot | m2 | 27.7533
8 | Tac químic | ut | 14.6437
9 | Construcció d'arqueta de 40x40 inclòs marc i tapa de fosa de càrrega de trencament de 12,5 Tn | ut | 140.6382
10 | SiC de caixa de derivació estanca dins de l'arqueta, incloses connexions i gel aïllant | ut | 94.8353
11 | Formació de dau de formigó de 80x80x100 | ut | 75.5583
12 | Formació de dau de formigó 100x100x130 | ut | 94.4518
13 | SiC de tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal | ml | 2.7308
14 | SiC per interior de tub de cable de coure RV-K 0,6/1kV de 4x6 mm2 | ml | 2.2169
15 | SiC de cable de coure de RV-K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 | ml | 1.3961
16 | SiC Cable 5x2,5 mm2 0,6/1 kV Cu | ml | 3.7587
17 | SiC de cable de coure nu de 1x35 mm | ml | 3.1527
18 | SiC de pica d’acer courejat de presa de terra de 2m x 16 amb pinça d’entroncament | ut | 19.1542
19 | SiC caixa seccionadora | ut | 32.5783
20 | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic 25A PIA corba b, bipolar | ut | 27.1013
21 | SiC Interruptor diferencial AC 40A bipolar | ut | 61.0527
22 | Connexió a xarxa existent i comprovació de funcionament | ut | 38.3545
23 | SiC Canalització superficial mitjançant tub d'acer FERGON, inclou: tub DN20, maneguets DN20, grapes i fixacions | ml | 19.1772
24 | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic 16A + interruptor diferencial 40A trifàsic | ut | 138.5057
25 | Col·locació de lluminària en suport de 5 a 9m | ut | 44.0156
26 | Col·locació de lluminària en suport fins a 5m | ut | 42.9494
27 | Desmuntatge lluminària existent (5 a 9m) i portar-la al magatzem d'enllumenat públic | ut | 44.0156
28 | Desmuntatge lluminària existent (fins a 5m) i portar-la al magatzem d'enllumenat públic | ut | 42.9494
29 | Desmuntatge columna existent (5 a 9m) | ut | 134.6549
30 | Desmuntatge columna existent (fins a 5m) | ut | 76.2257
31 | SiC de columna troncocònica d’acer galvanitzat de 9 m amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra. | ut | 526.3869
32 | SiC Columna acer galvanitzat de 9 m amb braç corbat de 1,5 m. i la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra | ut | 578.6365
33 | SiC de columna troncocònica d’acer galvanitzat de 7 m amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra. | ut | 316.0482
34 | SiC de columna troncocònica d’acer galvanitzat de 6 m amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra. | ut | 291.9923
35 | SiC de columna d’acer galvanitzat de 5 m tipus Nikolson amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra | ut | 234.6392
36 | SiC de columna d’acer galvanitzat de 4 m tipus Nikolson amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra | ut | 189.0542
37 | SiC Protecció per a suports en forma de U, fabricat en hacer galvanitzat, amb tub de 50 mm de diámetra i 2mm d'espesor, amb unes mesures de 400x400x800 d'alçada amb pletines a les base taladrades. Inclosos el conjunt de varilla roscada de 14 mm de diàmetre, cargol i arandela | ut | 211.1392
38 | SiC Protecció per a suports en forma de U, fabricat en hacer galvanitzat, amb tub de 100 mm de diámetra i 2mm d'espesor, amb unes mesures de 500x500x1000 d'alçada amb pletines a les base taladrades. Inclosos el conjunt de varilla roscada de 14 mm de diàmetre, cargol i arandela | ut | 316.7088
39 | Subministrament i col·locació de braç d'acer glavanitzat a columna existent | ut | 74.6608
40 | SiC de braç de paret marca BENITO model IRMIN T1 - IRMIN 500 T1 o equivalent | ut | 74.6608
41 | SiC Braç doble per acoblar a la columna tipus Nikolson i col·locar-hi dues lluminàries a la mateixa columna | ut | 90.2458
42 | SiC braç de paret camprodon - IRCAM 73. NOTA: ha de ser aquest model per mantenir l'estètica de tot el barri | ut | 146.1983
43 | SiC de lluminària marca Carandini model City Max SCL.L023.AS1.VB1 o equivalent,19W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50%, per fixació en columna tipus Nikolson | ut | 315.8126
44 | SiC de lluminària marca Carandini model City Max SCL.L023.AS1.VB1 o equivalent,30W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50%, per fixació en columna tipus Nikolson | ut | 315.8126
45 | SiC de lluminària marca Carandini model Century ambiental CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMA1 o equivalent,19W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50%, per fixació en columna tipus Nikolson | ut | 304.5797
46 | SiC de lluminària marca Carandini model Century ambiental CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMA1 o equivalent amb fixació braç doble, 58,6W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50%, per fixació en columna tipus Nikolson | ut | 304.5797
47 | SiC de lluminària marca Carandini model Century ambiental CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMA1 o equivalent amb fixació lateral, 58,6W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50%, per fixació en columna tipus Nikolson | ut | 304.5797
48 | SiC de lluminària marca Carandini model Century ambiental CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMA1 o equivalent amb fixació lateral, 58,6W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50%, per fixació en columna tipus Nikolson | ut | 304.5797
49 | SiC lluminària marca CARANDINI model CENTURY CEN.1.Z.CC.005.4.036C.SMA1 34W, 4783 LM, 4000 K, amb protector contra sobretensions. Programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% | ut | 304.5797
50 | SiC de lluminària marca Carandini model Century ambiental CEN.1.Z.CC.008.3.048E.AMA1 o equivalent amb fixació lateral, 30W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50%, per fixació en columna tipus Nikolson | ut | 304.5797
51 | SiC lluminaria marca CARANDINI, model TOPSTREET 250PP amb armadura i marc de fundició injectada d'alumini LM6, tancament de vidre lenticular templat de 4mm IP66, IK09 y AC200-240v. Distribucióòptica A. Accessori N. Classe elèctrica I 6,00lm 4000K. Programació driver 1 nivell (L1N), amb protector de sobretensions. Lluminaria blanca RAL 9016 texturat (C1). Inclou: Acessori per a lluminaries de la serie Top 404, braç fixació vertical/lateral 60x110 sortint de 425MM, color blanc RAL 9016 llis brillant. O equivalent | ut | 583.1687
52 | SiC de lluminària marca Novatilu model MILAN S ALMSL asimètrica extensiva o equivalent, 30W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% o equivalent | ut | 300.5187
53 | SiC de lluminària marca Novatilu model MILAN S ALMSL asimètrica extensiva o equivalent, 30W, 4.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% o equivalent | ut | 300.5187
54 | SiC lluminària marca BENITO model VIALIA EVO ILVL de 20W, 3.000ºK, amb protector contra sobretensions. Programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% | ut | 289.6756
55 | SiC lluminària marca BENITO model VIALIA EVO ILVE de 58,6W, 4.000ºK, amb protector contra sobretensions. Programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% | ut | 289.6756
56 | SiC Lluminària Albany ALBANY de 16 LEDS 350 mA 3000K 19W, lents 5102 assimètrica. Amb bastida. NOTA: ha de ser aquest model per mantenir l'estètica de tot el barri | ut | 483.2665
57 | SiC Lluminària marca GE model ODISSEY B 4000 ºK 72W. NOTA: ha de ser aquest model per mantenir l'estètica del carrer | ut | 402.0453
58 | SiC de lluminària marca GE model Odyssey N, de 56 W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% o equivalent. | ut | 402.0453
59 | SiC Lluminària marca GE model ODISSEY N 4000 ºK 43W. NOTA: ha de ser aquest model per mantenir l'estètica del carrer | ut | 402.0453
60 | SiC de lluminària marca GE model Okapi C 21, de 21 W, 3.000ºK, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% o equivalent. | ut | 402.0453
61 | SiC Lluminària marca Carandini model VMAX.L064.V2.L3Q1 de 54W 4.000ºK, o equivalent, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% | ut | 406.1063
62 | SiC lluminària marca CARANDINI model CITY MAX SCL GEN1 L034 AS3 VB2 C9 LRT56 S-REG CI C-PROTEC. SCLV14 102091, con armadura, tapa, módulos y acoplamientos en fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 4mm. IP66, IK10 y AC220-240V. 3.000lm 3000K. Distribución óptica AS3. Fijación con brazo "V" 60mm VB2. Luminaria Gris Claro RAL 9006 (C9). Clase eléctrica I. Sin CLO Con protector de sobretensiones. O equivalent | ut | 289.6756
63 | SiC lluminària marca CARANDINI model CITY MAX SCL GEN1 L044 ST3 VB2 C9 LRT56 S-REG CI C-PROTEC SCLV14 101121 con armadura, tapa, módulos y acoplamientos en fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 4mm. IP66, IK10 y AC220-240V. 4.000lm 3000K. Distribución óptica ST3. Fijación con brazo "V" 60mm VB2. Luminaria Gris Claro RAL 9006 (C9). Clase eléctrica I. Sin CLO Con protector de sobretensiones. O equivalent | ut | 315.4065
64 | SiC lluminària marca CARANDINI model CITY MAX CL GEN1 L054 ST3 VB2 C9 LRT56 S-REG CI C-PROTEC SCLV14 101123 con armadura, tapa, módulos y acoplamientos en fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 4mm. IP66, IK10 y AC220-240V. 5.000lm 3000K. Distribución óptica ST3. Fijación con brazo "V" 60mm VB2. Luminaria Gris Claro RAL 9006 (C9). Clase eléctrica I. Sin CLO Con protector de sobretensiones. O equivalent | ut | 315.4065
65 | SiC Lluminària marca Carandini model TNGLED de 56W, 3.000ºK, òptica asimètrica o equivalent, programat perquè a partir de les 24h fins a les 6h hi hagi una reducció del nivell lumínic un 50% | ut | 541.4751
66 | SiC lluminària marca BENITO model Milan M 32LED 80 W 4.000ºK òtica AMB (16LED) + AF (16LED) ref. ALM80AEMN4 o equivalent | ut | 296.9088
67 | Desmuntatge del pal metàl·lic amb una o dues senyals de trànsit. Trasllat del pla metàl·lic al magatzem de la brigada municipal | ut | 14.2372
68 | Col·locació d'una o dues senyals de trànsit a la nova columna mitjançant fleix d'acer | ut | 29.4562
69 | Desmuntatge de l'armari existent. Subministrament i instal·lació de 2 armaris metàl·lics estanc per exterior de 90x60x30 marca HAGER model FL126, o equivalent inclosos tots els accessoris per a penjar-los a la paret i per instal·lar al seu interior tot l'aparellatge (diferencials, PIA's, telemesura, etc) i cablejat, amb pany JIS. Desmuntatge de tot l'aparellatge del quadre elèctric existent i muntatge als nous armaris. S'han d'instal·lar en un armari les proteccions relacionades amb l'enllumenat públic i l'antena i en l'altre armari s'hi han d'instal·lar les proteccions de la instal·lació elèctrica de la gatera. Subministrament i instal·lació de 2 caixes per a comptador IV de polièster, col·locació i connexió dels comptadors existents. Desmuntatge de la caixa del comptador existent. (Actualment en el quadre elèctric hi ha 14 mecanismes). Inclosa la retolació del quadre | ut | 2718.563
70 | Desmuntatge de l'armari existent. Subministrament i instal·lació d'1 armari metàl·lics estanc per exterior de 90x60x30 marca HAGER model FL126, o equivalent, inclosos tots els accessoris per a penjar-los a la paret i per instal·lar al seu interior tot l'aparellatge (diferencials, PIA's, telemesura, etc) i cablejat, amb pany JIS. Desmuntatge de tot l'aparellatge del quadre elèctric existent i muntatge als nous armaris. S'han d'instal·lar en un armari les proteccions relacionades amb l'enllumenat públic i l'antena i en l'altre armari s'hi han d'instal·lar les proteccions de la instal·lació elèctrica de la gatera. Subministrament i instal·lació de 1 caixa per a comptador IV de polièster, col·locació i connexió del comptador existent. Desmuntatge de la caixa del comptador existent. (Actualment en el quadre elèctric hi ha 13 mecanismes). Inclosa la retolació del quadre | ut | 1955.3889
71 | Desmuntatge de l'armari existent. Subministrament i instal·lació d'1 armari metàl·lics estanc per exterior de 90x60x30 marca HAGER model FL126, o equivalent, inclosos tots els accessoris per a penjar-los a la paret i per instal·lar al seu interior tot l'aparellatge (diferencials, PIA's, telemesura, etc) i cablejat, amb pany JIS. Desmuntatge de tot l'aparellatge del quadre elèctric existent i muntatge als nous armaris. S'han d'instal·lar en un armari les proteccions relacionades amb l'enllumenat públic i l'antena i en l'altre armari s'hi han d'instal·lar les proteccions de la instal·lació elèctrica de la gatera. Subministrament i instal·lació de 1 caixa per a comptador IV de polièster, col·locació i connexió del comptador existent. Desmuntatge de la caixa del comptador existent. (Actualment en el quadre elèctric hi ha 11 mecanismes). Inclosa la retolació del quadre | ut | 1880.8055
72 | SiC interruptor diferencial AC 40A tetrapolar (partida que només s'executa si es comprova que hi ha algun diferencial existent malmès) | ut | 111.4044
73 | SiC interruptor automàtic magnetotèrmic 16A PIA corba d, tetrapolar (partida que només s'executa si es comprova que hi ha algun diferencial existent malmès) | ut | 27.1013
74 | Subministrament de TIRA LED ON BASIC 9,6 48W RGB IP65 2427. REF 91-7925-00-00, marca LEDS C4 o equivalent. Rotllo de 5 metres. 5 anys de garantia | ut | 54.2919
75 | Subministrament de PERFIL D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, DE 2 METROS DE LONGITUD, CO. REF 71-3454-54-M3, marca LEDS C4 o equivalent. 5 anys de garantia | ut | 38.0477
76 | Subministrament CONVERSOR CASAMBI-PWM RGBW. REF. 71-8050-00-00 , marca LEDS C4 o equivalent. 5 anys de garantia | ut | 104.6852
77 | Subministrament FONT ALIMENTACIÓ TCI 24V 70W DC 70W 24V VSTII, REF 71-6342-00-00, marca LEDS C4 o equivalent. 5 anys de garantia | ut | 32.7051
78 | Subministrament de RELLOTGE CASAMBI PAR A GUARDAR iISINCRONITZAR LA CONFIGURACIÓ, REF 71-8052-00-00, marca LEDS C4 o equivalent. 5 anys de garantia | ut | 259.908
79 | Subministrament BOTONERA CASAMBI EN NEGRO, REF 71-8053-00-00, marca LEDS C4 o equivalent. 5 anys de garantia | ut | 198.5409
80 | 4 hores de posada en marxa i formació del Sistema Casambi | ut | 690.3807
81 | SiC de columna troncocònica d’acer galvanitzat de 8 m amb la base protegida contra l’oxidació fins a 30 cm del terra. | ut | 407.0088
82 | Esporgar arbust | ml | 38.3545

## Sheet1
Proposta inicial
1 - Millora de la il·luminació del pas de vianants del C. Pare Claret cantonada Ptge. Can Gel
2 - Instal·lació d'enllumenat al Carrer Josep Irla, pas entre zona esportiva i autopista Residencial Camí d'Alella
3 - Millora de la il·luminació de l'accés Parc del Vaixell des de Ronda 8 de març
4 - Millora de la il·luminació del pas de vianants Av. Sant Jordi amb Pl. Ciurana ambdós sentits
5 - Millora de la il·luminació de la Ronda PPCC
6 - Substitució de 6 lluminàries Odissey de 21W per Odissey de 54 W a l'aparcament de l'Av. del Parc
7 - Desplaçar fanal a l'Av. del Parc
8 - Millora de la il·luminació del pas de vianants del C. Pare Claret cantonada C. Donya Amadea
#REF!