## Indicadors de Penalització
Per aquest servei, els indicadors comuns d’incidències, peticions i consultes es desglossen en 2 zones geogràfiques en funció de l’àmbit d’actuació i segons la prioritat de les sol·licituds
Nivell de servei 1 | Nivell de servei estàndard, mínim requerit per realitzar les seves funcions
Nivell de servei 2 | Nivell de servei alt o avançat perquè la indisponiblitat té un impacte elevat per poder exercir les seves funcions
Nivell de servei 3 | Nivell de servei crític i personalitzat o premium perquè la indisponiblitat té un impacte mot elevat per poder exercir les seves funcions.
Prioritat alta | Intervencions necessàries per restablir una situació d'interrupció total del servei a un col·lectiu d'usuaris.
Prioritat mitja | Intervencions necessàries per restablir una situació de degradació greu del servei a un col·lectiu d'usuaris o d'interrupció total del servei a un usuari.
Prioritat baixa | intervencions necessàries per restablir una situació de degradació lleu del servei o que no afecta el servei.
Zona A | Edificis amb suport presencial
Zona B | Resta edificis
Indicadors d'activitat global
Codi | Nom | Descripció | Categoria | Formula de càlcul / Eines | Periodicitat | Horari | Temps objectiu | Llindar Grau 1 | Llindar Grau 2 | Llindar Grau 3 | Llindar Grau 4 | Penalització màxima PPMAX
IND.1.1 | Tiquets registrats abans de 30 minuts | Tiquets registrats abans de 30 minuts | Gestió de Servei | Percentatge entre Tiquets (Hora recepció-Hora registre <= 30 minuts) / Total de tiquets registrats | Mensual | 24x7 | 30m | 50% | 75% | 95% | 100% | 2% [Facturació Mensual global]
IND. 1.2 | Temps màxim d'atenció o resposta | Temps màxim d'atenció o resposta de Prioritat Baixa | Gestió de Servei | Percentatge entre les sol·licituds ateses per sota de 45m /nombre de sol·licituds realitzades | Mensual | 24x7 | 45m | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,5% [Facturació Mensual global]
IND. 1.3 | Temps màxim d'atenció o resposta | Temps màxim d'atenció o resposta de Prioritat Mitja | Gestió de Servei | Percentatge entre les sol·licituds ateses per sota de 30m /nombre de sol·licituds realitzades | Mensual | 24x7 | 30m | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,5% [Facturació Mensual global]
IND. 1.4 | Temps màxim d'atenció o resposta | Temps màxim d'atenció o resposta de Prioritat Alta | Gestió de Servei | Percentatge entre les sol·licituds ateses per sota de 15m /nombre de sol·licituds realitzades | Mensual | 24x7 | 15m | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,5% [Facturació Mensual global]
IND. 2.1 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona A i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 12h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,2% [Facturació Mensual global]
IND. 2.2 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona A i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 12h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,2% [Facturació Mensual global]
IND. 2.3 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona A i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,4% [Facturació Mensual global]
IND. 2.4 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona A i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,4% [Facturació Mensual global]
IND. 2.5 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona A i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 4h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.6 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat l de Nivell 1, Zona A i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 4h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.7 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona A i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,4% [Facturació Mensual global]
IND. 2.8 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona A i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,4% [Facturació Mensual global]
IND. 2.9 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona A i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 4h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.10 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona A i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 4h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.11 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona A i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 2h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 2.12 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona A i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 2h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 2.13 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona A i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 4h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.14 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona A i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 4h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.15 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona A i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 2h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 2.16 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona A i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 2h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 2.17 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona A i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 1h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1,5% [Facturació Mensual global]
IND. 2.18 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona A i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 1h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1,5% [Facturació Mensual global]
IND. 2.19 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona B i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 24h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,2% [Facturació Mensual global]
IND. 2.20 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona B i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 24h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,2% [Facturació Mensual global]
IND. 2.21 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona B i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 12h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,4% [Facturació Mensual global]
IND. 2.22 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona B i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 12h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,4% [Facturació Mensual global]
IND. 2.23 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona B i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.24 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona B i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.25 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona B i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 12h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,4% [Facturació Mensual global]
IND. 2.26 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona B i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 12h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,4% [Facturació Mensual global]
IND. 2.27 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona B i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.28 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona B i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.29 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona B i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 4h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 2.30 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona B i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 4h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 2.31 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona B i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.32 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona B i Prioritat Baixa | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 2.33 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona B i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 4h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 2.34 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona B i Prioritat Mitja | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 4h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 2.35 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona B i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 2h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1,5% [Facturació Mensual global]
IND. 2.36 | Incidències resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona B i Prioritat Alta | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 2h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1,5% [Facturació Mensual global]
IND. 3.1 | Peticions resoltes en temps | Peticions resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona A | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 24h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 3.2 | Peticions resoltes en temps | Peticions resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona A | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 24 | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 3.3 | Peticions resoltes en temps | Peticions resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona A | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 12 | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 3.4 | Peticions resoltes en temps | Peticions resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona A | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 12 | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 3.5 | Peticions resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona A | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 4 | 50% | 75% | 95% | 100% | 1,5% [Facturació Mensual global]
IND. 3.6 | Peticions resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona A | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 4 | 50% | 75% | 95% | 100% | 1,5% [Facturació Mensual global]
IND. 3.7 | Peticions resoltes en temps | Peticions resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona B | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 48h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 3.8 | Peticions resoltes en temps | Peticions resoltes en temps indicat de Nivell 1, Zona B | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 48h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND. 3.9 | Peticions resoltes en temps | Peticions resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona B | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 24h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 3.10 | Peticions resoltes en temps | Peticions resoltes en temps indicat de Nivell 2, Zona B | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat sense aprovisonament | Mensual | 24x7 | 24h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. 3.11 | Peticions resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona B | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1,5% [Facturació Mensual global]
IND. 3.12 | Peticions resoltes en temps | Incidències resoltes en temps indicat de Nivell 3, Zona B | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1,5% [Facturació Mensual global]
IND.4.1 | Consultes resoltes en temps | Consultes resoltes en temps indicat de Nivell 1 | Consultes | Percentatge de consultes resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,2% [Facturació Mensual global]
IND.4.2 | Consultes resoltes en temps | Consultes resoltes en temps indicat de Nivell 2 | Consultes | Percentatge de consultes resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 2h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,4% [Facturació Mensual global]
IND.4.3 | Consultes resoltes en temps | Consultes resoltes en temps indicat de Nivell 3 | Consultes | Percentatge de consultes resoltes en el temps indicat | Mensual | 24x7 | 1h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND.5.1 | Queixes resoltes en temps | Queixes resoltes en temps indicat de Nivell 1 | Queixes | Percentatge de queixes resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 48h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,4% [Facturació Mensual global]
IND.5.2 | Queixes resoltes en temps | Queixes resoltes en temps indicat de Nivell 2 | Queixes | Percentatge de queixes resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 24h | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,8% [Facturació Mensual global]
IND.5.3 | Queixes resoltes en temps | Queixes resoltes en temps indicat de Nivell 3 | Queixes | Percentatge de queixes resoltes en el temps indicat | Mensual | 12x5 | 8h | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
Codi | Nom | Descripció | Categoria | Formula de càlcul / Eines | Periodicitat | Horari | Temps objectiu | Llindar Grau 1 | Llindar Grau 2 | Llindar Grau 3 | Llindar Grau 4 | Penalització màxima PPMAX
IND. AMBIT.1 | Agregació d'incidències resoltes en temps (global) | Agregació de tots els tiquets d'incidències resoltes en temps per Departament | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat de tots els tiquets d'incidències per Departament | Mensual | N/A | N/A | 50% | 75% | 95% | 100% | 2% [Facturació Mensual global]
IND.AMBIT.2 | Agregació de peticions resoltes en temps (global) | Agregació de tots els tiquets de peticions resoltes en temps per Departament | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat de tots els tiquets de peticions per Departament | Mensual | N/A | N/A | 50% | 75% | 95% | 100% | 1,5% [Facturació Mensual global]
IND.AMBIT.3 | Agregació de consultes resoltes en temps (global) | Agregació de tots els tiquets de consultes resoltes en temps per Departament | Consultes | Percentatge de consultes resoltes en el temps indicat de tots els tiquets de consultes per Departament | Mensual | N/A | N/A | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND.AMBIT.4 | Agregació de queixes resoltes en temps (global) | Agregació de tots els tiquets de queixes resoltes en temps per Departament | Queixes | Percentatge de queixes resoltes en el temps indicat de tots els tiquets de queixes per Departament | Mensual | N/A | N/A | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. LOT.1 | Agregació d'incidències resoltes en temps (global) | Agregació de tots els tiquets d'incidències resoltes en temps per lot | Incidències | Percentatge d'incidències resoltes en el temps indicat de tots els tiquets d'incidències per lot | Mensual | N/A | N/A | 50% | 75% | 95% | 100% | 2% [Facturació Mensual global]
IND. LOT.2 | Agregació de peticions resoltes en temps (global) | Agregació de tots els tiquets de peticions resoltes en temps per lot | Peticions | Percentatge de peticions resoltes en el temps indicat de tots els tiquets de peticions per lot | Mensual | N/A | N/A | 50% | 75% | 95% | 100% | 1,5% [Facturació Mensual global]
IND.LOT.3 | Agregació de consultes resoltes en temps (global) | Agregació de tots els tiquets de consultes resoltes en temps per lot | Consultes | Percentatge de consultes resoltes en el temps indicat de tots els tiquets de consultes per lot | Mensual | N/A | N/A | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND. LOT.4 | Agregació de queixes resoltes en temps (global) | Agregació de tots els tiquets de queixes resoltes en temps per lot | Queixes | Percentatge de queixes resoltes en el temps indicat de tots els tiquets de queixes per lot | Mensual | N/A | N/A | 50% | 75% | 95% | 100% | 1% [Facturació Mensual global]
IND.6.1 | Informes lliurats en termini | Informes lliurats abans de 2 dies | Gestió de Servei | Percentatge entre Informes lliurats abans de 2 dies / Total informes lliurats | Mensual | 24x7 | 2 dies | 60% | 80% | 98% | 100% | 0,2% [Facturació Mensual global]
IND.6.2 | Percentatge de trucades ateses en temps | Ateses en menys de 20 segons un cop situades a la cua d'entrada | Gestió de servei | Nombre de trucades a teses per sota dels 20 segons / nombre total de trucades | Mensual | 24x7 |  | 50% | 75% | 95% | 98% | 0,25% [Facturació Mensual global]
IND.6.3 | Percentatge mínim de trucades ateses després de 15 segons d'espera un cop situades a la cua d'entrada del servei (per tipologia si existeix) | Trucades perdudes | Gestió de servei | Trucades perdudes (>15 segons)/Total de trucades rebudes | Mensual | 24x7 |  | 85% | 90% | 95% | 98% | 0,25% [Facturació Mensual global]
IND.6.4 | Percentatge de tiquets d'Alts càrrecs, massives o incomunicats atesos pel Grup de Crítics i Vips en temps | Sol·licituds d'alts càrrecs, massives o incomunicats tractades pel grup de crítics i vips durant els primers 30 minuts de l'activació del GCV | Gestió del servei | Tiquets GCV tractats en els primers 30 minuts/Tiquets GCV marcats . El càlcul es per lot | Mensual | 24x7 | 30 minuts | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,5% [Facturació Mensual global]
IND.6.5 | Percentatge de tiquets d'altres col·lectius sensibles gestionades pel grup de crítics i vips en temps | Sol·licituds d'altres col·lectius sensibles tractades pel grup de crítics i vips durant la primera hora de l'activació del GCV | Gestió del servei | Tiquets GCV tractats en la primera hora/Tiquets GCV marcats . El càlcul es per lot | Mensual | 24x7 | 1hora | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,25% [Facturació Mensual global]
IND.6.6 | Publicació de documentació/informació/procediments/píndoles internes del servei | Temps per publicar ja validada per CTTI a l'eina de gestió de coneixement que el CTTI determini les instruccions, operatives i procediments per al tractament de les sol·licituds | Gestió del servei | Temps transcorregut entre la detecció de la necessitat de la operativa documentada i la validació del CTTI de la publicació realitzada. | Mensual |  | 5 dies | 10 dies | 8 dies | 5 dies | N/A | 0,1% [Facturació Mensual global]
IND.6.7 | Publicació de documentació/informació/procediments/ píndoles a usuaris | Temps per publicar ja validada per CTTI a l'eina de gestió de coneixement que el CTTI determini la informació pels usuaris respecte els serveis que el CTTI ofereix | Gestió del servei | Temps transcorregut entre la detecció de la necessitat de la operativa documentada i la validació del CTTI de la publicació realitzada. | Mensual |  | 5 dies | 10 dies | 8 dies | 5 dies | N/A | 0,1% [Facturació Mensual global]
IND.6.8 | Errors a la CMDB | Percentatge màxim d'errors detectats a la CMDB | Gestió d'Inventari | Percentatge d'errors detectats a la CMDB/Nº total Elements del servei inventariats -Es realitzaran auditories periòdiques | Mensual |  |  | 3% | 2% | 1% | 0.5% | 0,2% * [Facturació Mensual de Gestió]
IND.6.9 | Monitorització i inventari | Actualització d'inventari i monitorització | Gestió d'Inventari | Percentatge d'equips o serveis inventariats i/o monitoritzats si es requereix. (Nombre d'equips o serveis inventariats i monitoritzats/Nombre total d'equips o serveis) | Mensual |  |  | 90% | 93% | 95% | 100% | 1% * [Facturació Mensual de Gestió]
IND.6.10 | Factures retornades | Percentatge anual màxim de factures retornades del CTTI a l'empresa homologada per causes i/o errors atribuïbles a l’empresa homologada | Gestió Financera | [Nombre de factures retornades a l'any]/[Nombre de factures total a l'any] | Anual |  |  | 20% | 10% | 9% | 0% | 0,1% * [Facturació Anual de Gestió]
IND.6.11 | Pla de Transició del Servei | Presentació del Pla de Transició del Servei | Transició del Servei | Temps que transcorre des de que es fa la signatura del contracte fins el Lliurament del Pla de transició | Puntual |  |  | 3 mesos | 2 mesos | 1 mes | 15 dies naturals | 3% * [Facturació Mensual de Gestió]
IND.6.12 | Transició del Servei | Desviació de la data requerida per la transició del servei | Transició del Servei | Percentatge de desviació respecte la data requerida per la transició del servei | Puntual |  |  | 60% | 40% | 20% | 0% | 4% * [Facturació Mensual de Gestió]
Indicadors especifícs pel SERVICE LAN
Codi | Nom | Descripció | Categoria | Formula de càlcul / Eines | Periodicitat | Horari | Temps objectiu | Llindar Grau 1 | Llindar Grau 2 | Llindar Grau 3 | Llindar Grau 4 | Penalització màxima PPMAX
IND.LAN.01 | Disponibilitat d'equipament de seu | Disponibilitat agregada dels equipaments d'una seu | Gestió de la Disponibilitat | Agregant les disponibilitats individuals (%) de cadascun dels equipaments que conformen la xarxa local aplicant pesos. Si existeixen equips d'accés a la seu, s'assignarà un pes del 90% a la suma dels equips connectats a WAN i del 10% als equips d'accés. - Si únicament hi ha equips connectats a la WAN, s'assignarà un pes del 100% a la suma d'aquests. Càlcul per cada servei/seu | Mensual |  |  | 98.33% | 98.89% | 99.44% | 100% | 50% de l'import recurrent dividit per totes les seus que estan en servei
IND.LAN.02 | Posada en marxa del Servei de gestió LAN, (creixements vegetatius i/o trasllats ) | Posada en marxa del Servei de gestió LAN, (creixements vegetatius i/o trasllats ) | Gestió de Peticions | Temps que transcorre des de l'inici de les tasques tècniques fins la posada en marxa definitiva | Mensual |  |  | 30 dies | 20 dies | 15 dies | 10 dies | 50% de l'import recurrent dividit per totes les seus que estan en servei
IND.LAN.03 | Temps d’execució de baixes | Temps màxim d’execució de les baixes de serveis | Gestió de Peticions | Temps que transcorre des de que es fa la sol·licitud fins que es dóna de baixa el servei (inventari, facturació*, recollida equipament, etc.). La baixa de facturació es farà amb la data de la petició. Llistat per servei | Mensual |  |  | 7 dies | 5 dies | 3 dies | 1 dia | 50% de l'import recurrent dividit per totes les seus que estan en servei
IND.LAN.04 | Temps màxim d’assignació de responsable de projecte responsabilitat de l’empresa homologada (Aplica a tots els projectes) | Temps màxim d’assignació de responsable de projecte responsabilitat de l’empresa homologada (Aplica a tots els projectes) | Gestió de Peticions | Temps que transcorre des de que es lliura el justificant de recepció de petició fins que s'assigna el responsable del projecte | Mensual |  |  | 4 dies | 3 dies | 2 dies | 1 dia | 10% [Import total del projecte]
IND.LAN.05 | Superació del calendari per la data de PD1 del projecte responsabilitat de l’empresa homologada (Aplica a tots els projectes) | Superació del calendari per la data de PD1 del projecte responsabilitat de l’empresa homologada | Gestió de Peticions | Temps addicional de retard (respecte el previst en PD0 per tot el projecte) que transcorre des de que es realitza la PD0 fins que s'aconsegueixen les fites definides per PD1.Percentatge en relació a la durada total prevista del projecte. | Mensual |  |  | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% [import total del projecte]
IND.LAN.06 | Superació del calendari per la data de posada en producció del projecte responsabilitat de l’empresa homologada (Aplica a tots els projectes) | Superació del calendari per la data de posada en producció del projecte responsabilitat de l’empresa homologada | Gestió de Peticions | Temps addicional de retard (respecte el previst en PD1 ) des de la data prevista d'entrada en producció. Percentatge en relació a la durada total prevista del projecte. | Mensual |  |  | 30% | 20% | 10% | 5% | 20% [import total del projecte]
IND.LAN.07 | Pla d'Actualitzacions de versió | Termini màxim d'entrega del pla de canvi de versions. | Gestió de Versions | Temps que transcorre des de la signatura del contracte fins a l'entrega del pla de canvi de versions. | Anual |  |  | 6 mesos | 5 mesos | 4 mesos | 3 mes | 0,4% * [Facturació Mensual Recurrent]
IND.LAN.08 | Actualitzacions de versió per equip | Periodicitat mínima per actualitzacions de versió per equip | Gestió de Versions | Termini màxim per canviar la versió del 100% dels equips inventariats i monitoritzats, d'acord amb el pla de canvi de versions. Llistat per servei | Anual |  |  | 15 mesos | 14 mesos | 12 mesos | 8 mesos | 6% * [Facturació Mensual Recurrent]
IND.LAN.09 | Canvi de versió per equip | Temps màxim d’execució de canvi de versió per equip des de la petició expressa des de CTTI | Gestió de Versions | Temps que transcorre des de que es notifica expressament des del CTTI fins que s'executa. Llistat per servei | Anual |  |  | 2 mesos | 40 dies | 30 dies | 15 dies | 0,2% * [Facturació Mensual Recurrent]
IND.LAN.10 | Lliurament de la documentació de servei, d'estat de les xarxes (inventari, càlcul d'obsolescència) i dels documents d'arquitectura actualitzats (HLD, LLD, etc.). | Temps màxim de lliurament d’informes de seguiment administratiu | Reporting | Temps de desviament del lliurament dels informes respecte a la periodicitat acordada | Mensual |  |  | 9 dies | 7 dies | 5 dies | 2 dies | 0,2% * [Facturació Mensual de Gestió]
IND.LAN.11 | Actualització i correcta configuració dels equipaments de xarxa a les eines de gestió i monitorització LAN i Wifi i correcta sincronització amb l'eina de monitoratge del centre de control | Actualització i utilització de l’eina de gestió, monitorització i inventari de l’equipament LAN i WiFi . | Gestió d'inventari | [Nº configurats a les eines]/[Nº Elements inventariats] * 100. / Es realitzaran auditories periòdiques | Mensual |  |  | 3% | 2% | 1% | 0.5% | 0,2% * [Facturació Mensual de Gestió]
IND.LAN.12 | Monitoratge i inventari LAN | Actualització d'inventari i monitorització | Gestió d'Inventari | Percentatge de serveis / seus amb d'equip principal del servei inventariat i monitoritzats | Mensual |  |  | 10% | 7% | 5% | 0% | 0,2% * [Facturació Mensual Recurrent]
Codi | Nom | Descripció | Categoria | Formula de càlcul / Eines | Periodicitat | Horari | Temps objectiu | Llindar Grau 1 | Llindar Grau 2 | Llindar Grau 3 | Llindar Grau 4 | Penalització màxima PPMAX
IM.SEG.01 | Manteniment de l'inventari de dispositius vinculats al LdT | % actius ben inventariats i classificats a la CMDB amb els atributs de seguretat indicats per CTTI. | Seguretat | (PCs+portàtils+mòbils corporatius inventariats de forma completa)/ (Total PCs+portàtils+mòbils corporatius) | Mensual |  |  | 80% | 85% | 90% | 100% | 1 % facturació mensual del servei
IM.SEG.02 | Temps de primera resposta a una acció en front un incident, amenaça o atac | % Temps de primera resposta des de la notificació fins que el proveïdor confirma inici de la primera acció de resposta | Seguretat | Crítics: 1 hora / Altres: 24 hores | Trimestral |  |  | 85% | 90% | 95% | 100% | 1 % facturació trimestral
IM.SEG.03 | Temps de primera contenció a un incident, amenaça o atac | % Temps de aplicació de la primera contenció des que es sol·licita fins que s'aplica. | Seguretat | Crítics: 1 hora / Altres: 24 hores | Trimestral |  |  | 85% | 90% | 95% | 100% | 1 % facturació trimestral
IM.SEG.04 | Temps de resposta a la sol·licitud d'informació de seguretat davant un incident o amenaça | % Temps de resposta des que es genera la sol·licitud fins que es lliura la informació sol·licitada. | Seguretat | Crítics: 1 hora / Altres: 24 hores | Trimestral |  |  | 85% | 90% | 95% | 100% | 0,5 % facturació trimestral
IM.SEG.05 | Assoliment d'un nivell d'Scoring de seguretat (nivells fixats per l'Agència de Ciberseguretat) en la prestació del servei | Grau d'assoliment del nivell d'scoring de seguretat fixat per l'Agència d'acord al desplegament dels serveis de seguretat. El nivell d'scoring va de 0 a 10, essent 10 el nivell d'excel·lència. | Seguretat | Nivell Scoring = sumatori de requeriments fixats al plec (vulnerabilitats, gestió, desplegament, etc) | Trimestral |  |  | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 3 % facturació trimestral
IM.SEG.06 | Temps correcció vulnerabilitats dels equips de lloc de treball: vulnerabilitats crítiques i altes. | Temps de correcció de les vulnerabilitats crítiques i altes identificades als equips de lloc de treball (equips portàtils). Aquest ANS no exclou en cap cas el compliment dels terminis de correcció fixats pel Marc Normatiu de la Generalitat pel que fa a Vulnerabilitats. | Seguretat | Vulnerabilitats crítiques i altes identificades que s'han resolt durant el primer mes des de la seva detecció en els llocs de treball (equips portàtils, sobretaula). | Mensual |  |  | 85% | 90% | 95% | 100% | 1 % facturació mensual
IM.SEG.07 | Lliurament dels informes de seguretat/ reporting periòdics en temps i forma. | Lliurament dels informes de seguretat, d'acord a les especificacions de l'Agència, en temps i forma, i amb informació de valor per poder fer el seguiment del servei. | Terminis | Volum d'informes lliurats en temps i forma que assoleixen els nivell de qualitat i contingut esperats / total informes sol.licitats | Semestral |  |  | 80% | 90% | 95% | 100% | 0,2 % facturació semestral del servei
Codi | Nom | Descripció | Categoria | Formula de càlcul / Eines | Periodicitat | Valor objectiu | Llindar Grau 1 | Llindar Grau 2 | Llindar Grau 3 | Llindar Grau 4 | Penalització màxima
A.QS.1.1 | Temps mig de resolució d'incidències (TMR) | Temps transcorregut en la resolució d’incidències amb visió usuari | Centre de coordinació | Data resolució incidències tancades – Data creació incidències | Mensual | 1 dia | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,75% [Facturació Mensual global]
• Només s’inclouen els tiquets en estat tancat
• Per incidències s’exclouen les filles.
• El valor es calcula per sublot dels adjudicataris de l'Entrega de Serveis
• L’indicador s’assigna a la data de tancament
A.QS.1.2 | Temps mig de resolució de peticions (TMR) | Temps transcorregut en la resolució de peticions amb visió usuari | Centre de coordinació | Data resolució peticions mensuals tancades –Data creació peticions mensuals tancades | Mensual | 5 dies | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,5% [Facturació Mensual global]
• Només s’inclouen els tiquets en estat tancat
• L’indicador s’assigna a la data de tancament
• El valor es calcula per sublot dels adjudicataris de l'Entrega de Serveis
A.QS.1.3 | Temps mig de resolució de de consultes (TMR) | Temps transcorregut en la resolució de consultes amb visió usuari | Centre de coordinació | Data resolució consultes mensuals tancades –Data creació consultes mensuals tancades | Mensual | 1 dia | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,75% [Facturació Mensual global]
• Només s’inclouen els tiquets en estat tancat
• L’indicador s’assigna a la data de tancament
• El valor es calcula per sublot dels adjudicataris de l'Entrega de Serveis
A.QS.1.4 | Temps mig de resolució de queixes (TMR) | Temps transcorregut en la resolució de queixes amb visió usuari | Centre de coordinació | Data resolució queixes mensuals tancades–Data creació queixes mensuals tancades | Mensual | 4 dies | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,5% [Facturació Mensual global]
• Només s’inclouen els tiquets en estat tancat
• L’indicador s’assigna a la data de tancament
• El valor es calcula per sublot dels adjudicataris de l'Entrega de Serveis
A.QS.2 | Satisfacció usuari | Valoració dels usuaris del servei en enquestes | Centre de coordinació | Nota mitjana de les variables avaluades (atenció rebuda, temps transcorregut i resolució o altres que es defineixin) L’indicador s’assigna a la data de tancament | Mensual | >=8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1% [Facturació Mensual global]
A.QS.3.1 | Resolució d'Incidències en primer contacte (FCR) | Resolució d'Incidències entrades per telèfon i que es resolen en menys d'una hora | Coordinació dels processos de lliurament del servei | Percentatge d'incidències entrades per telefon resoltes en menys d'una hora / total d'incidencies entrades per telèfon (s'exclouen les incidencies filles) | Mensual | 60% | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,5% [Facturació Mensual global]
• Es calcula sobre totes les incidències de l'eina en el periode que compleixin amb els paràmetres definits
A.QS.3.2 | Resolució de consultes en primer contacte (FCR) | Resolució de consultes entrades per telèfon i que es resolen en menys d'una hora | Coordinació dels processos de lliurament del servei | Percentatge de consultes entrades per telefon resoltes en menys d'una hora / total de consultes entrades per telèfon (s'exclouen les incidencies filles) | Mensual | 80% | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,5% [Facturació Mensual global]
• Es calcula sobre totes les consultes de l'eina en el periode que compleixin amb els paràmetres definits
A.QS.4 | Backlog | Backlog dels tiquets en curs en relació als tiquets creats | Coordinació dels processos de lliurament del servei | Número de tiquets en curs a tancament de mes / Número de tiquets creats durant el mes | Mensual | < 8% | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,5% [Facturació Mensual global]
• El volum de tiquets en curs a tancament de mes es determina comptabilitzant els tiquets creats abans del tancament del mes que alhora han estat resolts posteriorment al tancament del mes (incloent els tiquets que encara no s’han resolt)
A.QS.5 | Assignacions incorrectes | Mitjana de vegades que un tiquet canvia mans per anar d'un proveïdor específic a un altre i que el proveïdor receptor ha considerat com a incorrecte | Coordinació dels processos de lliurament del servei | El valor es calcula sobre el total de tiquets de l’eina. | Mensual | < 2 | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,25% [Facturació Mensual global]
Volum d’assignacions incorrectes dels tiquets tancats durant el període / Volum de tiquets tancats durant el període
A.QS.6 | Reobertures | Pes dels tiquets que han estat reoberts | Coordinació dels processos de lliurament del servei | Percentatge de tiquets reoberts dels tancats durant el període / Tiquets tancats durant el període | Mensual | < 5% | 50% | 75% | 95% | 100% | 0,5% [Facturació Mensual global]
|  | pels usuaris un cop resolts, sobre els |  | • S’exclouen incidències filles (camp Incident Association Type =1)
|  | tiquets tancats el mateix període |  | • L’indicador s’assigna a la data de tancament