## Annex1
Códi | Descripció | Marca | Quantitat | Preu | Total
1949 | TUBO PE100 AD SDR17 DN 75 PN10 R50 | FERROPLAST | 55 | 4.2 | 231
2554 | BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE 200 DN200 PN16 | PLASSON | 2 | 23.97 | 47.94
2707 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 63 PN16 B6 | TUPLEN | 109 | 3.5 | 381.5
2709 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 75 PN16 B6 | TUPLEN | 111 | 4.87 | 540.57
2711 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 90 PN16 B6 | TUPLEN | 26 | 7.03 | 182.78
2714 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 110 PN16 B6 | TUPLEN | 104 | 10.37 | 1078.48
2717 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 125 PN16 B6 | TUPLEN | 22 | 13.49 | 296.78
2721 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 160 PN16 B6 | TUPLEN | 6 | 22.04 | 132.24
2950 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 20 PN10 R100 | TUPLEN | 153 | 0.68 | 104.04
2951 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 25 PN10 R100 | TUPLEN | 166.5 | 0.98 | 163.17
2952 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 32 PN10 R100 | TUPLEN | 490 | 1.55 | 759.5
2953 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 40 PN10 R100 | TUPLEN | 64 | 2.37 | 151.68
2954 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 50 PN10 R50 | TUPLEN | 340 | 3.67 | 1247.8
2955 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 63 PN10 R50 | TUPLEN | 59 | 5.73 | 338.07
3546 | CODO 90º BB. ORIENT. 80 PN16 | FERTOR | 2 | 29.19 | 58.38
7473 | BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN 150 PN16 | PAM | 1 | 23.91 | 23.91
7476 | BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN 200 PN16 | PAM | 2 | 58.24 | 116.48
8857 | V.COMPUERTA BB.06/30 CORTO 65 PN16 CUAD | AVK | 1 | 75.69 | 75.69
8899 | V.REGISTRO FD 03/00 P/R DN50 RH 2"CUA | AVK | 4 | 78.91 | 315.64
9050 | MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ LL.13-3/4" | BIOSCA | 18 | 1.12 | 20.16
9287 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 20 | GREINER | 7 | 4.58 | 32.06
9288 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 25 | GREINER | 51 | 6.33 | 322.83
9289 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 32 | GREINER | 86 | 9.85 | 847.1
9290 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 40 | GREINER | 12 | 15.79 | 189.48
9291 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 50 | GREINER | 33 | 29.82 | 984.06
9292 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 63 | GREINER | 37 | 50.71 | 1876.27
9293 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 75 | GREINER | 1 | 77.35 | 77.35
9313 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 20-1/2" | GREINER | 33 | 3.31 | 109.23
9314 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 25-3/4" | GREINER | 48 | 4.35 | 208.8
9315 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 32-1" | GREINER | 182 | 6.21 | 1130.22
9316 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 40-11/4" | GREINER | 11 | 10.74 | 118.14
9317 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 50-11/2" | GREINER | 28 | 17.28 | 483.84
9318 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 63-2" | GREINER | 48 | 32.87 | 1577.76
9347 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 20-1/2" | GREINER | 17 | 3.31 | 56.27
9348 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 25-3/4" | GREINER | 32 | 4.35 | 139.2
9349 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 32-1" | GREINER | 24 | 6.21 | 149.04
9350 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 40-11/4" | GREINER | 7 | 10.74 | 75.18
9351 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 50-11/2" | GREINER | 7 | 17.26 | 120.82
9352 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 63-2" | GREINER | 6 | 32.87 | 197.22
9353 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 75-21/2" | GREINER | 3 | 59.29 | 177.87
9401 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 20-1/2" | GREINER | 7 | 5.13 | 35.91
9402 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 25-3/4" | GREINER | 1 | 6.75 | 6.75
9403 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 32-1" | GREINER | 7 | 10.06 | 70.42
9404 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 40-11/4" | GREINER | 3 | 16.18 | 48.54
9405 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 50-11/2" | GREINER | 8 | 33.41 | 267.28
9406 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 63-2" | GREINER | 5 | 50.71 | 253.55
9433 | MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 25-32 | GREINER | 8 | 7.18 | 57.44
9434 | MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 32-40 | GREINER | 3 | 11.28 | 33.84
9435 | MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 32-50 | GREINER | 1 | 16.22 | 16.22
9444 | MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 25 | GREINER | 28 | 7.77 | 217.56
9445 | MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 32 | GREINER | 40 | 11.12 | 444.8
9446 | MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 40 | GREINER | 8 | 16.72 | 133.76
9447 | MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 50 | GREINER | 13 | 33.48 | 435.24
9448 | MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 63 | GREINER | 54 | 55.02 | 2971.08
9450 | MANGUITO REPARACION G-93LB M.LATON 90 | GREINER | 2 | 107.03 | 214.06
9469 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 20 | GREINER | 35 | 3.98 | 139.3
9470 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 25 | GREINER | 60 | 5.47 | 328.2
9471 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 32 | GREINER | 67 | 7.77 | 520.59
9472 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 40 | GREINER | 6 | 11.63 | 69.78
9473 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 50 | GREINER | 1 | 25.07 | 25.07
9474 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 63 | GREINER | 21 | 40.65 | 853.65
9475 | MANGUITO UNION TT.G-93B M.LATON 75 | GREINER | 1 | 63.72 | 63.72
9518 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 20-1/2" | GREINER | 34 | 2.52 | 85.68
9521 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 25-3/4" | GREINER | 112 | 3.31 | 370.72
9524 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 32-1" | GREINER | 338 | 4.9 | 1656.2
9527 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 40-11/4" | GREINER | 31 | 7.64 | 236.84
9530 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 50-11/2" | GREINER | 94 | 13.73 | 1290.62
9533 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 63-2" | GREINER | 79 | 23.31 | 1841.49
9534 | ENLACE R.M. G-91B M.LATON 75-21/2" | GREINER | 2 | 37.29 | 74.58
9569 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 20-1/2" | GREINER | 23 | 2.61 | 60.03
9571 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 25-3/4" | GREINER | 81 | 3.48 | 281.88
9574 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 32-1" | GREINER | 57 | 5.15 | 293.55
9577 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 40-11/4" | GREINER | 25 | 8.03 | 200.75
9579 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 50-11/2" | GREINER | 23 | 14.73 | 338.79
9580 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 63-2" | GREINER | 23 | 23.62 | 543.26
9581 | ENLACE R.H. G-92B M.LATON 75-21/2" | GREINER | 5 | 38.5 | 192.5
9948 | V.BOLA P/RECTO RH.G543 FF.C/PAL.1/2" | GREINER | 29 | 7.35 | 213.15
9949 | V.BOLA P/RECTO RH.G543 FF.C/PAL.3/4" | GREINER | 17 | 10.69 | 181.73
9958 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.3/4" | GREINER | 40 | 13.45 | 538
9959 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.1" | GREINER | 197 | 17.4 | 3427.8
9960 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.11/4" | GREINER | 13 | 25.37 | 329.81
9961 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.11/2" | GREINER | 38 | 35.26 | 1339.88
9962 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.2" | GREINER | 58 | 57.54 | 3337.32
9963 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.21/2" | GREINER | 2 | 100.67 | 201.34
10496 | ADAPTADOR T.CARGA HW3720 M-2" H-2" | HAWLE | 18 | 42.47 | 764.46
10499 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 1/2" | GREINER | 5 | 1.96 | 9.8
10500 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 3/4" | GREINER | 6 | 3.02 | 18.12
10501 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 1" | GREINER | 14 | 5.04 | 70.56
10502 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 11/4" | GREINER | 6 | 8.49 | 50.94
10503 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 11/2" | GREINER | 7 | 12.77 | 89.39
10504 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 2" | GREINER | 4 | 18.26 | 73.04
10506 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 3/4" | GREINER | 3 | 2.48 | 7.44
10509 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 11/2" | GREINER | 6 | 11.71 | 70.26
10510 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 2" | GREINER | 2 | 16.7 | 33.4
10511 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 1/2" | GREINER | 13 | 2.05 | 26.65
10512 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 3/4" | GREINER | 23 | 2.87 | 66.01
10513 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 1" | GREINER | 37 | 4.56 | 168.72
10514 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 11/4" | GREINER | 3 | 9.46 | 28.38
10515 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 11/2" | GREINER | 8 | 12.54 | 100.32
10516 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 2" | GREINER | 22 | 18.39 | 404.58
10517 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 1/2" | GREINER | 13 | 1.01 | 13.13
10518 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 3/4" | GREINER | 11 | 1.44 | 15.84
10519 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 1" | GREINER | 7 | 2.33 | 16.31
10521 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 11/2" | GREINER | 5 | 5.23 | 26.15
10522 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 2" | GREINER | 2 | 8.29 | 16.58
10523 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 1/2" | GREINER | 54 | 0.72 | 38.88
10524 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 3/4" | GREINER | 55 | 1.01 | 55.55
10525 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 1" | GREINER | 53 | 1.66 | 87.98
10526 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 11/4" | GREINER | 4 | 3.47 | 13.88
10527 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 11/2" | GREINER | 18 | 4.9 | 88.2
10528 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 2" | GREINER | 43 | 8.29 | 356.47
10533 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 2"-21/2" | GREINER | 3 | 21.49 | 64.47
10534 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 11/2"-2" | GREINER | 5 | 8.33 | 41.65
10535 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 11/4"-11/2" | GREINER | 3 | 4.9 | 14.7
10536 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1"-11/2" | GREINER | 8 | 4.8 | 38.4
10538 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1"-11/4" | GREINER | 9 | 3.11 | 27.99
10539 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 3/4"-11/4" | GREINER | 1 | 3.07 | 3.07
10540 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 3/4"-1" | GREINER | 50 | 1.81 | 90.5
10542 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1/2"-3/4" | GREINER | 43 | 1.19 | 51.17
10545 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 2"-11/2" | GREINER | 44 | 5.12 | 225.28
10546 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/2"-11/4" | GREINER | 7 | 3.15 | 22.05
10547 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/2"-1" | GREINER | 30 | 4.17 | 125.1
10548 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/4"-1" | GREINER | 23 | 2.37 | 54.51
10549 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/4"-3/4" | GREINER | 4 | 2.85 | 11.4
10551 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 1"-1/2" | GREINER | 29 | 2.03 | 58.87
10552 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 3/4"-1/2" | GREINER | 102 | 0.83 | 84.66
10555 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 1/2" | GREINER | 9 | 0.58 | 5.22
10556 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 3/4" | GREINER | 8 | 0.88 | 7.04
10557 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 1" | GREINER | 6 | 1.01 | 6.06
10559 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 11/2" | GREINER | 4 | 2.98 | 11.92
10560 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 2" | GREINER | 4 | 5.88 | 23.52
10561 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 1/2" | GREINER | 31 | 0.81 | 25.11
10562 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 3/4" | GREINER | 36 | 1.19 | 42.84
10563 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 1" | GREINER | 40 | 1.44 | 57.6
10564 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 11/4" | GREINER | 5 | 2.13 | 10.65
10565 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 11/2" | GREINER | 12 | 3.07 | 36.84
10566 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 2" | GREINER | 15 | 4.8 | 72
10587 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2"-11/4" | SOBIME | 17 | 6 | 102
10589 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2"-1" | SOBIME | 125 | 5.82 | 727.5
10592 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2"-3/4" | SOBIME | 6 | 6.06 | 36.36
10595 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 1"-3/4" | SOBIME | 41 | 1.15 | 47.15
10596 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 11/4"-1/2" | SOBIME | 2 | 2.7 | 5.4
10610 | RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 1/2"-3/4" | SOBIME | 35 | 0.92 | 32.2
10677 | MONTURA MANUAL CON PISONCILLO DN15 | BAHISA-ESMET | 61 | 4.03 | 245.83
10678 | MONTURA MANUAL CON PISONCILLO DN20 | BAHISA-ESMET | 11 | 8.7 | 95.7
11555 | VALVULA ENTRADA BATERIA 13/15 ORIENT. | BIOSCA | 41 | 9.05 | 371.05
11566 | V.SALIDA BATERIA MAN.RM 3/4" DN15 | BIOSCA | 29 | 6.19 | 179.51
11567 | V.SALIDA BATERIA MAN.RM 1" DN20 | BIOSCA | 1 | 9 | 9
11575 | MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ LL.13-7/8" | BIOSCA | 130 | 1.47 | 191.1
11577 | MANGUITO CONEX.A CONT. DN20/ 1"-3/4" | BIOSCA | 13 | 1.51 | 19.63
11905 | COLLARIN TOMA R-1344 PE/PVC 200-2" | LEYA | 2 | 50.01 | 100.02
11931 | CABEZ.COLL.TC.UNIV.50-1000-1" R-1410 | LEYA | 41 | 16.98 | 696.18
11935 | CABEZ.COLL.TC.UNIV.80-700-2" R-1412 | LEYA | 36 | 22.91 | 824.76
11960 | TAPON UNIV.3207+STOP-UNI/F.( 46- 71)-2" | WAGA | 7 | 78.85 | 551.95
11962 | TAPON UNIV.3207+STOP-UNI/F.( 63- 90)-2" | WAGA | 12 | 102.16 | 1225.92
12009 | BANDA ACERO INOX. 50/60 (50-75) R-1450-A | LEYA | 11 | 6.3 | 69.3
12010 | BANDA ACERO INOX. 80 (75-105) R-1451-A | LEYA | 29 | 6.89 | 199.81
12011 | BANDA ACERO INOX.100 (105-130) R-1452-A | LEYA | 15 | 7.79 | 116.85
12012 | BANDA ACERO INOX.125 (130-155) R-1453-A | LEYA | 4 | 9.72 | 38.88
12013 | BANDA ACERO INOX.150 (155-180) R-1454-A | LEYA | 6 | 9.87 | 59.22
12016 | BANDA ACERO INOX.200 (220-240) R-1457-A | LEYA | 8 | 15.88 | 127.04
12605 | V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 1" | GREINER | 3 | 8.4 | 25.2
12607 | V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 11/2" | GREINER | 3 | 18.44 | 55.32
12608 | V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 2" | GREINER | 3 | 26.24 | 78.72
12788 | V.COMPUERTA BB-F4 INFINITY 65 PN16 CUA | BELGICAST | 4 | 53.2 | 212.8
12789 | V.COMPUERTA BB-F4 INFINITY 80 PN16 CUA | BELGICAST | 6 | 62.19 | 373.14
12790 | V.COMPUERTA BB-F4 INFINITY 100 PN16 CUA | BELGICAST | 23 | 65.39 | 1503.97
12791 | V.COMPUERTA BB-F4 INFINITY 125 PN16 CUA | BELGICAST | 4 | 106.54 | 426.16
12792 | V.COMPUERTA BB-F4 INFINITY 150 PN16 CUA | BELGICAST | 2 | 120.1 | 240.2
12953 | COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 160-2" | HAWLE | 1 | 102.17 | 102.17
13715 | BRIDA ROSCADA EN FUND.65-21/2"TAL.65PN16 | FERTOR | 2 | 9.8 | 19.6
14231 | PLETINA CIEGA P/BATERIA TORNILLOS+JUNTA | RT | 8 | 2.45 | 19.6
14494 | MANGUITO CONEX.A CONT. DN20/ 1"-1" | BIOSCA | 1 | 1.34 | 1.34
14900 | V.ENTRADA G560 PE32 D/MOVIL 7/8"B-GRIP | GREINER | 4 | 24.35 | 97.4
15016 | BOCA LLAVE PERA 190x190 AIGÜES | AVK | 7 | 25.55 | 178.85
15094 | COLLARIN TOMA S-10 PE/PVC 160-2" | AVK | 9 | 39.33 | 353.97
15421 | PTA REG.PRFV 30x45 GRIFO C.ALLEN | ACCYSA | 1 | 18.42 | 18.42
15434 | PTA REG.PRFV 25x35 GRIFO C.ALLEN | ACCYSA | 2 | 17.66 | 35.32
15452 | ABRAZ.REP.INOX.2C,TS20 EPDM 108-128 L200 | TRACON | 6 | 64.66 | 387.96
15640 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 73- 80 L200 | TRACON | 10 | 35.28 | 352.8
15647 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 88- 98 L200 | TRACON | 1 | 38.71 | 38.71
15650 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 95-105 L200 | TRACON | 7 | 39.56 | 276.92
15661 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 145-155 L200 | TRACON | 1 | 43.54 | 43.54
15728 | JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(15) 1/2" | SIN MARCA | 100 | 0.16 | 16
15729 | JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(15) 3/4" | SIN MARCA | 500 | 0.2 | 100
15730 | JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT.(15) 7/8" | SIN MARCA | 500 | 0.21 | 105
15795 | MACHON RED.LATON ESTAM. S33R 11/4"-2" | SOBIME | 1 | 5.61 | 5.61
15809 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 11/2"-3/4" | SOBIME | 10 | 3.13 | 31.3
15817 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 21/2"-2" | SOBIME | 7 | 10.08 | 70.56
16686 | COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 63-2" | UR-CAST | 23 | 15.1 | 347.3
16692 | COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 75-2" | UR-CAST | 12 | 15.23 | 182.76
16697 | COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 90-2" | UR-CAST | 7 | 18.48 | 129.36
16702 | COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 110-2" | UR-CAST | 25 | 20.86 | 521.5
16705 | COLLARIN TOMA S-UR-03 PE/PVC 125-2" | UR-CAST | 11 | 25.96 | 285.56
17038 | CINTA AVISAD.ENT.AT.AG.POT.A=20cm L=250m | KELMAPLAST | 1025 | 0.27 | 276.75
17595 | ARQ.HDPE 360x220x260 CONT.13-15 EQ.R-3/4 | SOLCO | 13 | 93.77 | 1219.01
17604 | ARQ.HDPE 585x260x365 CT. 40 EQ.R-11/2" | SOLCO | 2 | 291.27 | 582.54
17659 | RACORD P/CONT.13mm H.LOCA LL13"- M1/2" | SIN MARCA | 9 | 2.81 | 25.29
17660 | RACORD P/CONT.13/15mm H.LOCA 3/4" M1/2" | SIN MARCA | 219 | 1.28 | 280.32
17661 | RACORD P/CONT.13mm H.LOCA 7/8" M1/2" | SIN MARCA | 223 | 1.6 | 356.8
17662 | RACORD P/CONT.20mm H.LOCA 1" M3/4" | SIN MARCA | 23 | 2.45 | 56.35
17663 | RACORD P/CONT.25mm H.LOCA 11/4" M1" | SIN MARCA | 22 | 4.49 | 98.78
17664 | RACORD P/CONT.30mm H.LOCA 11/2" M11/4" | SIN MARCA | 14 | 7.36 | 103.04
17665 | RACORD P/CONT.40mm H.LOCA 2" M11/2" | SIN MARCA | 12 | 10.4 | 124.8
18688 | PTA REG.PRFV 25x35 GRIFO C.ALLEN | SOLCO | 3 | 19.18 | 57.54
18691 | PTA REG.PRFV 30x45 GRIFO C.ALLEN | SOLCO | 3 | 20.79 | 62.37
18697 | BOCA RIEGO DN40 R-45 AL.C/ARQ.BOCA REG | LLOBREGAT | 2 | 225.29 | 450.58
19177 | TORN.INOXIDABLE DIN933 M14x 80 C.A2-70 | SIN MARCA | 5 | 1.22 | 6.1
19490 | TORN.GEOMET-500A DIN933 16x100 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 80 | 1.09 | 87.2
19633 | TORN.GEOMET-500A DIN933 16x 60 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 100 | 0.88 | 88
19635 | TORN.GEOMET-500A DIN933 16x 70 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 445 | 0.9 | 400.5
19637 | TORN.GEOMET-500A DIN933 16x 80 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 408 | 0.96 | 391.68
19674 | TORN.GEOMET-500A DIN933 20x 80 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 42 | 1.58 | 66.36
19675 | TORN.GEOMET-500A DIN933 20x 90 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 36 | 1.68 | 60.48
19988 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 50 | YUNTAFLEX | 14 | 1.33 | 18.62
19989 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 65 | YUNTAFLEX | 23 | 1.4 | 32.2
19990 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 80 | YUNTAFLEX | 27 | 1.61 | 43.47
19991 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 100 | YUNTAFLEX | 77 | 1.63 | 125.51
19992 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 125 | YUNTAFLEX | 11 | 1.8 | 19.8
19994 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 150 | YUNTAFLEX | 14 | 2.18 | 30.52
19996 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 200 | YUNTAFLEX | 6 | 2.9 | 17.4
20022 | ABRAZADERA REP.FD.STOP UR31 PARA PE 90 | UR-CAST | 5 | 91.13 | 455.65
20023 | ABRAZADERA REP.FD.STOP UR31 PARA PE 110 | UR-CAST | 14 | 114.22 | 1599.08
20026 | ABRAZADERA REP.FD.STOP UR31 PARA PE 160 | UR-CAST | 2 | 223.23 | 446.46
20392 | TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO PRECINTO 3/4" | SOBIME | 26 | 1.05 | 27.3
20393 | TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO PRECINTO 7/8" | SOBIME | 106 | 1.15 | 121.9
20935 | V.SALIDA IND.ESC.MAN.PE25 C/EST.3/4" | RT | 23 | 21.42 | 492.66
20938 | V.SALIDA IND.ESC.MAN.PE32 C/EST.3/4" | RT | 62 | 23.55 | 1460.1
20977 | V.ENTRADA IND.ESC.MAN.PE25 C/EST.7/8" | RT | 46 | 19.98 | 919.08
20980 | V.ENTRADA IND.ESC.MAN.PE32 C/EST.7/8" | RT | 125 | 22.76 | 2845
20981 | V.ENTRADA IND.ESC.MAN.PE32 C/EST. 1" | RT | 8 | 22.76 | 182.08
20996 | REG.M.R.785 REXESS D400 N(V) CLAVEGUERAM | PAM | 49 | 128.39 | 6291.11
21211 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 | ELGEF | 4 | 3.14 | 12.56
21212 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 | ELGEF | 17 | 3.13 | 53.21
21213 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 | ELGEF | 35 | 4.16 | 145.6
21214 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 | ELGEF | 14 | 6.88 | 96.32
21215 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 | ELGEF | 5 | 7.69 | 38.45
21219 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN250 PN16 | ELGEF | 7 | 26.63 | 186.41
21242 | CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 | ELGEF | 5 | 10.17 | 50.85
21243 | CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 | ELGEF | 6 | 9.84 | 59.04
21244 | CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 | ELGEF | 21 | 16.25 | 341.25
21245 | CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 | ELGEF | 5 | 24.68 | 123.4
21255 | TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 | ELGEF | 2 | 11.99 | 23.98
21256 | TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 | ELGEF | 4 | 16.97 | 67.88
21259 | TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 | ELGEF | 1 | 47.27 | 47.27
21263 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 75 DN 65 PN16 | PLASSON | 7 | 8.87 | 62.09
21267 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 140 DN 125 PN16 | PLASSON | 1 | 14.54 | 14.54
22100 | ALARGADERA 3/4"-3/4" 115-170 L=55mm | IBERCONTA | 104 | 3.29 | 342.16
22101 | ALARGADERA 3/4"-3/4" 115-190 L=73mm | IBERCONTA | 71 | 3.55 | 252.05
23061 | TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN110 PN16 | ELGEF | 5 | 13.81 | 69.05
23067 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 110 PN16 | ELGEF | 21 | 4.28 | 89.88
23068 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 160 PN16 | ELGEF | 4 | 8.01 | 32.04
23464 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 75 PN16 | ELGEF | 5 | 2.76 | 13.8
23465 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 90 PN16 | ELGEF | 9 | 3.65 | 32.85
23466 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 125 PN16 | ELGEF | 9 | 5.51 | 49.59
23480 | TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN 90 PN16 | ELGEF | 1 | 10.38 | 10.38
23489 | RACOR CONEX.ALUM.BCN 45 R-EXT.11/2" | LLOBREGAT | 6 | 21.26 | 127.56
24693 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 160 DN 150 PN16 | PLASSON | 4 | 19.28 | 77.12
24694 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 90 DN 80 PN16 | PLASSON | 8 | 10.19 | 81.52
24716 | TORN.GEOMET-500A DIN933 16x 90 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 72 | 1.02 | 73.44
25220 | BOCA LLAVE PERA 190x190 "COMAIGUA" | AVK | 54 | 25.55 | 1379.7
25221 | BOCA LLAVE PURDIE 145X145 COMAIGUA | AVK | 220 | 17.84 | 3924.8
25317 | UNION UNIV. GT 193-215/218-242 PN16 S602 | AVK | 2 | 198.3 | 396.6
25935 | ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 NBR 165-175 L200 | AVK | 2 | 51.3 | 102.6
26053 | CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 | ELGEF | 1 | 9.98 | 9.98
26054 | CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 | ELGEF | 3 | 10 | 30
26055 | CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 | ELGEF | 7 | 16.29 | 114.03
26056 | CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 | ELGEF | 1 | 23.98 | 23.98
28272 | REG.M.R.785 REXESS D400 N(V) AIGUA POTAB | PAM | 4 | 128.39 | 513.56
28535 | REJ.C/MARC.776X345X41 EBRO C250 | PAM | 7 | 109.14 | 763.98
29055 | JUNTA CAUCHO EPDM P/CONT. 3/4" 4mm | RT | 500 | 0.12 | 60
29104 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 75 PN16 | AVK | 17 | 61.68 | 1048.56
29105 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 90 PN16 | AVK | 12 | 74.65 | 895.8
29106 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 110 PN16 | AVK | 29 | 87.61 | 2540.69
29107 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 125 PN16 | AVK | 4 | 146.98 | 587.92
29109 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 160 PN16 | AVK | 6 | 190.05 | 1140.3
29110 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 200 PN16 | AVK | 2 | 258.25 | 516.5
29111 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 250 PN16 | AVK | 2 | 543.76 | 1087.52
29114 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 50/65-63 PN16 | AVK | 3 | 52.6 | 157.8
29115 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 65-75 PN16 | AVK | 1 | 54.05 | 54.05
29116 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 80-90 PN16 | AVK | 2 | 60.12 | 120.24
29117 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 100-110 PN16 | AVK | 4 | 76.59 | 306.36
29118 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 125-125 PN16 | AVK | 3 | 92.32 | 276.96
29120 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 150-160 PN16 | AVK | 2 | 109.47 | 218.94
29122 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 250-250 PN16 | AVK | 1 | 269.36 | 269.36
30038 | BRIDA PL.ROSC.AC.DIN2576 DN 50-2" PN16 | HISPAVAL | 6 | 12.71 | 76.26
31779 | UNION UNIVERSAL 60 ( 68- 85) PN16 S-601 | AVK | 12 | 40.67 | 488.04
31780 | UNION UNIVERSAL 80 ( 84-106) PN16 S-601 | AVK | 9 | 46.91 | 422.19
31782 | UNION UNIVERSAL 100 (109-133) PN16 S-601 | AVK | 5 | 53.34 | 266.7
32272 | REG.HIDR.QUATTRO 400X400 B125 AIGUA POT | EJ | 7 | 26.29 | 184.03
32953 | REG.HIDR.QUATTRO 300X300 B125 ANONIMA | EJ | 10 | 20.41 | 204.1
33491 | BRIDA LOCA AC BICROM.PE 110 DN100 PN16 | ACUSTER | 15 | 12.81 | 192.15
33493 | BRIDA LOCA AC BICROM.PE 125 DN125 PN16 | ACUSTER | 4 | 20.14 | 80.56
33701 | BRIDA UNIV.EQ. 50/65 ( 57- 74) S-603 | AVK | 4 | 39.75 | 159
33702 | BRIDA UNIV.EQ. 50/65 ( 68- 85) S-603 | AVK | 4 | 40.54 | 162.16
33704 | BRIDA UNIV.EQ. 80/100 ( 84-106) S-603 | AVK | 13 | 52.62 | 684.06
33707 | BRIDA UNIV.EQ.100/125 (109-133) S-603 | AVK | 2 | 60.64 | 121.28
33712 | BRIDA UNIV.EQ.200 (218-242) S-603 | AVK | 2 | 120.57 | 241.14
34150 | H.ENT.DN100 R-100 BCN AL.HA1UNE BOMBERS | IRUA | 11 | 378.4 | 4162.4
34310 | ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 NBR 145-155 L200 | AVK | 2 | 48.9 | 97.8
34551 | BRIDA ROSCADA EN FUND.DN 80-2" PN16 | FERTOR | 4 | 12.24 | 48.96
34553 | BRIDA ROSCADA EN FUND.DN 100-2" PN16 | FERTOR | 3 | 15.64 | 46.92
34554 | BRIDA ROSCADA EN FUND.DN 150-2" PN16 | FERTOR | 2 | 25.86 | 51.72
34779 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 125 DN 100 PN16 | PLASSON | 3 | 10.74 | 32.22
35280 | REG.HIDR.AKSESS B125 310x310 AIGUA POT | PAM | 31 | 22.42 | 695.02
35284 | REG.HIDR.AKSESS B125 610x610 AIGUA POT | PAM | 11 | 80.18 | 881.98
35288 | REG.HIDR.AKSESS B125 310x310 SANEAMIENTO | PAM | 69 | 22.42 | 1546.98
35289 | REG.HIDR.AKSESS B125 410x410 SANEAMIENTO | PAM | 12 | 29.81 | 357.72
35671 | ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 NBR 73- 80 L200 | AVK | 2 | 41.58 | 83.16
36030 | CODO 90º BB. ORIENT. 80 PN16 | AVK | 1 | 36.42 | 36.42
36031 | CODO 90º BB. ORIENT. 100 PN16 | AVK | 2 | 41.86 | 83.72
36133 | TE BBB.ORIENTABLE 100 PN16 | AVK | 13 | 61.19 | 795.47
37862 | TUBO FD-C40 NATURAL BZIN.J.EL.DN 80 L6 | PAM | 10 | 19.06 | 190.6
37866 | TUBO FD-C40 NATURAL BZIN.J.EL.DN 200 L6 | PAM | 12 | 40.417 | 485.004
59838 | COLLARIN TOMA MOD-2S PE/PVC 110-2" | BIV | 7 | 18.63 | 130.41
59843 | COLLARIN TOMA MOD-2S PE/PVC 125-2" | BIV | 2 | 22.09 | 44.18
59853 | COLLARIN TOMA MOD-2S PE/PVC 160-2" | BIV | 3 | 31.05 | 93.15
108196.764

## Annex2
Códi | Descripció | Marca | Nivell
1949 | TUBO PE100 AD SDR17 DN 75 PN10 R50 | FERROPLAST | 25
2554 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 200 DN200 PN16 | PLASSON | 2
2707 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 63 PN16 B6 | TUPLEN | 18
2709 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 75 PN16 B6 | TUPLEN | 50
2711 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 90 PN16 B6 | TUPLEN | 34
2714 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 110 PN16 B6 | TUPLEN | 21
2717 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 125 PN16 B6 | TUPLEN | 21
2721 | TUBO PE100 AD SDR11 DN 160 PN16 B6 | TUPLEN | 21
2950 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 20 PN10 R100 | TUPLEN | 80
2951 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 25 PN10 R100 | TUPLEN | 50
2952 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 32 PN10 R100 | TUPLEN | 110
2953 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 40 PN10 R100 | TUPLEN | 60
2954 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 50 PN10 R50 | TUPLEN | 40
2955 | TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 63 PN10 R50 | TUPLEN | 70
3101 | EMPALME BRIDA LISO ORIENTABLE 100 PN16 | PAM | 2
3640 | BRIDA ROSCADA EN FUND.DN 80-11/2" PN16 | CONDOR | 2
3646 | BRIDA ROSCADA EN FUND.DN 100-2" PN16 | CONDOR | 2
9050 | MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ LL.13-3/4" | BIOSCA | 30
9217 | MODULO RADIO IZAR CP R3.5 VHF169 MHz | DIEHL | 5
9287 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 20 | GREINER | 10
9288 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 25 | GREINER | 25
9289 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 32 | GREINER | 20
9290 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 40 | GREINER | 8
9291 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 50 | GREINER | 8
9292 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 63 | GREINER | 10
9293 | CODO 90º TT G-94 M.LATON 75 | GREINER | 4
9313 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 20-1/2" | GREINER | 6
9314 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 25-3/4" | GREINER | 24
9315 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 32-1" | GREINER | 30
9316 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 40-11/4" | GREINER | 12
9317 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 50-11/2" | GREINER | 12
9318 | CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 63-2" | GREINER | 10
9347 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 20-1/2" | GREINER | 6
9348 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 25-3/4" | GREINER | 24
9349 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 32-1" | GREINER | 20
9350 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 40-11/4" | GREINER | 10
9351 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 50-11/2" | GREINER | 10
9352 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 63-2" | GREINER | 10
9353 | CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 75-21/2" | GREINER | 4
9401 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 20-1/2" | GREINER | 6
9402 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 25-3/4" | GREINER | 2
9403 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 32-1" | GREINER | 2
9404 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 40-11/4" | GREINER | 4
9405 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 50-11/2" | GREINER | 2
9406 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 63-2" | GREINER | 4
9407 | TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 75-21/2" | GREINER | 2
9433 | MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 25-32 | GREINER | 6
9434 | MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 32-40 | GREINER | 6
9435 | MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 32-50 | GREINER | 6
9436 | MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 40-50 | GREINER | 6
9438 | MANGUITO REDUCIDO G-93R M.LATON 50-63 | GREINER | 6
9444 | MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 25 | GREINER | 8
9445 | MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 32 | GREINER | 8
9446 | MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 40 | GREINER | 6
9447 | MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 50 | GREINER | 6
9448 | MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 63 | GREINER | 10
9469 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 20 | GREINER | 18
9470 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 25 | GREINER | 30
9471 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 32 | GREINER | 16
9472 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 40 | GREINER | 8
9473 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 50 | GREINER | 6
9474 | MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 63 | GREINER | 8
9518 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 20-1/2" | GREINER | 35
9521 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 25-3/4" | GREINER | 30
9524 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 32-1" | GREINER | 30
9527 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 40-11/4" | GREINER | 16
9530 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 50-11/2" | GREINER | 20
9533 | ENLACE R.M. G-91 M.LATON 63-2" | GREINER | 10
9534 | ENLACE R.M. G-91B M.LATON 75-21/2" | GREINER | 2
9569 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 20-1/2" | GREINER | 20
9571 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 25-3/4" | GREINER | 35
9574 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 32-1" | GREINER | 30
9577 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 40-11/4" | GREINER | 16
9579 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 50-11/2" | GREINER | 10
9580 | ENLACE R.H. G-92 M.LATON 63-2" | GREINER | 10
9581 | ENLACE R.H. G-92B M.LATON 75-21/2" | GREINER | 5
9948 | V.BOLA P/RECTO RH.G543 FF.C/PAL.1/2" | GREINER | 5
9949 | V.BOLA P/RECTO RH.G543 FF.C/PAL.3/4" | GREINER | 5
9958 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.3/4" | GREINER | 14
9959 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.1" | GREINER | 15
9960 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.11/4" | GREINER | 6
9961 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.11/2" | GREINER | 6
9962 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.2" | GREINER | 6
9963 | V.BOLA P/RECTO RH.G545 FF.C/CUA.21/2" | GREINER | 2
10496 | ADAPTADOR T.CARGA HW3720 M-2" H-2" | HAWLE | 3
10499 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 1/2" | GREINER | 2
10500 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 3/4" | GREINER | 2
10501 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 1" | GREINER | 5
10502 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 11/4" | GREINER | 2
10503 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 11/2" | GREINER | 2
10504 | TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 2" | GREINER | 2
10505 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 1/2" | GREINER | 6
10506 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 3/4" | GREINER | 6
10507 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 1" | GREINER | 6
10508 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 11/4" | GREINER | 6
10509 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 11/2" | GREINER | 6
10510 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 2" | GREINER | 1
10511 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 1/2" | GREINER | 6
10512 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 3/4" | GREINER | 10
10513 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 1" | GREINER | 10
10514 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 11/4" | GREINER | 2
10515 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 11/2" | GREINER | 6
10516 | CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 2" | GREINER | 6
10517 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 1/2" | GREINER | 6
10518 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 3/4" | GREINER | 4
10519 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 1" | GREINER | 6
10520 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 11/4" | GREINER | 2
10521 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 11/2" | GREINER | 4
10522 | MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 2" | GREINER | 4
10523 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 1/2" | GREINER | 10
10524 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 3/4" | GREINER | 15
10525 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 1" | GREINER | 20
10526 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 11/4" | GREINER | 6
10527 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 11/2" | GREINER | 10
10528 | MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 2" | GREINER | 10
10533 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 2"-21/2" | GREINER | 6
10534 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 11/2"-2" | GREINER | 10
10535 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 11/4"-11/2" | GREINER | 6
10536 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1"-11/2" | GREINER | 6
10537 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 3/4"-11/2" | GREINER | 2
10538 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1"-11/4" | GREINER | 4
10539 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 3/4"-11/4" | GREINER | 2
10540 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 3/4"-1" | GREINER | 20
10542 | MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1/2"-3/4" | GREINER | 15
10545 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 2"-11/2" | GREINER | 20
10546 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/2"-11/4" | GREINER | 6
10547 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/2"-1" | GREINER | 6
10548 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/4"-1" | GREINER | 6
10549 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/4"-3/4" | GREINER | 2
10551 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 1"-1/2" | GREINER | 10
10552 | TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 3/4"-1/2" | GREINER | 15
10555 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 1/2" | GREINER | 8
10556 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 3/4" | GREINER | 8
10557 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 1" | GREINER | 4
10558 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 11/4" | GREINER | 2
10559 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 11/2" | GREINER | 2
10560 | TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 2" | GREINER | 2
10561 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 1/2" | GREINER | 8
10562 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 3/4" | GREINER | 10
10563 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 1" | GREINER | 10
10564 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 11/4" | GREINER | 3
10565 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 11/2" | GREINER | 5
10566 | TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 2" | GREINER | 3
10583 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 3"-21/2" | SOBIME | 2
10587 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2"-11/4" | SOBIME | 8
10589 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2"-1" | SOBIME | 50
10592 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 2"-3/4" | SOBIME | 6
10595 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 1"-3/4" | SOBIME | 25
10596 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 11/4"-1/2" | SOBIME | 2
10600 | TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO REBORDE 3" | SOBIME | 2
10601 | TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO REBORDE 21/2" | SOBIME | 1
10610 | RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 1/2"-3/4" | SOBIME | 4
10677 | MONTURA MANUAL CON PISONCILLO DN15 | BAHISA-ESMET | 10
10678 | MONTURA MANUAL CON PISONCILLO DN20 | BAHISA-ESMET | 10
10954 | V.ENTR.BT.BR.ORI.G553 D/ROSC.7/8" B-GRIP | GREINER | 20
11556 | VALVULA ENTRADA BATERIA 20 | BIOSCA | 2
11566 | V.SALIDA BATERIA MAN.RM 3/4" DN15 | BIOSCA | 20
11567 | V.SALIDA BATERIA MAN.RM 1" DN20 | BIOSCA | 2
11575 | MANGUITO CONEX.A CONT. DN15/ LL.13-7/8" | BIOSCA | 30
11931 | CABEZ.COLL.TC.UNIV.50-1000-1" R-1410 | LEYA | 6
11935 | CABEZ.COLL.TC.UNIV.80-700-2" R-1412 | LEYA | 6
11954 | PLACA IDENTIFICACION Y SITUACION H-100.T | LLOBREGAT | 2
11960 | TAPON UNIV.3207+STOP-UNI/F.( 46- 71)-2" | WAGA | 2
11962 | TAPON UNIV.3207+STOP-UNI/F.( 63- 90)-2" | WAGA | 2
12009 | BANDA ACERO INOX. 50/60 (50-75) R-1450-A | LEYA | 2
12010 | BANDA ACERO INOX. 80 (75-105) R-1451-A | LEYA | 5
12011 | BANDA ACERO INOX.100 (105-130) R-1452-A | LEYA | 4
12012 | BANDA ACERO INOX.125 (130-155) R-1453-A | LEYA | 2
12013 | BANDA ACERO INOX.150 (155-180) R-1454-A | LEYA | 2
12014 | BANDA ACERO INOX.175 (180-200) R-1455-A | LEYA | 2
12016 | BANDA ACERO INOX.200 (220-240) R-1457-A | LEYA | 2
12603 | V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 1/2" | GREINER | 2
12604 | V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 3/4" | GREINER | 2
12605 | V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 1" | GREINER | 4
12606 | V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 11/4" | GREINER | 2
12607 | V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 11/2" | GREINER | 2
12608 | V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 2" | GREINER | 2
12609 | V.RETENCION LT.G-162 MUELLE R.H 21/2" | GREINER | 1
12788 | V.COMPUERTA BB-F4 INFINITY 65 PN16 CUA | BELGICAST | 2
12789 | V.COMPUERTA BB-F4 INFINITY 80 PN16 CUA | BELGICAST | 2
12790 | V.COMPUERTA BB-F4 INFINITY 100 PN16 CUA | BELGICAST | 4
12791 | V.COMPUERTA BB-F4 INFINITY 125 PN16 CUA | BELGICAST | 2
12792 | V.COMPUERTA BB-F4 INFINITY 150 PN16 CUA | BELGICAST | 1
12953 | COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 160-2" | HAWLE | 2
14231 | PLETINA CIEGA P/BATERIA TORNILLOS+JUNTA | RT | 10
14494 | MANGUITO CONEX.A CONT. DN20/ 1"-1" | BIOSCA | 6
14636 | BRIDA REDUCCION FD.C/TORN.100-80 PN16 | AVK | 2
14897 | V.ENTRADA G560 PE25 D/MOVIL 7/8"B-GRIP | GREINER | 15
14900 | V.ENTRADA G560 PE32 D/MOVIL 7/8"B-GRIP | GREINER | 25
14901 | V.ENTRADA G560 PE32 D/MOVIL 1" B-GRIP | GREINER | 5
15452 | ABRAZ.REP.INOX.2C,TS20 EPDM 108-128 L200 | TRACON | 2
15470 | ABRAZ.REP.INOX.2C,TS20 EPDM 230-250 L200 | TRACON | 2
15640 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 73- 80 L200 | TRACON | 4
15643 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 82- 90 L200 | TRACON | 2
15647 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 88- 98 L200 | TRACON | 2
15650 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 95-105 L200 | TRACON | 2
15661 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 145-155 L200 | TRACON | 2
15664 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 165-176 L200 | TRACON | 2
15669 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 215-225 L200 | TRACON | 2
15751 | TE LATON ESTAMPADO S68 R.HEMBRA 21/2" | SOBIME | 2
15759 | CODO 90º LATON ESTAMPADO S67 R-H.H 21/2" | SOBIME | 2
15773 | MANGUITO LATON ESTAMPADO S66 R-H 21/2" | SOBIME | 2
15795 | MACHON RED.LATON ESTAM. S33R 11/4"-2" | SOBIME | 8
15809 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 11/2"-3/4" | SOBIME | 3
15817 | TUERCA RED.LT.ESTAMP. S75 MH 21/2"-2" | SOBIME | 5
17038 | CINTA AVISAD.ENT.AT.AG.POT.A=20cm L=250m | KELMAPLAST | 500
17166 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 176-186 L250 | TRACON | 2
17174 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 193-203 L300 | TRACON | 2
17177 | ABRAZ.REP.INOX.1C,TS10 EPDM 228-240 L250 | TRACON | 2
17595 | ARQ.HDPE 360x220x260 CONT.13-15 EQ.R-3/4 | SOLCO | 3
17603 | ARQ.HDPE 585x260X365 CT.25-30 EQ.R-11/4" | SOLCO | 2
17604 | ARQ.HDPE 585x260x365 CT. 40 EQ.R-11/2" | SOLCO | 2
17659 | RACORD P/CONT.13mm H.LOCA LL13"- M1/2" | SIN MARCA | 25
17660 | RACORD P/CONT.13/15mm H.LOCA 3/4" M1/2" | SIN MARCA | 17
17661 | RACORD P/CONT.13mm H.LOCA 7/8" M1/2" | SIN MARCA | 20
17662 | RACORD P/CONT.20mm H.LOCA 1" M3/4" | SIN MARCA | 10
17663 | RACORD P/CONT.25mm H.LOCA 11/4" M1" | SIN MARCA | 10
17664 | RACORD P/CONT.30mm H.LOCA 11/2" M11/4" | SIN MARCA | 10
17665 | RACORD P/CONT.40mm H.LOCA 2" M11/2" | SIN MARCA | 10
18688 | PTA REG.PRFV 25x35 GRIFO C.ALLEN | SOLCO | 1
18691 | PTA REG.PRFV 30x45 GRIFO C.ALLEN | SOLCO | 2
18697 | BOCA RIEGO DN40 R-45 AL.C/ARQ.BOCA REG | LLOBREGAT | 2
19490 | TORN.GEOMET-500A DIN933 16x100 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 100
19633 | TORN.GEOMET-500A DIN933 16x 60 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 25
19635 | TORN.GEOMET-500A DIN933 16x 70 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 25
19637 | TORN.GEOMET-500A DIN933 16x 80 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 50
19674 | TORN.GEOMET-500A DIN933 20x 80 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 25
19675 | TORN.GEOMET-500A DIN933 20x 90 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 25
19676 | TORN.GEOMET-500A DIN933 20X100 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 30
19988 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 50 | YUNTAFLEX | 8
19989 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 65 | YUNTAFLEX | 10
19990 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 80 | YUNTAFLEX | 10
19991 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 100 | YUNTAFLEX | 10
19992 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 125 | YUNTAFLEX | 10
19994 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 150 | YUNTAFLEX | 6
19996 | JUNTA PLANA PLASTICO NW DN 200 | YUNTAFLEX | 10
20022 | ABRAZADERA REP.FD.STOP UR31 PARA PE 90 | UR-CAST | 2
20023 | ABRAZADERA REP.FD.STOP UR31 PARA PE 110 | UR-CAST | 2
20024 | ABRAZADERA REP.FD.STOP UR31 PARA PE 125 | UR-CAST | 2
20025 | ABRAZADERA REP.FD.STOP UR31 PARA PE 140 | UR-CAST | 1
20026 | ABRAZADERA REP.FD.STOP UR31 PARA PE 160 | UR-CAST | 1
20392 | TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO PRECINTO 3/4" | SOBIME | 8
20393 | TAPON LT.ESTAM S69 R-MACHO PRECINTO 7/8" | SOBIME | 11
20935 | V.SALIDA IND.ESC.MAN.PE25 C/EST.3/4" | RT | 15
20938 | V.SALIDA IND.ESC.MAN.PE32 C/EST.3/4" | RT | 15
20996 | REG.M.R.785 REXESS D400 N(V) CLAVEGUERAM | PAM | 10
21206 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN140 PN16 | ELGEF | 2
21211 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 | ELGEF | 4
21212 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 | ELGEF | 4
21213 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 | ELGEF | 4
21214 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 | ELGEF | 4
21215 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 | ELGEF | 2
21217 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN200 PN16 | ELGEF | 2
21219 | MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN250 PN16 | ELGEF | 2
21242 | CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 | ELGEF | 2
21243 | CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 | ELGEF | 2
21244 | CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 | ELGEF | 2
21245 | CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 | ELGEF | 2
21255 | TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 | ELGEF | 2
21256 | TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 | ELGEF | 2
21257 | TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 | ELGEF | 2
21259 | TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 | ELGEF | 2
21262 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 63 DN 50 PN16 | PLASSON | 4
21263 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 75 DN 65 PN16 | PLASSON | 4
21267 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 140 DN 125 PN16 | PLASSON | 4
22100 | ALARGADERA 3/4"-3/4" 115-170 L=55mm | IBERCONTA | 15
22101 | ALARGADERA 3/4"-3/4" 115-190 L=73mm | IBERCONTA | 15
22761 | UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F. 60( 63- 90) | WAGA | 4
23061 | TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN110 PN16 | ELGEF | 2
23062 | TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN160 PN16 | ELGEF | 2
23067 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 110 PN16 | ELGEF | 2
23068 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 160 PN16 | ELGEF | 2
23464 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 75 PN16 | ELGEF | 2
23465 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 90 PN16 | ELGEF | 2
23466 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 125 PN16 | ELGEF | 2
23467 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 140 PN16 | ELGEF | 2
23469 | MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 200 PN16 | ELGEF | 2
23480 | TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN 90 PN16 | ELGEF | 2
23482 | TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN125 PN16 | ELGEF | 2
23489 | RACOR CONEX.ALUM.BCN 45 R-EXT.11/2" | LLOBREGAT | 5
23490 | RACOR CONEX.ALUM.BCN 70 R-EXT.21/2" | LLOBREGAT | 2
24215 | RACOR CONEX.ALUM.BCN 100 R-EXT.31/2" | LLOBREGAT | 2
24693 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 160 DN 150 PN16 | PLASSON | 4
24694 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 90 DN 80 PN16 | PLASSON | 4
24716 | TORN.GEOMET-500A DIN933 16x 90 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 25
24718 | TORN.GEOMET-500A DIN933 20x 70 C.8.8 T+A | SIN MARCA | 25
25220 | BOCA LLAVE PERA 190x190 "COMAIGUA" | AVK | 15
25221 | BOCA LLAVE PURDIE 145X145 COMAIGUA | AVK | 50
25317 | UNION UNIV. GT 193-215/218-242 PN16 S602 | AVK | 2
25567 | CONT.RIEGO-WT 50 L200 Q3-40 R40 PN16 | MADDALENA | 2
26053 | CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 | ELGEF | 2
26054 | CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 | ELGEF | 2
26055 | CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 | ELGEF | 2
26056 | CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 | ELGEF | 1
27703 | ABRAZ.REP.INOX.2C,TS20 EPDM 269-289 L250 | TRACON | 1
27710 | ABRAZ.REP.INOX.2C,TS20 EPDM 322-344 L300 | TRACON | 1
28245 | LOSA DE CEMENTO ETERBOARD HD 600x300x10 | SIN MARCA | 10
28272 | REG.M.R.785 REXESS D400 N(V) AIGUA POTAB | PAM | 2
29104 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 75 PN16 | AVK | 8
29105 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 90 PN16 | AVK | 4
29106 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 110 PN16 | AVK | 4
29107 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 125 PN16 | AVK | 4
29108 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 140 PN16 | AVK | 4
29109 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 160 PN16 | AVK | 4
29110 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 200 PN16 | AVK | 2
29111 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 250 PN16 | AVK | 2
29112 | MANGUITO UNION 621 STOP PE/PVC 315 PN16 | AVK | 2
29114 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 50/65-63 PN16 | AVK | 2
29115 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 65-75 PN16 | AVK | 2
29116 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 80-90 PN16 | AVK | 2
29117 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 100-110 PN16 | AVK | 2
29118 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 125-125 PN16 | AVK | 2
29120 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 150-160 PN16 | AVK | 2
29121 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 200-200 PN16 | AVK | 2
29122 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 250-250 PN16 | AVK | 2
29123 | ADAPT.BRIDA 623/10 STOP PE 300-315 PN16 | AVK | 2
29773 | REJ.C/MARC.725X420X77 ART.DUERO C250 | PAM | 2
30038 | BRIDA PL.ROSC.AC.DIN2576 DN 50-2" PN16 | HISPAVAL | 2
31779 | UNION UNIVERSAL 60 ( 68- 85) PN16 S-601 | AVK | 4
31780 | UNION UNIVERSAL 80 ( 84-106) PN16 S-601 | AVK | 4
31782 | UNION UNIVERSAL 100 (109-133) PN16 S-601 | AVK | 4
31783 | UNION UNIVERSAL 125 (132-157) PN16 S-601 | AVK | 2
31784 | UNION UNIVERSAL 150 (157-183) PN16 S-601 | AVK | 2
31785 | UNION UNIVERSAL 150 (176-201) PN16 S-601 | AVK | 2
31788 | UNION UNIVERSAL 200 (218-242) PN16 S-601 | AVK | 2
31789 | UNION UNIVERSAL 225 (242-268) PN16 S-601 | AVK | 2
31791 | UNION UNIVERSAL 250 (266-292) PN16 S-601 | AVK | 2
31793 | UNION UNIVERSAL 300 (324-350) PN16 S-601 | AVK | 2
32272 | REG.HIDR.QUATTRO 400X400 B125 AIGUA POT | EJ | 5
33491 | BRIDA LOCA AC BICROM.PE 110 DN100 PN16 | ACUSTER | 4
33493 | BRIDA LOCA AC BICROM.PE 125 DN125 PN16 | ACUSTER | 4
33595 | UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F. 50( 46- 71) | WAGA | 4
33701 | BRIDA UNIV.EQ. 50/65 ( 57- 74) S-603 | AVK | 2
33702 | BRIDA UNIV.EQ. 50/65 ( 68- 85) S-603 | AVK | 2
33704 | BRIDA UNIV.EQ. 80/100 ( 84-106) S-603 | AVK | 5
33707 | BRIDA UNIV.EQ.100/125 (109-133) S-603 | AVK | 4
33708 | BRIDA UNIV.EQ.125/150 (132-157) S-603 | AVK | 4
33709 | BRIDA UNIV.EQ.150 (157-183) S-603 | AVK | 2
33710 | BRIDA UNIV.EQ.150 (176-201) S-603 | AVK | 2
33711 | BRIDA UNIV.EQ.200 (193-215) S-603 | AVK | 2
33712 | BRIDA UNIV.EQ.200 (218-242) S-603 | AVK | 4
33713 | BRIDA UNIV.EQ.250 (242-268) S-603 | AVK | 2
33714 | BRIDA UNIV.EQ.250 (266-292) S-603 | AVK | 2
33717 | BRIDA UNIV.EQ.300 (324-350) S-603 | AVK | 2
34150 | H.ENT.DN100 R-100 BCN AL.HA1UNE BOMBERS | IRUA | 1
34779 | BRIDA LOCA AC GALV.PE 125 DN 100 PN16 | PLASSON | 4
35280 | REG.HIDR.AKSESS B125 310x310 AIGUA POT | PAM | 5
35284 | REG.HIDR.AKSESS B125 610x610 AIGUA POT | PAM | 5
35288 | REG.HIDR.AKSESS B125 310x310 SANEAMIENTO | PAM | 8
35289 | REG.HIDR.AKSESS B125 410x410 SANEAMIENTO | PAM | 4
35525 | BRIDA ROSCADA EN FUND.DN 150-2" PN16 | AVK | 2
2 | CODO 90º BB. ORIENT. 80 PN16 | AVK | 2
36031 | CODO 90º BB. ORIENT. 100 PN16 | AVK | 2
36131 | TE BBB.ORIENTABLE 65 PN16 | AVK | 2
36132 | TE BBB.ORIENTABLE 80 PN16 | AVK | 2
36133 | TE BBB.ORIENTABLE 100 PN16 | AVK | 2
36134 | TE BBB.ORIENTABLE 125 PN16 | AVK | 2
36135 | TE BBB.ORIENTABLE 150 PN16 | AVK | 2
37862 | TUBO FD-C40 NATURAL BZIN.J.EL.DN 80 L6 | PAM | 3
37863 | TUBO FD-C40 NATURAL BZIN.J.EL.DN 100 L6 | PAM | 6
37864 | TUBO FD-C40 NATURAL BZIN.J.EL.DN 125 L6 | PAM | 3
37866 | TUBO FD-C40 NATURAL BZIN.J.EL.DN 200 L6 | PAM | 6
59823 | COLLARIN TOMA MOD-2S PE/PVC 63-2" | BIV | 2
59828 | COLLARIN TOMA MOD-2S PE/PVC 75-2" | BIV | 5
59833 | COLLARIN TOMA MOD-2S PE/PVC 90-2" | BIV | 4
59838 | COLLARIN TOMA MOD-2S PE/PVC 110-2" | BIV | 6
59843 | COLLARIN TOMA MOD-2S PE/PVC 125-2" | BIV | 1
59853 | COLLARIN TOMA MOD-2S PE/PVC 160-2" | BIV | 3
59858 | COLLARIN TOMA MOD-2S PE/PVC 200-2" | BIV | 2

## Annex3
Códi | Descripció | Marca | Quantitat | Preu lic. | Total lic. | Preu ofert | Total ofert
13002 | CONT.AQUADIS+20-190 Q3-4 R200 1"+LRFV2 | ITRON | 1 | 94.6 | 94.6
13010 | CONT.FLODIS 15-115 Q-2,5 R200 7/8+LRF-V2 | ITRON | 2475 | 78.49 | 194262.75
13012 | CONT.FLODIS 20-190 Q3-4 R160 1"+LRF-V2 | ITRON | 18 | 97.64 | 1757.52
13032 | CONT.FLODIS 25-260 Q-6,3 R200 11/4+LRFV2 | ITRON | 19 | 149.73 | 2844.87
13033 | CONT.FLODIS 32-260 Q-10 R200 11/2+LRFV2 | ITRON | 15 | 158.19 | 2372.85
13224 | CONT.S220-A 20-115 Q3-4 R200 1"-1"+169 | ELSTER | 4 | 88.49 | 353.96
13501 | CONT.PROPORCIONAL IRRIMAG 65-255 +LRFV2 | ITRON | 1 | 471.58 | 471.58
13504 | CONT.WOLTEX-M 50 L=200 Q- 40 R63+LRFV2 | ITRON | 4 | 247.22 | 988.88
13507 | CONT.WOLTEX-M 100 L=250 Q-160 R100+LRFV2 | ITRON | 1 | 364.68 | 364.68
13513 | CONT.FLOSTAR-M 40-300 Q-16 R200 2"+LRFV2 | ITRON | 20 | 245.36 | 4907.2
13514 | CONT.FLOSTAR-M 50-300 Q3-25 R315+LRFV2 | ITRON | 2 | 351.12 | 702.24
13516 | CONT.FLOSTAR-M 80-350 Q3-63 R315+LRFV2 | ITRON | 3 | 759.56 | 2278.68
25043 | MODULO RADIO CYBLE LRF V.2 VHF169 MHz | ITRON | 75 | 52.8 | 3960
31673 | CONT.FLODIS 15-115 Q3-2,5 R200 7/8"-3/4" | ITRON | 13 | 23.23 | 301.99
34921 | EMISOR IMPULSOS CYBLE 2HILOS FACT.K-1 | ITRON | 9 | 32.73 | 294.57
25159 | ARMARIO CONCENTRADOR INTERF.VHF169 220V | AIRICOM | 1 | 1938.75 | 1938.75
25186 | MODEM LAN SDR P/CONCENTRADOR V2 | SAGEMCOM | 1 | 683.14 | 683.14
25567 | CONT.RIEGO-WT 50 L200 Q3-40 R40 PN16 | MADDALENA | 9 | 148.91 | 1340.19
219918.45

## Annex4
Códi | Descripció | Marca | Nivell
9691 | CONT.MEDIS 20-115 Q3-4 R100 1"-1" | ITRON | 6
12435 | CONT.S220-A 15-100 Q3-2,5 R200 3/4-LL1/2 | ELSTER | 20
13010 | CONT.FLODIS 15-115 Q-2,5 R200 7/8+LRF-V2 | ITRON | 200
13012 | CONT.FLODIS 20-190 Q3-4 R160 1"+LRF-V2 | ITRON | 5
13032 | CONT.FLODIS 25-260 Q-6,3 R200 11/4+LRFV2 | ITRON | 10
13033 | CONT.FLODIS 32-260 Q-10 R200 11/2+LRFV2 | ITRON | 4
13224 | CONT.S220-A 20-115 Q3-4 R200 1"-1"+169 | ELSTER | 5
13513 | CONT.FLOSTAR-M 40-300 Q-16 R200 2"+LRFV2 | ITRON | 4
13514 | CONT.FLOSTAR-M 50-300 Q3-25 R315+LRFV2 | ITRON | 2
13515 | CONT.FLOSTAR-M 65-300 Q3-40 R315+LRFV2 | ITRON | 2
13516 | CONT.FLOSTAR-M 80-350 Q3-63 R315+LRFV2 | ITRON | 1
22354 | CONT.FLODIS 15-115 Q3-2,5 R200 3/4"+LRF | ITRON | 5
25018 | MODULO RADIO TPR11 1Km RF VHF 169Mhz | ELSTER | 20
25043 | MODULO RADIO CYBLE LRF V.2 VHF169 MHz | ITRON | 10
34921 | EMISOR IMPULSOS CYBLE 2HILOS FACT.K-1 | ITRON | 4
25159 | ARMARIO CONCENTRADOR INTERF.VHF169 220V | AIRICOM | 1
25186 | MODEM LAN SDR P/CONCENTRADOR V2 | SAGEMCOM | 1