**Annex 8 . LOT 1**

Al plec de clàusules administratives particulars de la contractació consistent en el subministrament i instal·lació de noves càmeres de videovigilància a diverses dependències de la Diputació de Barcelona, Oficines de Gestió Tributària i del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Expedient núm.: 2019/0003039

**Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica**

**Lot 1.Subministament, instal·lació i manteniment de CCTV a Diputació de Barcelona i al Consorci Agrari del Baix Llobregat**

El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm. .........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa a *(consignar objecte del contracte i lots, si escau)* .........., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament:

* Proposició econòmica (Criteri adjudicació 4)
* **Proposició econòmica relativa a la Diputació de Barcelona**

|  |  |
| --- | --- |
|  | OFERTA DEL LICITADOR |
|  | Punt PPT10apartat | Preu unitat IVA exclòs | Preu ofert IVA exclòs | Tipus IVA | Import IVA | Total preu unitari ofert (IVA inclòs) |
| Càmera Interior minidomo | 2.2.1 | 943,00 € |  |  |  |  |
| Càmera Exterior bullet/minidomo | 2.2.2 | 1.012,00 € |  |  |  |  |
| Càmera Interior pinhole | 2.2.3 | 816,50 € |  |  |  |  |
| Càmera Interior domo PTZ mòbil | 2.2.4 | 1.955,00 € |  |  |  |  |
| Càmera Exterior PTZ mòbil | 2.2.5 | 2.760,00 € |  |  |  |  |
| Càmera Exterior multiòptica | 2.2.6 | 1.955,00 € |  |  |  |  |
| Instal·lació càmera en fals sostre | 2.2.7 | 103,50 € |  |  |  |  |
| Instal·lació menys de 3 càmeres | 2.2.8 | 115,00 € |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | OFERTA DEL LICITADOR |
|  | Punt PPT10apartat | Preu unitat IVA exclòs | Preu ofert IVA exclòs | Tipus IVA | Import IVA | Total preu unitari ofert (IVA inclòs) |
| Instal·lació càmera elevada | 2.2.9 | 172,50 € |  |  |  |  |
| Commutador 4 ports industrial  | 2.2.10 | 603,75 € |  |  |  |  |
| Commutador 8 ports - corporatiu | 2.2.11 | 1.150,00 € |  |  |  |  |
| Commutador 8 ports  | 2.2.12 | 345,00 € |  |  |  |  |
| Commutador 24 ports - corporatiu | 2.2.13 | 2.415,00 € |  |  |  |  |
| Enregistrament en càmera (Targeta microSD) | 2.2.14 | 69,00 € |  |  |  |  |
| Commutador 24 ports | 2.2.15 | 1.725,00 € |  |  |  |  |
| Convertidor UTP – Fibra (1 canal) | 2.2.16 | 517,50 € |  |  |  |  |
| SFP – fibra MM LC - corporatiu | 2.2.18 | 345,00 € |  |  |  |  |
| PP Fibra + Safata | 2.2.19 | 207,00 € |  |  |  |  |
| Patch Pannel RJ-45 | 2.2.20 | 34,50 € |  |  |  |  |
| Fuetó fibra LC-LC <1m | 2.2.21 | 25,88 € |  |  |  |  |
| Fusió per fibra LC | 2.2.22 | 46,00 € |  |  |  |  |
| Crimpatge UTP Cat 6 | 2.2.23 | 11,50 € |  |  |  |  |
| Rack 19” mural | 2.2.24 | 460,00 € |  |  |  |  |
| Rack 19” 22U | 2.2.25 | 1.035,00 € |  |  |  |  |
| Rack 19” 42U | 2.2.26 | 1.265,00 € |  |  |  |  |
| Armari exterior | 2.2.27 | 1.380,00 € |  |  |  |  |
| Font alimentació commutador industrial | 2.2.28 | 287,50 € |  |  |  |  |
| Font alimentació convertidor de medi | 2.2.29 | 115,00 € |  |  |  |  |
| Alimentador PoE+ | 2.2.30 | 57,50 € |  |  |  |  |
| Mitjans d’elevació per dia | 2.2.31 | 250,00 € |  |  |  |  |
| Mitjans d’elevació fix | 2.2.32 | 368,00 € |  |  |  |  |
| Monitor 27” videovigilància | 2.2.33 | 575,00 € |  |  |  |  |
| Exterior amb Tub metàl·lic | 2.2.34 | 13,80 € |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | OFERTA DEL LICITADOR |
|  | Punt PPT10apartat | Preu unitat IVA exclòs | Preu ofert IVA exclòs | Tipus IVA | Import IVA | Total preu unitari ofert (IVA inclòs) |
| Interior vist amb Tub de plàstic | 2.2.35 | 11,50 € |  |  |  |  |
| Sostre fals per corrugat | 2.2.36 | 10,35 € |  |  |  |  |
| Sostre fals per safata | 2.2.37 | 9,20 € |  |  |  |  |
| Tub soterrat | 2.2.38 | 10,35 € |  |  |  |  |
| P.U. Fibra òptica | 2.2.39 | 4,60 € |  |  |  |  |
| Hora tècnic instal·lació | - | 72,45 € |  |  |  |  |

* **Proposició econòmica relativa al Parc Agrari del Baix Llobregat**

|  |  |
| --- | --- |
|  | OFERTA DEL LICITADOR |
|  | Punt PPT10apartat | Preu unitat IVA exclòs | Preu ofert IVA exclòs | Tipus IVA | Import IVA | Total preu unitari ofert (IVA inclòs) |
| Càmera interior minidomo | 2.2.1 | 943,00 € |  |  |  |  |
| Càmera exterior bullet/minidomo | 2.2.2 | 1.012,00 € |  |  |  |  |
| Càmera exterior multiòptica | 2.2.6 | 1.955,00 € |  |  |  |  |
| Instal·lació càmera elevada | 2.2.9 | 172,50 € |  |  |  |  |
| Enregistrament en càmera (Targeta MicroSD) | 2.2.14 | 69,00 € |  |  |  |  |
| Commutador 24 ports  | 2.2.15 | 1.725,00 € |  |  |  |  |
| SFP – fibra MM LC | 2.2.17 | 172,50 € |  |  |  |  |
| Patch Pannel RJ 45 | 2.2.20 | 34,50 € |  |  |  |  |
| Fuetó fibra LC-LC <1m | 2.2.21 | 25,88 € |  |  |  |  |
| Grimpatge UTP Cat.6 | 2.2.23 | 11,50 € |  |  |  |  |
| Mitjans d’elevació per dia | 2.2.31 | 250,00 € |  |  |  |  |
| Mitjans d’elevació fix | 2.2.32 | 368,00 € |  |  |  |  |
| Exterior amb Tub metàl·lic | 2.2.34 | 13,80 € |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | OFERTA DEL LICITADOR |
|  | Punt PPT10apartat | Preu unitat IVA exclòs | Preu ofert IVA exclòs | Tipus IVA | Import IVA | Total preu unitari ofert (IVA inclòs) |
| Interior vist amb Tub de plàstic | 2.2.35 | 11,50 € |  |  |  |  |
| Sostre fals per corrugat | 2.2.36 | 10,35 € |  |  |  |  |
| Hora tècnic instal·lació | - | 72,45 € |  |  |  |  |

* **Ampliació de la garantia del fabricant per sobre del mínim de tres anys establert legament. (Criteri d’adjudicació 5)**

|  |  |
| --- | --- |
| Termini total de garantia ofert ( 3 anys obligatori) | *Marqueu amb una X l’opció escollida* |
| 4 anys |  |
| 5 anys |  |
| 6 anys  |  |

\*Marcar amb una creu la garantia que es proposa. *En el cas de no marcar cap opció o marcar més d’una opció s’obtindrà 0 punts en aquest criteri.*

* **Suport tècnic i actualitzacions del programari (Criteri d’adjudicació 6)**

|  |  |
| --- | --- |
| Termini ofert pel suport i actualitzacions  | *Marqueu amb una X l’opció escollida* |
| 1 anys  |  |
| 2 anys |  |
| 3 anys |  |
| 4 anys  |  |

\*Marcar amb una creu el termini que es proposa. *En el cas de no marcar cap opció o marcar més d’una opció s’obtindrà 0 punts en aquest criteri.*

* **Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants (criteri d’adjudicació 7)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Marqueu amb una X l’opció escollida* |
| Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0 |  |
| Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO |  |

\**Marcar una de les opcions en cas d’oferir aquesta millora. En el cas de no marcar cap opció o marcar més d’una opció s’obtindrà 0 punts en aquest criteri.*