## Pressupost
PREUS ACORD MARC CONTROL DE QUALITAT
* Els Projectistes han d'utilitzar aquestes partides i preus per a el Pla de Control de Qualitat dels Projectes. En el cas que sigui necessari fer alguna partida nova es prendrà com a referència els preus del Banc de preus del ITEC vigents.
|  |  |  | Amidament | Preu Base (Inclou la baixa del 2,75% del AM) | Import
| Capítol | 01 | OBRA CIVIL
| Obra Elemental | 01 | MOVIMENT DE TERRES
1 | J03D9209 | U | Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 | 0 | 139.8163 | 0
2 | J03D8208 | U | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 | 0 | 75.359 | 0
3 | J03D310E | U | Assaig normalitzat de classificació d'n sòl, segons la norma ASTM D 2487 | 0 | 23.447 | 0
4 | J03DR10P | U | Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 | 0 | 15.9393 | 0
| Obra Elemental | 02 | MURS PANTALLA
1 | J0723300 | U | Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment | 0 | 571.723 | 0
2 | J452IA20 | U | Assaig d'idoneitat o d'adequació de l'ancoratge, utilitzant els mètodes per assajos de càrrega especificats a la norma europea EN 1537:1997. Inclós l'elaboració de l'informe corresponent amb els resultats obtinguts | 0 | 755.6325 | 0
3 | J452IA30 | U | Assaig d'investigació de la capacitat de càrrega de l'ancoratge al terreny, utilitzant els mètodes per assajos de càrrega especificats a la norma europea EN 1537:1997. Inclós l'elaboració de l'informa corresponent amb els resultats obtinguts. | 0 | 944.5406 | 0
4 | J452IA10 | U | Assaig d'acceptació o de recepció de l'ancoratge, utilitzant els mètodes per assajos de càrrega especificats a la norma europea EN 1537:1997. Inclós l'elaboració de parte corresponent amb els resultats obtinguts | 0 | 113.3449 | 0
5 | J0B21103 | U | Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'hacer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 | 0 | 33.6096 | 0
6 | J0B25101 | U | Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 | 0 | 49.5586 | 0
7 | J0B23406 | U | Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE 7-326-88 1R | 0 | 159.2469 | 0
8 | J0722302 | U | Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE EN 445 | 0 | 55.8896 | 0
9 | J0B2G103 | U | Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per per armar formigons, segons la norma UNE36068 | 0 | 29.7293 | 0
10 | J060770A | U | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 0 | 115.9123 | 0
11 | J3V11A01 | U | Comprovació de la integritat estructural de pilons i mòduls de pantalla mitjançant assaig sònic, segons la norma ASTM D 5882 | 0 | 41.9537 | 0
12 | J071530C | U | Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 | 0 | 100.0314 | 0
13 | J0B28103 | U | Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons lanorma UNE 36-068 | 0 | 18.8665 | 0
14 | J0721101 | U | Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de volum de la injecció de beurada, segons l'Annex 5 de la Instrucció EHE-08 | 0 | 120.0357 | 0
15 | J3ZD1M00 | U | Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons | 0 | 86.4553 | 0
16 | J0B210C2 | U | Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma UNE 36094 | 0 | 84.2185 | 0
17 | J0B11P0N | U | Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A | 0 | 50.8909 | 0
18 | J3ZD2N0L | U | Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons, segons la norma UNE-EN 10297-1 | 0 | 71.4204 | 0
19 | J441FF0N | U | Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A | 0 | 19.2944 | 0
| Obra Elemental | 03 | FONAMENTACIÓ
1 | J0B21103 | U | Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'hacer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 | 0 | 33.6096 | 0
2 | J441FF0N | U | Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A | 0 | 19.2944 | 0
3 | J3ZLMG00 | U | Assaig de tracció sense arrencada d'un pern col·locat | 0 | 58.6417 | 0
4 | J89X6602 | U | Assai d'adherència d'un recpbriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 | 0 | 53.7987 | 0
5 | J441D00S | U | Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14612 | 0 | 31.0714 | 0
6 | J0B11P0N | U | Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A | 0 | 50.8909 | 0
7 | J0B28103 | U | Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons lanorma UNE 36-068 | 0 | 18.8665 | 0
8 | J0B25101 | U | Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 | 0 | 49.5586 | 0
9 | J3V11A01 | U | Comprovació de la integritat estructural de pilons i mòduls de pantalla mitjançant assaig sònic, segons la norma ASTM D 5882 | 0 | 41.9537 | 0
10 | J060770A | U | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 0 | 115.9123 | 0
11 | J0B2G103 | U | Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per per armar formigons, segons la norma UNE36068 | 0 | 29.7293 | 0
12 | J441K009 | U | Inspecció visual d'una soldadura, segons la norma UNE-EN 970 | 0 | 69.8936 | 0
| Obra Elemental | 04 | ESTRUCTURA
1 | J060770A | U | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 0 | 115.9123 | 0
2 | J0B11P0N | U | Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A | 0 | 50.8909 | 0
3 | J4V1IA20 | U | Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de coberta amb una sobrecàrrega a definir segons indicacions de la D.F. de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457 | 0 | 3148.4688 | 0
4 | J89X6602 | U | Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 | 0 | 53.7987 | 0
5 | J441D00S | U | Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma UNE 14612 | 0 | 31.0714 | 0
6 | J0B2G103 | U | Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per per armar formigons, segons la norma UNE36068 | 0 | 29.7293 | 0
7 | J441K009 | U | Inspecció visual d'una soldadura, segons la norma UNE-EN 970 | 0 | 69.8936 | 0
8 | J4V1IA20 | U | Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457 | 0 | 1889.0812 | 0
9 | J0B25101 | U | Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 | 0 | 49.5586 | 0
10 | J3ZLMG00 | U | Assaig de tracció sense arrencada d'un pern col·locat | 0 | 58.6417 | 0
11 | J0B28103 | U | Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons lanorma UNE 36-068 | 0 | 18.8665 | 0
12 | J0B21103 | U | Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 | 0 | 33.6096 | 0
13 | J441FF0N | U | Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A | 0 | 19.2944 | 0
| Obra Elemental | 05 | JUNTS I IMPERMEABILITZACIÓ
1 | J0B2A205 | U | Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 | 0 | 65.5465 | 0
2 | J5V11151 | U | Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990. incloent la realtzació d'inspecció i informe final. | 0 | 478.9368 | 0
3 | J0B22304 | U | Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE 36-092 | 0 | 288.4921 | 0
| Obra Elemental | 06 | TANCAMENTS
1 | J0F11707 | U | Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum | 0 | 113.1407 | 0
2 | JAV11151 | U | Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode del ruixament directe i escorriment durant un període de quatre hores, incloent la realització | 0 | 803.7032 | 0
3 | J0F1A701 | U | Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics | 0 | 46.5438 | 0
| Obra Elemental | 07 | PAVIMENTS I REVESTIMENTS
1 | J060770A | U | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 0 | 115.9123 | 0
2 | J0B2A205 | U | Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 | 0 | 65.5465 | 0
3 | J0B22304 | U | Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE 36-092 | 0 | 288.4921 | 0
| Obra Elemental | 08 | PINTURES I SENYALITZACIÓ
1 | J89ZN10B | U | Determinació de l'estat de conservació de lapintura, segons la norma INTA 16.02.26 | 0 | 19.0707 | 0
2 | J89Z430F | U | Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE EN ISO 2409 | 0 | 86.4553 | 0
3 | J89ZSH0M | U | Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808 | 0 | 7.1673 | 0
| Obra Elemental | 09 | DRENATGE SOBRE COBERTA (PK)
1 | J03D310E | U | Assaig normalitzat de classificació d'n sòl, segons la norma ASTM D 2487 | 0 | 23.447 | 0
2 | J03D8208 | U | Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 | 0 | 75.359 | 0
3 | J03D9209 | U | Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 | 0 | 139.8163 | 0
4 | J03DR10P | U | Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 | 0 | 15.9393 | 0
| Capítol | 02 | INSTAL·LACIONS
1 | JZ11U100 | U | GRUP DE BOMBAMENT: Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de bombes i grups de pressió. | 0 | 646.0707 | 0
1 | JZ11U060 | U | FONTANERIA: Jornada de inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris. | 0 | 646.0707 | 0
1 | JZ11U024 | U | VENTILACIÓ: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instl·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 0 | 646.0707 | 0
1 | JZ11U040 | U | INSTAL·LACIO ELECTRICA: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcionalde l'informe final de proves corresponent. | 0 | 646.0707 | 0
1 | JZ11U040 | U | INSTAL·LACIO TELECOMUNICACIONS: Jornada i fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de comuicacions realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 0 | 646.0707 | 0
1 | JZ11U040 | U | ENLLUMENAT FUNCIONAL: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent | 0 | 646.0707 | 0
1 | JZ11U090 | U | BOQUES CONTRA INCENDIS: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació contra-incendis, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 0 | 646.0707 | 0
1 | JZ11U090 | U | RUIXADORS: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació contra-incendis, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 0 | 646.0707 | 0
1 | JZ11U090 | U | EXTINTORS: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació contra-incendis, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 0 | 646.0707 | 0
1 | J11UIA20 | U | MEGAFONIA: Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de megafonía, segons exigències del projecte. | 0 | 164.0121 | 0
1 | J11UIA10 | U | APARELL ELEVADOR: Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells elevadors, segons exigències del projecte, del RAE i del CTE. | 0 | 755.6325 | 0
1 | JZ11U020 | U | AIRE ACONDICIONAT: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Porjecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissó de la part proporcional de l'informe final de proves corresponents. | 0 | 646.0707 | 0
1 | JZ11U040 | U | ALTRES INSTAL·LACIONS: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament d'altres instal·lacions, realització de les proves segons les exigències normatives i/o projectes, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 0 | 498.8925 | 0
| Capítol | 03 | ASSAIGS I CALES A L'EXTERIOR DE LA COBERTA DE L'APARCAMENT
1 | P191-HP4B | U | Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment | 7 | 228.0221 | 1596.1545
| P9F3-KU8W | m² | Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 | 4 | 83.3919 | 333.5675
| P2241-I5AT | m² | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 | 4 | 3.2968 | 13.1871
| C1Z12C00 C1R1-00D4 | m³ | Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials, per a seguretat i salut | 8.4 | 15.3558 | 128.9885
| F2R350A9 P2R3-FINY | m³ | Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 8.4 | 5.6989 | 47.8703
| B2RA7581 B2RA-28V1 | Ton | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 14.28 | 121.8543 | 1740.0787
[5 empty] | TOTAL (Sense IVA) | 3859.8467