## RESUM CONCURS
Lot | Qtt | Preu unitari sense IVA | IVA | Preu unitari amb IVA | Import sense IVA | Import amb IVA | P.Preventiu
LOT 1- Equip de teràpia combinada | 15 | 2685.95 | 21% | 3249.9995 | 40289.25 | 48749.9925 | 162.5 | 200
LOT 2 - Fèrules de moviment passiu continu (MPC) | 5 | 11881.27 | 21% | 14376.34 | 30743.81 | 37200.01 | 718.817 | 400
Fèrula de moviment passiu de colze | 2 | 4900 | 21% | 5929 | 9800 | 11858 | 296.45 | 300
Fèrula de moviment passiu d'espatlla | 3 | 6981.267 | 21% | 8447.34 | 20943.81 | 25342.01 | 422.367 | 500
LOT 3 - Equip de magnetoteràpia superinductiu | 1 | 14876.0331 | 21% | 18000 | 14876.0331 | 18000 | 900 | 1000
LOT 4 - Equip d'ondes de xoc focals | 1 | 19834.7107 | 21% | 24000 | 19834.7107 | 24000 | 1200 | 1200
LOT 5 - Bipedestador | 2 | 11983.4711 | 21% | 14500 | 23966.9421 | 29000 | 725 | 800
LOT 6 - Bioimpedanciòmetre segmental | 2 | 9090.9091 | 21% | 11000 | 18181.8182 | 22000 | 550 | 600
[5 empty] | 147892.56 | 178950 | 0

## LOT 1-E. Terapia combinada
LOT 1 | EQUIP DE TERÀPIA COMBINADA
LOT 1 | EQUIP DE TERÀPIA COMBINADA
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
El lot inclou 15 equips de teràpia combinada que permet aplicar teràpies per ultrasons i electroteràpies, per aplicació independent o simultània. - Ultrasò: emissor d'ones ultrasòniques per a tractaments terapèutics - Electroteràpia: emissor de corrents interferencials (alleujament del dolor, estimulació muscular...), corrents TENS (efecte d'analgèsia al cos), i corrents EMS, amb aplicacions bipolar i tetrapolar Cada equip ha d’incorporar: - 1 sonda de superfície 5 cm2 aproximadament - 1 sonda 'mans lliures' - 1 carro pel transport Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques generals
SI | 1 | Dos canals de sortida independents per ultrasons i dos canals per electroteràpia programables que permetin aplicació combinada i independent
SI | 2 | Dimensions aproximades: 25 x 30 x 15 cm. Indicar dimensions
SI | 3 | Pes màxim 3 kg. Indicar pes
SI | 4 | Pantalla tàctil a color de 4'' aproximadament per la visualització de tots els paràmetres
SI | 5 | Permet funcionament connectat a xarxa i/o amb bateria
SI | 6 | Indicar el grau de protecció davant la humitat: IP
SI | 7 | Ha de ser protegit contra cops i caigudes. Indicar els resultats de les proves
SI | 8 | Programes de treball preestablerts i possibilitat de personalitzar programes (configurar tots els paràmetres de l'equip)
1.2. Teràpia per ultrasò
SI | 9 | Equip amb dos canals per sonda
SI | 10 | Multifreqüència de l'ultrasò, mínim: 1 i 3 MHz
SI | 11 | Funcionament en règim continu i polsat
SI | 12 | Intensitat màxima en mode continu: 2 W/cm2
SI | 13 | Intensitat màxima en mode polsat: 3 W/cm2
SI | 14 | Cicle de treball del mode polsat: 5, 10, 20 , 30, 50 i 80 %
SI | 15 | Indicar freqüència de pols
SI | 16 | Energia de sortida mínima de 10 W. Indicar
SI | 17 | Control, indicadors i alarmes: - Selector/Indicador d'intensitat (W/cm2) entre valors predefinits - Selector/Indicador de mode continu i polsat amb freqüència de pols i duració del pols
SI | 18 | Indicador sonor i lluminós de no contacte de la sonda amb l'equip
SI | 19 | Sonda amb capçal gran
SI | 20 | S'inclou una sonda per equip amb superfície de 5 cm2 aproximadament
SI | 21 | Relació no uniformitat del feix (BNR) com a màxim de 6 unitats per evitar concentracions d'energia en la superfície del capçal. Indicar BNR
SI | 22 | Capçal estanc, apte per a tractament sota l'aigua i amb gel
SI | 23 | Sonda 'mans lliures'
SI | 24 | S'inclou una sonda per equip que pugui ser col·locada al pacient sense necessitat que un fisioterapeuta l'hagi d'aguantar. Indicar solució i superfície de la sonda
SI | 25 | Relació no uniformitat del feix (BNR) com a màxim de 6 unitats per evitar concentracions d'energia en la superfície del capçal. Indicar BNR
1.3. Electroteràpia
SI | 26 | Dos canals de corrent independents programables per separat
SI | 27 | Capacitat de tractament amb corrents interferencials (corrents de mitja freqüència). - Mode aplicació: bipolar i tetrapolar amb balanç
SI | 28 | Capacitat de tractament amb estimulació elèctrica transcutània (corrents TENS) (baixa freqüència). - Mode d'aplicació: bipolar
| 29 | Capacitat de tractament amb estimulació muscular elèctrica (corrents EMS) (baixa freqüència) - Mode d'aplicació: bipolar
SI | 30 | Formes d'ona de les corrents: quadrangulars monofàsiques, bifàsiques simètriques, bifàsiques asimètriques...
SI | 31 | Possibilitat de configuració de tots els paràmetres: freqüència, temps, intensitat, tipus de corrent, tipus d'ona...
SI | 32 | Disponibilitat de microones
SI | 33 | Disponibilitat de corrents d'alt voltatge i altres corrents integrables en el tractament
SI | 34 | Capacitat de modificar les seqüències de tractament
SI | 35 | Sistema de protecció i alarma: - Durada de temps de tractament - Avís acústic de finalització de tractament - Altres sistemes de protecció elèctrica
1.4. Accessoris
SI | 36 | S'inclouran tots els accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip
| 37 | Per cada equip s'inclourà:
SI | 38 | - Carro portaequip
- Gel
SI | 39 | - Una sonda amb capçal de 5 cm2 aproximadament
| 40 | - Una sonda independent
SI | 41 | - Dos cintes de fixació
SI | 42 | - Cable adaptador connexió a la xarxa elèctrica i adaptadors necessaris
SI | 43 | - Cables i elèctrodes de pacient per corrents terapèutics

## LOT 1 - Millores
| LOT 1 | EQUIP DE TERÀPIA COMBINADA
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Inclusió de sonda amb capçal de superfície més reduïda
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà que s'inclogui addicionalment a l'oferta 7 sondes amb una superfície de 0,8 cm2 aproximadament. Detallar característiques de la sonda
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Inclusió d'un equip de teràpia combinada addicional
|  | 2 | Es valorarà que s'inclogui en la oferta 1 o més equips de teràpia combinada addicionals
2 | 1 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millors preus de compra de sondes addicionals
|  | 3 | Es valoraran els millors preus de compra de sondes addcionals. Cal indicar els preus (€) amb IVA: - Sonda amb superfície de 5 cm2 - Sonda amb superfí de 0,8 cm2 - Sonda 'mans lliures'
8 | 4 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor solució referent als preus d'intercanvi i manteniment
|  | 4 | Es valorarà el mínim preu dels recanvis més freqüents i de manteniment. Proporcionar llistat amb articles i preu del recanvi unitari (IVA inclòs): - Preu intercanvi sonda amb superfície de 5 cm2 - Preu intercanvi sonda amb superfície de 0,8 cm2 - Preu intercanvi sonda 'mans lliures' - Preu intercanvi cables per l'electroteràpia - Preu reparació pantalla - Preu reparació targetes electròniques - Preu reparació carcassa - Preu reparació connectors En cas que l'equip tingui fungible associat, llistar articles i preus unitaris (IVA inclòs)
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
| Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació mín. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
6 | 3 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials de tractament
|  | 5 | Adequació de les tecniques al les necessitats del servei (idoneitat i diversitat dels modes de tractament i aplicacions addicionals que amplin l'espectre del tractament o el millorin)
6 | 3 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari, configuració dels paràmetres/comandaments i adequació a les necessitats assisitencials del servei
|  | 6 | Es valorarà una interfície del programari intuïtiva i de fàcil maneig i configuració dels paràmetres
|  | 7 | Adequació dels paràmetres icomandaments a les necessitats d'us, configuració i tractamentdel servei
|  | 8 | Adequació visualitzaicó de parametres, alarmes, imatges o altres aspectes rellevants per al usuaris
|  | 9 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
6 | 3 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, robustesa de l'equip, neteja i facilitat de muntatge del equip i accessoris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Robustesa dels engranatges,parts mòvils, materials i solució en conjunt
|  | 11 | Seguretat del conjunt i accessoris
|  | 12 | Facilitat de muntatge i del conjunt d'accessoris (connexions, canvis de posició…), adequació a l'entorn assistencial i flux de treball dels usuaris
|  | 13 | Ergonomia del pacient i professionals
|  | 14 | Facilitat de neteja, adequació desinfectants i adequació a l'entorn assitencial de treball
|  | 15 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
10 | 5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, ergonomia i maniobrabilitat de les sondes |  |  | 10
|  | 16 | Es valorarà l'ergonomia i facilitat d'us de la sonda 'mans lliures'
|  | 17 | Es valorarà l'ergonomia i facilitat d'us de la sonda de superfície gran
|  | 18 | Altres aspectes de les sondes que millorin les prestacions assistencials del servei i el treball dels rehabilitadors
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:

## LOT 2-MPC
LOT 2 | FÈRULES MOVIMENT PASSIU CONTINU (CPM)
LOT 2 | FÈRULES MOVIMENT PASSIU CONTINU (CPM)
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Fèrules de moviment passiu continu per al servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron: -2 u. Fèrula de moviment passiu continu de colze -3 u. Fèrula de moviment passiu continu d'espatlla Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
FÈRULA PER A MOVIMENT PASSIU CONTINU (MPC) PER A L'ESPATLLA
SI | 1 | Fèrula per a moviment passiu continu d'espatlla
SI | 2 | Indicar dimensions.
SI | 3 | Indicar pes. Aproximadament 30 kg
SI | 4 | Ha d'incloure com a mínim un motor.
SI | 5 | Ha de permetre com a mínim els següents moviments:
SI | 6 | - Abducció / Adducció. Com a mínim rang de moviment entre 20 i 160º, aproximadament. Especificar rang.
SI | 7 | - Flexió / Extensió. Com a mínim rang de moviment entre 20 i 180º, aproximadament. Especificar rang.
SI | 8 | Indicar si permet altres tipus de moviments
SI | 9 | Indicar velocitats de treball (graus/minut).
SI | 10 | Indicar si disposa de patrons i/o programes predeterminats.
SI | 11 | Permet incorporar pauses intratactament
SI | 12 | Inclou consola de control per a seleccionar tractament a realitzar i ajustar els paràmetres (velocitat, duració tractament, moviment, altres)
SI | 13 | Disposa de sistemes de seguretat per evitar moviments no desitjats
SI | 14 | Apte per a pacients entre 1,3 i 2m, aproximadament.
SI | 15 | Apte per a pacients de fins a 135kg, aproximadament.
SI | 16 | Inclou cadira ergonòmica regulable per a col·locació del pacient durant el tractament
SI | 17 | Apte per a espatlla dreta o esquerra segons requisits del pacient
FÈRULA PER A MOVIMENT PASSIU CONTINU (MPC) PER A COLZE
SI | 18 | Indicar dimensions.
SI | 19 | Indicar pes. Com a màxim 25 kg
SI | 20 | Ha d'incloure com a mínim un motor.
SI | 21 | Ha de permetre com a mínim els següents moviments:
SI | 22 | - Pronació/Supinació. Com a mínim rang de moviment entre 90-0-90º, aproximadament. Especificar rang.
SI | 23 | - Flexió / Extensió. Com a mínim rang de moviment entre 0 i 135º, aproximadament. Especificar rang.
SI | 24 | - Combinació dels 2 moviments anteriors
SI | 25 | Indicar velocitats de treball (graus/minut).
SI | 26 | Permet incorporar pauses intratactament
SI | 27 | Inclou comandament de control per a seleccionar tractament a realitzar i ajustar els paràmetres (velocitat, duració tractament, moviment, altres)
SI | 28 | Disposa de sistemes de seguretat per evitar moviments no desitjats
SI | 29 | Apte per a pacients entre 1,3 i 2m, aproximadament.
SI | 30 | Equip en suport rodable que permet posicionar a braç dret o esquerre independentment, sense necessitat de mecanismes addicionals
SI | 31 | Apte per a espatlla dreta i esquerra segons requisits del pacient

## LOT 2 - Millores
| LOT 2 | FÈRULES MOVIMENT PASSIU CONTINU (CPM)
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) -Majoos prossiblitats de tractament de la oferta
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Majors possibilitats de tractament ampliant les prestacions de la unitat de rehabilitació i la versatilitat que fa a modes de tractament (més opcions de tractament, solcuions amb cadira que permetin tractar indistinament dreta o esquerra amb facil intercanvi sense desmuntar equip o altres) |  |  | un equipo codo y hombro mas movimientos para tratar hombro silla para equipo de hombro o valoramos el q sea con carro a izq/dcha
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Dotació addicional per a tractament d'espatlla
|  | 2 | Es valorarà que s'inclogui en la oferta 1 o més equips de d'espatlla addicionals
5 | 2.5 |  | VTop -Valoració tècnica (Llindar 50%)- Millor solució referent als preus de manteniment
|  | 3 | Es valorarà el mínim preu dels recanvis més freqüents i de manteniment. Proporcionar llistat amb articles i preu del recanvi unitari (IVA inclòs): - Motor - Consola de control - Suports - Cintes estabilitzadores - Cadira - Cablejat - Pantalla - Targetes electròniques
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
28 | Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació mín. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
14 | 7 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials de tractament
|  | 4 | Adequació de les tecniques al les necessitats del servei (idoneitat i diversitat dels modes de tractament i aplicacions addicionals que amplin l'espectre del tractament o el millorin)
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari, configuració dels paràmetres/comandaments i adequació a les necessitats assisitencials del servei
|  | 5 | Es valorarà una interfície del programari intuïtiva i de fàcil maneig i configuració dels paràmetres
|  | 6 | Adequació dels paràmetres icomandaments a les necessitats d'us, configuració i tractamentdel servei
|  | 7 | Adequació visualitzaicó de parametres, alarmes, imatges o altres aspectes rellevants per al usuaris
Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, robustesa de l'equip, neteja i facilitat de muntatge del equip i accessoris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
|  | 8 | P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Robustesa dels engranatges,parts mòvils, materials i solució en conjunt
|  | 10 | Seguretat del conjunt i accessoris
|  | 11 | Facilitat de muntatge i del conjunt d'accessoris (connexions, canvis de posició…), adequació a l'entorn assistencial i flux de treball dels usuaris
|  | 12 | Ergonomia del pacient i professionals
|  | 13 | Facilitat de neteja, adequació desinfectants i adequació a l'entorn assitencial de treball
|  | 14 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:

## LOT 3-Magnetoterapia
LOT 3 | EQUIP DE MAGNETOTERÀPIA SUPERINDUCTIU
LOT 3 | EQUIP DE MAGNETOTERÀPIA SUPERINDUCTIU
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip de magnetoteràpia superinductiu per a tractament d'afeccions neuromusculars i esquelètiques per al servei de Rehabilitació de l'Hospital Unviersitari Vall d'Hebron Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1 Característiques generals
SI | 1 | Equip de magnetoteràpia superinductiva
SI | 2 | Intensitat màxima de camp magnètic de 2,5 T aproximadament
SI | 3 | Ha de disposar com a mínim d'un canal
SI | 4 | Freqüència de treball en rang de 1 -100Hz
SI | 5 | Indicar si es disposa de programes predefinits
SI | 6 | Especificar tipus de polsos disponibles.
SI | 7 | Possibilitat de configurar programes manualment, mitjançant ajust de paràmetres.
SI | 8 | Ajust de paràmetres. - Intensitat de camp magnètic - Tipus de pols - Ample de pols - Freqüència - Duració del tractament (emissió i descans) - Nombre de cicles
SI | 9 | Pantalla tàctil o pantalla amb botons (especificar tipus) per a visualització i ajust de paràmetres de tractament
SI | 10 | Indicar mides de l'equip
SI | 11 | Indicar pes de l'equip
SI | 12 | Indicar tipus de refrigeració (oli, aire, etc.)
1.2 Accessoris
SI | 13 | Com a mínim cal incloure un aplicador amb la mànega que connecta amb l'equip
SI | 14 | Braç articulat per a col·locació de l'aplicador
SI | 15 | Ha d'incloure un carro de transport amb sistema de fre a les rodes
SI | 15 | Cal incloure tots els elements i accessoris necessaris per tal de deixar l'equip funcionant
SI | 16 | S'han d'incloure tots els cables de connexió necessaris per al funcionament del monitor i els accessoris
SI | 17 | Indicar si l'equip necessita fungible:
SI | 18 | En cas que l'equip requereixi fungible:
SI | 19 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nombre d'unitats i el preu unitari (IVA inclòs). Si hi ha algun fungible necessari que no s'indiqui en la oferta pot ser motiu de recissió del contracte.
SI | 20 | Dotació inicial del fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes.

## LOT 3 - Millores
| LOT 3 | EQUIP DE MAGNETOTERÀPIA SUPERINDUCTIU
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) -Millors prestacions en tractament
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Majors prestacions que permetin ampliar les possibilitats de tractaments i reduir nombre de sessions de teràpia així com augmentar l'abast i versatilitat del servei de rehabilitació (major intensitat camp magnèntic, majors tipus de tractament i teràpies, altres ampliacions de tractament q millorin el tractament dolor i regeneració)
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Dotació addicional i accessoris
|  | 2 | Es valorarà que s'incloguin més equips i/o accessoris dels sol·licitats que incrementin les possibilitats de tractament i/o la capacitat de tractament (incloure un o més equips addicionals o incloure més bobines de tractament a la oferta amb diferents funcionalitats)
5 | 2.5 |  | VTop -Valoració tècnica (Llindar 50%)- Millor solució referent als preus de manteniment
|  | 3 | Es valorarà el mínim preu dels recanvis més freqüents i de manteniment. Proporcionar llistat amb articles i preu del recanvi unitari (IVA inclòs): - Aplicador - Braç articulat - Cablejat - Pantalla - Targetes electròniques - Altres no especificats
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
28 | Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació mín. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
14 | 7 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials de tractament
|  | 4 | Adequació de les tecniques al les necessitats del servei (idoneitat i diversitat dels modes de tractament i aplicacions addicionals que amplin l'espectre del tractament o el millorin)
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari, configuració dels paràmetres/comandaments i adequació a les necessitats assisitencials del servei
|  | 5 | Es valorarà una interfície del programari intuïtiva i de fàcil maneig i configuració dels paràmetres
|  | 6 | Adequació dels paràmetres icomandaments a les necessitats d'us, configuració i tractamentdel servei
|  | 7 | Adequació visualitzaicó de parametres, alarmes, imatges o altres aspectes rellevants per al usuaris
Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, robustesa de l'equip, neteja i facilitat de muntatge del equip i accessoris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
|  | 8 | P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Robustesa dels engranatges,parts mòvils, materials i solució en conjunt
|  | 10 | Seguretat del conjunt i accessoris
|  | 11 | Facilitat de muntatge i del conjunt d'accessoris (connexions, canvis de posició…), adequació a l'entorn assistencial i flux de treball dels usuaris
|  | 12 | Ergonomia del pacient i professionals
|  | 13 | Facilitat de neteja, adequació desinfectants i adequació a l'entorn assitencial de treball
|  | 14 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:

## LOT 4-Ones xoc focals
LOT 4 | ONES DE XOC FOCALS
LOT 4 | ONES DE XOC FOCALS
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip d'ones de xoc focals per al tractament del dolor, inflamació, regeneració de teixits, calcificacions òssies i altres per al servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1 Característiques generals
SI | 1 | Equip d'ones de xoc focals electromagnètiques
SI | 2 | Indicar tipus de generador: piezoelèctric, electrohidràulic, electromagnètic
SI | 3 | Indicar mides de l'equip
SI | 4 | Mides del focus: 5x5x30 mm aprox.
SI | 5 | Densitat de flux energètic en: 0,01 - 0,55 mJ/mm2 aprox.
SI | 6 | Freqüència de polsos electromagnètics regulable d'1–8 Hz aprox.
SI | 7 | Zona focal de 65 mm, aproximadament
SI | 8 | Indicar profunditat de penetració efectiva
SI | 9 | Indicar vida útil (nombre de xocs) de l'aplicador
SI | 10 | Indicar si es disposa de programes predefinits
SI | 11 | Possibilitat de configurar programes manualment, mitjançant ajust de paràmetres.
SI | 12 | Ajust de paràmetres: - Intensitat - Freqüència - Nombre de xocs per tractament
SI | 13 | Pantalla tàctil o pantalla amb botons (especificar tipus) per a visualització i ajust paràmetres de tractament
SI | 14 | Indicar si permet ajust de paràmetres des de l'aplicador
SI | 15 | Indicar sistemes de seguretat dels quals disposa l'equip
1.2. Accessoris
SI | 16 | Un aplicador, com a mínim
SI | 17 | Indicar pes de l'aplicador
SI | 18 | Suport per a aplicador
SI | 19 | Inclou com a mínim un capçal (distanciador) que permet variar profunditat i zona focal. Especificar capçals inclosos i profunditat que permeten assolir
SI | 20 | Gel
SI | 21 | Ha d'incloure un carro de transport amb sistema de fre a les rodes
SI | 22 | Cal incloure tots els elements i accessoris necessaris per tal de deixar l'equip funcionant
SI | 23 | S'han d'incloure tots els cables de connexió necessaris per al funcionament del monitor i els accessoris
SI | 24 | En cas que l'equip requereixi fungible:
SI | 25 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nombre d'unitats i el preu unitari (IVA inclòs). Si hi ha algun fungible necessari que no s'indiqui en l'oferta pot ser motiu de recissió del contracte.
SI | 26 | Dotació inicial del fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes.

## LOT 4 - Millores
| LOT 4 | ONES DE XOC FOCALS
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) -Millors prestacions en capacitat de tractament
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Majors possibilitats de tractament tant de dolor i altres sobre teixits que suposin una millora en l'avast de les prestacions de la unitat de rehabilitació, així com major versatilitat pel que fa a modes de tractament (profunditat, aplicacions, modes i altres )
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Dotació addicional
|  | 2 | Es valorarà que s'incloguin més equips i/o accessoris dels sol·licitats que incrementin les posibilitats de tractament i/o la capacitat de tractament
5 | 2.5 |  | VTop -Valoració tècnica (Llindar 50%)- Minim consum per tractament
|  | 2 | Es valorarà el mínim cost per tractament. Proporcionar llistat fungible necessari per a cada tractament i nombre d'usos ( preu unitari (IVA inclòs): - Kit de xoc indicar-ne usos -Altres fungibles necessaris especificar En cas que l'equip disposi de fungible, incloure llistat i preu unitari (IVA inclòs).
3 | 1.5 |  | VTop -Valoració tècnica (Llindar 50%)- Millor solució referent als preus de manteniment
|  | 3 | Es valorarà el mínim preu dels recanvis més freqüents i de manteniment. Proporcionar llistat amb articles i preu del recanvi unitari (IVA inclòs): - Aplicador - Capçals distanciadors - Cablejat - Pantalla - Targetes electròniques En cas que l'equip disposi de fungible, incloure llistat i preu unitari (IVA inclòs).
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
28 | Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació mín. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
14 | 7 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials de tractament
|  | 4 | Adequació de les tecniques al les necessitats del servei (idoneitat i diversitat dels modes de tractament i aplicacions addicionals que amplin l'espectre del tractament o el millorin)
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari, configuració dels paràmetres/comandaments i adequació a les necessitats assisitencials del servei
|  | 5 | Es valorarà una interfície del programari intuïtiva i de fàcil maneig i configuració dels paràmetres
|  | 6 | Adequació dels paràmetres icomandaments a les necessitats d'us, configuració i tractamentdel servei
|  | 7 | Adequació visualitzaicó de parametres, alarmes, imatges o altres aspectes rellevants per al usuaris
Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, robustesa de l'equip, neteja i facilitat de muntatge del equip i accessoris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
|  | 8 | P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Robustesa dels engranatges,parts mòvils, materials i solució en conjunt
|  | 10 | Seguretat del conjunt i accessoris
|  | 11 | Facilitat de muntatge i del conjunt d'accessoris (connexions, canvis de posició…), adequació a l'entorn assistencial i flux de treball dels usuaris
|  | 12 | Ergonomia del pacient i professionals
|  | 13 | Facilitat de neteja, adequació desinfectants i adequació a l'entorn assitencial de treball
|  | 14 | Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:

## LOT 5-Bipedestador
LOT 5 | BIPEDESTADOR
LOT 5 | BIPEDESTADOR
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
El lot inclou dos bipedestadors dinàmics per entrenament en posició vertical per al reforç muscular. Configuració de cada equip: - 1 bipedestador amb motor per elevació de pacient - 1 bipedestador amb motor per elevació de pacient amb software per entrenament i monitor per software Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Bipedestador
SI | 1 | Bipedestador dinàmic amb funció d'equilibri en posició vertical de pacients adults i pediàtrics
SI | 2 | Posicionament variable del pacient sense necessitat d'eines
SI | 3 | Ha de suportar una càrrega màxima no inferior a 140 kg
SI | 4 | Ha de permetre l'admissió de pacients de diverses altures. Rang d'altura aproximat: 150 - 200 cm
SI | 5 | Regulació de l'alçada, rang aproximat: 96 - 125 cm
SI | 6 | Activació i bloqueig de la funció d'equilibri
SI | 7 | Unitat bàsica i superfície
SI | 8 | La unitat bàsica ha d'estar formada per un marc de tubs metàl·lics
SI | 9 | Resistència dels pilars articulats ha de ser variable
SI | 10 | Pilars articulats que permetin el posicionament del pacient en diferents angles respecte el terra
SI | 11 | Superfície dels peus metàl·lica estable recoberta de material antilliscant
SI | 12 | Superfície dels peus amb mínim 4 rodes amb fre
SI | 13 | Superfície amb fixació de peus. S'ha de fixar l'empenya i el taló
SI | 14 | Suport de peus ha de ser regulable
SI | 15 | Jocs de suports de fixació de genolls
SI | 16 | Ajustable en altura, profunditat i distància sense eines
SI | 17 | Extraïble de forma individual i conjunta
SI | 18 | Per genolls d'amplada de 140 mm aproximadament
SI | 19 | Joc de suport de fixació de la pelvis
SI | 20 | Joc de suport necessari per recolzar de forma segura la pelvis durant el moviment
SI | 21 | Ajustable en altura, profunditat i distància sense eines
SI | 22 | Possibilitat de virar per permetre l'accés a l'usuari
SI | 23 | Per pelvis d'amplada entre 220 i 440 mm aproximadament
SI | 24 | Unitat de taula
SI | 25 | Taulell de la taula de 440 x 730 mm aproximadament
SI | 26 | Zona de contacte de la taula amb el cos encoixinada
SI | 27 | Ajust d'alçada regulable sense necessitat d'eines
SI | 28 | Indicar en mm el desplaçament de la taula
SI | 29 | Motor per elevació
SI | 30 | Cada equip ha d'incorporar un assistent mecànic per la transferència de la sedestació a la bipedestació, amb els accessoris necessaris (cintes, sensors, etc.)
1.2. Software i monitor
SI | 31 | S'ha d’incloure una solució de software i monitor per exercicis d'entrenament, que permeti un feedback i motivació al pacient, així com generació d'informes de resultat pel seguiment de l'evolució del pacient
SI | 32 | Monitor tàctil de 50 '' aproximadament, amb PC, teclat i ratolí
SI | 33 | Monitor que permet la visualització de software d'entrenament sobre base regulable en altura
1.3. Accessoris
SI | 34 | S'inclouran tots els accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip, per a cada equip:
SI | 35 | - Velcros
SI | 36 | - Cintes per motor vertical

## LOT 5 - Millores
| LOT 5 | BIPEDESTADOR
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Inclusió en la oferta un segon monitor de feedback de pacient
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Inclou en la oferta una segona solució de software i monitor per exercicis d'entrenament, que permeti un feedback i motivació al pacient, així com generació d'informes de resultat pel seguiment de l'evolució del pacient. Indicar com aquesta solució s'integra amb l'arquitectura de sistemes del centra i si inclou reports especifics i com s'introdueixen en la història clinica del pacient, es valora la solucio més integrada
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Inclusió en la oferta d'un set de plataformes
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Inclou en l'oferta un set de plataformes que permeti millorar l’accés de la cadira de rodes al bipedestador. Les millores cal presentar-les en la mostra per poder avaluar el seu funcionament i l'idoneïtat de les seves funcions
|  | 3 | Inclou en l'oferta accesoris que millorin ergonmia, seguretat i amplin l'espectre de pacients a tractar (pe. elements subjecció addicional per a fer transferència motoritzada de sedestacióa bipedestació, altres opcions que permetin tractar un rang més ampli pacients de pediatria, altres accessoris ). Les millores cal presentar-les en la mostra per poder avaluar el seu funcionament i l'idoneïtat de les seves funcions
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millores tècniques de l'equip
|  | 4 | Major rang d'alçada variable
|  | 5 | Major càrrega de pes a suportar
|  | 6 | Major rang d'alçada de pacients a tractar
|  | 7 | Més angles d'inclinació dels pilars metàl·lics
|  | 8 | Millores funcionals i tècniques que ampliin la capacitat de tractament i d'exercisi
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
| Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació mín. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, robustesa i neteja de l'equip
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Es valorarà l'ergonomia i robusta de l'equip: superfície dels peus, pilars articulats, acabats...
|  | 10 | Es valorarà la facilitat de neteja i desinfecció de l'equip
|  | 11 | Altres aspectes que millorin l'activitat assistencial
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Seguretat de l'equip
|  | 12 | Es valorarà la seguretat de l'equip: fixadors dels peus, genolls, pelvis, encoixinats, etc.
|  | 13 | Altres aspectes que millorin la seguretat de l'equip
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació de pacients a l'equip
|  | 14 | Es valorarà l'adequació de pacients pediàtrics a l'equip
|  | 15 | Es valorarà l'adequació de pacients adults a l'equip
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari del software d'entrenament
|  | 16 | Es valorarà una interfície del software d'entrenament intuïtiva i de fàcil maneig
|  | 17 | Es valorarà la visualització del software en el monitor
|  | 18 | Altres aspectes del software i monitor que millorin el flux de treball assistencial
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
28 | Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació mín. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
14 | 7 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials de tractament
|  | 1 | Adequació de les tecniques al les necessitats del servei (idoneitat i diversitat dels modes de tractament i aplicacions addicionals que amplin l'espectre del tractament o el millorin)
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari, configuració dels paràmetres/comandaments i adequació a les necessitats assisitencials del servei
|  | 2 | Es valorarà una interfície del programari intuïtiva i de fàcil maneig i configuració dels paràmetres
|  | 3 | Adequació dels paràmetres icomandaments a les necessitats d'us, configuració i tractamentdel servei
|  | 4 | Adequació visualitzaicó de parametres, alarmes, imatges o altres aspectes rellevants per al usuaris
Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, robustesa de l'equip, neteja i facilitat de muntatge del equip i accessoris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
|  | 5 | P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Robustesa dels engranatges,parts mòvils, materials i solució en conjunt
|  | 7 | Seguretat del conjunt i accessoris
Facilitat de muntatge i del conjunt d'accessoris (connexions, canvis de posició…), adequació a l'entorn assistencial i flux de treball dels usuaris
Ergonomia del pacient i professionals
Facilitat de neteja, adequació desinfectants i adequació a l'entorn assitencial de treball
Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei

## LOT 6-Bioimpedanciòmetre
LOT 6 | BIOIMPEDANCIÒMETRE SEGMENTAL
LOT 6 | BIOIMPEDANCIÒMETRE SEGMENTAL
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
El lot inclou dos analitzadors d’impedància bioelèctrica per l'avaluació de la massa muscular, la massa grassa i l'aigua de forma segmentada, per a valoració del limfedema i per al servei d'obesitat Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1.1. Característiques generals
SI | 1 | Equip compacte que permet l'anàlisi de la composició de segments corporals través d'elèctrodes o sensors connectats al pacient
SI | 2 | Mesura dels paràmetres amb un mínim de 4 sondes (de doble elèctrode)
SI | 3 | Ha de permetre el mesurament de forma segmentada: braç dret, braç esquerra, cama dreta, cama esquerra i tòrax
SI | 4 | Els resultats han de procedir de valors d'impedància mesurats, no estadístics
SI | 5 | Equip que permet el mesurament en postura estirada, de peu o asseguda
SI | 6 | Apte per pacients adults i pediàtrics
SI | 7 | Apte per pacients obesos (fins a 200 kg)
SI | 8 | Pes màxim de l'equip: 3 kg
SI | 9 | Pantalla tàctil a color per visualitzar les mesures
SI | 10 | Inclou memòria d'emmagatzematge
SI | 11 | Indicar ports que disposa (USB; Ethernet..)
SI | 12 | Indicar el grau de protecció davant la humitat: IP
SI | 13 | Ha de ser protegit contra cops i caigudes. Indicar els resultats de les proves
SI | 14 | Ha de permetre la generació d'informes a partir dels resultats
SI | 15 | Indicar límits de seguretat per pacients amb marcapassos, pròtesis, embarassades...
1.2. Mesuraments
SI | 16 | Permet l'anàlisi de la impedància (Z), reactància (Xc) i l'angle de fase a diferents freqüències en cada segment
SI | 17 | Freqüències de mesurament entre 1 i 1.000 kHz
SI | 18 | Paràmetres bàsics que ha d'obtenir l'equip: aigua (% o ml), massa muscular (% o kg) i grassa (% o kg) (visceral i perifèrica)
SI | 19 | Indicar altres paràmetres addicionals que mesura l'equip (unitats i rang de mesura)- inclosos en la oferta: - aigua intracel·lular - aigua extracel·lular - aigua corporal total -massa musculoesquelètica -àrea de greix visceral -altres especificar
1.3. Accessoris
SI | 20 | S'han d'incloure tots els accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip
SI | 21 | Per cada equip s'ha d'incloure:
SI | 22 | - Cables i/o sensors

## LOT 6 - Millores
| LOT 6 | BIOIMPEDANCIÒMETRE SEGMENTAL
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20
| Fins a | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Inclusió d'accessoris en l'oferta
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà que s'inclogui en l'oferta un carro i bateria per cada equip
Altres accesorios o complements que millorin la funcionalitat
7 | 3.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Integració amb el HIS de l'hospital
|  | 2 | Es valorarà que els informes generats s'integruin de forma robusta en la historia cllinca del pacient. Indicar com.
6 | 3 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Optimització capacitat diagnòstica ( mes paràmetres dels bàsics)
|  | 3 | Es valorarà el volum mínim (ml) d'aigua a nivell corporal
|  | 4 | Es valoraran el nombre de paràmetres que permet diagnosticar l'equip i millores de prestacions diagnòstiques
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28
28 | Fins a | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació mín. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
14 | 7 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials de tractament
|  | 4 | Adequació de les tecniques al les necessitats del servei (idoneitat i diversitat dels modes de tractament i aplicacions addicionals que amplin l'espectre del tractament o el millorin, adquació per pacients obesos, pediàtrics…)
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari, configuració dels paràmetres/comandaments i adequació a les necessitats assisitencials del servei
|  | 5 | Es valorarà una interfície del programari intuïtiva i de fàcil maneig i configuració dels paràmetres
|  | 6 | Adequació dels paràmetres icomandaments a les necessitats d'us, configuració i tractamentdel servei
|  | 7 | Adequació visualitzaicó de parametres, alarmes, imatges o altres aspectes rellevants per al usuaris
Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
7 | 3.5 |  | Vtop- Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, robustesa de l'equip, neteja i facilitat de muntatge del equip i accessoris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
|  | 8 | P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Robustesa dels engranatges,parts mòvils, materials i solució en conjunt
|  | 10 | Seguretat del conjunt i accessoris
Facilitat de muntatge i del conjunt d'accessoris (connexions, canvis de posició…), adequació a l'entorn assistencial i flux de treball dels usuaris
Ergonomia del pacient i professionals
Facilitat de neteja, adequació desinfectants i adequació a l'entorn assitencial de treball
Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials del servei
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts: