## FT_RO_140001049
FITXA TÈCNICA - CRITERIS MÍNIMS D'OBLIGAT COMPLIMENT
*EMPLENAR TOTS CAMPS EN COLOR GROC
| 140001049 Tamboret pisto alt 1 roda DISIPATIVA per a laboratori |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Omplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
LOT 2 | EMPRESA |  |  |  |  | Cal posar 0 quan no compleixi | Només cal emplenar quan no compleixi | Aquesta s'emplena automàticament
NIF
Correu electrònic
Marca
| Model |  |  | Punts | Explicacions dels punts | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 12Tecniques | 12Maxim | 13Tecniques | 13Maxim | 14Tecniques | 14Maxim | 15Tecniques | 15Maxim | ST | Maxim ST | MT | Maxim MT
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques tècniques | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Definició
Tamboret sense respatller per a laboratori, amb 1 roda dissipativa i de pistó alt. Amb rodes dobles toves
| Prestacions tècniques i funcionals | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  |  | 0 | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | ESTRUCTURA DE SUPORT GIRATORIA AMB BASE DE POLIPROPILÉ AMB CINC RODES AMB AUTO FRE AMB PES DEL USUARI. AMB UNA RODA DISIPATIVA PER ELECTRICITAT ESTÀTICA
2 | COLUMNA DE GAS PINTADA O CROMADA AMB AJUST DEL SEIENT EN ALÇADA DE 15 CENTIMETRES.
3 | ARO REPOSAPEUS EN ACER CROMAT REGULABLE EN ALÇADA DE 10 CENTIMETRES.
4 | SEIENT CONFORTABLE D´ ESCUMA DE POLIURETA FLEXIBLE, AMB AMORTIDOR D´ASSENTAMENT.
5 | ALÇADA MÍNIMA DEL SEIENT DE 60 CENTIMETRES
6 | ALÇADA MÁXIMA DEL SEIENT DE 75 CENTIMETRES
7 | ARO BAJO ASIENTO PARA SUBIR ASIENTO DESDE CUALQUIER PUNTO
8 | COMANDAMENTS ACCESIBLES E INTUITIUS INTEGRATS BAIX EL SEIENT
9 | MATERIALS D´UN SOL ORIGEN I RECICLABLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA UTIL EN UN 90%
10 | DIN 68877 AMB CERTIFICAT DE SEGURETAT COMPROBADA
11 | RODES DOBLES TOVES SEGONS NORMA DIN 12529
12 | GARANTIA CONTRA DEFECTE DE FABRICACIO DE 3 ANYS