## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Bressol tèrmic amb reanimador
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Bressol tèrmic amb reanimador per el servei de Ginecologia de l'Hospital Trueta
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 5.5
Característiques a valorar
1 | Pes de l'equip ofertat. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi un bressol de menor pes la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
2 | Alçada ajustable segons necessitats. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi el rang d'altures ajustables més ampli la que rebi la puntuació màxima. | 1
3 | Capacitat de càrrega del llit. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi amb major capacitat de càrrega la que rebi la puntuació màxima. | 1
4 | Mínim consum del calefactor. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi un calefactor amb un consum en W més baix la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
6 | Sistema de silenciament d'alarmes controlable amb un mètode "mans lliures", de manera que s'eviti la contaminació creuada. | 1
7 | Patró d’escalfament en forma de rellotge de sorra per evitar l’aplicació de calor sobre el cap dels pacients | 1.5
1
2 | Accessoris | 5.75
Característiques a valorar
8 | Monitorització dels paràmetres de reanimació directament mentre s'actua sobre el nadó. | 1
9 | Graus d'inclinació del bressol. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi el major grau d'inclinació la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
10 | Calaixos | 1
11 | Llums auxiliars | 1
12 | Safata per raig X | 0.75
13 | Balança | 1.5
3 | Connectivitat i integració | 1.5
Característiques a valorar
14 | Connexió a la xarxa informàtica mitjançant RJ45 o WiFi | 0.5
15 | Ús d’estàndards de comunicació basats en protocol TCP/IP | 0.5
16 | Possiblitat d'exportació de la infomació en format HL7 al HIS de l'Hospital i els costos de llicències derivats de la integració | 0.5
4 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.5
Característiques a valorar
17 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.5
18 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
5 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 3.75
Característiques a valorar
19 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1.25
20 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1.25
21 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1.25
20