## F.T.CRIT.ADD. - AGRUP 1ª
ANNEX D3_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101360241/24/AMUP_SUBMINISTRAMENT AGREGAT D´IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS
Identificació de l'empresa:
Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor
AGRUPACIÓ 1ª
Lot/s: 1-2-3-4
Sumatori total del criteri: 50 PUNTS
[5 empty] | DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE |  | CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que cumpleix el material ofertat o si/no)
[7 empty] | CRITERIS DE JUDICI DE VALOR | [5 empty] | CRITERIS OBJECTIUS
[5 empty] | DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC |  | Visibilitat total pròtesi al pacient (radiopacitat) |  |  | Facilitat retirada pròtesi (evitant risc estrip) |  |  | Amplitud de gamma (longituds i diàmetres) | Permeabilitat a llarg termini (estudis clínics acreditatius)
| LOT | CODI SAP | DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE | MARCA COMERCIAL | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT | VISIBILITAT TOTAL PRÒTESI | VISIBILITAT PARCIAL PRÒTESI | VISIBILITAT NUL·LA PRÒTESI | FACIL RETIRADA | RETIRADA LABORIOSA | RETIRADA MOLT DIFICULTOSA I/O IUMPOSSIBLE | VALORACIÓ | SUPERIOR A 3 NAYS | ENTRE 1 I 3 ANYS | INFERIOR A 3 ANYS
| 1 | 999201794 | A - Endopròtesi uretral i prostàtica, nitinol, autoexpandible, premontada en sistema portador per a obstruccions de la uretra, de diferens diàmetres i llargàries | [9 empty] | (*)
| 2 | 999201433 | A - Endopròtesi ureteral, autoexpandible, premontada en sistema portador per a obstruccions de l'ureter, de diferens diàmetres i llargàries | [9 empty] | (*)
| 3 | 999201796 | A - Endopròtesi ureteral, autoexpandible de nitinol amb recobriment polimèric, premontada en sistema portador per a obstruccions del urèter, diferents diàmetres i llargàries | [9 empty] | (*)
| 4 | 999202916 | A - Endopròtesi ureteral doble "J" (obert/obert) amb recobriment polimèric, premontada en sistema portador per a obstruccions del urèter,compatible amb RMN, diferents diàmetres i llargàries | [9 empty] | (*)
(*) La valoració/puntuació d’aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d´ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA al doc CA-AMUP-S-13-24

## F.T.CRIT.ADD. - AGRUP 2ª
ANNEX D3_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101360241/24/AMUP_SUBMINISTRAMENT AGREGAT D´IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS
Identificació de l'empresa:
Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor
AGRUPACIÓ 2ª
Lot/s: 5-11-12-14
Sumatori total del criteri: 40 PUNTS
[5 empty] | DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE |  | CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que cumpleix el material ofertat o si/no)
[5 empty] | DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC |  | Amplitud de gamma (longituds i diàmetres) | Certificat ISO14001:2015 (organisme noficador acreditat)
| LOT | CODI SAP | DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE | MARCA COMERCIAL | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT | VALORACIÓ | 100% | NO
| 5 | 20000521 | Malla sòl pèlv4x7cm Biodesign SLH-4S-4X7 |  |  |  | (*)
| 5 | 20000560 | Malla sòl pèlvic 10x15cm GYNEMESH NMS-01 |  |  |  | (*)
| 5 | 20067855 | Malla sòl pèlv "Y" 27x5cm ARTISYN ARTY |  |  |  | (*)
| 5 | 20110247 | Malla cúp DYNAMESHPRPsoft 107-PV540315F1 |  |  |  | (*)
| 5 | 20110461 | Malla 4x23 DYNAMESH PRRsoft 107-360423F1 |  |  |  | (*)
| 5 | 20116667 | Malla cup vag UPSYLON Y-Mesh M0068318220 |  |  |  | (*)
| 5 | 20127269 | Malla sacrocolpopèx5x27 DYNAMESH-PRSsoft |  |  |  | (*)
| 5 | 20136852 | Malla DYNAMESH-PRPVisible 107-PV781715F1 |  |  |  | (*)
| 5 | 20138741 | Implant Malla X SRS LYRA026-1388/6001399 |  |  |  | (*)
| 11 | 20000527 | Malla IUE fe TOT 11,2mmx60cm Aris UR3101 |  |  |  | (*)
| 11 | 20000553 | Sist IUE fem cabest 14x35mm AMS SREM-01 |  |  |  | (*)
| 11 | 20000584 | Sist subIUE 1x44,45cm OBTRYX M0068505000 |  |  |  | (*)
| 11 | 20027072 | Sist IU masc malla AdvanceXP 720163-01 |  |  |  | (*)
| 11 | 20027107 | Sist IUE fem12x22x11,5mmNeedleless NL-01 |  |  |  | (*)
| 11 | 20041006 | Sist IUE incis única 7,75cm ALTIS 519650 |  |  |  | (*)
| 11 | 20041720 | Malla IUE fem sint Ø10mm1,2cmx43cmKIM-01 |  |  |  | (*)
| 11 | 20043964 | Sist subIUE fem 11,2x60cm Aris UR3105 |  |  |  | (*)
| 11 | 20043976 | Sist IUE f DYNAMESH SIS 107-PV411050F1 |  |  |  | (*)
| 11 | 20044045 | Sist IUE masc cabest grad26x29mm/70mmMRS |  |  |  | (*)
| 11 | 20106650 | Sist IU mascØ12mmx129cm+portATOMSATS5041 |  |  |  | (*)
| 12 | 20041597 | Pessari prolapse uterí Ø 65mm silicona |  |  |  | (*)
| 12 | 20043960 | Pessari cerclat úter sil únicASQ65/25/32 |  |  |  | (*)
| 12 | 20043961 | Pessari cerclat úter sil múltASQ65/25/35 |  |  |  | (*)
| 12 | 20041591 | Pessari prolapse uterí Ø 85mm silicona |  |  |  | (*)
| 12 | 20041592 | Pessari prolapse uterí Ø 90mm silicona |  |  |  | (*)
| 12 | 20041593 | Pessari prolapse uterí Ø 95mm silicona |  |  |  | (*)
| 12 | 20041594 | Pessari prolapse uterí Ø 50mm silicona |  |  |  | (*)
| 12 | 20041595 | Pessari prolapse uter Ø 55mm silicona |  |  |  | (*)
| 12 | 20041596 | Pessari prolapse uterí Ø 60mm silicona |  |  |  | (*)
| 12 | 20041598 | Pessari prolapse uterí Ø 70mm silicona |  |  |  | (*)
| 12 | 20041599 | Pessari prolapse uterí Ø 75mm silicona |  |  |  | (*)
| 12 | 20041600 | Pessari prolapse uterí Ø 80mm silicona |  |  |  | (*)
| 12 | 20041601 | Pessari prolapse uterí Ø 100mm silicona |  |  |  | (*)
| 14 | 20145577 | Sist intrav 3arp+suturANCORIS KIT-ANC-01 |  |  |  | (*)
| 14 | 30029482 | Dispos captu sut difícil 25cm Capio Slim |  |  |  | (*)
| 14 | 20152687 | Aplic sut fix malla 10 sutur Spire-it |  |  |  | (*)
(*) La valoració/puntuació d’aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d´ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA al doc CA-AMUP-S-13-24

## F.T.CRIT.ADD. - AGRUP 3ª
ANNEX D3_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101360241/24/AMUP_SUBMINISTRAMENT AGREGAT D´IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS
Identificació de l'empresa:
Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor
AGRUPACIÓ 3ª
Lot/s: 6
Sumatori total del criteri: 25 PUNTS
[5 empty] | DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE |  | CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que cumpleix el material ofertat o si/no)
[5 empty] | DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC |  | Solvència tècnica material licitat (revistes INTERNACIONALS) |  | Certificat ISO14001:2015 (organisme noficador acreditat)
| LOT | CODI SAP | DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE | MARCA COMERCIAL | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT | SI | NO | SI | NO
| 6 | 20023518 | Baló pressió 61-70cm EUA AMS800 72400024
| 6 | 20023519 | Bomba control compatibl AMS 800 72404127
| 6 | 20044052 | Esfínter ur (EUA) sil atb 4comp AMS800IZ
| 6 | 20118308 | Maniguet oclus 5cm c/sistAMS800 72404132
| 6 | 20127200 | Maniguet oclus4,5cmc/sistAMS800 72404131
| 6 | 20128994 | Maniguet oclus4,0cmc/sistAMS800 72404130
| 6 | 20128995 | Maniguet oclus3,5cm/sistAMS800 720157-01
| 6 | 30030186 | Eq implan EUA 20044052 AMS 800 72401685

## F.T.CRIT.ADD. - AGRUP 4ª
ANNEX D3_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101360241/24/AMUP_SUBMINISTRAMENT AGREGAT D´IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS
Identificació de l'empresa:
Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor
AGRUPACIÓ 4ª
Lot/s: 7-8-9-10-13
Sumatori total del criteri: 10 PUNTS
[5 empty] | DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE |  | CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que cumpleix el material ofertat o si/no)
[5 empty] | DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC |  | Certificat ISO14001:2015 (organisme noficador acreditat)
| LOT | CODI SAP | DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE | MARCA COMERCIAL | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR | REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT | SI | NO
| 7 | 20024250 | Esfínter EUA sil IU 1ª ZEPHIR ZSI375PF
| 8 | 20001328 | Endopr RVU 1,5ml MACROPLASTIQUE 370813
| 8 | 20103043 | Endop injec RVU MACROPLASTIQUE MPQ2,5
| 8 | 30008968 | Ag flex/niló d'al PVC MACROPLASTIQUE
| 8 | 30040912 | Ag injec7Fx38cm p-18G/10mmMACROPLASTIQUE
| 9 | 20001324 | Endopr inj RVUpolím ped 1ml DEFLUX281521
| 9 | 30048963 | Agulla IUE Ø3,7F-23Gx350mm p/gel Deflux
| 10 | 20104951 | Endopr IUE inj gel hidrof BULKAMID 50012
| 13 | 20041721 | Sist tr pèvc malla132mm²CPS01SURELIFTSOF
| 13 | 20097990 | Malla cúp vagi sòl NEOPORE KITUPL-04-05
| 13 | 20100386 | Malla prolaps vag SURELIF MIPS KITMIPS02
| 13 | 20109596 | Malla sacrocolpop pelv NEOPORE UPLIFT04
| 13 | 20149248 | Sist fix prolap vaginSURELIFT ARCHORSURE
| 13 | 20149730 | Arpó malla prolap vagin 3,5mm Anchorsure