## Annex B
|  |  | EXPEDIENT |  |  | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
EXPEDIENT | GRUP | LOT | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Preu unitari (s/IVA)
[8 empty] | Compleix el producte | Observ. no compleix | Compleix el lot | 11Tecniques | 11Maxim | 11Subtotal | 11Caractec | 12Tecniques | 12Maxim | 12Subtotal | 12Caractec | 13Tecniques | 13Maxim | 13Subtotal | 13Caractec | 14Tecniques | 14Maxim | 14Subtotal | 14Caractec | 15Tecniques | 15Maxim | 15Subtotal | 15Caractec | ST | Maxim ST | Total ST | Text ST | MT | Maxim MT | Total MT | Text MT
SCS-2016-214 | 1 | 1 |  | 4230320100 | Armari per a endoscopis | 4 | 24793.38 | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques tècniques | 12 | 0 | Text característiques 1. | 1.2. Característiques constructives | 8 | 0 | Text característiques 2. | 1.3. Característiques funcionals | 10 | 0 | Text característiques 3. | 1.4. Documentació gràfica | 6 | 0 | Text característiques 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | Servei tècnic durant el període de garantia | 2 | 0 | Text servei tècnic. | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 6 | 0 | Text manteniment.

## 4230320100
4230320100 | Armari per a endoscopis
| EMPRESA | 0
| NIF | 0
| Correu electrònic | 0
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Armari per a assecat i emmagatzematge d'endoscopis
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques | 22
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Elements de suport per a l'emmagatzematge de 8 endoscopis, com a mínim
2 | Emmagatzematge dels endoscopis en posició vertical
3 | Filtre HEPA. Indicar tipus
4 | Indicar temps d'assecats
5 | Dimensions reduïdes, com a màxim haurà de tenir: 1300 mm d'ample, 750 mm de profund i 2200mm d'alt
6 | Indicar els subminitrament necessaris (electricitat, aire medicinal o aire comprimit)
7 | Amb pantalla de control del sistema
8 | Ha de cumplir els protocols i estandars d'assecat
9 | Pel total del 4 armaris de 8 endoscopis, s'ha d'incloure un mòdul d'extenió o un cinquè armari d'almenys 6 endoscopis de capacitat
Característiques a valorar
10 | Capacitat d'ampliació amb mòduls addicionals. Es valorarà que els armaris tinguin l'opció d'ampliació de la seva capacitat amb mòduls. Es valorarà les opcions de capacitats que es poden ampliar (mòduls per 4, 6, 8... endoscopis addicionals), aIxí com les seves dimensions. | 5
11 | Profunditat de l'armari inferior a 550mm. Es valorarà si l'armari té una profunditat inferior a 550mm, així com també la màxima compacitat del equip. | 8
12 | Es valorarà incloure un armari o mòdul d'extensió amb capacitat de com a mínim de 4 endoscopis (pel total dels 4 armaris). Es valorarà també la seva implantació en plànols. | 9
| 1.2. Característiques constructives i funcionals | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
13 | Construït amb material inalterable i resistent a productes de desinfecció i neteja
14 | Safata per recollir l'aigua de condensació dels endoscopis
15 | Sistema de traçabilitat. S'han d'incloure els programaris i llicències necessàries.
16 | Compatible amb tots els endoscopis del mercat
Característiques a valorar
17 | Es valoraran els indicadors visuals de l'estat d'assecat dels endoscopis, així com les opcions que disposi. | 3
1.3. Accesoris
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
18 | Carro de transport amb safates per endoscopis
19 | S'han d'incloure tots els accesoris i elements pel correcte funcionament
20 | S'han d'incloure fungibles necessaris pels primer mes
1.4. Documentació gràfica
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
21 | Plànols de detall reals de distribució
22 | Plànols reals de les preinstal·lacions necessàries
| CRITERIS VALORABLES AUTOMÀTICAMENT |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques | 6
23 | Filtres HEPA clase H13 o superior | 1
24 | Amb dos cicles d'assecatge independents (assecat tant en l'exterior com l'interior dels endoscopis) | 1
25 | Nivell de soroll =<50 dBa | 3
26 | Generar una pressió positiva a l'interior de l'armari per evitar l'entrada d'aire exterior i protegir els endoscopis dels microorganismes de l'ambient | 1
| 1.2. Característiques constructives i funcionals | 5
27 | Porta transparent (perquè permeti conèixer l'estat sense obrir l'armari) | 1
28 | Pantalla de control tàctil | 2
29 | Integració completa amb el sistema d'informació Endobase existent a l'Hospital. Descriu solució i prestacions | 2
| 1.3. Accesoris | 1
30 | Incloure segon carro de transport | 1
| Servei tècnic un cop finalitzat el període de garantia | 3
31 | Cost anual del manteniment integral amb software inclòs (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge) | 1
32 | Cost anual del manteniment preventiu (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge) | 1
33 | Preu filtre HEPA de recanvi | 1
Anar al full Annex B