## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
10 Monitors de constants
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
10 Monitors de constants dirigits al servei de Ginecologia de l'Hospital.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 4
Característiques a valorar
37 | Dimensions de la pantalla superiors a 5,4 polzades. La puntuació serà proporcional, obtenint la màxima puntuació la que ofereixi les dimensions més grans. | 4
2 | Accessoris | 4.75
Característiques a valorar
38 | Incloure 1 lector de codis de barres addicional. | 1
39 | Incloure 1 lector de RFID addicional. | 1
40 | Incloure 1 sonda de temperatura addicional. | 1
41 | Es valorarà que la cistella estigui adaptada per a la seva col·locació a la barra tècnica. | 1.75
4 | Servei tècnic durant el període de garantia | 5.25
Característiques a valorar
42 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 3.5
43 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1.75
5 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 6
Característiques a valorar
44 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 2
45 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 2
46 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 2
20