## T-PRES
|  |  |  | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTControl de qualitat B:SM-PCI TIBIDABO
|  | Capítulo | IN | 02 Instal·lacions
'01.IN | 1 | JZ11U100 | u | GRUP DE BOMBAMENT: Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de bombes i grups de pressió. | 646.07 | 1
'01.IN | 2 | JZ11U060 | u | FONTANERIA: Jornada de inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris. | 646.07 | 4
'01.IN | 3 | JZ11U024 | u | VENTILACIÓ: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instl·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 646.07 | 1
'01.IN | 4 | JZ11U0400 | u | INSTAL·LACIO ELECTRICA: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcionalde l'informe final de proves corresponent. | 646.07 | 1
'01.IN | 5 | JZ11U0401 | u | INSTAL·LACIO TELECOMUNICACIONS: Jornada i fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de comuicacions realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 646.07 | 4
'01.IN | 6 | JZ11U090 | u | RUIXADORS: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació contra-incendis, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 646.07 | 1
'01.IN | 7 | JZ11U0402 | u | ALTRES INSTAL·LACIONS: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament d'altres instal·lacions, realització de les proves segons les exigències normatives i/o projectes, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 498.89 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTControl de qualitat B:SM-PCI TIBIDABO
|  | Capítulo | PR | 07 Paviments i revestiments
'01.PR | 1 | P9Y1-02J3 | u | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 87.42 | 2
'01.PR | 2 | J060770A | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 115.91 | 2
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
P-1 | J060770A | u | Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 115.91
P-2 | JZ11U024 | u | VENTILACIÓ: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instl·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 646.07
P-3 | JZ11U060 | u | FONTANERIA: Jornada de inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 646.07
P-4 | JZ11U100 | u | GRUP DE BOMBAMENT: Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de bombes i grups de pressió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 646.07
P-5 | JZ11U0400 | u | INSTAL·LACIO ELECTRICA: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcionalde l'informe final de proves corresponent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 646.07
P-6 | JZ11U0401 | u | INSTAL·LACIO TELECOMUNICACIONS: Jornada i fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de comuicacions realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 646.07
P-7 | JZ11U0402 | u | ALTRES INSTAL·LACIONS: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament d'altres instal·lacions, realització de les proves segons les exigències normatives i/o projectes, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 498.89
P-8 | JZ11U090 | u | RUIXADORS: Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació contra-incendis, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 646.07
P-9 | P9Y1-02J3 | u | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BV2L0-00Z5 | u | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 1 |  | x | 87.42 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Material
BV2L0-00Z5 | u | Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 | 87.42

## T-DIM
|  | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo | Control de Qualitat - BSM_ Reparació instal·lació PCI PA Tibidabo
AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS