## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Llum polsada
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Font de llum polsada pel tractament no invasiu del Síndrome de l'Ull Sec (DED). Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 2
Característiques a valorar
1 | Es valorarà que el sistema de refrigeració funcioni amb aire. | 2
2 | Funcionalitats | 12
Característiques a valorar
2 | Es valorarà que el propi equip recomani automàticament els valors de fluència d'energia i de milisegons segons el tractament que es seleccioni prèviament. | 3
3 | Es valorarà la possibilitat d'aplicar tractament amb llum LED vermella. Ha de produïr un escalfament endogen de les parpelles per a l'estimulació de la producció d'ATP. Aplicable pel tractament del Síndrome de l'Ull Sec, disfuncions de Glàndula de Meibom, síndrome de Sjögren, mussols, malestars induïts per cirurgia refractiva, etc. | 3
4 | Es valorarà la possibilitat d'aplicar tractament amb llum LED blava. Ha de provocar una reducció de càrrega bacteriana. Aplicable pel tractament d'inflamacions causades per acné vulgar, rosàcea o blefaritis. | 3
5 | Es valorarà la possibilitat d'aplicar tractament amb llum LED groga. Ha d'afavorir el drenatge i la reducció de la inflamació. Ha d'actuar sobre el sistema limfàtic estimulant el metabolisme cel·lular. Aplicable en tractaments de post cirurgia invasiva com ara blefaroplàstia. | 3
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.75
Característiques a valorar
6 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.75
7 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
8 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
9 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
10 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20