## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
1 Làmpada de fenedura amb unitat adaptada a pacients de mobilitat reduïda o dificultats d’exploració i nens
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Làmpada de fenedura amb unitat adaptada a pacients de mobilitat reduïda o dificultats d'exploració i nens. Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 14
Característiques a valorar
Unitat d'exploració
41 | Es valorarà que el tauler tingui elevació elèctrica. | 2
42 | Es valorarà que la columna estigui fixada al tauler. | 1.5
43 | Es valorarà que la unitat incorpori una llum de sala. | 1.5
44 | Es valorarà que la unitat tingui la base amb rodes. | 2
45 | Es valorarà que el color de la unitat sigui de color blanc. | 1
46 | Es valorarà que la butaca tingui un sistema de pujada i baixada accionat mitjançant un sistema elèctric integrat. | 2
47 | Es valorarà que disposi de filtre de color ambre per visualitzar retina. | 2.5
48 | Es valorarà que la làmpada de fenedura permeti col·locar un tonòmetre de contacte a la part superior del binocular. | 1.5
4 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.75
Característiques a valorar
49 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.75
50 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
5 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
51 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
52 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
53 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20