## Hoja1
| DISPOSITIVO/SENSOR | EDIFICIO | PLANTA | NEVERA | CONGELADOR -20 | CONGELADOR -80 | TEMPERATURA HUMEDAD | GATEWAY | COMBI (2 sondes:nev i con)
1 | BQ-NEV-05 (ICS 1153236) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA | 1 | [5 empty] | NEVERAS | 80
1 | BQ-CON-08 (ICS 12000143) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1 |  |  |  |  | CONG -20 | 113
1 | BQ-CON-05 (ICS 12000187) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1 |  |  |  |  | CONG -80 | 34 | 147
1 | BQ-CON-09 (ICS 12000097) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1 |  |  |  |  | TEMP/HUM | 117
1 | BQ-CON-06 (ICS 12000188) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1 |  |  |  |  | GATEWAY | 3
2 | CMB-AR-02 (ICS 1081369) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | BQ-CON-20 (ICS 1164832) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | CON-BM-06 (ICS 1135109) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | GE-CON-11 (ICS 1168248) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | GE-CON-12 (ICS 1168249) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | CON-AR-03 (ICS 1088110) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | GE-CON-03 (ICS 1145972) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | GEN-CON-010 (ICS 1168250) | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | CAM-AR-01 (Falta codi ICS) *Es una cámara | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA | 1
1 | AMB-MB-PB-01 | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | AMB-MB-PB-02 | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | AMB-MB-PB-03 | MÒDUL BLAU | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | GE-CON-14 (ICS 1092002) | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA |  |  | 1
1 | CON-CG-01 (ICS 1110974) | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | GE-CON-01 (ICS 1142585) | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA |  | 1
2 | NEV-CG-02 (ICS 1075510) | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA | 1 | 1 |  |  |  | 1
2 | COM-GEN-02 (ICS 1088394) | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | NEV-CG-03 (ICS 1063605) | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA | 1
1 | IF-NEV-02 (ICS 1088103) | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA | 1
1 | HE-NEV-02 (ICS 1003489) | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA | 1
1 | AMB-MB-P1-01 | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-MB-P1-02 | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-MB-P1-03 | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-MB-P1-04 | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-MB-P1-05 | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | GATEWAY | MÒDUL BLAU | PLANTA PRIMERA |  |  |  |  | 1
1 | GE-CON-06 (ICS 1089466) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | GE-CON-04 (ICS 1143777) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CON-GH-02 (ICS IR000579) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | GE-CON-07 (ICS 1012847) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CON-BM-03 (ICS 12000033) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | GE-CON-09 (ICS IR006447) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  | 1
2 | GE-CMB-03 (ICS IR005273) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA | 1 | 1 |  |  |  | 1
2 | CR-CMB-02 (ICS 1002436) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | CON-BM-01 (ICS 1088107 | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | NEV-BM-02 (ICS 1088395) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA | 1
1 | GE-NEV-01 (ICS 1153235) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA | 1
1 | NEV-GH-01 (ICS 12000591) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA | 1
1 | CON-GH-04 (ICS 1088106) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  | 1
2 | HE-NEV-01 (ICS 1153234) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | GE-CON-08 (ICS IR006446) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  | 1
2 | GE-CMB-02 (ICS 1083265) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | GE-CON-02 (ICS IR005272) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | GE-CON-15 (ICS 1187169) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  |  | 1
1 | HE-CON-02 (ICS 1053091) | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  |  | 1
1 | AMB-MB-P2-01 | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-MB-P2-02 | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-MB-P2-03 | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-MB-P2-04 | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-MB-P2-05 | MÒDUL BLAU | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | BQ-CON-04 (12000039) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | BQ-CON-13 (1151887) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  | 1
1 | BQ-CON-14 (1151886) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | BQ-CON-15 (1007500) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | BQ-CON-16 (1007501) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | BQ-CON-17 (1160453) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | BQ-CON-19 (1151888) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | HE-CON-01 (IR003975) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | IM-CON-01 (1017039) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | IM-CON-05 (1066634) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | IM-CON-14 (1175788) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | MI-CON-02 (1002905) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | MI-CON-06 (1148460) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | MI-CON-14 (IR003977) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
0 | MI-CON-17 (1161859) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  | 0
0 | MI-CON-18 ((1161860) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  | 0
0 | MI-CON-19 (1161861) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  | 0
0 | MI-CON-20 (1161862) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  | 0
1 | MI-CON-21 (IR006055) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | MI-CON-22 (1117394) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | MI-CON-23 (00800547) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | MI-CON-33 (1169877) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | MI-CON-35 (no id VH) | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  | 1
1 | AMB-APA-SO-01 | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-SO-02 | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-SO-03 | MICROBIOLOGIA | SOTERRANI |  |  |  | 1
1 | BQ-NEV-03 (12001209) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1
1 | BQ-NEV-04 (12001210) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1
2 | IM-CMB-01 (1128663) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1 | 1 |  |  |  | 1
2 | IM-CMB-02 (1079468) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | IM-CON-02 (12001123) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-CON-03 (1033089) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-CON-04 (1076095) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-CON-07 (1174338) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-CON-08 (1100122) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-CON-09 (IR002011) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-CON-10 (1174337) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-CON-11 (IR006081) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-CON-12 (1148408) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  |  | 1
1 | IM-CON-13 (1159959) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-CON-15 (1175699) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-CON-16 (1170288) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  | 1
1 | IM-NEV-01 (039223) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1
1 | IM-NEV-03 (1153239) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1
1 | IM-NEV-04 (1148338) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1
1 | IM-NEV-06 (1170115) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1
1 | IM-NEV-07 (1081199) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1
1 | IM-NEV-11 (1063234) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1
1 | IM-NEV-14 (12001359) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1
1 | IM-NEV-15 (1106021) | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA | 1
1 | AMB-APA-PB-01 | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-PB-02 | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-PB-03 | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-PB-04 | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-PB-05 | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-PB-06 | MICROBIOLOGIA | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-01 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-02 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-03 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-04 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-05 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-06 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-07 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-08 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-09 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-10 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P1-11 | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | CR-CFR-01 càmera freda (sense codi ICS) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA | 1
1 | CR-CFR-01 congelador (sense codi ICS) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-CFR-02 (1032904) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA | 1
1 | CR-CFR-03 (1149605) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA | 1
1 | CR-CFR-04 (1149606) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA | 1
1 | CR-CON-02 (1088105) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-CON-03 (1088108) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-CON-05 (1100136) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-CON-06 (12001292) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-CON-07 (1092001) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-CON-09 (12001066) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-CON-10 (12000127) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-CON-11 (1142586) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-CON-12 (1145999) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-CON-13 (1151991) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | BQ-CON-21 (12001212) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | BQ-CON-26 (1186561) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | CR-NEV-01 (1138742) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA | 1
1 | CR-NEV-02 (1153237) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA | 1
1 | CR-NEV-03 (1153238) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA | 1
1 | CR-NEV-16 (1130554) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA | 1
1 | CR-NEV-17 (1166244) | MICROBIOLOGIA | PLANTA PRIMERA | 1
1 | BQ-CON-12 (1151889) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  | 1
1 | BQ-CON-22 (1027081) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | BQ-CON-24 (12001314) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | BQ-CON-25 (1051616) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CF-SU-04 (1006596) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1
1 | CF-SU-05 (1006595) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1
1 | CON-BM-03 (00800342) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CON-BM-08 (1113725) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  | 1
1 | CON-BM-09 (00800006) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CongLiebherr (IR006054) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CON-HV-02 (00800529) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CON-HV-03 (1061022) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CON-PH-18 (Falta codi ICS) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CON-IS-01 (1116111) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  | 1
1 | CON-PH-14 (Falta codi ICS) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CON-PH-15 (1086398) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CON-PH-16 (1086397) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | CON-PH-20 (Falta codi ICS) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
2 | MI-CMB-02 (1002988) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1 | 1 |  |  |  | 1
2 | MI-CMB-04 (00800374) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1 | 1 |  |  |  | 1
2 | MI-CMB-05 (Falta codi ICS) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | MI-CON-03 (IR002061) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  | 1
1 | MI-CON-04 (IR001730) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | MI-CON-08 (1144864) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  | 1
1 | MI-CON-09 (1151890) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  | 1
1 | MI-CON-10 (1165783) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  | 1
1 | MI-CON-11 (1100133) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | MI-CON-12 (IR002009) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | MI-CON-13 (1106002) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | MI-CON-15 (IR004496) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  | 1
1 | MI-CON-16 (1100409) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
0 | MI-CON-24 (1156418) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 0
0 | MI-CON-25 (1156385) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 0
0 | MI-CON-26 (1156387) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 0
0 | MI-CON-27 (1156429) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 0
1 | MI-CON-28 (1155450) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | MI-CON-29 (1155451) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | MI-CON-32 (1169721) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | MI-CON-34 (IR007631) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  | 1
1 | MI-NEV-03 (1153228) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1
0 | MI-NEV-04 (1156386) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 0
0 | MI-NEV-05 (1156426) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 0
0 | MI-NEV-06 (1156417) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 0
0 | MI-NEV-07 (1156430) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 0
1 | MI-NEV-09 (1153230) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1
1 | Nev Liebherr (Falta codi ICS) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1
1 | NEV-HV-01 (1100130) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1
1 | NEV-PH-04 (falta codi ICS) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1
1 | NEV-PS-01 (1100129) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1
1 | NEV-SR-01 (00800523) | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA | 1
1 | AMB-APA-P2-01 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-02 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-03 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-04 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-05 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-06 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-07 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-08 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-09 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-10 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-11 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-12 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-13 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-14 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-15 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-16 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-17 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P2-18 | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  | 1
1 | GATEWAY | MICROBIOLOGIA | PLANTA SEGONA |  |  |  |  | 1
1 | CF-SU-01 (1006576) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1
1 | CF-SU-02 (1006593) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1
1 | CF-SU-03 (1006594) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1
2 | CMB-CP-01 (1126999) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | CON-CP-02 (1086129) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | CON-CP-03 (1141111) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | CON-HM-01 (00800339) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | CON-MR-01 (1068309) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | CON-MR-02 (1009230) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | CON-PHG-03 (12001309) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | CON-RS-01 (00000413) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  | 1
2 | MI-CMB-01 (1051020) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1 | 1 |  |  |  | 1
2 | MI-CMB-06 (00000090) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | MI-CON-01 (1139413) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | MI-CON-30 (1161760) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | MI-CON-31 (1161761) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | MI-NEV-01 (1153240) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1
1 | MI-NEV-02 (1153241) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1
1 | MI-NEV-11 (1156436) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1
1 | NEV-CP-02 (1086133) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1
1 | NEV-HO-02 (1100135) | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA | 1
1 | AMB-APA-P3-01 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-02 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-03 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-04 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-05 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-06 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-07 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-08 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-09 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-10 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-11 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-12 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-13 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-14 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-15 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-16 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-P3-17 | MICROBIOLOGIA | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-PB-01 | ANATOMIA 5C | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-PB-02 | ANATOMIA 5C | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | AMB-APA-PB-03 | ANATOMIA 5C | PLANTA BAIXA |  |  |  | 1
1 | PA-CFR-01 (ICS 1036176) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA | 1
1 | PA-CFR-02 (ICS 1036177) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA | 1
1 | PA-CFR-03 (ICS 1036178) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA | 1
1 | PA-CFR-04 (ICS 1043028) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA | 1
1 | PA-CFR-05 (ICS 1043029) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA | 1
1 | PA-NEV-16 (ICS 1086392) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA | 1
1 | PA-CON-08 (ICS 1051437) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | PA-CON-07 (ICS 1023044) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | PA-CON-21 (ICS 1175255) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | PA-CON-05 (ICS 1086390) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | PA-CON-13 (ICS 1086180) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | PA-CON-01 (ICS 1066977) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  |  | 1
1 | PA-CON-12 (ICS 1035682) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  |  | 1
1 | PA-CON-15 (ICS 1006728) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | PA-CON-09 (ICS 1086396) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  |  | 1
1 | Sense codi (IR 007287) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  |  | 1
1 | PA-CON-20 (IR 004655 ) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | PA-NEV-21 (ICS 1153233) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA | 1
1 | PA-CON-14 (ICS 1000094) | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  | 1
1 | AMB-APC-P1-01 | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P1-02 | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P1-03 | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P1-04 | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P1-05 | ANATOMIA 5C | PLANTA PRIMERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-01 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-02 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-03 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-04 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-05 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-06 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-07 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-08 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-09 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-10 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-11 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-12 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-13 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-14 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-15 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-16 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-17 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-18 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-19 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-20 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-21 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-22 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P2-23 | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  | 1
1 | GATEWAY | ANATOMIA 5C | PLANTA SEGUNDA |  |  |  |  | 1
1 | PA-NEV-17 (ICS 1133528) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1
1 | PA-NEV-15 ( Falta codi ICS) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1
1 | PA-NEV-18 (ICS 12000000) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1
1 | PA-NEV-19 (Falta codi ICS) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1
1 | PA-NEV-13 (ICS 1106164) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1
2 | PA-CMB-06 (ICS 1137911) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1 | 1 |  |  |  | 1
2 | PA-CMB-05 (ICS 1068459) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | PA-CON-18 (ICS 1101930) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | PA-CON-17 (ICS 1111502) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | PA-NEV-09 (ICS 1111625) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1
1 | PA-CON-16 (ICS 1061097) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  | 1
2 | PA-CMB-03 (ICS 1077780) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | PA-CON-19 ( Falta codi ICS) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | PA-CON-03 (IR 003752) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | PA-NEV-01 (ICS 1068348) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1
1 | PA-CON-04 (ICS 1002222) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  | 1
1 | PA-NEV-06 (ICS 1080689) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1
2 | PA-CMB-01 (ICS 1032798) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | PA-NEV-02 (ICS 1111669) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1
1 | PA-NEV-03 (ICS 1111670) | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA | 1
1 | AMB-APC-P3-01 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-02 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-03 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-04 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-05 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-06 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-07 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-08 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-09 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-10 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-11 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-12 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-13 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-14 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-15 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-16 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-17 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1
1 | AMB-APC-P3-18 | ANATOMIA 5C | PLANTA TERCERA |  |  |  | 1