## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Làser subumbral
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Consola de làser subumbral amb làmpada de fenedura integrada pel diagnòstic i tractament de patologies dels segments anterior i posterior de l'ull. Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 6.5
Característiques a valorar
1 | Es valorarà que les fibres óptiques del làser estiguin integrades al sistema òptic de la làmpada de fenedura sense elements externs. | 0.5
2 | Possibilitat d'ampliar les aplicacions per tractament de la malla trabecular amb sistema de patrons per pacients amb glaucoma. | 0.5
Làmpada de fenedura
3 | Botó que al polsar-se provoqui el reposicionament automàtic del micromanipulador al centre real. | 0.75
4 | Inclusió d'un oftalmoscopi indirecte per a làser (LIO). | 3
5 | Sel·lecció d'augments de 5 passes o superior. | 0.5
Panell de control
7 | Es valorarà que el panell de control ofereixi tria el major nombre de formes de patrons seleccionables possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent la proposta que ofereixi un major número de formes de patrons a triar la que rebi la puntuació màxima. | 1.25
2 | Funcionalitats | 7
Característiques a valorar
8 | Inclusió d'un mòdul d'imatge digital que permeti gravar el tractament tal com el veu l'operador del làser. | 2.5
9 | Selecció d'intervals entre impulsos a diferents freqüències (en Hz). Es valorarà de manera proporcional, sent la proposta que ofereixi un equip amb major número de freqüències seleccionables la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
10 | Recompte dels impulsos emesos amb capacitat per comptar fins almenys 90 000 impulsos. | 0.5
Panell de control
11 | Es valorarà la inclusió d'un sistema de gestió d'administració de punts finals, que permeti teràpies retinals amb menys danys. | 2.5
12 | Es valorarà que el punt de fixació intern de la llum de fixació estigui integrat dins de la óptica de la làmpada d'escletxa. | 0.5
13 | Posibilitat d'activar o desactivar la funció de realització d'informes. | 0.5
3 | Accessoris | 1
Característiques a valorar
14 | Es valorarà que el làser tingui 4 fibres óptiques integrades en l'òptica de la làmpada sense addicions ni elements externs. | 0.5
15 | Es valorarà que la lent PRP proporcioni un angle de visualització de 165º. | 0.5
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.25
Característiques a valorar
16 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.5
17 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 0.75
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
18 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
19 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20