## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
1 Foròpter computeritzat automàtic enllaçat amb pantalla optotipus
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Foròpter per la mesura de la potència òptica dels ulls i la funcionalitat binocular, acompanyat d'una pantalla optotipus. És un aparell utilitzat per la graduació subjetiva de la vista, la persona examinada intervé en el procés i va comunicant al professional si veu millor o no amb una lent o altra.
Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 10
Característiques a valorar
1 | Es valorarà que el capçal del foròpter es pugui inclinar. | 0.75
2 | Es valorarà que la interfície de treball sigui personalitzable. | 0.5
3 | Es valorarà que el dispositiu incorpori un PC integrat en el foròpter. | 1.75
4 | Es valorarà que el panell de control inclogui una impressora integrada | 0.75
5 | Es valorarà la possibilitat de controlar el foròpter de manera inalàmbrica. | 0.75
Es valorarà la inclusió de les següents lents auxiliars amb filtre:
6 | - Filtre prisma de divisió (Increments aproximats 6 Δ / 10 Δ). | 1.25
7 | - Lent XC fixa per a mesura de presbícia (aproximadament de +-0,50D). | 1
8 | - Lent per a retinoscòpia (diòptries aproximades +1.5D / +2.0D). | 1
9 | - Lent de centrat de distància interpupil·lar (DIP). | 1.25
10 | Es valorarà que el capçal sigui el més lleuger possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi el capçal més lleuger la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
11 | Es valorarà que la pantalla optotipus sigui el més gran possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que proposi la pantalla optotipus més gran la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
2 | Funcionalitats | 1.5
Característiques a valorar
12 | Es valorarà la possibilitat d'aplicar cilindre creuat automàtic. | 0.75
13 | Es valorarà la possibilitat de mesurar distància de vèrtex. | 0.75
3 | Accessoris | 1.5
Característiques a valorar
14 | Es valorarà la inclusió d'una funda de protecció contra pols. | 0.5
15 | Es valorarà la inclusió d'un drap per la neteja. | 0.5
16 | Es valorarà la inclusió d'una vareta de punt proper. | 0.5
4 | Servei tècnic durant el període de garantia | 4.25
Característiques a valorar
17 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 3
18 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1.25
5 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.75
Característiques a valorar
19 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
20 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
21 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20