## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Equip d'ecoendoscòpia
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Equip d'ecoendoscòpia per al servei d'Endoscòpies, format per: - Processador d'ultrasons - Ecoendoscopi radial - Ecoendoscopi lineal - Monitor quirúrgic
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 6.25
Característiques a valorar
Processador d'ultrasons
30 | Es valorarà que l'equip tingui DICOM | 0.75
49 | Es valorarà que el processador d'ultrasons sigui compatible amb l'equipament que hi ha actualment al servei. | 2
Ecoendoscòpia radial
31 | Es valorarà dirección visual frontal 0º | 0.75
32 | Es valorarà que el canal de treball sigui superior a 2,7 mm. | 0.25
33 | Es valorarà camp de visió de 140º | 0.75
Ecoendoscòpia lineal
34 | Es valorarà que el canal de treball sigui superior a 3.7 mm. | 0.25
35 | Es valorarà camp de visió de 140º | 0.75
36 | Es valorarà dirección visual frontal 40º | 0.75
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
37 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 1.5
38 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 0.75
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 1.5
Característiques a valorar
39 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.5
40 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.5
41 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.5
10