## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Sistema de monitorització remota
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Sistema de monitorització remota per al seguiment de pacients al servei de Neurologia, format per: - 6 Monitors - 1 Central de monitorització
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 10.5
Característiques a valorar
Monitors
40 | Es valorarà que el sistema detecti la posició corporal. | 1.25
41 | Es valorarà que el sistema mesuri la capnografia. | 2
42 | Es valorarà que sigui resistent a les caigudes. | 1
43 | Es valorarà que es pugui fixar a una barra tècnica o similar. | 1.25
Central de monitorització
44 | Es valorarà que la pantalla sigui tàctil. | 1
45 | Es valorarà que es pugui recuperar l'històric mèdic del pacient (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un màxim de dies recuperables). | 2
46 | Es valorarà la possibilitat de gestionar els perfils de treball. | 2
3 | Connectivitat i integració | 2
Característiques a valorar
47 | Es valorarà la possibilitat d'enviar informes al HIS. | 2
4 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.75
Característiques a valorar
48 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.25
49 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1.5
5 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 3.75
Característiques a valorar
50 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1.25
51 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1.25
52 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1.25
20