## Q-criteris_SOBRE C_LOT 1
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 1. REACTIUS PER IMMUNOANÀLISI
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 77 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 50
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Punta de mostra d'un sol ús (fins a 8 punts) Sí ...... 8 punts No ..... 0 punts |  | 8
| Equip que permeti connexió al LAS (fins a 8 punts) Sí ...... 8 punts No ..... 0 punts |  | 8
| Calibradors inclosos en el propi reactiu de les tècniques serològiques (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 5
| Reactiu de la IGF-1 traçable per estàndard WHO NIBSC:02/254 (fins a 2 punts) Sí ...... 2 punts No ..... 0 punts |  | 2
| Reactiu de la 25-OH Vitamina D total: (fins a 2 punts) - Detecció tant del colecalciferol com del ergocalciferol Sí ...... 1 punt No ..... 0 punts - % reactivitat creuada amb 3-epi-25 OH vitamina D3 <1% Sí ...... 1 punt No ..... 0 punts |  | 2
| Reactiu Borrelia IgG i IgM vàlid per mostres LCR (fins a 2 punts) Sí ...... 2 punts No ..... 0 punts |  | 2
77

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 2
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 2. REACTIUS PER A LA DETERMINACIÓ DELS NIVELLS DE CALPROTECTINA EN FEMTA
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 87 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 60
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Es valorarà la tecnologia de quimioluminiscència (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 5
| Es valorarà que el dispositiu d’extracció compleixi les següents condicions (fins a 15 punts) - Estabilitat de l’extracte a 2-8ºC de fins a 14 dies (7,5 punts) Sí ...... 7,5 punts No ..... 0 punts - El procediment d’obtenció de l’extracte no suposi més de 30 minuts (7,5 punts) Sí ...... 7,5 punts No ..... 0 punts |  | 15
| Es valorarà el fabricant que pugui quantificar el rang de mesura més ampli sense aplicar la dilució de la mostra (fins a 2 punts) Sí ...... 2 punts No ..... 0 punts |  | 2
| Es valorarà que en la tècnica de quimioluminiscència es pugui adaptar un dels analitzadors disponibles al laboratori central de CLILAB Diagnòstics a Vilafranca del Penedès, i que a més, també es disposi del mateix equip de back-up (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 5
87

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 3
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 3. REACTIUS PER A TÈCNIQUES D’IMMUNOBLOT
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 89 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 60
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Es valorarà el màxim nivell d’automatització de l’equip, de la manera següent (fins a 19 punts) - Màxima capacitat de mostres (obtindrà 8 punts l’empresa que tingui la màxima capacitat de mostres, la resta d’empreses 0 punts) Sí ...... 8 punts No ..... 0 punts - Màxima traçabilitat de processos i lots de reactiu (obtindrà 6 punts l’empresa que tingui la màxima traçabilitat de processos i lots de reactiu, la resta d’empreses 0 punts) Sí ...... 6 punts No ..... 0 punts - Màxima capacitat de processar el major nombre de tècniques simultàniament (obtindrà 5 punts l’empresa que tingui la màxima capacitat de processar el major nombre de tècniques simultàniament, la resta d’empreses 0 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 19
| Es valorarà la composició del reactiu Borrelia IgM (fins a 5 punts) - Proteïnes OspC d’origen recombinat altament purificades (3 punts) Sí ...... 3 punts No ..... 0 punts - 4 proteïnes OspC per les espècies Borrelia afzelii (Ba), Borrelia burgdorferi (Bb), Borrelia garinii (Bg) i Borrelia spielmanii (Bsp) (2 punts) Sí ...... 2 punts No ..... 0 punts |  | 5
| Es valorarà la disponibilitat de controls externs propis de la casa comercial (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 5
89

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 4
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 4. REACTIUS PER A TÈCNIQUES ELISA
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 85 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 65
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Es valorarà que l’equip pugui realitzar tan tècniques d’ELISA com tècniques de quimioluminiscència (fins a 6,5 punts) Sí ...... 6,5 punts No ..... 0 punts |  | 6.5
| Es valorarà que l’equip pugui realitzar tant la lectura de l’absorbància de la placa com l’agitació d’aquesta en cas que la tècnica ho requereixi (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 5
| Es valorarà que l’equip tingui una capacitat mínima de 192 mostres (fins a 6 punts) Sí ...... 6 punts No ..... 0 punts |  | 6
| Es valorarà el licitador amb el màxim nombre de participants al control extern UK-NEQAS (fins a 2’5 punts). (Obtindrà 2,5 punts l’empresa que tingui el màxim nombre de participants al control extern UK-NEQAS, la resta d’empreses 0 punts) Sí ...... 2,5 punts No ..... 0 punts |  | 2.5
85

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 5
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 5. REACTIUS PER A TÈCNICA DE MICROARRAYS PEL DIAGNÒSTIC MOLECULAR DE LES PATOLOGIES AL·LÈRGIQUES
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 65
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Es valorarà el licitador amb el màxim nombre de components inclosos al microarray (fins a 15 punts) (Obtindrà 15 punts l’empresa que tingui el màxim nombre de components inclosos al microarray, la resta d’empreses obtindran 0 punts) Sí ...... 15 punts No ..... 0 punts |  | 15
| Es valorarà la tècnica que permeti inhibir la interferència de la sensibilització a residus de carbohidrats (CCD) en els resultats del perfil de sensibilització (fins a 15 punts) Sí ...... 15 punts No ..... 0 punts |  | 15
| Es valorarà positivament el participant que requereixi menor volum de mostra per la realització de la tècnica (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 5
100

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 6
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 6. REACTIUS PER A TÈCNICA D’IMMUNOFLUORESCÈNCIA INDIRECTA
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 90 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 65
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Es valorarà el licitador que ofereixi la realització de totes les determinacions incloses al Lot mitjançant tècniques automatitzades (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 5
| Es valorarà el licitador amb els portaobjectes formats per mosaics que incloguin el màxim nombre d’antígens (sent els mínims els especificats en el Plec Tècnic) (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 10
| Es valorarà el licitador que requereixi de menys equips per a realitzar totes les determinacions incloses al Lot (si s’aporta 1 equip es donarà tots els punts, si són necessaris 2 equips o més 0 punts) (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 5
| Es valorarà el licitador que disposi de controls de qualitat externs propis (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 5
90

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 7
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 7. BIOMARCADORS MONOTEST
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 78 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 33
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Valoració preanalítica: (fins a 15 punts) • Es valorarà la validació de l’estabilitat de les magnituds en LCR de mínim 4 hores, abans de centrifugar i aliquotar (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts • Es valorarà la validació de l’estabilitat de les magnituds en LCR en les alíquotes de mínim 48 hores, abans de congelar (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts • Es valorarà la validació dels contenidors de la mostra per evitar l’absorció de la substancia amiloide (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 15
| Valoració equip i metodologia: (fins a 20 punts) • Es valorarà la mesura per quimioluminscència automatitzada en format monotest (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts • Es valorarà que l’equip permeti mesurar en la mateixa mostra la concentració de substància ß amiloide 1-42, 1-40, tau i pTau-181 (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 20
| Valoració del catàleg: (fins a 10 punts) • Es valorarà que dins el catàleg (vàlid en format RUO), inclogui biomarcadors en plasma de la família de la proteïna amiloide i de la família de la proteïna Tau (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts • Es valorarà que dins el catàleg (vàlid en format RUO), inclogui altres biomarcadors de malalties neurodegeneratives (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 10
78

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 8
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 8. ANÀLISI DE PROTEÏNES
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 78 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 30
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Es valorarà el principi de mesura per immunoturbidimetria potenciada amb làtex (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 10
| Es valorarà la detecció automàtica de l’excés d’antigen mitjançant més d’un mètode diferent (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 10
| Es valorarà la que s’aporti una safata de reactius refrigerada (fins a 2 punts) Sí ...... 2 punts No ..... 0 punts |  | 2
| Es valorarà la càrrega contínua de reactius, mostres i fungibles (fins a 2 punts) Sí ...... 2 punts No ..... 0 punts |  | 2
| Es valorarà que els reactius siguin llestos per al seu ús (fins a 2 punts) Sí ...... 2 punts No ..... 0 punts |  | 2
| Es valorarà la detecció de coàgul i el volum de la mostra (fins a 2 punts) Sí ...... 2 punts No ..... 0 punts |  | 2
| Es valorarà la màxima estabilitat dels reactius una vegada oberts (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 10
| Es valorarà el licitador amb major número de participants en programes de control externs de qualitat (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 10
78

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 9
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 9. REACTIUS PER A L’ESTUDI DELS ANTICOSSOS RELACIONATS AMB L’ANÈMIA PERNICIOSA
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 87 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 62
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Es valorarà l’estudi quantitatiu per als anticossos anti-factor intrínsec, concretament mitjançant la tècnica de quimioluminiscència (fins a 15 punts) Sí ...... 15 punts No ..... 0 punts |  | 15
| Es valorarà que l’estudi dels anticossos anti-mucosa gàstrica es realitzi mitjançant Immuofluorescència Indirecta (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 10
87

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 10
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 10. REACTIUS PER A TÈCNIQUES DE SEROLOGIA MONOTEST
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 82 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 52
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Es valorarà que l’equip permeti una màxima capacitat de càrrega de mostres (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 10
| Possibilitat d’introduir mostres urgents quan l’equip està treballant (fins a 9 punts) Sí ...... 9 punts No ..... 0 punts |  | 9
| Possibilitat de realitzar diferents test en una mateixa mostra (fins a 4 punts) Sí ...... 4 punts No ..... 0 punts |  | 4
| Es valorarà que l’equip disposi de pipeteig amb doble detecció (fins a 7 punts) Sí ...... 7 punts No ..... 0 punts |  | 7
82

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 11
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 11. REACTIUS CONFIRMATORIS VHC I VIH
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 60 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 18
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Es valorarà que es pugui utilitzar en mostres obtingudes per punció digital, sèrum i plasma (fins a 2 punts) Sí ...... 2 punts No ..... 0 punts |  | 2
| Es valorarà que disposi dels antígens VIH-1 (p31, gp160, p24, gp41) i VIH-2 (gp36, gp140) (fins a 5 punts) Sí ...... 5 punts No ..... 0 punts |  | 5
| Es valorarà poder obtenir els resultats amb el menor temps possible (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 10
| Es valorarà la necessitat de refrigeració dels reactius (fins a 5 punts) Sí ...... 0 punts No ..... 5 punts |  | 5
| Es valorarà l’espai que necessita l’equip i PC/escàner (en cas que sigui necessari) (el que necessiti menys espai 10 punts) (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 10
| Es valorarà la major implantació en laboratoris nacionals (fins a 10 punts) Sí ...... 10 punts No ..... 0 punts |  | 10
60

## Q-criteris_SOBRE C_LOT 12
| EXPD. CLILAB 2023/09 | Contractació del subministrament de reactius, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica de determinacions per immunoassaig del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
| SOBRE C | Quadre criteris d'adjudicació
LOT 12. REACTIUS PER A LA QUANTIFICACIÓ DELS NIVELLS DE FÀRMAC I ANTICOSSOS
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | És obligatori presentar l'oferta econòmica a l'Annex Econòmic (Annex OE) Les ofertes econòmiques presentadesm sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent: |  | 81
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS | Es valorarà el fabricant amb un major nombre de fàrmacs i anticossos disponibles al seu catàleg o en desenvolupament per al llarg del 2023 (fins a 7,5 punts) Sí ...... 2 punts No ..... 0 punts |  | 2
| Es valorarà el format monotest dels reactius (fins a 4 punts) Sí ...... 4 punts No ..... 0 punts |  | 4
| Possible transició a un equip de càrrega contínua de mostres mitjançant la tecnologia Quimioluminiscència (CLIA) en cas que l’activitat del laboratori ho requereixi (fins a 5,5 punts) Sí ...... 5,5 punts No ..... 0 punts |  | 5.5
| Es valorarà l'equip amb les mínimes dimensions (fins a 7,5 punts) Sí ...... 7,5 punts No ..... 0 punts |  | 7.5
100