## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
3 Refractòmetre/Queratòmetre/Tonòmetre/Paquímetre
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
3 Refractòmetre/Queratòmetre/Tonòmetre/Paquímetre amb taula elevable adaptable a cadires de rodes per al servei d'Oftalmologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 6.5
Característiques a valorar
1 | Es valorarà que la mida de la pantalla sigui el més gran possible | 1.25
2 | Es valorarà que la pantalla sigui inclinable i giratòria. | 1
3 | Es valorarà que l'aparell sigui robotitzat. | 2
4 | Es valorarà que l'equip no disposi de joystick i que l'equip sigui robotitzat. | 1.25
5 | Es valorarà la inclusió d'un major nombre de formats d'impressió. | 1
2 | Funcionalitats | 5.5
Característiques a valorar
6 | Es valorarà que es facin almenys 10 lectures de mesura per a cada ull. | 0.75
7 | Es valorarà que es puguin aplicar 3 modes d'alineació (semiauto, auto, manual). | 1
8 | Es valorarà la inclusió d'un sistema de bloqueig ràpid. | 1.5
9 | Es valorarà un mode amb el que es facin rotacions excèntirques amb l'anell de medició per disminuir artefactes del fons amb un prisma rotatori. | 1.25
10 | Es valorarà que es puguin obtenir valors de PIO calibrats a partir de l'anàlisi del gruix corneal dels pacients. | 1
4 | Connectivitat i integració | 2.5
Característiques a valorar
11 | Sistema de connectivitat amb un foròpter. | 1.25
12 | Gestio de pacients, i dels recursos de l'aparel mitjançant un software | 1.25
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 3.25
Característiques a valorar
13 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.25
14 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
15 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
16 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
17 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20