## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Banyera de parts
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Una banyera de parts com el seu nom indica permet a la persona que dóna a llum alleujar-se, moure's, descansar i relaxar-se durant les fases del part, i afavoreix l'arribada del nadó fent un part menys traumàtic. Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 10
Característiques a valorar
1 | Escala anti volcada | 2
2 | Rodes per facilitar el moviment de l'escala | 2
3 | Sistema de llum submergida | 1.5
4 | Sistema de musica amb reproducció a través de bluetooth | 2.5
5 | Liana amb sistema de subjecció giratori, amb mosquetó i accessoris per el seu correcte funcionament | 2
2 | Servei tècnic durant el període de garantia | 4.5
Característiques a valorar
6 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2.5
7 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 2
3 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 5.5
Característiques a valorar
8 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 2
9 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1.75
10 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1.75
20