## 140000341 TAULA grup 4 280X160
#REF!
EXPEDIENT: CS/AH02/1101375628/23/PS
OBJECTE: Subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina per als nous espais de la planta 17 de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
*obligatori emplenar caselles marcades en groc
FITXA DEL COMPLIMENT DE REQUERIMENTS MÍNIMS OBLIGATÒRIS
ARTICLE: | Taula llo operatiu, Grup 4 taules enfrontades. Mida total 280x160 cm | LOT 1 - MOBILIARI LLOC OPERATIU
CODI: | 140000341
DADES EMPRESA LICITADORA*:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
DADES ARTICLE*:
MARCA:
MODEL:
REFERÈNCIA:
EMPLENAR; REQUISITS MÍNIMS OBLIGATÒRIS (Les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.):
Prestacions tècniques i funcionals: |  | Contestar Si/No es compleix*: | * Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada requisit. Indicar pàgina on es troba la informació de forma clara i prescisa
1 | Grup de 4 taules enforntades agrupades de mida individual de 140x80cm, sobre bastidor únic de mida global 280x160 cm, alçada 73-75 cm
2 | Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, color a escollir.
3 | Estructura i potes metàl•liques rectes lacades, color a escollir. Sense faldó.
4 | Mampara separadora: material i color a escollir; melamina, tèxtil o metacrilat.
5 | Canal d’electrificació metàl·lica de gran capacitar per a fixar-hi mecanismes elèctric de força i V&D.
6 | Amb presa de terra
7 | Preparada per endollar des de la part superior de la taula.
8 | 4 taules abatibles de forma rectangular per accedir al canal d'electrificació
9 | Tapa de melamina del mateix acabat que la superfície
10 | Raspall amb truges negres
11 | Marc injectat en alumini
12 | Guies d'alumini per a la regulació segons el grossor de la superfície entre 13 i 30 mm
13 | Obertura 180 graus mitjançant frontisses
14 | Dimensions del passacables 30x12 cm

## Hoja2 (hidden)
si
no