[image: image2.jpg]Infraestructures.cat
—p




[image: image1.jpg]Infraestructures.cat
—p





ANNEX NÚM. 2
ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	
	Referència 


	Assaig

Norma 

Assaig de formigó fresc. Presa de mostres

UNE-EN 12350-1

Assaig de formigó fresc. Assaig d’assentament   

UNE-EN 12350-2

Formigó. Assaig de formigó endurit. Fabricació i cura de provetes per a assaig de resistència

UNE-EN 12390-1

Formigó. Fabricació i  conservació de provetes

UNE-EN 12390-2

Assaig de formigó endurit. Resistència a compressió

UNE-EN 12390-3

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades 

UNE 14044, UNE-EN 13018

Assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants 

UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat

UNE-EN ISO 1461

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic

UNE-EN ISO 2808

Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, 

UNE 85247

Assaig de tracció sobre una subestructura col·locada en un sostre suspès, 
UNE-EN 13964
Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la

resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,

UNE ENV 12633

Assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament

acústic ´´in situ´´ a soroll aeri, de divisions interiors verticals o

horitzontals, 

UNE-EN ISO 140-4

Proves finals de la instal·lació d'aigua calenta

sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades
UNE-EN

14336 i UNE ENV 12108

	


El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
ANNEX NÚM. 4
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
	ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	
	

	
	
	

	Els indicats en l’Annex 2
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	
	

	
	
	

	La resta 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
� Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador
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