## VALORACIO OFERTA
POSICIO | Un/m | Descripció de la partida. | PREU UNITARI | TOTAL
8.1 |  | LESSEPS 0330 FS 3-30-1 NES028FS Fossa Sèptica
8.1.1 | 1 | UN.Desmuntatge de la instal·lació existent. | 0 | 0
8.1.2 | 1 | UN.Subministrament col·locació connexionat i posta en servei de pou Micro 6+6 o similar amb bomba Flygt NP-3069 SH CORBA 272 1,7KW 230 Vac o similar , amb guiadora sliding bracket unit kit intal·lació DN50. Totalment instal·lat. | 0 | 0
8.1.3 | 1 | UN.Instal·lació de quadre electric subministrat per TMB per el control de les Bombes. | 0 | 0
8.1.4 | 1 | UN. Instal·lació vàlvula comporta de 2,5" vàlvula de retenció 2,5" i embrancament auxiliar de 2,5" amb vàlvula de bola, vàlvula retenció i racord Barcelona, subministrat per TMB. | 0 | 0
8.1.5 | 15 | MTS. Subministrament e instal·lació de tub de polietile electro-soldat de dn 75 amb suportaciones i accesoris per un correcte acabat. | 0 | 0
8.2 |  | TORRASSA 0117 FS 1-17-1 NES105FS Fossa Sèptica
8.2.1 | 1 | UN. Desmuntage instal·lació existent, per tornar a aprofitar valvuleria. | 0 | 0
8.2.2 | 16 | MT.Subministrament i instal·lació de tub de polietilè electró soldable DN 110 i PN16 amb els accessoris i suportació necessàries per el seu correcte acabat. | 0 | 0
8.2.3 | 14 | MT.Subministrament i instal·lació de barres guies en acer inox. | 0 | 0
8.3 |  | COLL TEIXONERA 0533 PE 5-33-2 NES183PE S.And V2 Pou.
8.3.1 | 2 | UN. Desmuntage instal·lació existent, per tornar a aprofitar valvuleria. | 0 | 0
8.3.2 | 15 | MT.Subministrament i instal·lació de tub de polietilè electró soldable DN 110 i PN16 amb els accessoris i suportació necessàries per el seu correcte acabat. | 0 | 0
8.3.3 | 20 | MT.Subministrament i instal·lació de barres guies en acer inox. | 0 | 0
8.4 |  | POBLE SEC 0322 PE 3-22-1 NES049PE>323 Pou
8.4.1 | 20 | MT.Subministrament i instal·lació de tub de polietilè electró soldable DN 110 i PN16 amb els accessoris i suportació necessàries per el seu correcte acabat. | 0 | 0
8.4.2 | 24 | MT.Subministrament i instal·lació de barres guies en acer inox. | 0 | 0
8.4.3 | 2 | UN. Instal·lació de vàlvuleria 4” de la marca Hawle o similar, vàlvula de comporta i vàlvula de retenció amb cargoleria en acer inox, substitució de tota la suportació. | 0 | 0
8.4.4 | 2 | UN. Instal·lació de vàlvuleria 2 1/2” de la marca Hawle o similar, vàlvula de comporta i vàlvula de retenció amb cargoleria en acer inox, substitució de tota la suportació. | 0 | 0
0
|  | PLA SS |  | 535.01
|  |  | TOTAL | 535.01