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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03

Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis vinculats de les obres i subministraments d’instal·lacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic
Separata de la licitació d’un contracte basat

Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior direcció facultativa de les obres d'instal·lació fotovoltaica al Centre de formació i estudis Agrorurals - Mas Sedó de Reus (Clau ENE-00811), a l’escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rosell i Domènech de Sant Sadurní d’Anoia (Clau ENE-06927) i al Mas Caials. Oficina Parc Natural del Cap de Creus de Cadaqués (Clau ENE-05311)

Claus d’actuació: 
ENE-00811
ENE-06927
ENE-05311

1.- Objecte.
És objecte d’aquest contracte basat la direcció facultativa de  les obres de fotovoltaica en els equipaments de Generalitat referents del PE+DF. ENE-00811 + 2.
2.- Antecedents i descripció de necessitats
Les actuacions d’obres d’instal·lació fotovoltaica seran previstes a les cobertes dels equipaments de la Generalitat pertanyen al PE+DF. ENE-00811 + 2.
	Clau actuació
	Municipi
	Comarca
	Nom de l’actuació
	Potència pic (kWp)

	ENE-00811
	Reus
	Baix Camp
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació fotovoltaica Assistència tècnica per a la direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació fotovoltaica al Centre de Formació i Estudis Agrorurals - Mas Sedó de Reus, Clau ENE-00811.
	92,48

	ENE-06927
	Sant Sadurní d’Anoia
	Alt Penedès
	Assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic i direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació fotovoltaica al Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech de Sant Sadurní d'Anoia, Clau ENE-06927.
	72

	ENE-05311
	Cadaqués
	Alt Empordà
	Assistència tècnica per a la direcció facultativa de l'Execució de l'obra d'Instal·lació fotovoltaica al Mas Caials. Oficina Parc Natural del Cap de Creus de Cadaqués, Clau ENE-05311.
	36



3.-Abast del projecte
El projecte analitzarà i desenvoluparà les actuacions per resoldre les incidències descrites anteriorment, així com la restitució dels espais afectats per patologies provocades per les deficiències al seu  estat original
Per desenvolupar el projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar les accions següents:
· Redacció del projecte executiu de l’actuació
· Direcció d’obra
· Coordinació de Seguretat i Salut

L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà de proposar una solució i definir-la a nivell de projecte executiu.
L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici.
El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre.
4.- Sobre els treballs de redacció de projecte
El projecte executiu o memòria valorada es durà a terme d’acord amb les indicacions de la clàusula 5 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· L’aplicació de la normativa vigent en relació a la necessitat de redacció de projecte per la tipologia d’instal·lació i independentment de l’import.

5.- Sobre els treballs de direcció facultativa
La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici. 
· En cas de modificació d’alguna instal·lació sotmesa a reglamentació industrial específica, s’inclourà la seva legalització. 
· Aniran a càrrec de l’adjudicatari la contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada.
· Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic.
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