## Grans equips Fred i Calor
Categoria_3 (ANY 2024)
Inventari grans equips de producció de fred i calor
Gerencia Territorial | LOT | SAP | Centre | Nº EQUIPS | Marca equip | Model equip | Potència fred/calor en kW | Any | Gas ref. | Producció ( fred / bomba calor)
BARCELONA |  | DRETA | CAP Sanllehy | 1 | CLIMAVENETA | NECS-CN/B 604 | 150/170 |  | R410A | BC
|  |  | CAP La Sagrera | 2 | CARRIER | 30RH-140 AO186-PEE | 130/125 |  | R407C | BC
CAP Vila de Gràcia
|  |  | CAP Guinardó | 2 | CLIMAVENETA | NX/LD-K 0814T | 235 |  | R410A | FRED
|  |  |  | 2 | ALDINGAS | ALDIN R 602 | 380 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP Pare Claret | 1 | ADISA | ADI LT 150 | 150 |  | _ | CALOR
|  |  |  | 1 | YAZAKI | ARPACE CH-V50 | 176/211 |  | BROMURO DE LITIO | TORRE
|  |  | CAP Maragall | 1 | CLINT | CRA/K/WP604-P | 177/187 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Passeig Sant Joan | 1 | HITECSA | ACVBZ-10011 | 30/32 |  | R407C | BC
|  |  |  | 1 | HITECSA | ACVBZ-801 | 24/25 |  | R407C | BC
|  | ESQUERRA | CAP Bordeta Magòria | 1 | PANASONIC | U-10ME1E81 | 27/32 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | PANASONIC | U-12ME1E81 | 67/75 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | PANASONIC | U-20ME1E81 | 112/126 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | PANASONIC | U-14ME1E81 | 80/90 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Adrià | 1 | CLIMAVENETA | TC/SRAT/HT1002 | 131 |  | R407C | FRED
|  |  |  | 3 | ROCA | G400/260 | 110 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP La Marina | 1 | DAIKIN | EWYT205B-SSA2+OP160 | 188/208 |  | R32 | BC
|  |  | CAP Sants | 1 | CLIMAVENETA | NX-N/LN-K 0452P | 112/112 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Dr. Carles Riba | 1 | CLINT | CHA/K/W786-PCT | 249/290 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Numància | 1 | CARRIER | 30RBP-0300 | 280 |  | R410A | FRED
|  |  |  | 1 | HITACHI | SAMURAI RCMA 50AN-P | 123/131 |  | R410A | BC
|  |  |  | 2 | BAXI | POWER HT PLUS 110 | 200 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP Manso | 2 | HITACHI | RAS-8FSG | 20/22 |  | R407C | BC
|  |  |  | 3 | HITACHI | RAS-10FSG | 25/28 |  | R407C | BC
|  |  |  | 2 | HITACHI | RAS-18FSG | 45/50 |  | R407C | BC
|  |  |  | 8 | HITACHI | RAS-24FSG | 60/70 |  | R407C | BC
|  |  |  | 1 | HITACHI | RAS-30FSG | 75/80 |  | R407C | BC
|  |  |  | 2 | HITACHI | RAS-16-FSXNSE | 45/50 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Montnegre | 2 | TRANE | RTAD 125 | 125 |  | R134A | FRED
|  |  |  | 2 | VIESSMANN | VITOCROSSAL 300 CT3 | 460 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP Roger | 1 | MITSUBISHI | PURY P400 YNW-A | 45/50 |  | R410A | BC
|  |  |  | 4 | MITSUBISHI | PURY P250 YNW-A | 28/32 |  | R410A | BC
|  |  |  | 2 | MITSUBISHI | PURY P350 YNW-A | 40/45 |  | R410A | BC
|  | LITORAL | CAP La Mina | 1 | CARRIER | 30RBM-360-0037-PE | 365/365 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Besòs | 10 | MITSUBISHI | PUHZ-SP125VHA | 13/14 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | SAMSUNG | AM080FXMDGHI IPX4 | 23/25 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Casc Antic | 1 | CLIMAVENETA | NECS-N/B 0522T | 138/157 |  | R410A | BC
|  |  |  | 2 | WOLF | GCB | 100 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP Poblenou | 1 | CARRIER | 30RBP-260-0582-PE | 260 |  | R410A | FRED
|  |  |  | 3 | ROCA | POWER HT PLUS 110 F | 110 |  | _ | CALOR
|  |  |  | 1 | ROCA | POWER HT PLUS 70 F | 69 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP La Pau | 1 | LENNOX | EAR 11035SM4HN | 102/108 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Gótic | 2 | MICRO VRF | J-IIL AJH072LELAH | 24/24 |  | R410A | BC
|  |  |  | 2 | MICRO VRF | J-IIL AJH090LELAH | 28/28 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Ramón Turró | 1 | CLIMAVENETA | TC/SRAT/HT-1202 | 270 |  | R407C | FRED
|  |  |  | 2 | BAXI | POWER HT PLUS 90 | 90 |  | _ | CALOR
|  |  |  | 1 | BAXI | BIOS PLUS 70F | 65 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP Drassanes | 2 | CLINT | CHA/G/WP 1048-P | 293/398 |  | R407C | BC
|  |  | CAP Lluis Sayé | 1 | CLIMAVENETA | NX/K 0814T | 218 |  | R410A | FRED
|  |  |  | 2 | WOLF | GCB | 100 |  |  | CALOR
|  |  | CAP Sant Martí | 1 | CLIMAVENETA | FOCS-CA/SL 1972 | 450 |  | R134A | FRED
|  |  |  | 1 | VIESSMANN | VITOFLEX | 550 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP El Clot | 1 | CLIMAVENETA | FOCS/SL 1942 | 334 |  | R134A | FRED
|  |  |  | 1 | VIESSMANN | VITOPLEX 300 | 285 |  | _ | CALOR
|  | MUNTANYA | CAP Guineueta | 1 | CLIMAVENETA | NX-N/K 0604T | 160/174 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | CARRIER | 30RQS-090-0014-PEE | 86/93 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Trinitat Vella | 1 | CARRIER | 30RB0262 | 128 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | ALDINGAS | T306 | 243 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP Horta | 1 | HITECSA | EWYRB-90 | 94 |  | R407C | FRED
|  |  |  | 1 | HITECSA | EWYRB-90.2 | 90 |  | R407C | FRED
|  |  |  | 1 | CARRIER | 30RQSY060B | 58/61 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | ROCA YORK | BRAW-C80G-38-C | 58/73 |  | R407C | BC
|  |  |  | 1 | ROCA YORK | BRAW-C50G-38-E | 30/40 |  | R407C | BC
|  |  |  | 2 | WOLF | CGB | 100 |  | _ | CALOR
|  |  |  | 1 | WOLF | CGB | 75 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP Chafarinas | 1 | CLINT | CHA/G/WP 786-P 3ICC6440 | 222/261 |  | R452B | BC
|  |  |  | 1 | CLINT | CHA/G/WP 726-P 3ICC6439 | 196/236 |  | R452B | BC
|  |  | CUAP Horta | 2 | MITSUBISHI | PURY-P250YHM-A | 28/31 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Rio de Janeiro | 2 | CLINT | CHA/K/W786-PCC | 225/255 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | CARRIER | 30RQ-060R-A0020 | 28/59 |  | R32 | BC
|  |  | CAP Turó de la Peira | 1 | AERMEC | NRL 1000 | 261/293 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Sant Andreu | 1 | ROCA YORK | YLAA02855ESOXAA | 280 |  | R410A | FRED
|  |  |  | 1 | GENERAL | AOG90TPC3L | 25/29 |  | R407C | BC
|  |  |  | 1 | LG | ARUM160LTE5 | 45/50 |  | R410A | BC
|  |  |  | 2 | ALDINGAS | 70 SE 5M | 77 |  | _ | CALOR
|  |  |  | 1 | RENDAMAX | 4110 | 142 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP El Carmel | 1 | MITSUBISHI | PURY-P350YHM-A | 45/45 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | MITSUBISHI | PURY-P300YHM-A | 33/37 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | HITACHI | RAS-10HRNSE | 28/28 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Roquetes | 1 | TRANE | CGAX035-SESN | 98 |  | R410A | FRED
|  |  |  | 2 | FERROLI | PECKAS F2G8 | 75 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP Bon Pastor | 2 | LG | ARUM160LTE5 | 45/50 |  | R410A | BC
|  |  |  | 2 | LG | ARUM120LTE5 | 34/38 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | FUJITSU | AOG60UMAYT | 16/19 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | FUJITSU | AOHG54LATT | 14/16 |  | R410A | BC
|  |  | CAP Ciutat Meridiana | 1 | AERMEC | NRL0550H | 95/106 |  | R410A | BC
|  |  |  | 6 | HITACHI | RAS-8HRNSE | 20/22 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | LG | ARUM180LTE5 | 50/50 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | BRÖTJE HEIZUNG | WGB70E | 70 |  | _ | CALOR
|  |  | CAP Montcada i Reixat | 1 | RHOSS | TCEE 4160 | 148 |  | R407C | FRED
|  |  |  | 1 | HITACHI | RAS-8FSNM | 21/21 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | HITACHI | RAS-6FSNM | 14/16 |  | R410A | BC
|  |  |  | 1 | HITACHI | RAS-5FSNM | 14/16 |  | R410A | BC
|  |  |  | 3 | WOLF | CGB | 100 |  |  | CALOR
|  |  | CAP Indianes | 1 | AIRWELL | 1004 LN,COP AL/CU | 250 |  | R407C | FRED
|  |  |  | 2 | BAXI | POWER HT PLUS 110F | 100 |  | _ | CALOR

## Grups electrogens
Categoria_2
Inventari grups electrògens
Gerencia Territorial | LOT | SAP | Centre | Marca equip | Model equip | Pot. continua (PRP) kVA | Pot. emergència (LTP) kVA | Motor (marca i model) | R.P.M | Alternador (marca i model) | Tensió V | Any instal·lació
BARCELONA |  | MUNTANYA | Ciutat Meridiana | ELECTRO MOLINS | EMZ-S1-AOT-MP12 INSO | 28 | 31 | DEUTZ EMZ-31-AUT-MP12 INSO | 1500 | LEROY SOMER 42269C 6/4 | 400V | __
|  |  | Les Indianes | GENESAL | GDMI 110 TAMI | 100 | 110 | IVECO F4GE040345 | 1500 | MECO MITE SAP ECP 34-25/4 | 400V | 2005
|  |  | Trinitat Vella | GESAN | DPAS 50E AB | 49 | 45 | ABB DPAS 50E AB | 1500 | ABB AHG 0200 BB04 | 400V | 2011
|  |  | CUAP Horta | ELECTRO MOLINS | EMZ-31-AUT-MP12 INSO | 28 | 31 | DEUTZ EMZ-31-AUT-MP12 INSO | 1500 |  | 400V | 2011
|  | DRETA | Guinardó | SDMO | J110 | 255 | 213 | JHON DEERE 6068 HF 120 - 6068 TF 220 | 1500 | LEROY SOMER LSA462 M3 J3/4 | 400V | 2015
|  |  | Vila de Gràcia | INGELEC | GEFMW55S | 55 | 58 | DEUTZ TD226B-3D | 1500 | LEROY SOMER LSA 42219 | 400V | 2017
|  | ESQUERRA | Bordeta Magòria | GESAN | DPAS 65E ME | 64 | 68 | PERKINS 2506/1500 | 1500 | MECC ALTE ECP32224 | 400V | 2014
|  |  | Montnegre | SDMO | J275 | 300 | 289 | JHON SOMER 46226J6/4 | 1500 | LERY SOMER 46226J6/4 | 400V | 2010
|  |  | Roger | GRUPEL | G0031GRGRCAT4000A | 28 | 31 | QUANCHAI QC498D | 1500 | GRUPEL 184GB31 | 400V | 2019
|  | LITORAL | El Clot | GESAN | DEPAS 65E | 64 | 68 | PERKINS EMDK 51280 | 1500 | STANDFORD UCI 224E1 | 400V | 2006
|  |  | La Mina | SDMO GESAN | J110 | 100 | 110 | JHON DEERE 4045 HF-404-40455F | 1500 | KÖLMER AJ00911 TN4N | 400V | 2017
|  |  | Dr. Lluis Sayé | HONDA | GX-270 | 5 | 5 | LINZ AY-801-AUT | 1500 |  | 400V | 2015