## Grans equips Fred i Calor
Categoria_3 (ANY 2024)
Inventari grans equips de producció de fred i calor
Gerencia Territorial | LOT | SAP | Centre | Marca equip | Model equip | Potència fred/calor en kW | Any | Gas ref. | Producció ( fred / bomba calor)
METRO SUD |  | Centre | CAP MONTCLAR | Roca York | YMPA0200PE50 | 188 / 191 | 2020 | R410A | Bomba calor
|  |  |  | Carrier | 30RQS-050B0106-PE | 47,8 / 52,7 | 2019 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP VILA VELLA | Roca York | YMPA0080PE50 | 78 / 87 | 2020 | R410A | Bomba calor
|  |  |  | Roca York | YCSA/H-80-TP-380T | 74,3 / 81,2 | 2003 | R407c | Bomba calor
|  |  | CAP EL SERRAL | Lennox | ECOLEAN EAC 1804 | 174 / | 2008 | R407c | Fred
|  |  | CAP CORNELLA | Roca York | YMPA0160PE50 | 159 / 161 | 2020 | R410A | Bomba calor
|  |  |  | Roca York | YMPA0260PE50 | 254 / 254 | 2019 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP CAN MORITZ | Roca York | YMPA230 | 221 / 231 | 2021 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP SANT JUST | Lennox | KCH0812FM4 | 75,4 / 75,7 | 2013 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP BÒVILA (CAN VIDALET) | Eurofred | CSAE/RA/WP1048-P | 304 / 338 | 2009 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP RAMBLA | Climaveneta | FOCS-CA/SL 1902 | 383 / | 2007 | R134A | Fred
|  |  | CAP MARTI JULIA | Carrier | 30RQM210 | 203 / 238 | 2016 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP ST. ILDEFONS | Carrier | 30XA0352 | 319,6 / | 2011 | R134A | Fred
|  |  | CAP ASSIR 8 març | Ciatesa | IWED-420 | 86,9 / 90 | 2008 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP EL PLA | Carrier | 30RQP-180-0012-PE | 170 / 196 | 2016 | R410A | Bomba calor
|  | Delta | CAP LA FLORIDA (NORD/SUD) | Roca York | YLAA320SE50XAA | 301 / | 2009 | R410A | Fred
|  |  | CAP BELLVITGE | Roca York | YORK YCSA-H-120-T | 114 / 120 |  | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP Mª BERNADES | Roca York | YLRA0300.BFC.KG.BAC | 288 / 306 | 2015 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP CASTELLDEFELS | Roca York | YLRA0260 | 245 / 263 | 2016 | R410A | Bomba calor
|  |  | VILADECANS | Carrier | 30RQS-160 | 149 / 158 | 2013 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP SANFELIU | Carrier | 30RQSY045A0003-PE | 43 / 47 | 2015 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP RAMONA VIA | Clint | CHA/K/WP 604P | 178 / 187 | 2015 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP Dr JOSEP PUJOL I CAPÇADA | Galletti | LCE194HS | 186,6 / 212,4 | 2011 | R410A | Bomba calor
|  |  |  | Galletti | LCE121HS | 127,3 / 137,8 | 2014 | R410A | Bomba calor
|  | AGP-Nord | CAP TORRENT DELS LLOPS | Lennox | EAR0672FM4HNLN | 58,2 / 55,4 | 2018 | R410A | Bomba calor
|  |  |  | Lennox | EAR0672FM4HNLN | 58,2 / 55,4 | 2018 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP PALLEJÀ | Carrier | 30RQ033CH | 32,7 / 33,3 | 2016 | R410A | Bomba calor
|  |  |  | Carrier | 30RQ033CH | 32,7 / 33,3 | 2016 | R410A | Bomba calor
|  |  | CAP MASQUEFA | Aermec | ANL580 | 110,8 / | 2013 | R410A | Fred
|  |  | CAP VILAFRANCA NORD | Roca York | YLAE0240HP | 218 / 227 | 2014 | R410A | Bomba calor
|  |  |  | Roca York | YLHA-100 G1TP | 96 / 104 | 2014 | R410A | Bomba calor

## Grups electrogens
Categoria_2
Inventari grups electrògens
Gerencia Territorial | LOT | SAP | Centre | Marca equip | Model equip | Pot. continua (PRP) kVA | Pot. emergència (LTP) kVA | Motor (marca i model) | R.P.M | Alternador (marca i model) | Tensió V | Any instal·lació
Metrosud |  | DELTA | CAP Gornal | SDMO | J33 | 30 | 33 | JOHN DEERE | 1500 | DSMO AT00630T | 400 | 2016
Metrosud |  | DELTA | CAP Alhambra | AGRESA | GB44 | 39 | 44 | BAUDOUIN 4MOG4415 | 1500 | CROMPTON G1R200SE | 400 | 2020
Metrosud |  | DELTA | CAP Montbaig | ATLAS COPCO | QIS 95 STK | 85 | 95 | CUMMINS 6BTS,9-62 | 1500 | MECC ALTE ECP 34-15 | 400 | 2016
Metrosud |  | CENTRE | CAP Molí Nou | KOHLER SDMO | J33 | 30 | 32.5 | JOHN DEERE | 2250 | KH00630T | 400 | 2016
Metrosud |  | CENTRE | CAP El Pla | GRUPEL | 600SSIV2GR | 54 | 60 | IVECO N455M1A | 1500 | 224GB50 | 400 | 2018
Metrosud |  | APG-NORD | CAP Vilafranca Nord | ENERCO | E-755/D | 50 | 57 | DEUTZ 226 | 1500 | MARELLI-MECCALTE | 400 | 2014
Metrosud |  | APG-NORD | CAP Sant Esteve Sesrovires | KOHLER SDMO | K66 | 60 | 66 | KOHLER KDI | 2250 | KH00811T | 400 | 2021
Metrosud |  | APG-NORD | CAP Josep Bertran i Miret | ELECTRA MOLINS | AUT-MP12 | 50 | 55 | CUMMINS S3.8-66 | 1500 | LEROY SOMER LSA 423 MB | 400 | 2017
Metrosud |  | APG-NORD | CAP Masquefa | GESAN | DPBS 35 E AB | 30 | 33 | PERKINS | 1500 | DEEP-SEA 4420 | 400 | 2013
Metrosud |  | DELTA | CUAP Hospitalet | ENERCO | E-100-s | 100 | 110 | VOLVO TAD 520 GE | 1500 | MARELLI | 400 | 2007
Metrosud |  | DELTA | CAP Gavà I | ELECTRA MOLINS | EMZ-40 | 36 | 40 | DEUTZ BF4L 2011 | 1500 | GREY SOMER LSA 432 S1 | 400 | 2005
Metrosud |  | DELTA | CAP Alhambra | AGRESA | AGB44 | 39 | 44 | BOUDOUIN 4M0G4415 | 1500 | CROMPTON G1R200SE | 400 | 2020
Metrosud |  | DELTA | CAP Pujol i Capçada | GESAN | 110 E ME | 101 | 112 | PERKINS 11040-44TAG2 | 1500 | MECC ALTE ECP 34-25 | 400 | 2007
Metrosud |  | CENTRE | CAP El Serral | ELECTRA MOLINS | EMJ-78 | 70 | 78 | JOHN DEERE 4045T/150 | 1500 | LEROY SOMER LSA 43-L65 | 400 | 2009
Metrosud |  | APG-NORD | CAP Esparraguera | PRAMAC | GSL-42 | 39 | 41 | DEUTZ BF4H2011 | 1500 | STRAMFOD | 400 | 2011
Metrosud |  | DELTA | CAP Castelldefels | ENERCO | E-100S | 100 | 110 | VOLVO TAD 520 GE | 1500 | MARELLI | 400 | 2007
Metrosud |  | CENTRE | CAP Vila Vella
Metrosud |  | CENTRE | CAP Les Planes
Metrosud |  | APG-NORD | CAP Martorell | PRAMAC | GSW75 | 74.1 | 78.5 | DEUTZ BF4M | 1500 | UCT 224 F | 400 | 2008
Metrosud |  | APG-NORD | CUAP La Solana | MOSA | GR75 PSX | 65 | 72 | PERKINS 1104A-44TS1 | 1500 | STRAMFOD | 400 | 2006
Metrosud |  | APG-NORD | CAP Sant Sadurni
Metrosud |  | DELTA | CAP 17 de Setembre | AGRESA | C17S | 60 | 66 | PERKINS 1103A-33T0G2 | 1500 | CROMPTON G1R200SC | 400 | 2023