## Cat_1.2.3 LOT23
11 | El Pinell de Brai | Gandesa | Batea | Riba-Roja d'Ebre | La Bisbal de Falset | Flix | Mora d'Ebre | Mora La Nova | Fatarella | Palma d'Ebre | Tivissa | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [15 empty] | 13.1009 | 11 Centres
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 9 | 8 | 72 | 2
DETECTORS AUTONOMS | [10 empty] | 7 | 7
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) |  |  | 3 |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 13 |  | 1.48 | 19.24 | 2
COLUMNES SEQUES | [11 empty] | 0 |  | 1.92 | 0 | 2
HIDRANTS DE COLUMNA | [11 empty] | 0 |  | 1.44 | 0 | 2
HIDRANTS SOTERRATS | [11 empty] | 0 |  | 1.44 |  | 2
EXTINTORS | 4 | 21 | 15 | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 82 |  | 0.57 | 46.74 | 2
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | [11 empty] | 0 |  | 7.16 | 0 | 2
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [11 empty] | 0 |  | 3 |  | 2
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3.25 | 3.25 | 2
ALJUB DE PCI | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
PORTES RF O D'EVACUACIÓ |  | 5 | 4 | [8 empty] | 9 |  | 0.32 | 2.88 | 2
EXHUTORIS | [11 empty] | 0 |  | 0.36 |  | 2
COMPORTES TALLAFOCS | [11 empty] | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
CENTRAL DETECCIÓ INTRUSIO | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
DETECTORS DE PRESÈNCIA | 2 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 2 |  | 16
OBRA CIVIL | [15 empty] | 16.3636
COBERTA PLANA | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 10 | 150 | 1
COBERTA INCLINADA |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 15 | 30 | 1
LINIES DE VIDA | [11 empty] | 0 |  | 5 | 0
PORTES AUTOMÀTIQUES | [11 empty] | 0 |  | 2.5 | 0 | 1
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [15 empty] | 54.6464
FAN COILS (amb aportació externa de fred o calor) |  | 13 | 18 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 | 38 |  | 1.31 | 49.78 | 3
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 4.75 | 14.25 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |  | 6.28 | 69.08 | 3
ACUMULADOR CALEFACCIÓ | [11 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
ACUMULADOR ACS | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 10 |  | 12.29 | 122.9 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | [11 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | [11 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
CALDERA P <= 20 kW |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 12.95 | 12.95 | 3
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12.95 | 12.95 | 3
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 13.675 | 41.025 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [11 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 3 |  | 16.075 | 48.225 | 3
AEROTERMIA |  |  | 1 | [8 empty] | 1
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3
SPLIT CLIMA P <= 12 kW |  |  |  |  | 4 |  |  | 12 | 4 | 3 | 3 | 26 |  | 2.3 | 59.8 | 3
SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 3.5 | 14 | 3
SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW | 4 | 14 |  | 10 | [7 empty] | 28 |  | 2.3 | 64.4 | 3
SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | [11 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | [11 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW | [11 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | [11 empty] | 0 |  | 4.46 | 0 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | [11 empty] | 0 |  | 4.46 | 0 | 3
UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW | [11 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 3 |  | 4.46 | 13.38 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | [11 empty] | 0 |  | 6.5 | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS | 1 |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 5 |  | 11.96 | 59.8 | 3
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
BESCANVIADORS DE CALOR |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 2.68 | 5.36 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3 |  | 3.07 | 9.21 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4 | 4 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS
INSTAL·LACIÓ DE GAS |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 3
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [11 empty] | 0
DIPÒSIT DE GLP | [11 empty] | 0
BOMBONES DE GLP | [11 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE |  | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5 |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 5
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [11 empty] | 0 |  | 10
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | [11 empty] | 0 |  | 8
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [15 empty] | 7.1591
QUADRES ELÈCTRICS | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 |  | 1 | 38 | 2
BATERIA DE CONDENSADORS | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.75 | 0.75 | 2
GRUP ELECTROGEN |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 8 | 40 | 2
SAI | [11 empty] | 0 |  | 1.5 | 0 | 2
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES* Pla FV Fase 1 + 2 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 2
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A MITJÀ TENSIÓ
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS | [11 empty] | 0 |  | 2 | 0 | 2
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ (TRANSFORMADORS) | [11 empty] | 0 |  | 16 | 0 | 2
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [15 empty] | 0.49818
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 3
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2.56 | 2.56 | 3
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, O ALTRES) | [11 empty] | 0 |  | 1.92 | 0 | 3
CLORADORS | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 | 1.92 | 3
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA | [11 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 3
EQUIP DE BOMBEIG FECAL | [11 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 3
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS | [11 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | [15 empty] | 0.13636
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.5 | 1.5
m2 | 166 | 1296 | 853 | 212.8 | 202 | 1084 | 346 | 864 | 122 | 164 | 195 | 5504.8
m2 útils | 198 | 1156 | 610 | 183 | 173 | 871 | 313 | 705 | 122 | 164 | 195 | 4690 |  |  | 1012.95
[14 empty] | Total/CAP | 92.0864
[14 empty] | Categoria 2 | 222.86
[14 empty] | Categoria 3 | 608.59
[14 empty] | Categoria 1 | 180

## Cat_1.2.3 LOT24
9 | El Temple | Campredó | Deltebre | Roquetes | Alfara de Carles | Aldover | Xerta | Benifallet | Paüls | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [13 empty] | 16.8533
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 6 | 0 | 8 | 48 | 2
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) | [9 empty] | 0 |  |  | 0
COLUMNES SEQUES | [9 empty] | 0 |  | 1.48 | 0 | 2
HIDRANTS DE COLUMNA | [9 empty] | 0 |  | 1.92 | 0 | 2
HIDRANTS SOTERRATS | [9 empty] | 0 |  | 1.44 | 0 | 2
EXTINTORS | 13 | 3 | 19 | 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 70 |  | 1.44 | 100.8 | 2
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | [9 empty] | 0 |  | 0.57 | 0 | 2
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [9 empty] | 0 |  | 7.16 | 0 | 2
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | [9 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 2
ALJUB DE PCI | [9 empty] | 0 |  | 3.25 | 0 | 2
PORTES RF O D'EVACUACIÓ | 4 |  |  | 2 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 2
EXHUTORIS | [9 empty] | 0 |  | 0.32 | 0 | 2
COMPORTES TALLAFOCS |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  | 0.36 | 2.88 | 2
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
CENTRAL DETECCIÓ INTRUSIO |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 5
DETECTORS DE PRESÈNCIA |  | 5 |  | 27 | 3 |  |  | 8 | 4 | 47
OBRA CIVIL | [13 empty] | 20.5556
COBERTA PLANA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11 | 0 | 10 | 110 | 1
COBERTA INCLINADA | [8 empty] | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1
LINIES DE VIDA |  | 1 |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 1 | 9 |  | 5 | 45
PORTES AUTOMÀTIQUES | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 2.5 | 15 | 1
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [13 empty] | 59.82
FAN COILS (amb aportació externa de fred o calor) | 11 | 1 |  | 49 | 3 |  | 3 |  | 4 | 71 |  | 1.31 | 93.01 | 3
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 4.75 | 9.5 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 6.28 | 56.52 | 3
ACUMULADOR CALEFACCIÓ | 1 | [8 empty] | 1 |  | 12.29 | 12.29 | 3
ACUMULADOR ACS | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |  | 12.29 | 159.77 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 12.29 | 12.29 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | [9 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
CALDERA P <= 20 kW |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12.95 | 12.95 | 3
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW | 2 | [8 empty] | 2 |  | 12.95 | 25.9 | 3
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW | [9 empty] | 0 |  | 13.675 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [9 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | [9 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
SPLIT CLIMA P <= 12 kW |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 1 |  | 14 |  |  |  | 3
SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | [9 empty] | 0 |  | 2.3 | 0 | 3
SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW |  |  | 32 | 1 | 3 |  |  |  |  | 36 |  | 3.5 | 126 | 3
SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 2.3 | 6.9 | 3
SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | [9 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW | [9 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 3.5 | 7 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | [9 empty] | 0 |  | 4.46 | 0 | 3
UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW | [9 empty] | 0 |  | 4.46 | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 3 |  | 3.5 | 10.5 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | [9 empty] | 0 |  | 4.46 | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW | [9 empty] | 0 |  | 6.5 | 0 | 3
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 6 |  |  | 0 | 3
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI | [9 empty] | 0 |  | 11.96 | 0 | 3
BESCANVIADORS DE CALOR | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2.68 | 2.68 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3.07 | 3.07 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS
INSTAL·LACIÓ DE GAS | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 3
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [9 empty] | 0
DIPÒSIT DE GLP | [9 empty] | 0
BOMBONES DE GLP |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  | 3 | 18 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | [9 empty] | 0 |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | [9 empty] | 0 |  | 5
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [9 empty] | 0 |  | 10
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | [9 empty] | 0 |  | 8
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [13 empty] | 6.3056
QUADRES ELÈCTRICS | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 31 |  | 1 | 31 | 2
BATERIA DE CONDENSADORS | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  | 0.75 | 2.25 | 2
GRUP ELECTROGEN | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 8 | 16 | 2
SAI | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 1.5 | 7.5 | 2
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES* Pla FV Fase 1 + 2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 2
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A MITJÀ TENSIÓ
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 2
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ (TRANSFORMADORS) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 2
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [13 empty] | 0.42667
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA | [9 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 3
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA | [9 empty] | 0 |  | 2.56 | 0 | 3
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, O ALTRES) |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1.92 | 3.84 | 3
CLORADORS | [9 empty] | 0 |  | 1.92 | 0 | 3
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA | [9 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 3
EQUIP DE BOMBEIG FECAL | [8 empty] | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 3
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS | [9 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | [13 empty] | 0.5
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  | 1.5 | 4.5
m2 | 1289 | 173.11 | 1409 | 1616.59 | 107.74 | 163 | 325 | 163.3 | 183.65 | 5430.39
m2 útils | 1264 | 139.86 | 1307 | 1195.7 | 120.69 | 140 | 280 | 136.7 | 129.3 | 4713.25 |  |  | 963.15
[12 empty] | Total/CAP | 107.0167
[12 empty] | Categoria 2 | 0
[12 empty] | Categoria 3 | 0
[12 empty] | Categoria 1 | 0

## Cat_1.2.3 LOT25
8 | Sant Carles R. | Alcanar | Les Cases d'Alcanar | La Sénia | l'Ametlla de Mar | El Perelló | Amposta antic | Amposta nou | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [12 empty] | 17.325 | 8 Centres
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 56 | 2
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 9 | 14 | 0 | 1.48 | 20.72 | 2
COLUMNES SEQUES | [8 empty] | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2
HIDRANTS DE COLUMNA | [8 empty] | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2
HIDRANTS SOTERRATS | [8 empty] | 0 |  | 1.44 | 0 | 2
EXTINTORS | 31 | 16 | 3 | 11 | 12 | 4 |  | 18 | 95 | 0 | 0.57 | 54.15 | 2
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | [8 empty] | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 2
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [8 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 2
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 3.25 | 3.25 | 2
ALJUB DE PCI | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 2
PORTES RF O D'EVACUACIÓ |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 5 | 0 | 0.32 | 1.6 | 2
EXHUTORIS | [8 empty] | 0 |  | 0.36 | 0 | 2
COMPORTES TALLAFOCS | [7 empty] | 8 | 8 | 0 | 0.36 | 2.88 | 2
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
CENTRAL DETECCIÓ INTRUSIO |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3
DETECTORS DE PRESÈNCIA |  | 8 | 2 |  |  |  |  | 12 | 22
OBRA CIVIL | [12 empty] | 24.6875
COBERTA PLANA | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 16 | 0 | 10 | 160 | 1
COBERTA INCLINADA | [8 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 1
LINIES DE VIDA | [7 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 25
PORTES AUTOMÀTIQUES | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 5 |  | 2.5 | 12.5 | 1
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [12 empty] | 98.0806
FAN COILS (amb aportació externa de fred o calor) |  |  |  |  | 34 | 1 |  | 61 | 96 |  | 1.31 | 125.76 | 3
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 12 |  | 4.75 | 57 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 6 |  | 6.28 | 37.68 | 3
ACUMULADOR CALEFACCIÓ | 1 | 1 | [6 empty] | 2 |  | 12.29 | 24.58 | 3
ACUMULADOR ACS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 7 |  | 12.29 | 86.03 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | [8 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | [8 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
CALDERA P <= 20 kW | [8 empty] | 0 |  | 12.95 | 0 | 3
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW | [8 empty] | 0 |  | 12.95 | 0 | 3
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 13.675 | 13.675 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [8 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | 2 | [7 empty] | 2 |  | 16.075 | 32.15 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
SPLIT CLIMA P <= 12 kW | 32 | [7 empty] | 32 |  | 2.3 | 73.6 | 3
SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3.5 | 7 | 3
SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW |  |  | 7 |  |  |  |  | 61 | 68 |  | 2.3 | 156.4 | 3
SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 3.5 | 14 | 3
SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | [8 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3.5 | 3.5 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | 4 | 3 |  | 4 |  |  |  | 3 | 14 |  | 4.46 | 62.44 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | [7 empty] | 1 | 1 |  | 4.46 | 4.46 | 3
UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW | [8 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 4.46 | 4.46 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 6.5 | 19.5 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 11.96 | 47.84 | 3
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
BESCANVIADORS DE CALOR |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 2.68 | 5.36 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 3.07 | 9.21 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [8 empty] | 0 |  | 4 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS
INSTAL·LACIÓ DE GAS |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 3
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [8 empty] | 0
DIPÒSIT DE GLP | [8 empty] | 0
BOMBONES DE GLP | [8 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL |  |  |  | ,
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | [8 empty] | 0 |  | 5 | 0
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [8 empty] | 0 |  | 10 | 0
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | [8 empty] | 0 |  | 8 | 0
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [12 empty] | 8.0938
QUADRES ELÈCTRICS | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 |  | 8 | 26 |  | 1 | 26 | 2
BATERIA DE CONDENSADORS | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 0.75 | 3.75 | 2
GRUP ELECTROGEN | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 8 | 32 | 2
SAI | [6 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 1.5 | 3 | 2
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES* Pla FV Fase 1 + 2 | 75 | 48 |  |  | 62 |  |  | 136 | 321 |  |  |  | 2
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A MITJÀ TENSIÓ
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS | [8 empty] | 0 |  | 2 | 0 | 2
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ (TRANSFORMADORS) | [8 empty] | 0 |  | 16 | 0 | 2
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [12 empty] | 0.925
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 3
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2.56 | 2.56 | 3
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, O ALTRES) |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 1.92 | 3.84 | 3
CLORADORS | [8 empty] | 0 |  | 1.92 | 0 | 3
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 3
EQUIP DE BOMBEIG FECAL | [8 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 3
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS | [8 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | [12 empty] | 0.375
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 |  | 1.5 | 3
m2 | 1166 | 1097.1 | 222 | 820.08 | 1189 | 229.5 | 1538 | 2337.48 | 8599.16 |  | 2.5
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA |  | 3 | [5 empty] | 3 | 6 |  | 3.5 | 21
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA |  | 4 | [5 empty] | 4 | 8 |  | 4.5 | 36
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA |  | 5 | [5 empty] | 5 | 10 |  | 5.5 | 55
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA |  | 6 | [5 empty] | 6 | 12 |  | 6.5 | 78
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA |  | 7 | [5 empty] | 7 | 14 |  | 7.5 | 105
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA |  | 8 | [5 empty] | 8 | 16 |  | 8.5 | 136
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA |  | 9 | [5 empty] | 9 | 18 |  | 9.5 | 171
m2 útils | 1087 | 934 | 189 | 754 | 892 | 260 | 1409 | 1732 | 7257 |  | 10.5 | 1199.895
[11 empty] | Total/CAP | 149.9869