## SAP Delta
SAP Centre i Delta |  | CAP La Florida | CAP Rambla Marina | CAP Bellvitge | Unitat de Salut Mental | CAP Ronda Torrassa | CAP Just Oliveras | CAP Amadeu Torner | CAP Gornal | CAP Sanfeliu | Oficines UBP | CUAP Pura Fernández | CAP Ramona Via | CAP 17 de Setembre | CAP Pujol i Capçada | CAP Gavà | CAP Dr. Bartomeu Fabrés Anglada | CAP Viladecans I | CAP Maria Bernades | CAP Montbaig | CAP Rehabilitació Viladecans | CAP El Castell | CAP Alhambra | CAP Begues | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual | Temps anual
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [29 empty] | #VALUE! | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ (nº detectors) | F.Balderas | 105 | 6 | 61 | 20 | 119 | 103 | 84 | 81 | 34 | 33 | 65 | 71 | 107 | 150 | 47 | 33 | 48 | 27 | 32 | 25 | 71 | 117 | 35 | 1474 | 0 | 0.1 | 147.4 | 192 | 2 | INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) (nº) | F.Balderas | 7 | x | x | 1 | 10 | 11 | 7 | x | x | x | 6 | 9 | 10 | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 13 | x | 12 | 10 | x | 131 |  | 1.48 | 193.88 | 343.36 | 2 | BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA)
COLUMNES SEQUES (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |  | 1.92 | 1.92 | 3.84 | 2 | COLUMNES SEQUES
HIDRANTS DE COLUMNA | F.Balderas | [10 empty] | 16 | [12 empty] | 16 |  | 1.44 | 23.04 | 23.04 | 2 | HIDRANTS DE COLUMNA
HIDRANTS SOTERRATS | F.Balderas | [23 empty] | 0 |  | 1.44 |  |  | 2 | HIDRANTS SOTERRATS
EXTINTORS (nº) | F.Balderas | 25 | 11 | 23 | 5 | 44 | 56 | 26 | 21 | 12 | x | 16 | 24 | 33 | 36 | 17 | 16 | 40 | 22 | 30 | 4 | 42 | 24 | 7 | 534 |  | 0.57 | 304.38 | 609.33 | 2 | EXTINTORS
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | F.Balderas | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 0 | 7.16 | 0 | 28.64 | 2 | XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC.
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [24 empty] | 0 |  | 3 |  |  | 2 | EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | F.Balderas | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |  | 3.25 | 6.5 | 13 | 2 | GRUP DE PRESSIÓ DE PCI
ALJUB DE PCI (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |  |  |  |  | 2 | ALJUB DE PCI
PORTES RF O D'EVACUACIÓ (nº) | D. Aparicio | 10 | 3 | 11 |  | 24 | 55 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15 | 19 | 15 | 6 | 15 | 18 | 12 | 4 | 23 | 20 | 8 | 310 |  | 0.32 | 99.2 | 183.36 | 2 | PORTES RF O D'EVACUACIÓ
EXHUTORIS (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |  | 0.36 |  |  | 2 | EXHUTORIS
COMPORTES TALLAFOCS (nº) | F.Balderas | x | 10 | 12 | x | 37 | 40 | 15 | 8 | 6 | x | 4 | 16 | 20 | 16 | 10 | 17 | 10 | 11 | 12 | x | 22 | 12 | 6 | 284 |  | 0.36 | 102.24 | 167.04 | 2 | COMPORTES TALLAFOCS
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT | [30 empty] | INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
CENTRAL DETECCIÓ INTRUSIÓ | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | [5 empty] | CENTRAL DETECCIÓ INTRUSIO
DETECCIÓ DE PRESÈNCIA (numero de detectors) | F.Balderas | 6 | 31 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 4 | 2 | 13 | 4 | 14 | 70 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 4 | 13 | 25 | 15 | 295 | [5 empty] | DETECTORS DE PRESÈNCIA
OBRA CIVIL | [29 empty] | #VALUE! | OBRA CIVIL
COBERTA PLANA (m2 o numeros) | D. Aparicio | 761 |  | 1139.4 |  | 681 |  | 2032.45 | 926 |  |  |  | 866 | 673.6 | 1881.8 | 924.6 | 952.2 | 690.7 | 765.15 | 862.2 |  | 1246.4 | 856 | 738.5 | 15997 |  | 0.018 | 287.946 | 593.0307 | 1 | COBERTA PLANA
COBERTA INCLINADA (m2 o numeros) | D. Aparicio |  | 498 |  |  |  | 579 | [6 empty] | 346 | [10 empty] | 1423 |  | 0.03 | 42.69 | 135.1773 | 1 | COBERTA INCLINADA
LÍNIES DE VIDA (m o numero) (anclatges?) | D. Aparicio | 125 | 39 | 133 |  |  |  |  | 14+5PA |  |  |  | 42 | 118+1PA | 58+27PA | 176 | 100+1PA |  | 52 | 103+1PA |  | 105 | 42.1 | 170 | 58.94 |  | 1 | 58.94 | 188.1133 |  | LINEES DE VIDA
P. AUTOMÀTIQUES (nº) | D. Aparicio | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |  | 0.25 | 12.5 | 26 | 1 | PORTES AUTOMÀTIQUES
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [29 empty] | #VALUE! | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
FAN COILS (nº) (amb aportació externa de fred o calor) | Miquel/Javi | 15 | 25 | 15 | 6 |  | 181 | 89 | 41 | 19 | 18 | 16 | 70 | 73 | 113 | 52 | 9 | 2 | 24 | 78 | 9 | 30 | 46 | 10 | 941 |  | 1.31 | 1232.71 | 2152.33 | 3 | FAN COILS (amb aportació externa de fred o calor)
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) (nº) | Miquel/Javi | 1 | 2 | 1 |  |  | 15 | 2 | [5 empty] | 4 | 6 |  | 1 | [5 empty] | 6 |  | 38 |  | 4.75 | 180.5 | 351.5 | 3 | CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor)
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | [29 empty] | 3 | INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA (si/no) | Miquel/Javi | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | 6.28 | 125.6 | 263.76 | 3 | XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
ACUMULADOR CALEFACCIÓ (nº) | Miquel/Javi | 1 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 6 |  | 12.29 | 73.74 | 221.22 | 3 | ACUMULADOR CALEFACCIÓ
ACUMULADOR ACS (nº) | Miquel/Javi | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 19 |  | 12.29 | 233.51 | 467.02 | 3 | ACUMULADOR ACS
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | Miquel/Javi | [23 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 0 | 3 | TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | Miquel/Javi | [23 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 0 | 3 | TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW
CALDERA P <= 20 kW (nº) | Miquel/Javi | [23 empty] | 0 |  | 12.95 | 0 | 0 | 3 | CALDERA P <= 20 kW
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 12.95 | 103.6 | 246.05 | 3 | CALDERA 20 kW < P <= 70 kW
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 7 |  | 13.675 | 95.725 | 218.8 | 3 | CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [24 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 0 | 3 | CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | [24 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 0 | 3 | CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL
PUNTS DE CONSUM AFCH | Miquel/Javi | 72 | 30 | 55 | 6 | 84 | 119 | 74 | 53 | 28 | 4 | 33 | 61 | 87 | 63 | 45 | 43 | 41 | 61 | 69 | 14 | 107 | 59 | 24
PUNTS DE CONSUM ACS | Miquel/Javi | 61 | 25 | 46 | 0 | 62 | 0 | 62 | 39 | 23 | 0 | 18 | 49 | 62 | 49 | 33 | 35 | 33 | 51 | 51 | 13 | 88 | 23 | 15
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ | [29 empty] | 3 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
SPLIT CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | 16 | 1 |  |  | 3 | 11 |  | 2 |  |  | 7 | 4 | 10 | 2 |  | 12 | 29 | 1 | 1 |  | 6 | 1 |  | 106 |  | 2.3 | 243.8 | 588.8 | 3 | SPLIT CLIMA P <= 12 kW
SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 6 |  | 1 | [5 empty] | 15 |  | 3.5 | 52.5 | 94.5 | 3 | SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | [23 empty] | 0 |  | 2.3 | 0 | 0 | 3 | SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW
SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 |  | 6 | 8 |  | 1 | 1 |  |  | 10 | 3 | 1 | 10 |  | 78 |  | 3.5 | 273 | 388.5 | 3 | SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi |  | 1 | [12 empty] | 2 | [8 empty] | 3 |  | 3.5 | 10.5 | 17.5 | 3 | SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | [23 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3 | UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 | [15 empty] | 7 |  | 4.46 | 31.22 | 98.12 | 3 | UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi | [23 empty] | 0 |  | 4.46 | 0 | 8.92 | 3 | UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW
UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW | [24 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | [23 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3 | REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  | 4.46 | 4.46 | 13.38 | 3 | REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 6.5 | 65 | 156 | 3 | REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW | [24 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [24 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS | [27 empty] | 0 | 0 | 3 | EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS (nº) | Miquel/Javi | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  | 11.96 | 35.88 | 119.6 | 3 | TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI (nº) | Miquel/Javi | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 14 |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 3 | ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI
BESCANVIADORS DE CALOR (nº) | Miquel/Javi | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 9 |  | 2.68 | 24.12 | 48.24 | 3 | BESCANVIADORS DE CALOR
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 (nº) | Miquel/Javi | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 1 | 0 | 5 |  | 3.07 | 15.35 | 15.35 | 3 | CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [24 empty] | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 3 | CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2
INSTAL·LACIÓ DE GAS | [30 empty] | INSTAL·LACIÓ DE GAS
INSTAL·LACIÓ DE GAS (nº) | Miquel/Javi | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 12 |  | 1 | 12 | 27 | 3 | INSTAL·LACIÓ DE GAS
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [24 empty] | 0 | [5 empty] | ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg
DIPÒSIT DE GLP | [24 empty] | 0 | [5 empty] | DIPÒSIT DE GLP
BOMBONES DE GLP | [24 empty] | 0 | [5 empty] | BOMBONES DE GLP
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL | [30 empty] | INSTAL·LACIÓ DE GASOIL
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | [24 empty] | 0 | [5 empty] | DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [24 empty] | 0 | [5 empty] | DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | [24 empty] | 0 | [5 empty] | GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [29 empty] | #VALUE! | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ
QUADRES ELÈCTRICS (nº) | F.Balderas | 12 | 8 | 6 | 3 | 17 | 25 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 | 19 | 12 | 14 | 18 | 9 | 10 | 3 | 21 | 12 | 7 | 247 |  | 1 | 247 | 492 | 2 | QUADRES ELÈCTRICS
BATERIA DE CONDENSADORS (nº) | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |  | 0.75 | 17.25 | 36.75 | 2 | BATERIA DE CONDENSADORS
GRUP ELECTROGEN (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 8 |  | 8 | 64 | 104 | 2 | GRUP ELECTROGEN
SAI (nº) | F.Balderas | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 6 |  | 1.5 | 9 | 15 | 2 | SAI
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES | F.Balderas | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |  |  |  |  | 2 | PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A MITJÀ TENSIÓ | [30 empty] | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A MITJÀ TENSIÓ
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS | F.Balderas | 230 | 200 | 160 | x | 550 | 800 | 320 | 420 | 130 | 75 | 350 | 265 | 420 | 880 | 290 | 255 | 230 | 170 | 450 | 80 | 600 | 450 | 150 | 7475 |  | 2 | 14950 | 25780 | 2 | INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ (TRANSFORMADORS) | F.Balderas | x | x | x | x | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |  | 16 | 80 | 128 | 2 | CENTRES DE TRANSFORMACIÓ (TRANSFORMADORS)
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [29 empty] | #VALUE! | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA (si/no) | Manteniment | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 3 | GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA (si/no) | Manteniment | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | 0 |  | 2.56 | 0 | 2.56 | 3 | ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, CLORADORS, ETC) (si/no) | Manteniment | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 |  | 1.92 | 0 | 0 | 3 | SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, O ALTRES)
CLORADORS | Manteniment | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | 0 |  | 1.92 | 0 | 1.92 | 3 | CLORADORS
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS | [30 empty] | SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA o POU FECAL O ARQUETA (si/no) | Manteniment | N | N | N | N | 1 | S | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | N | N | N | N | N | N |  | N | 2 |  | 1 | 2 | 7 | 3 | FOSSA SÈPTICA
EQUIP DE BOMBEIG FECAL (si/no) | Manteniment | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | N | N | N | N | N | N |  | N | 1 |  | 3 | 3 | 9 | 3 | EQUIP DE BOMBEIG FECAL
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS (si/no) | Manteniment | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |  | N | 0 |  | 3 | 0 | 39 | 3 | RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | [29 empty] | #VALUE! | INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | S | 1 | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | 1.5 | 33 | 69 |  | INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA
ALTRES
POLSADORS DETECCIÓ INCENDIS(nº) | F.Balderas | 13 | 2 | 12 | 2 | 19 | 27 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | 15 | 4 | 6 | 11 | 6 | 17 | 3 | 20 | 18 | 5 | 231
ELECTROIMAN (PORTES) | F.Balderas | x | x | 1 | x | 18 | x | x | x | x | x | 1 | x | 5 | 1 | 9 | x | 6 | x | x | x | x | x | x | 41
BOMBA JOCKEY | F.Balderas | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1
SIRENES INCENDIS (nº) | F.Balderas | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 2 | 105
AMPLIFICADOR MEGAFONIA (nº) | F.Balderas | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24
ALTAVEUS MEGAFONIA (nº) | F.Balderas | 42 | 15 | 35 | x | 50 | 165 | 34 | 52 | 5 | x | 55 | 26 | 22 | 27 | 25 | 21 | 28 | 17 | 51 | 8 | 38 | 27 | 11 | 754
CONTACTES INTRUSIÓ (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | 4 | x | x | 7 | x | 3 | x | x | 2 | 15 | x | x | 4 | x | 4 | x | x | 28 | 3 | 70
PARALLAMPS | F.Balderas | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 10
CÀMARES (nº) | Javi | 16 |  |  |  |  | 31 | 13 | 13 |  |  | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 |  |  | 4 |  | 4 |  | 126
GRAVADOR (nº) | Javi | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 14
[28 empty] | 19499.101 | 34687.7513
[27 empty] | Total/CAP | 812.4625 | 1445.323
[27 empty] | Categoria 2 | 16245.81 | 28119.36
[27 empty] | Categoria 3 | 2818.215 | 5557.07
[27 empty] | Categoria 1 | 343.136 | 754.208

## SAP Centre
SAP Centre i Delta |  | CAP Montclar | CAP Can Vidalet | CAP Camps Blancs | CAP Vinyets | CAP Molí Nou | CAP Papiol | CAP Vila Vella | CAP El Serral | CAP Torrelles | CAP Cornellà | CAP Martí Julià | Local del SAP (Martí Julià) | CAP Sant Ildefons | CAP ASSIR Jaume Soler Cornellà | CAP Can Moritz | CL Almeda | CL. Fontsanta | CAP Sant just | CAP Les Planes | CAP Sant Joan Despí (Verdaguer) | CAP Lluis Millet | CAP Rambla | CAP El Pla | CAP Vallirana | cAP Corbera | CAP Santa Coloma de Cervelló | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [31 empty] | #VALUE! | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ (nº detectors) | F.Balderas | 70 | 118 | 24 | 82 | 27 | 24 | 88 | 105 | x | 195 | 68 | 24 | 106 | 30 | 137 | 11 | x | 29 | 61 | 60 | 52 | 190 | 123 | 4 | 47 | 22 | 1697 | 24 | 8 | 192 | 2 | INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) (nº) | F.Balderas | 4 | 6 | 3 | 5 | x | x | 4 | 5 | x | 16 | x | x | 8 | x | 11 | x | x | x | 4 | 5 | 3 | 13 | 10 | 4 | x | x | 101 | 15 | 1.48 | 149.48 | 2 | BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA)
COLUMNES SEQUES (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1.92 | 1.92 | 2 | COLUMNES SEQUES
HIDRANTS DE COLUMNA | F.Balderas | [26 empty] | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2 | HIDRANTS DE COLUMNA
HIDRANTS SOTERRATS | F.Balderas | [26 empty] | 0 | 0 | 1.44 |  | 2 | HIDRANTS SOTERRATS
EXTINTORS (nº) | F.Balderas | 27 | 24 | 14 | 28 | 15 | 10 | 27 | 17 | 11 | 58 | 22 | 4 | 32 | 7 | 40 | 5 | 3 | 17 | 20 | 24 | 22 | 39 | 29 | 15 | 12 | 13 | 535 | 26 | 0.57 | 304.95 | 2 | EXTINTORS
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | F.Balderas | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | x | x | 16 | 4 | 7.16 | 28.64 | 2 | XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC.
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [27 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 2 | EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 2 | 2 | 3.25 | 6.5 | 2 | GRUP DE PRESSIÓ DE PCI
ALJUB DE PCI (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 |  |  | 2 | ALJUB DE PCI
PORTES RF O D'EVACUACIÓ (nº) | D. Aparicio | 9 | 26 | 10 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 30 | 9 |  | 15 | 2 | 15 |  | 4 | 9 | 12 | 3 | 12 | 40 | 6 | 4 | 5 | 2 | 263 | 24 | 0.32 | 84.16 | 2 | PORTES RF O D'EVACUACIÓ
EXHUTORIS (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0.36 |  | 2 | EXHUTORIS
COMPORTES TALLAFOCS (nº) | F.Balderas | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | x | 20 | 6 | x | 12 | x | 10 | x | x | 8 | 6 | 8 | 6 | 20 | 9 | 4 | 4 | 6 | 180 | 21 | 0.36 | 64.8 | 2 | COMPORTES TALLAFOCS
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT | [32 empty] | INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
CENTRAL DETECCIÓ INTRUSIÓ | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 |  |  |  | CENTRAL DETECCIÓ INTRUSIO
DETECCIÓ DE PRESÈNCIA (numero de detectors) | F.Balderas | 7 | 20 | 9 | 10 | 13 | 17 | 18 | 13 | 6 | 12 | 12 | 10 | x | x | 7 | 10 | x | 8 | 6 | 13 | 9 | 12 | 18 | 29 | 6 | 28 | 293 | 23 |  |  |  | DETECTORS DE PRESÈNCIA
OBRA CIVIL | [31 empty] | #VALUE! | OBRA CIVIL
COBERTA PLANA (m2 o numeros) | D. Aparicio | 46.5 | 1542 | 618.4 | 1484.43 | 940 | 364 | 670 | 1534.3 | 484.5 | 464.6 | 167.07 |  | 1162.3 |  | 803.6 |  |  | 612.6 | 786.8 | 753.7 | 712 | 1036.7 | 633.5 | 851.65 | 454 | 826.5 | 16949.15 | 22 | 0.018 | 305.0847 | 1 | COBERTA PLANA
COBERTA INCLINADA (m2 o numeros) | D. Aparicio | 495 | [5 empty] | 722.36 |  |  | 660 | 1205.55 | [15 empty] | 3082.91 | 4 | 0.03 | 92.4873 | 1 | COBERTA INCLINADA
LÍNIES DE VIDA (m o numero) (anclatges?) | D. Aparicio | 35 | 55 | 76,5+6PA | 78.5 | 142.8 | ? | 37.5 |  | 40 |  | 143 |  | 36+1PA |  | 50 |  | 0 | 69 | 62 | 805 | 52 | 71+3PA | 140 | 116.8 | 111 | 84+2PA | 1937.6 | 16 | 1 | 1937.6 |  | LINEES DE VIDA
P. AUTOMÀTIQUES (nº) | D. Aparicio | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 5 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 54 | 24 | 0.25 | 13.5 | 1 | PORTES AUTOMÀTIQUES
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [31 empty] | #VALUE! | INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
FAN COILS (nº) (amb aportació externa de fred o calor) | Miquel/Javi | 73 | 17 | 12 | 97 | 47 | 16 | 48 | 22 | 8 | 132 | 21 |  | 19 | 24 | 20 |  |  | 3 |  | 10 | 43 |  | 39 | 14 | 14 | 23 | 702 | 21 | 1.31 | 919.62 | 3 | FAN COILS (amb aportació externa de fred o calor)
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) (nº) | Miquel/Javi | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 2 |  | 1 | 2 | 36 | 14 | 4.75 | 171 | 3 | CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor)
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | [32 empty] | INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA (si/no) | Miquel/Javi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 6.28 | 138.16 | 3 | XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
ACUMULADOR CALEFACCIÓ (nº) | Miquel/Javi |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 12 | 10 | 12.29 | 147.48 | 3 | ACUMULADOR CALEFACCIÓ
ACUMULADOR ACS (nº) | Miquel/Javi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 19 | 18 | 12.29 | 233.51 | 3 | ACUMULADOR ACS
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | Miquel/Javi | [26 empty] | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 3 | TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | Miquel/Javi | [26 empty] | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 3 | TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW
CALDERA P <= 20 kW (nº) | Miquel/Javi | [26 empty] | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 3 | CALDERA P <= 20 kW
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 11 | 11 | 12.95 | 142.45 | 3 | CALDERA 20 kW < P <= 70 kW
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 | 7 | 13.675 | 123.075 | 3 | CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [27 empty] | 0 | 0 | 16.075 | 0 | 3 | CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | [27 empty] | 0 | 0 | 16.075 | 0 | 3 | CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL
PUNTS DE CONSUM AFCH | Miquel/Javi | 53 | 84 | 44 | 75 | 44 | 25 | 48 | 55 | 23 | 87 | 54 | 15 | 82 | 19 | 80 | 16 | 19 | 34 | 46 | 50 | 45 | 83 | 65 | 39 | 43 | 30
PUNTS DE CONSUM ACS | Miquel/Javi | 52 | 81 | 33 | 69 | 38 | 4 | 35 | 49 | 16 | 69 | 40 | 0 | 67 | 14 | 61 | 6 | 12 | 26 | 41 | 44 | 37 | 0 | 48 | 29 | 25 | 24
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ | [32 empty] | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
SPLIT CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | 2 | 23 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 33 | 5 | 7 | 6 | 4 | 19 | 3 |  | 150 | 19 | 2.3 | 345 | 3 | SPLIT CLIMA P <= 12 kW
SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 7 |  | 12 | 4 | 3.5 | 42 | 3 | SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | [26 empty] | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3 | SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW
SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi |  | 3 |  | 11 | 4 | 1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | 13 | 3.5 | 115.5 | 3 | SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | 3.5 | 7 | 3 | SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | [26 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi |  |  | 3 |  |  | 1 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 6 | [6 empty] | 15 | 5 | 4.46 | 66.9 | 3 | UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 2 | 4.46 | 8.92 | 3 | UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW
UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3 | UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | [26 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 |  | 1 | [23 empty] | 2 | 2 | 4.46 | 8.92 | 3 | REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14 | 12 | 6.5 | 91 | 3 | REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3 | REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3 | TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS | [32 empty] | EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS (nº) | Miquel/Javi | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1 |  | 7 | 5 | 11.96 | 83.72 | 3 | TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI (nº) | Miquel/Javi | [5 empty] | 8 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 10 | 3 |  | 0 | 3 | ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI
BESCANVIADORS DE CALOR (nº) | Miquel/Javi |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 | 9 | 2.68 | 24.12 | 3 | BESCANVIADORS DE CALOR
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 (nº) | Miquel/Javi | [26 empty] | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 3 | CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [27 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2
INSTAL·LACIÓ DE GAS | [28 empty] | 0 |  |  |  | INSTAL·LACIÓ DE GAS
INSTAL·LACIÓ DE GAS (nº) | Miquel/Javi | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 | 3 | INSTAL·LACIÓ DE GAS
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  | ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg
DIPÒSIT DE GLP | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIPÒSIT DE GLP
BOMBONES DE GLP | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  | BOMBONES DE GLP
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL | [28 empty] | 0 |  |  |  | INSTAL·LACIÓ DE GASOIL
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  | GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [28 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ
QUADRES ELÈCTRICS (nº) | F.Balderas | 12 | 12 | 7 | 14 | 8 | 5 | 11 | 10 | 9 | 22 | 14 | 3 | 16 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 12 | 17 | 16 | 8 | 6 | 5 | 245 | 26 | 1 | 245 | 2 | QUADRES ELÈCTRICS
BATERIA DE CONDENSADORS (nº) | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 0.75 | 19.5 | 2 | BATERIA DE CONDENSADORS
GRUP ELECTROGEN (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 5 | 5 | 8 | 40 | 2 | GRUP ELECTROGEN
SAI (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 4 | 4 | 1.5 | 6 | 2 | SAI
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 |  |  | 2 | PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A MITJÀ TENSIÓ | [28 empty] | 0 |  |  |  | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A MITJÀ TENSIÓ
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS | F.Balderas | 370 | 380 | 130 | 362 | 200 | 140 | 195 | 179 | 120 | 600 | 170 | 35 | 225 | 70 | 370 | 70 | 50 | 120 | 200 | 150 | 140 | 320 | 360 | 150 | 140 | 169 | 5415 | 26 | 2 | 10830 | 2 | INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ (TRANSFORMADORS) | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 3 | 2 | 16 | 48 | 2 | CENTRES DE TRANSFORMACIÓ (TRANSFORMADORS)
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA |  |  | jfiguerola.cp.ics@gencat.cat | [25 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA (si/no) | Manteniment | NO | SI | SI | SI | NO |  | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | 1 | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA (si/no) | Manteniment | NO | SI | SI | SI | NO |  | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | 1 | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | 1 | 1 | 2.56 | 2.56 | 3 | ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, CLORADORS, ETC) (si/no) | Manteniment | NO |  | NO | SI CL | SI |  | SI CL | SI | SI CL | SI | SI CL | NO | NO | NO | SI | NO | 1 CL | NO | NO | NO | SI CL | SI | NO | SI | NO | SI | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 3 | SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, O ALTRES)
CLORADORS | Manteniment | NO | SI | NO | SI | NO |  | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | 1 | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | 1 | 1 | 1.92 | 1.92 | 3 | CLORADORS
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS | [28 empty] | 0 |  |  |  | SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA o POU FECAL O ARQUETA (si/no) | Manteniment | SI |  | NO | NO | NO |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1 | 1 | 1 | NO | NO | 1 | NO | NO | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | FOSSA SÈPTICA
EQUIP DE BOMBEIG FECAL (si/no) | Manteniment | NO |  | NO | NO | NO |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 1 | NO | NO | NO | NO | 1 | NO | NO | NO | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | EQUIP DE BOMBEIG FECAL
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS (si/no) | Manteniment | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3 | 39 | 3 | RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | [28 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 22 | 1.5 | 36 |  | INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA
ALTRES | [28 empty] | 0
POLSADORS DETECCIÓ INCENDIS(nº) | F.Balderas | 9 | 20 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 17 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | x | 4 | 4 | 5 | 5 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 183 | 25
ELECTROIMAN (PORTES) | F.Balderas | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 14 | x | x | 6 | x | x | x | x | 2 | x | x | 5 | 11 | x | x | x | x | 41 | 6
BOMBA JOCKEY | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1
SIRENES INCENDIS (nº) | F.Balderas | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | x | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 9 | 4 | 2 | 4 | 114 | 25
AMPLIFICADOR MEGAFONIA (nº) | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 22
ALTAVEUS MEGAFONIA (nº) | F.Balderas | 35 | 30 | 13 | 70 | 24 | 11 | 11 | 52 | 21 | 61 | 25 | x | 63 | x | 23 | x | x | 13 | 48 | 25 | 18 | 25 | 31 | 28 | 12 | 19 | 658 | 22
CONTACTES INTRUSIÓ (nº) | F.Balderas | 3 | 6 | x | x | 1 | 8 | x | 1 | 23 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | x | x | 1 | 76 | 13
PARALLAMPS | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 18 | 18
CÀMARES (nº) | Javi | 12 | 5 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 31 | 4
GRAVADOR (nº) | Javi | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 4 | 4
17144.477
[30 empty] | Total/CAP | 714.3532
[30 empty] | Categoria 2 | 12020.95
[30 empty] | Categoria 3 | 2738.855
[30 empty] | Categoria 1 | 411.072

## SAP APGNord
SAP APGNord | 25 | CAP Sant Joan | CAP Jaume I | CAP Sitges | CAP Josep Bertran i Miret | CAP Roquetes | CAP Alt Penedès | CAP Vilafranca Nord | CAP Sant Sadurní | CL. Olivella | CAP Martorell | CAP Torrent de Llops | CAP Pallejà | CAP Sant Andreu de la Barca | CUAP La Solana | CAP Esparreguera | CAP Sant Llorenç d'Hortons | CAP Abrera | CL Castellví Rosanes | CAP Sant Esteve Sesrovires | CL La Vila | CAP Moja | CAP Collbató | CL Lavern | CL. Can Villalba | CAP Masquefa | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [30 empty] | #VALUE!
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ (nº detectors) | F.Balderas | 67 | 30 | 26 | 166 | 18 | 75 | 221 | 25 | 3 | 45 | 8 | 33 | 39 | 35 | 74 | x | 28 | x | 114 | x | x | x | 3 | x | 53 | 1063 | 19 | 8 | 152 | 2
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) (nº) | F.Balderas | 2 | 7 | x | x | 2 | 6 | 16 | 4 | x | 8 | x | 2 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 52 | 9 | 1.48 | 76.96 | 2
COLUMNES SEQUES (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2
HIDRANTS DE COLUMNA | F.Balderas | [25 empty] | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2
HIDRANTS SOTERRATS | F.Balderas | [25 empty] | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2
EXTINTORS (nº) | F.Balderas | 14 | 44 | 23 | 22 | 8 | 55 | 37 | 23 | 4 | 40 | 18 | 13 | 17 | 13 | 21 | 5 | 9 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 418 | 25 | 0.57 | 238.26 | 2
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | F.Balderas | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 7.16 | 7.16 | 2
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [26 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | F.Balderas | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 | 3.25 | 16.25 | 2
ALJUB DE PCI (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  | 0 | 2
PORTES RF O D'EVACUACIÓ (nº) | D. Aparicio | 6 | 20 | 7 | 9 | 14 | 18 | 32 | 12 | 2 | 23 | 8 | 4 | 12 | 3 | 11 | 2 | 7 |  | 12 |  | 3 | 2 |  | 6 | 5 | 218 | 22 | 0.32 | 69.76 | 2
EXHUTORIS (nº) | F.Balderas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2
COMPORTES TALLAFOCS (nº) | F.Balderas | 6 | 14 | 4 | 3 | 5 | 10 | 20 | 6 | x | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | x | x | x | 37 | x | x | x | x | x | 2 | 136 | 16 | 0.36 | 48.96 | 2
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
CENTRAL DETECCIÓ INTRUSIÓ | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |  | ??? | 2
DETECCIÓ DE PRESÈNCIA (numero de detectors) | F.Balderas | 4 | 13 | 7 | 38 | 29 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 28 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 244 | 25 |  | ??? | 2
OBRA CIVIL | [30 empty] | #VALUE!
COBERTA PLANA (m2 o numeros) | D. Aparicio | 408 | 75 | 843.2 | 1125 | 905 |  | 2038.9 | 476.4 | 283 | 869 |  | 103 | 527.3 |  | 230 | 214.6 |  |  | 720 |  | 116 |  |  | 267.2 | 1046.8 | 10248.4 | 17 | 0.018 | 184.4712 | 1
COBERTA INCLINADA (m2 o numeros) | D. Aparicio | 220 | 554 |  |  |  | 628.3 |  | 1245.4 |  |  |  | 242.5 |  |  | 547.3 | [5 empty] | 67 | 235 | 135.5 |  |  | 3875 | 9 | 0.03 | 116.25 | 1
LÍNIES DE VIDA (m o numero) (anclatges?) | D. Aparicio | 3 PA | 2 PA | 90 | 145 | 25 |  |  | 122 | 42 | 96.5 |  |  |  |  | 72 | 42 |  |  | 128.4 |  | 21 |  |  |  | 111.5 | 895.4 | 11 | 3 | 2686.2 | 1
P. AUTOMÀTIQUES (nº) | D. Aparicio | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 48 | 21 | 2.5 | 120 | 1
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [30 empty] | #VALUE!
FAN COILS (nº) (amb aportació externa de fred o calor) | Miquel/Javi | 47 | 69 |  | 44 | 35 | 1 | 119 | 24 |  | 43 | 37 | 33 |  | 23 | 48 | [9 empty] | 31 | 554 | 13 | 1.31 | 725.74 | 3
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) (nº) | Miquel/Javi | 5 | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | 4 | 3 | [8 empty] | 1 | 4 | 34 | 9 | 4.75 | 161.5 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | Miquel/Javi
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA (si/no) | Miquel/Javi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 21 | 21 | 6.28 | 131.88 | 3
ACUMULADOR CALEFACCIÓ (nº) | Miquel/Javi | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 5 | 4 | 12.29 | 61.45 | 3
ACUMULADOR ACS (nº) | Miquel/Javi |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 14 | 10 | 12.29 | 172.06 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | Miquel/Javi | [25 empty] | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | Miquel/Javi | [25 empty] | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 3
CALDERA P <= 20 kW (nº) | Miquel/Javi | [25 empty] | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 3
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 6 | 5 | 12.95 | 77.7 | 3
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi | [5 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | 3 | 2 | 13.675 | 41.025 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [26 empty] | 0 | 0 | 16.075 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | [26 empty] | 0 | 0 | 16.075 | 0 | 3
PUNTS DE CONSUM AFCH | Miquel/Javi | 53 | 61 | 39 | 49 | 60 | 62 | 100 | 43 | 12 | 103 | 43 | 28 | 34 | 31 | 82 | 9 | 25 | 8 | 53 | 7 | 11 | 10 | 5 | 9 | 44
PUNTS DE CONSUM ACS | Miquel/Javi | 44 | 37 | 27 | 34 | 25 | 60 | 75 | 36 | 9 | 74 | 33 | 22 | 30 | 30 | 35 | 6 | 20 | 5 | 38 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 34
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
SPLIT CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 73 | 6 | 23 |  | 4 |  | 1 | 32 | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 168 | 15 | 2.3 | 386.4 | 3
SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 | 1 | 6 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 16 | 9 | 3.5 | 56 | 3
SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | [25 empty] | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3
SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi | 4 | 6 |  | 2 | 9 |  | 1 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 6 |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 39 | 12 | 3.5 | 136.5 | 3
SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4 | [15 empty] | 6 | 2 | 3.5 | 21 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | [25 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 10 | 3 | 4.46 | 44.6 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi | [25 empty] | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 3
UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW (nº) | Miquel/Javi | [25 empty] | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW (nº) | Miquel/Javi | [10 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 4 | 2 | 4.46 | 17.84 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW (nº) | Miquel/Javi | 1 | [5 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | 4 | 3 | 6.5 | 26 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [26 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS (nº) | Miquel/Javi | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  | 30 | 12 | 11.96 | 358.8 | 3
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI (nº) | Miquel/Javi | 1 |  | 1 |  | 15 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 19 | 5 |  | 0 | 3
BESCANVIADORS DE CALOR (nº) | Miquel/Javi |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 3 | 3 | 2.68 | 8.04 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 (nº) | Miquel/Javi | [7 empty] | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 3 | 3 | 3.07 | 9.21 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS
INSTAL·LACIÓ DE GAS (nº) | Miquel/Javi |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [26 empty] | 0 | 0 |  | ??? | 3
DIPÒSIT DE GLP | [26 empty] | 0 | 0 |  | ??? | 3
BOMBONES DE GLP | [26 empty] | 0 | 0 |  | ??? | 3
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | [26 empty] | 0 | 0 |  | ??? | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | [26 empty] | 0 | 0 |  | ??? | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [26 empty] | 0 | 0 |  | ??? | 3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | [26 empty] | 0 | 0 |  | ??? | 3
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [30 empty] | 3
QUADRES ELÈCTRICS (nº) | F.Balderas | 9 | 12 | 8 | 7 | 3 | 14 | 16 | 21 | 4 | 19 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 192 | 25 | 1 | 192 | 2
BATERIA DE CONDENSADORS (nº) | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 3 | x | x | x | 1 | 21 | 19 | 0.75 | 15.75 | 2
GRUP ELECTROGEN (nº) | F.Balderas | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 8 | 8 | 8 | 64 | 2
SAI (nº) | F.Balderas | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.5 | 10.5 | 2
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 18 | 18 |  | ??? | 2
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A MITJÀ TENSIÓ
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS | F.Balderas | 215 | 390 | 215 | 454 | x | 425 | 610 | 375 | 130 | 440 | 180 | 200 | 260 | 120 | 245 | 90 | 85 | 50 | 400 | 25 | 70 | 60 | 20 | 95 | 225 | 5379 | 24 | 2 | 10758 | 2
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ (TRANSFORMADORS) | F.Balderas | x | 1 | x | x | x | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 5 | 16 | 96 | 2
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [30 empty] | #VALUE!
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA (si/no) | Manteniment | 1 | 1 | no | no | 1 | 1 | 1 | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | 1 | 1 | NO | NO | SI | NO | NO | NO | no | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 3
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA (si/no) | Manteniment | 1 | 1 | no | no | 1 | 1 | 1 | no | no | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | 1 | 1 | NO | NO | SI | NO | NO | NO | no | 1 | 1 | 13 | 13 | 2.56 | 33.28 | 3
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, CLORADORS, ETC) (si/no) | Manteniment | 2 | 1 | no | no | 1 | 2 | 2 | no | no | 1 | NO | 1 | 1 | NO | 1 | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | no | NO | 1 | 13 | 10 | 1.92 | 24.96 | 3
CLORADORS | Manteniment | 1 | 1 | no | no | 1 | 1 | 1 | no | no | 1 | NO | 1 | 1 | NO | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | no | NO | 1 | 10 | 10 | 1.92 | 19.2 | 3
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA o POU FECAL O ARQUETA (si/no) | Manteniment | no | no | 1 | no | no | 1 | 1 | no | no | NO | NO | NO | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | no | NO | NO | 4 | 4 | 1 | 4 | 3
EQUIP DE BOMBEIG FECAL (si/no) | Manteniment | no | no | no | no | no | 1 | no | no | no | NO | NO | NO | 1 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | no | NO | NO | 2 | 2 | 3 | 6 | 3
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS (si/no) | Manteniment | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | [30 empty] | #VALUE!
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | F.Balderas | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 32 | 19 | 1.5 | 48 | 2
ALTRES
POLSADORS DETECCIÓ INCENDIS(nº) | F.Balderas | 4 | 8 | 16 | 8 | 3 | 19 | 18 | 7 | 1 | 21 | 9 | 2 | 6 | 5 | 11 | x | 4 | x | 16 | x | x | x | 1 | x | 3 | 162 | 19 |  | ??? | 2
ELECTROIMAN (PORTES) | F.Balderas | 1 | 8 | x | x | x | 10 | 13 | x | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42 | 5 |  | ??? | 2
BOMBA JOCKEY | F.Balderas | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 |  | ??? | 2
SIRENES INCENDIS (nº) | F.Balderas | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 11 | 17 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | x | 3 | x | 6 | x | x | x | 2 | x | 3 | 106 | 19 |  | ??? | 2
AMPLIFICADOR MEGAFONIA (nº) | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 20 | 19 |  | ??? | 2
ALTAVEUS MEGAFONIA (nº) | F.Balderas | 28 | 28 | 28 | 33 | 23 | 34 | 64 | 59 | x | 24 | 30 | 25 | 12 | 7 | 17 | 5 | 9 | x | 28 | 5 | x | x | x | x | 15 | 474 | 19 |  | ??? | 2
CONTACTES INTRUSIÓ (nº) | F.Balderas | 1 | 6 | x | 14 | 3 | 4 | x | 2 | x | x | 4 | x | 1 | x | 4 | x | x | 1 | 6 | x | x | x | x | x | 1 | 47 | 12 |  | ??? | 2
PARALLAMPS | F.Balderas | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 14 | 14 |  | ??? | 2
CÀMARES (nº) | J. Gelpí | [9 empty] | 18 |  |  |  | 4 | [11 empty] | 22 | 2 |  | ??? | 2
GRAVADOR (nº) | J. Gelpí | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | 2 |  | ??? | 2
17446.7062
[29 empty] | Total/CAP | 1586.0642
[29 empty] | Categoria 2 | 11793.6
[29 empty] | Categoria 3 | 2546.185
[29 empty] | Categoria 1 | 3106.9212