## Cat_1 Lot 5
9 | Gran Sol | La Salut | Llefià | Sant Roc | Barri Llatí | Can Mariné | El Fondo | Santa Coloma | Singuerlin | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual
APARELLS ELEVADORS | 3550 | 2114 | 1914 | 1464 | 1250 | 1499 | 1437 | 5268 | 1250
ASCENSORS ELÈCTRIC | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
ASCENSORS HIDRÀULICS | [8 empty] | 1
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [13 empty] | 0
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ | [9 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 2
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) | [9 empty] | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 2
COLUMNES SEQUES | [9 empty] | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2
HIDRANTS DE COLUMNA | [9 empty] | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2
HIDRANTS SOTERRATS | [9 empty] | 0 |  | 1.44 |  | 2
EXTINTORS | [9 empty] | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 2
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | [9 empty] | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 2
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [9 empty] | 0 |  | 3 |  | 2
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | [9 empty] | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 2
ALJUB DE PCI | [9 empty] | 0 |  |  |  | 2
PORTES RF O D'EVACUACIÓ | [9 empty] | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2
EXHUTORIS | [9 empty] | 0 |  | 0.36 |  | 2
COMPORTES TALLAFOCS | [9 empty] | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
DETECCIÓ INTRUSIO | [9 empty] | 0
CÀMARES | [9 empty] | 0
OBRA CIVIL | [13 empty] | 12.7778
COBERTA PLANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 10 | 90 | 1
COBERTA INCLINADA | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 15 | 15 | 1
LINEES DE VIDA | 1 | [8 empty] | 1 |  | 5 | 5
Portes aut | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 |  | 0.25 | 5 | 1
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [13 empty] | 140.8717
FAN COILS (*UI de VRV) | 143 |  |  | 73 | 42 |  |  | 14 |  | 272 |  | 1.31 | 356.32 | 3
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) | 3 | 13 | 2 |  |  | 10 |  | 8 | 14 | 50 |  | 4.75 | 237.5 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 3
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 6.28 | 56.52 | 3
ACUMULADOR CALEFACCIÓ | [9 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
ACUMULADOR ACS | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 12.29 | 61.45 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | [9 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 12.29 | 12.29 | 3
CALDERA P <= 20 kW | [9 empty] | 0 |  | 12.95 | 0 | 3
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW |  | 1 | 3 | [6 empty] | 4 |  | 12.95 | 51.8 | 3
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 9 |  | 13.675 | 123.075 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [9 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | [9 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ | [9 empty] | 0 |  |  |  | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA P <= 12 kW | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | 57 |  | 3.5 | 199.5 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  |  | 11 |  | 4.46 | 49.06 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 7 |  | 6.5 | 45.5 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA P > 1.000 kW | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 6 |  | 11.96 | 71.76 | 3
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
BESCANVIADORS DE CALOR | [9 empty] | 0 |  | 2.68 | 0 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 3.07 | 3.07 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [9 empty] | 0 |  | 4 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS | [13 empty] | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 |  | 1 | 6 | 3
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [9 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GLP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 3
BOMBONES DE GLP | [9 empty] | 0 |  |  |  | 3
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL | [13 empty] | 3
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | [9 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 3
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [13 empty] | 0
QUADRES ELÈCTRICS | [9 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 2
BATERIA DE CONDENSADORS | [9 empty] | 0 |  | 0.75 | 0 | 2
GRUP ELECTROGEN | [9 empty] | 0 |  | 8 | 0 | 2
SAI | [9 empty] | 0 |  | 1.5 | 0 | 2
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES | [9 empty] | 0 |  |  |  | 2
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [13 empty] | 5.4711
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 7 |  | 1 | 7 | 3
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 1 | 15 |  | 2.56 | 38.4 | 3
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, CLORADORS, ETC) | 2 | [8 empty] | 2 |  | 1.92 | 3.84 | 3
[10 empty] | 0 |  | 1.92 | 0
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 3
EQUIP DE BOMBEIG FECAL |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 6 | 3
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS | [9 empty] | 16 |  | 3 | 48 | 1
[12 empty] | Total | 1493.085
[12 empty] | Total/CAP | 165.8983
[12 empty] | Categoria 1 | 158
[12 empty] | Categoria 2 | 0
[12 empty] | Categoria 3 | 1330.085

## Cat_1 Lot 6
18 | Bigues i Riells | Joan Mirambell i Folch | Can Pantiquet | Canovelles | La Cruïlla | La Llagosta | Les Franqueses | Llinars del Vallès | Montmeló | Montornès del Vallès | Parets del Vallès | Plana Lledó | Sant Antoni de Vilamajor | Sant Celoni | Sant Fost de Campsentelles | Sant Miquel | Sta. Maria de Palautordera | Sta. Perpètua de la Mogoda | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual
APARELLS ELEVADORS
ASCENSORS ELÈCTRIC | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
ASCENSORS HIDRÀULICS | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [22 empty] | 0
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ | [18 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 2
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) | [18 empty] | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 2
COLUMNES SEQUES | [18 empty] | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2
HIDRANTS DE COLUMNA | [18 empty] | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2
HIDRANTS SOTERRATS | [18 empty] | 0 |  | 1.44 |  | 2
EXTINTORS | [18 empty] | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 2
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | [18 empty] | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 2
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [18 empty] | 0 |  | 3 |  | 2
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | [18 empty] | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 2
ALJUB DE PCI | [18 empty] | 0 |  |  |  | 2
PORTES RF O D'EVACUACIÓ | [18 empty] | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2
EXHUTORIS | [18 empty] | 0 |  | 0.36 |  | 2
COMPORTES TALLAFOCS | [18 empty] | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
DETECCIÓ INTRUSIO | [18 empty] | 0
CÀMARES | [18 empty] | 0
OBRA CIVIL | [22 empty] | 15.6944
COBERTA PLANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 15 |  | 10 | 150 | 1
COBERTA INCLINADA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  | 15 | 60 | 1
LINEES DE VIDA | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 5
PORTES AUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 27 |  | 2.5 | 67.5 | 1
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [22 empty] | 86.2575
FAN COILS (*UI de VRV) |  | 43 | [5 empty] | 43 |  | 48 |  |  |  | 6 |  | 19 | 12 |  | 171 |  | 1.31 | 224.01 | 3
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 4 | 1 |  | 5 | 4 |  | 6 |  |  | 3 | 45 |  | 4.75 | 213.75 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 17 |  | 6.28 | 106.76 | 3
ACUMULADOR CALEFACCIÓ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 3 |  | 12.29 | 36.87 | 3
ACUMULADOR ACS | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 13 |  | 12.29 | 159.77 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12.29 | 12.29 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | [18 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
CALDERA P <= 20 kW | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 12.95 | 12.95 | 3
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW | 2 |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  | 12.95 | 155.4 | 3
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 11 |  | 13.675 | 150.425 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [18 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | [18 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA P <= 12 kW | 2 | 4 | 5 | 3 |  | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 64 |  | 3.5 | 224 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 7 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 22 |  | 4.46 | 98.12 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 11 |  | 6.5 | 71.5 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA P > 1.000 kW | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 7 |  | 11.96 | 83.72 | 3
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
BESCANVIADORS DE CALOR | [18 empty] | 0 |  | 2.68 | 0 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 3.07 | 3.07 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [18 empty] | 0 |  | 4 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS | [22 empty] | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |  | 1 | 14 | 3
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GLP | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
BOMBONES DE GLP | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL | [22 empty] | 3
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 3
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [22 empty] | 0
QUADRES ELÈCTRICS | [18 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 2
BATERIA DE CONDENSADORS | [18 empty] | 0 |  | 0.75 | 0 | 2
GRUP ELECTROGEN | [18 empty] | 0 |  | 8 | 0 | 2
SAI | [18 empty] | 0 |  | 1.5 | 0 | 2
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES | [18 empty] | 0 |  |  |  | 2
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [22 empty] | 2.4289
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 |  | 1 | 9 | 3
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 9 |  | 2.56 | 23.04 | 3
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, CLORADORS, ETC) | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 |  | 1.92 | 7.68 | 3
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 4 |  | 1 | 4 | 3
EQUIP DE BOMBEIG FECAL |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 4 |  | 3 | 12 | 3
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS | [18 empty] | 25 |  | 3 | 75 | 1
[21 empty] | Total | 1979.855
[21 empty] | Total/CAP | 109.9919
0
[19 empty] | 0 |  | Categoria 1 | 352.5
[19 empty] | 0 |  | Categoria 2 | 0
[19 empty] | 0 |  | Categoria 3 | 1622.355
0
0
0

## Cat_1 Lot 7
| COMENTARIS | Barberà del Vallès | Canaletes | CAP II Cerdanyola Ripollet | Farigola | Fontetes | Ripollet | Rosa dels Vents | Serraparera
APARELLS ELEVADORS
ASCENSORS ELÈCTRIC |  | 1 | 1 | 2
ASCENSORS HIDRÀULICS |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA)
COLUMNES SEQUES
HIDRANTS DE COLUMNA
HIDRANTS SOTERRATS
EXTINTORS
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC.
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI
ALJUB DE PCI
PORTES RF O D'EVACUACIÓ
EXHUTORIS
COMPORTES TALLAFOCS
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
DETECCIÓ INTRUSIO
CÀMARES
GRAVADOR
OBRA CIVIL
COBERTA PLANA |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1
COBERTA INCLINADA
LINEES DE VIDA
PORTES AUTOMÀTIQUES |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
FAN COILS (amb aportació externa de fred o calor)
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor)
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
ACUMULADOR CALEFACCIÓ
ACUMULADOR ACS
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW
CALDERA P <= 20 kW
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
SPLIT CLIMA P <= 12 kW
SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW
SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW
UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI
BESCANVIADORS DE CALOR
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2
INSTAL·LACIÓ DE GAS
INSTAL·LACIÓ DE GAS
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg
DIPÒSIT DE GLP
BOMBONES DE GLP
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ
QUADRES ELÈCTRICS
BATERIA DE CONDENSADORS
GRUP ELECTROGEN
SAI
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, CLORADORS, ETC)
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA
EQUIP DE BOMBEIG FECAL |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Cat_3 Lot 14
11 | Arenys de Mar | Dr. Guillermo Masriera i Guardiola | El Maresme | La Llàntia | Premià de Dalt - Víctor Català | Premià de Mar - Doctor Gasol | Rocafonda-Palau | Ronda Cerdanya | Ronda Prim | Sant Andreu de Llavaneres | Vilassar de Dalt | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual
CODI EDI | EDI0003213 | EDI0003658 | EDI0003441 | EDI00S1989 | EDIN000125 | EDI0003225 | EDI0006362 | EDI0003426 | EDIN000088 | EDI0003226 | EDI0003228
APARELLS ELEVADORS
ASCENSORS ELÈCTRIC | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
ASCENSORS HIDRÀULICS |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [15 empty] | 0
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ | [11 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 2
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) | [11 empty] | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 2
COLUMNES SEQUES | [11 empty] | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2
HIDRANTS DE COLUMNA | [11 empty] | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2
HIDRANTS SOTERRATS | [11 empty] | 0 |  | 1.44 |  | 2
EXTINTORS | [11 empty] | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 2
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | [11 empty] | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 2
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [11 empty] | 0 |  | 3 |  | 2
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | [11 empty] | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 2
ALJUB DE PCI | [11 empty] | 0 |  |  |  | 2
PORTES RF O D'EVACUACIÓ | [11 empty] | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2
EXHUTORIS | [11 empty] | 0 |  | 0.36 |  | 2
COMPORTES TALLAFOCS | [11 empty] | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
DETECCIÓ INTRUSIO | [11 empty] | 0
CÀMARES | [11 empty] | 0
OBRA CIVIL | [15 empty] | 9.5455
COBERTA PLANA | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 10 | 100 | 1
COBERTA INCLINADA | [11 empty] | 0 |  | 15 | 0 | 1
LINEES DE VIDA | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5
PORTES AUTOMATIQUES
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [15 empty] | 109.0818
FAN COILS (*UI de VRV) |  |  | 75 | 24 | 6 |  |  |  | 117 |  |  | 222 |  | 1.31 | 290.82 | 3
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) | 1 | 9 | 1 | 5 |  | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 |  | 38 |  | 4.75 | 180.5 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |  | 6.28 | 56.52 | 3
ACUMULADOR CALEFACCIÓ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 12.29 | 12.29 | 3
ACUMULADOR ACS | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 12.29 | 98.32 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | [11 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | [11 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
CALDERA P <= 20 kW | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 12.95 | 12.95 | 3
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5 |  | 12.95 | 64.75 | 3
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 13.675 | 82.05 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [11 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | [11 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA P <= 12 kW | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 52 |  | 3.5 | 182 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  | 2 | 3 |  | 5 |  |  |  | 23 | 2 |  | 35 |  | 4.46 | 156.1 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 7 |  | 6.5 | 45.5 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA P > 1.000 kW | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 11.96 | 11.96 | 3
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3
BESCANVIADORS DE CALOR | [11 empty] | 0 |  | 2.68 | 0 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3.07 | 6.14 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [11 empty] | 0 |  | 4 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS | [15 empty] | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 1 | 7 | 3
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GLP | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3
BOMBONES DE GLP | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL | [15 empty] | 3
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [15 empty] | 0
QUADRES ELÈCTRICS | [11 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 2
BATERIA DE CONDENSADORS | [11 empty] | 0 |  | 0.75 | 0 | 2
GRUP ELECTROGEN | [11 empty] | 0 |  | 8 | 0 | 2
SAI | [11 empty] | 0 |  | 1.5 | 0 | 2
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES | [11 empty] | 0 |  |  |  | 2
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [15 empty] | 3.5127
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 |  | 1 | 6 | 3
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA |  |  | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 |  | 2.56 | 23.04 | 3
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, CLORADORS, ETC) |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 1.92 | 9.6 | 3
[12 empty] | 0 |  | 1.92 | 0
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA | [11 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 3
EQUIP DE BOMBEIG FECAL |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 |  | 3 | 9 | 3
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS | [11 empty] | 10 |  | 3 | 30 | 1
1389.54
[14 empty] | Media CAP | 126.3218
[13 empty] | Categoria 1 | 130
[13 empty] | Categoria 2 | 0
[13 empty] | Categoria 3 | 1254.54

## Cat_3 Lot 15
18 | Bufalà - Canyet | Dr. Barraquer | Dr. Robert | El Masnou | Gran Sol | La Riera Matamoros | La Salut | Llefià | Méndez Núñez (Serveis Centrals BNiM) | Sant Roc | Sardana (Àmbit Bcn N i M) | Teià | Barri Llatí | Dr. Vilaseca - Can Mariner | El Fondo | Santa Coloma | Santa Rosa | Singuerlin | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual
CODI EDI | EDI0005669 | EDI0003206 | EDI0002047 | EDI0000670 | EDIN000080 | EDIN000060 | EDI0002879 | EDI0003200 | EDIN000123 | EDI0003199 | EDI0003201 | EDI00S1985 | EDI0005930 | EDI0006564 | EDI0003208 | EDI0003209 | EDI0001929 | EDI0006005
APARELLS ELEVADORS | 1392 | 3908 | 4097 |  | 3550 | 775 | 2114 | 1914 |  | 1464 | 553 | 386 | 1250 | 1499 | 1437 | 5268 | 1297 | 1250
ASCENSORS ELÈCTRIC |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2
ASCENSORS HIDRÀULICS | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [22 empty] | 0
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ | [18 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 2
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) | [18 empty] | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 2
COLUMNES SEQUES | [18 empty] | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2
HIDRANTS DE COLUMNA | [18 empty] | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2
HIDRANTS SOTERRATS | [18 empty] | 0 |  | 1.44 |  | 2
EXTINTORS | [18 empty] | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 2
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | [18 empty] | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 2
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [18 empty] | 0 |  | 3 |  | 2
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | [18 empty] | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 2
ALJUB DE PCI | [18 empty] | 0 |  |  |  | 2
PORTES RF O D'EVACUACIÓ | [18 empty] | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2
EXHUTORIS | [18 empty] | 0 |  | 0.36 |  | 2
COMPORTES TALLAFOCS | [18 empty] | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
DETECCIÓ INTRUSIO | [18 empty] | 0
CÀMARES | [18 empty] | 0
OBRA CIVIL | [22 empty] | 8.0556
COBERTA PLANA | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |  | 10 | 130 | 1
COBERTA INCLINADA | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 15 | 15 | 1
LINEES DE VIDA
PORTES AUTOMATIQUES | [18 empty] | 0 |  | 5 | 0
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [22 empty] | 117.4489
FAN COILS (*UI de VRV) |  | 4 |  | 3 | 143 | 3 |  |  |  | 73 | 2 | 4 | 42 |  | 9 | 14 |  |  | 297 |  | 1.31 | 389.07 | 3
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) | 7 | 11 | 11 |  | 3 |  | 13 | 2 | [5 empty] | 10 |  | 8 | 10 | 14 | 89 |  | 4.75 | 422.75 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |  | 6.28 | 94.2 | 3
ACUMULADOR CALEFACCIÓ | [18 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
ACUMULADOR ACS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7 |  | 12.29 | 86.03 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | [18 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 12.29 | 12.29 | 3
CALDERA P <= 20 kW | [18 empty] | 0 |  | 12.95 | 0 | 3
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | [10 empty] | 6 |  | 12.95 | 77.7 | 3
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12 |  | 13.675 | 164.1 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [18 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | [18 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA P <= 12 kW | 2 | 8 | 20 |  | 4 | 3 | 4 | 8 |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 99 |  | 3.5 | 346.5 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  | 2 | 3 | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 4 |  | 11 | 2 |  |  | 32 |  | 4.46 | 142.72 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 15 |  | 6.5 | 97.5 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA P > 1.000 kW | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS |  | 12 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 23 |  | 11.96 | 275.08 | 3
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
BESCANVIADORS DE CALOR | [18 empty] | 0 |  | 2.68 | 0 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 |  |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 2 |  | 3.07 | 6.14 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [18 empty] | 0 |  | 4 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS | [22 empty] | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 9 |  | 1 | 9 | 3
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GLP | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
BOMBONES DE GLP | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL | [22 empty] | 3
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | [18 empty] | 0 |  |  |  | 3
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [22 empty] | 0
QUADRES ELÈCTRICS | [18 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 2
BATERIA DE CONDENSADORS | [18 empty] | 0 |  | 0.75 | 0 | 2
GRUP ELECTROGEN | [18 empty] | 0 |  | 8 | 0 | 2
SAI | [18 empty] | 0 |  | 1.5 | 0 | 2
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES | [18 empty] | 0 |  |  |  | 2
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [22 empty] | 3.72
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 1 | 10 | 3
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 1 | 1 | 20 |  | 2.56 | 51.2 | 3
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, CLORADORS, ETC) | 1 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 3 |  | 1.92 | 5.76 | 3
[19 empty] | 0 |  | 1.92 | 0
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 3
EQUIP DE BOMBEIG FECAL | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  | 3 | 6 | 3
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS | [18 empty] | 16 |  | 3 | 48 | 1
[21 empty] | Total | 2390.04
[21 empty] | Total/CAP | 132.78
[21 empty] | Categoria 1 | 193
[21 empty] | Categoria 2 | 0
[21 empty] | Categoria 3 | 2197.04

## Cat_3 Lot 16
27 | Bigues i Riells | Can Pantiquet | Canovelles | Corró d'Avall | El Figaró-Montmany i Tagament | Gualba | Joan Mirambell i Folch | La Cruïlla | La Llagosta | L'Ametlla del Vallès | Les Franqueses del Vallès | Lliçà de Vall | Llinars del Vallès | Montmeló (Ernest Lluch) | Montornès del Vallès | Parets del Vallès | Plana Lledó (Can Borrell) | Sant Antoni de Vilamajor | Sant Celoni | Sant Feliu de Codines - Dr. de los Pinos | Sant Fost - Martorelles | Sant Miquel | Santa Maria de Palautordera | Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Oriental | Vallromanes | Vilanova del Vallès | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual
CODI EDI | EDI8016674 | EDI0003290 | EDI0003283 | EDI0006114 | EDIN000083 | EDIN000079 | EDI0000273 | EDI0003288 | EDI0000578 | EDI0006000 | EDI0005296 | EDI8029377 | EDIN000086 | EDI0006253 | EDI0003292 | EDI0003293 | EDI0006002 | EDI0006795 | EDI0003295 | EDIN000126 | EDI0006245 | EDI0003286 | EDI0005470 | EDI0000949 | EDI0003285 | EDI0006227 | EDI8030076
APARELLS ELEVADORS
ASCENSORS ELÈCTRIC |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2
ASCENSORS HIDRÀULICS | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [31 empty] | 0
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ | [27 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 2
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) | [27 empty] | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 2
COLUMNES SEQUES | [27 empty] | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2
HIDRANTS DE COLUMNA | [27 empty] | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2
HIDRANTS SOTERRATS | [27 empty] | 0 |  | 1.44 |  | 2
EXTINTORS | [27 empty] | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 2
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | [27 empty] | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 2
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [27 empty] | 0 |  | 3 |  | 2
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | [27 empty] | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 2
ALJUB DE PCI | [27 empty] | 0 |  |  |  | 2
PORTES RF O D'EVACUACIÓ | [27 empty] | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2
EXHUTORIS | [27 empty] | 0 |  | 0.36 |  | 2
COMPORTES TALLAFOCS | [27 empty] | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
DETECCIÓ INTRUSIO | [27 empty] | 0
CÀMARES | [27 empty] | 0
OBRA CIVIL | [31 empty] | 9.6296
COBERTA PLANA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 20 |  | 10 | 200 | 1
COBERTA INCLINADA | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 15 | 60 | 1
LINEES DE VIDA
PORTES AUTOMATIQUES | [27 empty] | 0 |  | 5 | 0
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [31 empty] | 81.0891
FAN COILS (*UI de VRV) |  |  |  | 3 |  | 8 | 43 | [5 empty] | 43 |  | 48 |  |  |  | 6 | 5 |  | 19 | 12 |  | 35 | 13 | 3 | 238 |  | 1.31 | 311.78 | 3
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) | 5 | 5 | 2 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |  | 5 | 4 |  |  | 6 |  |  | 3 | 1 |  | 6 | 60 |  | 4.75 | 285 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | [27 empty] | 0 |  |  |  | 3
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 23 |  | 6.28 | 144.44 | 3
ACUMULADOR CALEFACCIÓ | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 7 |  | 12.29 | 86.03 | 3
ACUMULADOR ACS | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 18 |  | 12.29 | 221.22 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | [17 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 12.29 | 12.29 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | [27 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
CALDERA P <= 20 kW | [27 empty] | 0 |  | 12.95 | 0 | 3
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 19 |  | 12.95 | 246.05 | 3
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 17 |  | 13.675 | 232.475 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [27 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | [27 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ | [27 empty] | 0 |  |  |  | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA P <= 12 kW | 2 | 5 | 3 |  |  | 2 | 4 |  | 11 |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |  |  | 81 |  | 3.5 | 283.5 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 29 |  | 4.46 | 129.34 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 19 |  | 6.5 | 123.5 | 3
EQUIP PRODUCTOR CLIMA P > 1.000 kW | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 9 |  | 11.96 | 107.64 | 3
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI | [27 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
BESCANVIADORS DE CALOR | [27 empty] | 0 |  | 2.68 | 0 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 2 |  | 3.07 | 6.14 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [27 empty] | 0 |  | 4 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS | [31 empty] | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 18 |  | 1 | 18 | 3
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [27 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GLP | [27 empty] | 0 |  |  |  | 3
BOMBONES DE GLP | [27 empty] | 0 |  |  |  | 3
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL | [31 empty] | 3
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | [27 empty] | 0 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [27 empty] | 0 |  |  |  | 3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 3
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [31 empty] | 0
QUADRES ELÈCTRICS | [27 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 2
BATERIA DE CONDENSADORS | [27 empty] | 0 |  | 0.75 | 0 | 2
GRUP ELECTROGEN | [27 empty] | 0 |  | 8 | 0 | 2
SAI | [27 empty] | 0 |  | 1.5 | 0 | 2
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES | [27 empty] | 0 |  |  |  | 2
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [31 empty] | 2.2178
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 |  | 1 | 13 | 3
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 |  | 2.56 | 33.28 | 3
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, CLORADORS, ETC) | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 5 |  | 1.92 | 9.6 | 3
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA |  | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 | 4 | 3
EQUIP DE BOMBEIG FECAL |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 3 | 15 | 3
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS | [27 empty] | 25 |  | 3 | 75 | 1
[30 empty] | Total | 2617.285
[30 empty] | Total/CAP | 96.9365
0
[28 empty] | 0 |  | Categoria 1 | 335
[28 empty] | 0 |  | Categoria 2 | 0
[28 empty] | 0 |  | Categoria 3 | 2282.285
0
0
0

## Cat_3 Lot 17
26 | COMENTARIS | Badia del Vallès | Barberà del Vallès | Canaletes | Cerdanyola - Ripollet (CAP II) | Els Pinetons | Fontetes | La Farigola | Ripollet | Rosa dels Vents | Serraparera | Antoni Creus | Can Oriach | Castellar del Vallès | Centre | Creu Alta | Creu de Barberà | La Serra | Merinals | Nord | Polinyà | Rambla (oficines SAP Vallès Occidental) | Sant Felix (CAP II) | Sant Oleguer | Sant Quirze del Vallès | Sentmenat | Sud
CODI EDI |  | EDI0003251 | EDI0000130 | EDI0005811 | EDI0005496 | EDIN000037 | EDI0003254 | EDI0006769 | EDI0003258 | EDI0007188 | EDI0003255 | EDI0003279 | EDI0005445 | EDI0005448 | EDI0007186 | EDI0003265 | EDI0006341 | EDI0006340 | EDI0006154 | EDI0006338 | EDIN000034 | EDI0003263 | EDI0003270 | EDI0006286 | EDI0003275 | EDIN000007 | EDIN000012
APARELLS ELEVADORS
ASCENSORS ELÈCTRIC |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1
ASCENSORS HIDRÀULICS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA)
COLUMNES SEQUES
HIDRANTS DE COLUMNA
HIDRANTS SOTERRATS
EXTINTORS
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC.
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI
ALJUB DE PCI
PORTES RF O D'EVACUACIÓ
EXHUTORIS
COMPORTES TALLAFOCS
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
DETECCIÓ INTRUSIO
CÀMARES
GRAVADOR
OBRA CIVIL
COBERTA PLANA
COBERTA INCLINADA
LINEES DE VIDA
PORTES AUTOMÀTIQUES
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
FAN COILS (amb aportació externa de fred o calor) *UI de VRV's |  |  |  | 10 | 27* | 34* |  | 28* | 45* | 18 | 8* | 40* | 5 | 16* |  | 30 | 4* |  | 40* |  | 24* |  | 129*
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) |  |  |  | 7 |  | 4 |  |  |  | 2 | 4 |  | 11 |  | 10 | 3 | 7 | 6 | [5 empty] | 2 | 9 | 9 | 7
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ACUMULADOR CALEFACCIÓ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1
ACUMULADOR ACS |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW |  |  | 1
CALDERA P <= 20 kW
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 1
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
SPLIT CLIMA P <= 12 kW |  | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 15 | 3 | 2 | 2 | 2
SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 2
SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW | [13 empty] | 2
SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 3 |  | 1 | 3 |  | 5 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 10
SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  | 1
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW | [19 empty] | 1
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | [19 empty] | 6 |  | 2
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW |  | 1
UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI |  | 5
BESCANVIADORS DE CALOR |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
INSTAL·LACIÓ DE GAS
INSTAL·LACIÓ DE GAS |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg
DIPÒSIT DE GLP
BOMBONES DE GLP
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ
QUADRES ELÈCTRICS
BATERIA DE CONDENSADORS
GRUP ELECTROGEN
SAI
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA |  | 1
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA |  | 1
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, CLORADORS, ETC) |  | 1
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA
EQUIP DE BOMBEIG FECAL
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS