## Per Omplir - CARACT.MINIMES
ANNEX I. RELACIÓ DE LOTS, PRODUCTES I CARACTERISTIQUES MÍNIMES
ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT AUXILIAR DE LABORATORI NECESSARI PER A
L’ACTIVITAT DIAGNÒSTICA DELS CENTRES DE LA XARXA DE LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
NÚM. D'EXPEDIENT: | LRC 24/2023-AM
LICITADOR: |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  | DNI:
DOMICILI: |  | CARREC:
LOCALITAT: |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
Nº | Agrupació Principal / Lot | Descripció | Caracteristiques Obligatòries Requerides | Marcar la casella si compleix amb el requisit?
1 | ESTUFES I INCUBADORS. Estufes de laboratori per escalfar fins a una determinada temperatura. Incubadors per escalfar des de temperatura ambient assajos a Microbiologia, Biologia, entre d’altres. | 1.1 INCUBADORS CO2 aprox 230 L (Sense certificat Equip Mèdic) | Regulació de CO2 electrònica i digitalitzada.
Capacitat mínima 200 Litres.
Base amb rodes.
Sistema de medició NDIR del CO2
Autodiagnòstic i senyal acústic d'error.
Control de la humitat
Temperatura ambient +5ºC fins a 50ºC
Control de microprocessador.
Port de comunicacions Ethernet LAN, USB.
|  | 1.2 ESTUFA BACTERIOLÒGICA I DE CULTIUS. Aprox 130 L | Capacitat mínima 120 litres.
Control per Microprocessador.
Lectura digital de la temperatura
Interior amb suport de guies i safates interiors d'acer inoxidable.
Regulació temperatura. Des d'ambient fins a mínim 70ºC
|  | 1.3 ESTUFA BACTERIOLÒGICA I DE CULTIU. Aprox 35 L | Capacitat mínima 30 Litres
Pantalla control digital.
Regulació temperatura.
Temporitzador programable.
Regulació temperatura. Des d'ambient fins a mínim 70ºC
Minim 2 safates de reixeta incloses
|  | 1.4 ACCESSORIS INCUBADORS CO2 | Safata perforada d'acer inoxidable
2 | 2. SISTEMES DESENCAPSULACIÓ DE TUBS D'ASSAIG. Sistemes automàtics per a destapar tubs d'assaig de buit als laboratoris clínics. | 2.1 DESTAPADOR AUTOMÀTIC DE TUBS D'EXTRACCIÓ DE SANG PER BUIT | Retirada segura dels taps originals de tubs d'extracció de sang de buit per pressió
Compatible amb tubs d'extracció de sang de buit de 5 ml i 10 ml.
Inclou carrusels per a tubs d'extracció KIMA, BD, VACUETTE.
Tub d'expulsió de taps fins a un cubell o bossa de desfets biològics.
Complimen de directives de máquines 2006/42/E, Directiva Baixa Tesió 2014/35/EG
Capacitat mínima de 20 tubs per carrusel.
3 | 3. BANYS TERMOSTÀTICS. Equips termostàtics de laboratori per a la creació de condicions específiques de mostres que cal analitzar posteriorment. | 3.1 BANY MARIA digital. | Capacitat a partir de 12 L.
Rang de temperatura + 5ºC a 100ºC
Temporitzador.
Senyal de sobreescalfament.
|  | 3.2 TERMOBLOCS, TERMOSTAT DE BLOC SEC | Per anàlisis de PCR.
Control de temperatura per microprocessador
Oferir a l'Annex III diferents tipus de blocs
Que permeti rang d'ajustament de la temperatura entre +5ºC a +120ºC
NOTA: A l'Annex III Productes de Catàleg, els licitadors podran incloure accessoris, variants dels productes oferts, recanvis i qualsevol ítem relacionat amb els productes del lot al qual es presenten.
SIGNATURA: |  |  | EMPRESA: